附件：

2015年第1季度达州市国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 监测设备点位 | 监督考核结果 | 考核表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州市南国纺织印染有限公司 | 总排口 | 流量比对不合格 |  |
| 2 | 华润雪花啤酒（达州）有限公司 | 总排口 | 合格 | 达市环验［2015］1-1号 |
| 3 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2#、3#烧结脱硫设施进口、出口，1#、2#、3#转炉出口，炼轧废水排口。 | 合格 | 达市环验［2015］1-3号 |
| 4 | 四川达竹煤电集团有限责任公司石板选煤发电厂 | 1、2号锅炉进口、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-4号 |
| 5 | 四川达竹煤电集团有限责任公司渡市选煤发电厂 | 1、2号锅炉进口、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-5号 |
| 6 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 一线和二线的窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-6号 |
| 7 | 华新水泥（渠县）有限公司 | 窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-7号 |
| 8 | 华新水泥（万源）有限公司 | 窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-8号 |
| 9 | 中国石化达州天然气净化有限公司 | 1-6联合（3联合1、2系列，4联合1系列未必对） | 合格 | 达市环验［2015］1-9号 |
| 10 | 威顿达州化工有限责任公司 | 氨洗塔排口 | 合格 | 达市环验［2015］1-10号 |
| 11 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 磷酸二铵废气排口 | 烟温、流速比对不合格 |  |
| 12 | 中铁二十三局集团川东水泥有限公司 | 窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-11号 |
| 13 | 达州市佳境环保再生资源有限公司 | 1#、2#出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-12号 |
| 14 | 达州市泰昕炉料有限公司 | 总排口 | 合格 | 达市环验［2015］1-13号 |
| 15 | 达州利森水泥有限公司 | 窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-14号 |
| 16 | 中国石油西南油气田分公司重庆天然气净化总厂大竹天然气净化厂 | 出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-15号 |
| 17 | 重庆天然气净化总厂渠县分厂 | 出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-16号 |
| 18 | 四川大竹西南水泥有限公司 | 窑头、窑尾 | 合格 | 达市环验［2015］1-17号 |
| 19 | 宣汉县污水处理厂 | 进、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-18号 |
| 20 | 达州市天和给排水有限公司 | 进、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-19号 |
| 21 | 渠县隆泰环保工程有限公司 | 进、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-20号 |
| 22 | 达州市污水处理厂 | 进、出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-21号 |
| 23 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 出口 | 合格 | 达市环验［2015］1-22号 |
| 24 | 万源市城市生活污水处理厂 | 进、出口 | 进口COD和氨氮、出口氨氮比对不合格 |  |