关于拟对开江县普安至达州七里沟110千伏输变电新建工程、开江县万年至沙坝110kV输变电工程、万源市刘家坝至旧院110kV输变电新建工程建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对开江县普安至达州七里沟110千伏输变电新建工程、开江县万年至沙坝110kV输变电工程、万源市刘家坝至旧院110kV输变电新建工程建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2016年6月22日-2016年7月5日（共10个工作日）。

电        话：0818-2669052

地        址：达州市南城仙鹤路529号达州市环境保护局核与辐射科

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达开江县普安至达州七里沟110千伏输变电新建工程 | 开江县、通川区和达川区境内 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司拟在开江县、达州市通川区和达川区境内建设达开江县普安至达州七里沟110千伏输变电新建工程建设内容为：1、新建普安110kV变电站。 2、新建普安至沙坝110kV线路工程。 3、七里沟110kV变电站普安110kV间隔扩建工程。 4、新建普安至七里沟110kV线路工程。 5、光缆通信工程。 | 1、新建普安110kV变电站主变室外布置，110 kV 配电装置采用户外AIS布置。新建100m道路一条，新建主控通讯楼，占地面积6467m2。新建给水、排水系统和其他公用系统。少量的生活污水经化粪池（2m3）处理后，通过市政污水管网汇入城市生活污水处理厂进行处理；站内设置有垃圾桶用于收集变电站的生活垃圾，再由运行人员不定期清运至垃圾站；电抗器和主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的25m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排，电抗器和主变压器检修时绝缘油直接由排油阀门排至收集油车内，不外排。 输电线路运行期无废污水产生 2、新建普安至沙坝110kV线路工程，长度为2×1.5+6.5+1×1km ，导线型号为JL/G1A-300/25，采用单回架设，导线排列方式为三角排列。其中沙坝变电站进线端与万年至沙坝110kV线路至天星坝村段采用同塔双回布设，采用垂直逆相序排列，双回段长度2×1.5km；普安变电站进线端与预留出线采用同塔双回布设，本次单边挂线，双回单边挂线段长度1×1km；其余均为单回线路，单回段长度6.5km，采用三角排列。全线共设杆塔28基，塔基共占地2653 m2。 3、七里沟110kV变电站普安110kV间隔扩建工程。七里沟变电站正在建设，尚未投运，本次在现有征地范围内扩建一个110kV出线间隔，不新征用地。由于用地限制，本次间隔扩建拟采用电缆出线方式。 4、新建普安至七里沟110kV线路工程。新建普安110kV变电站至七里沟110kV变电站110kV线路1回（起于开江普安变110kV构架，止于达州七里沟变GIS），线路全长约1×1+43+0.15km，其中普安变电站进线端与预留出线采用同塔双回布设，本期采用单边挂线，双回单边挂线段长度1×1km；七里沟变电站进线端采用电缆敷设，电缆段长度0.15km；其余均为单回线路，单回段长度43km，采用三角排列。全线共设杆塔135基，塔基共占地1.3265hm2，导线采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线；电缆采用YJLW02-64/110kV-1×630mm2，电缆沟占地0.009h m2 5、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①变电站布置采用全户外AIS布置。②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。③线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 6、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 7、公众调查：现场发放了”公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 相关部门意见：宣汉县住房和城乡规划建设局以“ 宣建函[2015]171号、达川区住房和城乡规划局以达川住建函【2015】203号、开江县住房和城乡规划局以开江住建函【2015】263号、通川区住房和城乡规划局以通川住建函【2015】175号同意项目的线路路径。 |
| 2 | 开江县万年至沙坝110kV输变电工程 | 达州市开江县境内 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司拟在达州市开江县境内建设开江县万年至沙坝110kV输变电工程，建设内容为：1、新建沙坝110kV变电站。2、万年110kV变电站沙坝110kV间隔扩建工程。3、新建万年至沙坝110kV单回输电线路工程。4、光缆通信工程。 | 1、新建沙坝110kV变电站。主变室外布置，110 kV 配电装置采用户外AIS布置。新建50m道路一条，新建主控室、配套用房等，总建筑面积约517m2；新建给水、排水系统和其他公用系统。少量的生活污水经化粪池（2m3）处理后，通过市政污水管网汇入城市生活污水处理厂进行处理；站内设置有垃圾桶用于收集变电站的生活垃圾，再由运行人员不定期清运至垃圾站；电抗器和主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的25m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排，电抗器和主变压器检修时绝缘油直接由排油阀门排至收集油车内，不外排。 输电线路运行期无废污水产生 2、万年110kV变电站沙坝110kV间隔扩建工程。本次在现有征地范围内扩建一个110kV出线间隔，不新征用地。变电站原有辅助工程、环保工程等均不变。 3、新建万年~沙坝110kV输电线路。新建110kV输电线路，线路全长33.0km，其中沙坝变电站进线端有1.5km与普安至沙坝110kV线路工程采用同塔双回垂直逆相序排列，其余线路为单回三角排列，导线型号均为JL/G1A-240/30，截面积240mm2。采用单回线路架设，导线排列方式为三角排列。全线共使用94基铁塔（包括：单回路直线塔60基、单回转角塔34基），共占地面积0.3613hm2。 4、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①变电站布置，主变室外布置，110KV配电装置采用AIS布置。②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。③线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 5、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 6、公众调查：现场发放了”公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 |
| 3 | 万源市刘家坝至旧院110kV输变电新建工程 | 达州市万源市境内 | 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司拟在达州市万源市境内建设万源市刘家坝至旧院110kV输变电新建工程，建设内容为：1、新建旧院110 kV变电站。2、新建刘家坝110kV开关站。3、新建刘家坝至旧院110kV线路工程。4、开断城东～罗文110kV线路π接入刘家坝110kV开关站。5、开断竹裕～罗文110kV线路π接入刘家坝110kV开关站。6、光缆通信工程。 | 1、新建旧院110 kV变电站主变室外布置，110 kV 配电装置采用户外GIS布置。新建5m道路一条，新建主控通讯楼，占地面积517m2。新建给水、排水系统和其他公用系统。少量的生活污水经化粪池（2m3）处理后，通过市政污水管网汇入城市生活污水处理厂进行处理；站内设置有垃圾桶用于收集变电站的生活垃圾，再由运行人员不定期清运至垃圾站；电抗器和主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的25m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排，电抗器和主变压器检修时绝缘油直接由排油阀门排至收集油车内，不外排。 输电线路运行期无废污水产生 2、新建刘家坝110kV开关站，配电装置（110 kV配电装置采用户外AIS布置），预装式二次设备间。新建排水系统。新建43.1m进站道路与南面既有道路顺接，110KV输出线5回（2回架空、3回电缆）。 3、新建刘家坝至旧院110kV线路工程。新建刘家坝至旧院110kV线路，线路全长约39.83+0.17km，架空段导线采用三角排列，共设杆塔126基，塔基共占地1.194h m2，导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线；电缆段导线型号为YJLW03-64/110kV-1×630mm²，采用地埋电缆，电缆沟长度170m，电缆沟占地0.017h m2。 4、开断城东～罗文110kV线路π接入刘家坝110kV开关站。110kV城东～罗文“π”接入刘家坝110kV开关站线路全长约2.33+0.17km，架空段导线型号均为JL/G1A-240/30，采用三角排列，共使用7基铁塔，共占地面积0.066h m2；电缆段导线型号为YJLW03-64/110kV-1×400mm²，采用地埋电缆，电缆沟长度170m，电缆沟占地0.017h m2。 5、开断竹裕～罗文110kV线路π接入刘家坝110kV开关站。110kV竹裕～罗文“π”接入刘家坝110kV开关站线路全长约1.63+0.17km，架空段导线型号均为JL/G1A-240/30，采用三角排列，共使用6基铁塔，共占地面积0.057h m2；电缆段导线型号为YJLW03-64/110kV-1×400mm²，采用地埋电缆，电缆沟长度170m，电缆沟占地0.017h m2。 6、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①变电站布置采用全户外GIS布置。②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。③线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 7、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 8、公众调查：现场发放了”公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 相关部门意见：万源市国土资源局“万国土资函[2016]89号和万源市住房和城乡规划建设局以“万住建[2016]124号”同意项目的线路路径。 |