达市环审〔2016〕7号

达州市环境保护局

关于达州市达川区乡镇生活垃圾收运系统

建设项目环境影响报告表的批复意见

达县政府投资有限公司：

你公司《达州市达川区乡镇生活垃圾收运系统建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《达州市达川区乡镇生活垃圾收运系统建设项目环境影响报告表评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家组审查意见。项目位于达州市达川区麻柳镇、亭子镇、大树镇、百节镇、石桥镇、大堰乡、双庙乡，总投资2879.85万元。新建7座压缩式垃圾中转站（近期转运规模163t/d，远期设计转运能力650t/d），规划总用地面积8625.0m2、总建筑面积1625.2m2。项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中鼓励类，取得达州市达川区发展和改革局出具的可研报告批复（达川发改固投[2015]080号），符合国家产业政策。项目建设取得达州市达川区住房和城乡规划建设局出具《建设项目选址意见书》（达选字第2015-10号），符合当地规划。达州市国土资源局达川分局出具了《关于达川区乡镇生活垃圾收运系统建设项目用地的预审意见》（达市国土资函[2015]237号）.在落实报告表中提出的各项环保措施后，环境不利影响可得到有效减缓和控制。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏以及对周边居民生产生活的干扰。对容易发生地质滑坡地带及时采取砌筑堡坎、修建护坡挡墙、排水沟及相关的加固措施，防止滑坡和水土流失。

3、加强施工管理，施工过程中应严格按照《达州市扬尘污染防治暂行规定》、达州市“五治”要求及相关规定，落实相应的扬尘控制措施。采取洒水降尘、遮盖运输、施工场地车辆冲洗等措施，做好扬尘防护工作。加强回填土方临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。施工中要规范操作各类建筑机械，降低机械燃油烟气对环境的影响。项目建设应当使用商品沥青，避免现场拌制沥青所产生的沥青烟雾对环境的影响。

4、加强施工期噪声污染控制，项目建设应选用低噪声设备，合理布置施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，严禁夜间施工，避免噪声扰民。

5、落实施工期固体废物的处置措施。施工期产生的建筑垃圾堆放于指定地点，完工后统一清运，严禁乱堆乱放；产生的残渣弃土要及时回填，尽量就地平衡，或用于绿化，不能就地平衡的，运往专门弃渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒。

6、施工期间，施工单位要节约用水，冲洗设备、物料等产生的废水经沉淀处理后回用，严禁外排；生活污水依托周边已有的处理设施进行收集处理，严禁外排。

7、严格落实废水收集、治理措施。设备冲洗废水及垃圾压滤液集中收集后由专用车送至达州佳境环保再生资源有限公司垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统，少量生活污水经收集后与压滤液一并运至佳境公司渗滤液处理系统集中处理。

8、严格落实废气处置措施。恶臭气体及粉尘通过安装天然植物液喷淋恶臭处理系统和喷雾降尘系统处理后实现达标排放。厂区四周建3米高围墙，围墙周围设不低于5m宽的绿化隔离带，树种以高大乔木为主，降低恶臭影响。

9、项目收集的生活垃圾进行压缩后运往达州佳境环保再生资源有限公司垃圾焚烧发电厂内焚烧发电，切实做到日产日清。

10、项目运营期要加强环境管理，强化场内清扫、冲洗，严格落实报告表提出的各项环保措施，确保各项环保设施长期稳定运行，避免造成二次污染。

11、项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告表的要求及技术审查意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体，工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、若本批复下达5年后项目方开工建设，或者项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、由达州市环境监察执法支队、达川区环境保护局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告表送达川区环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年3月31日

抄送：市环境监察执法支队，达川区环境保护局，浙江瑞阳环保科技有限公司。