达市环审〔2016〕9号

达州市环境保护局

关于中国石油西南油气田分公司川东北气矿

龙会005-X1井地面集输工程环境影响报告书的批复意见

中国石油西南油气田分公司川东北气矿：

你公司《中国石油西南油气田分公司川东北气矿龙会005-X1井地面集输工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《中国石油西南油气田分公司川东北气矿龙会005-X1井地面集输工程环境影响报告书评审意见》收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组意见。龙会005-X1井位于达州市达川区陈家乡沿溪河村6组、8组，管道位于达川区陈家乡和龙会乡境内。工程建设内容包括：新建龙会005-X1井站1座，扩建龙会6井站；新建龙会005-X1井站~龙会6井站采气管道1条，新建龙会6井站~龙会005-X1井站燃料气管道1条。配套建设阴极保护、防腐等工程内容。采气管道和燃料气管道同沟敷设，线路长度均为3.0km，项目总投资520万元。项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类，符合国家产业政策。在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，污染物可实现达标排放。从环境保护角度而言，同意项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、尽量缩小临时占地面积，严格划定施工作业范围，加强施工管理，尽可能缩短施工期，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染以及对沿线居民生产生活的干扰。

2、施工期间，管道穿越农田、耕地和林地时，严格按照“分层开挖”的原则施工，以便回填时表层土和底层土各复其位；管道埋设后应立即回填覆土并进行生态恢复，力求恢复到原来的生长条件。

3、管道穿越施工应选择合理避让方式，采取有效措施，避免施工破坏原有管线而造成环境污染。对穿越生态敏感段的管道，应采用加密自动控制阀、加厚管壁、加强防腐等措施，并在两侧设立防火带。

4、在施工期，管道铺设会造成一定程度水土流失问题，对此，建设施工单位应严格按照报告书提出的各项控制措施防止水土流失。

5、项目产生的气液分离废水及检修废水暂存于龙会6井站内污水罐，定期由罐车拉运至黄龙5井回注井回注处理，严禁外排。加强废水拉运过程中的环境管理，严格执行废水拉运 “五联单”制度，作好废水转运记录。落实各项防患措施，避免废水外泄，确保不对地表水、地下水水质造成污染。

6、放空天然气应当采用放空火炬燃烧的方法处理，降低外排污染物的浓度及排放量，减少对大气环境的污染；加强对管道、设备、阀门泄漏的日常检测工作，及时维护和保养，防止气体外泄引起环境污染和安全事故的发生。

7、项目应选用低噪声设备，并合理布局，加强站场内绿化，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不扰民。

8、鉴于项目建设存在天然气泄漏环境风险事故的危险性，应加强对周边居民的宣传教育，制定并不断完善环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期培训和演练，不断调整和完善应急预案；配备便携式可燃气体检测仪，定时巡检，加强HSE管理，一旦发生污染事故，应立即告知达川区环保局，并启动应急预案。

9、初步设计中应进一步细化环境保护措施，在环保篇章中落实防止生态破坏和环境污染的各项措施及投资。开展工程环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，定期向当地环保部门提交工程环境监理报告。

10、加强工程的环境管理，严格施工，严格操作，采用清洁生产工艺，选用环保设施，落实好各项环保措施。

11、项目建设应注意解决好其它环保问题，严格按照报告书的要求和技术评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，工程方可正式投入生产使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、若本批复下达5年后项目方开工建设，或者项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、由达州市环境监察执法支队、达川区环境保护局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达川区环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

达州市环境保护局

2016年3月31日

抄送：市环境监察执法支队，达川区环境保护局，中铝国际工程股份有限公司。