附件：

2017年第1季度达州市国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核情况统计表

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 监测点位 | 考核结果 | 考核表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 炼轧排口 | 不合格 | 达市环验［2017］1-1号 |
| 2 | 市本级 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 3#烧结进口、出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-2号 |
| 3 | 市本级 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 1#、2#焚烧炉净化设施后 | 合格 | 达市环验［2017］1-3号 |
| 4 | 市本级 | 国电达州发电有限公司 | 31#机组脱硫设施排放口 | 合格 | 达市环验［2017］1-4号 |
| 5 | 市本级 | 达州市惠泉污水处理有限公司（原达州市污水处理厂） | 出口 | 不合格 | 达市环验［2017］1-5号 |
| 6 | 市本级 | 达州市泰昕炉料有限公司 | 废气烟囱 | 不合格 | 达市环验［2017］1-6号 |
| 7 | 达川区 | 四川达竹煤电集团有限责任公司渡市选煤发电厂 | 1、2号锅炉出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-7号 |
| 8 | 达川区 | 达州市天和给排水有限公司 | 出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-8号 |
| 9 | 经开区 | 四川达竹煤电集团有限责任公司石板选煤发电厂 | 1、2号锅炉出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-9号 |
| 10 | 经开区 | 威顿达州化工有限责任公司 | 硫磺制酸尾气排口 | 合格 | 达市环验［2017］1-10号 |
| 11 | 经开区 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 磷酸二铵净化设施排口 | 合格 | 达市环验［2017］1-11号 |
| 12 | 经开区 | 达州市玖源化工有限公司 | 一段转换炉烟气 | 合格 | 达市环验［2017］1-12号 |
| 13 | 宣汉县 | 中国石化达州天然气净化有限公司 | 1联1列、2联1列、2联2列、3联1列、3联2列、4联1列出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-13号 |
| 14 | 开江县 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-14号 |
| 15 | 大竹县 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 1#、2#窑头出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-15号 |
| 16 | 大竹县 | 大竹县益康生活污水处理厂 | 出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-16号 |
| 17 | 渠县 | 华新水泥（渠县）有限公司 | 窑头除尘设施后、窑尾除尘脱硫设施后 | 合格 | 达市环验［2017］1-17号 |
| 18 | 渠县 | 渠县隆泰环保工程有限公司 | 出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-18号 |
| 19 | 渠县 | 国电深能四川华蓥山东发电有限公司 | 32#机组出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-19号 |
| 20 | 万源市 | 华新水泥（万源）有限公司 | 窑头、窑尾除尘设施后 | 合格 | 达市环验［2017］1-20号 |
| 21 | 万源市 | 万源市城市生活污水处理厂 | 出口 | 合格 | 达市环验［2017］1-21号 |
| 备注： | 四川梨梨生物工程有限公司、达州市南国印染有限公司、四川大竹西南水泥有限公司、中国石化达州天然气净化有限公司2个系列净化装置因停产，华润雪花（达州）有限公司、宣汉县污水处理厂、开江县红岩污水处理有限公司、达州海螺水泥有限责任公司1#、2#窑尾、中国石油西南油气田分公司重庆天然气净化总厂大竹天然气净化厂、重庆天然气净化总厂渠县分厂因更换设备未验收，大竹县益康生活污水处理厂、达州市天和给排水有限公司、渠县隆泰环保工程有限公司、达州利森（大竹）水泥有限公司、国电达州发电有限公司32#机、国电深能四川华蓥山发电有限公司31#机组因停运，未开展比对监测，不具备在线监测设施比对条件，未进行有效性审核。 |  |  |  |  |