表1   达州市环境监测站拟搬迁仪器设备清单

| 序号 |  | 仪器名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） |  | 尺寸（长*宽*高）mm | 约重（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 搬到新实验楼六到十一楼 |
| 1 | 气质联用仪 |  | 7890A-5975C | 安捷伦科技 | 3 |  |  | 90 |  |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 7700E | 安捷伦科技 | 1 |  |  | 90 |  |
| 3 | 火焰-石墨炉原子吸收仪 |  | AA800 | 珀金埃默尔 | 1 |  |  | 100 |  |
| 4 | 离子色谱仪 |  | ICS-90 | 戴安 | 1 |  |  | 20 |  |
| 5 | 离子色谱仪 |  | ICS-1500 | 戴安 | 1 |  |  | 25 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪 |  | ULTIMATE3000 | 戴安 | 1 |  |  | 60 |  |
| 7 | 原子荧光仪 |  | 830 | 吉天 | 1 |  |  | 70 |  |
| 8 | 红外测油仪 |  | OIL480 | 华夏科创 | 1 |  |  | 15 |  |
| 9 | 吹扫捕集仪 |  | 4660 | O.I科技 | 1 |  |  | 30 |  |
| 10 | 吹扫捕集仪 |  | TAKMA | 美国TAKMA | 1 |  |  | 30 |  |
| 11 | 空气预浓缩仪（含液氮罐） |  | ENTECH7100 | 美国ENTECH | 1 |  |  | 20 |  |
| 12 | 动态稀释仪 |  | Entech | 美国ENTECH | 1 |  |  | 15 |  |
| 13 | 3.2L硅烷化采样罐(10个)及清罐仪 |  | Entech | 美国ENTECH | 1 |  |  | 30 |  |
| 14 | 自动顶空仪 |  | D1888 | 安捷伦科技 | 1 |  |  | 40 |  |
| 15 | 热脱附仪 |  | DANI | 意大利DANI | 1 |  |  | 40 |  |
| 16 | 自动固相萃取仪 |  | GX－271ASPEC | 吉尔森 | 1 |  |  | 30 |  |
| 17 | 旋转蒸发仪 |  | RV10 | 德国IKA | 1 |  |  | 30 |  |
| 18 | 快速溶剂萃取仪 |  | ASE150 | 戴安 | 1 |  |  | 30 |  |
| 19 | 自动氮吹仪 |  | Rapid Vap®N2 | 美国Labconco公司 | 1 |  |  | 40 |  |
| 20 | 智能一体化蒸馏仪 |  | STEHDB-106-3 | 济南盛泰 | 2 |  |  | 80 |  |
| 21 | 全自动蒸馏仪 |  | STC-302 | 济南盛泰 | 2 |  |  | 80 |  |
| 22 | 自动液液萃取仪 |  | MMV－1000W | 东京理化 | 1 |  |  | 80 |  |
| 23 | 液液萃取仪 |  | TTL－800 | 北京同泰联 | 2 |  |  | 80 |  |
| 24 | 全自动硫化物酸化吹气仪 |  | HS-4A | 北京斯珀特 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 马弗炉 |  | SX-S-12 | 沈阳节能电炉厂 | 2 |  |  | 60 |  |
| 26 | 鼓风烘箱 |  | DHG-9075A | 上海一恒 | 2 |  |  | 80 |  |
| 27 | 隔水式培养箱 |  | GHP-9160 | 上海一恒 | 2 |  |  | 80 |  |
| 28 | 鼓风烘箱 |  | DHG-9240A | 上海一恒 | 2 |  |  | 60 |  |
| 29 | 生化培养箱 |  | SHH250L | 重庆永恒 | 2 |  |  | 80 |  |
| 30 | 立式电热蒸汽压力锅 |  | YX400I | 上海三申医疗器械 | 1 |  |  | 60 |  |
| 31 | 分析天平 |  | TG328B | 上海科学仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 密封锤式破碎机 |  | FS-180*150 | 镇江丰泰 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 密封式制样粉碎机 |  | FT<S>-2/100A | 镇江丰泰 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 高温防腐电热板 |  | JRY－D350－C | 湖南金蓉园 | 2 |  |  | 50 |  |
| 35 | 微波消解仪 |  | MSRS－XP75 | 美国CEM | 1 |  |  | 60 |  |
| 36 | 气体钢瓶 |  |  |  | 约20 |  |  | 50 |  |
| 37 | 气瓶柜 |  |  |  | 5 |  | 2000*1000*500 | 40 |  |
| 38 | 冰箱 |  |  |  | 4 |  | 1500*600*600 | 40 |  |
| 39 | 玛瑙球磨机 |  | LNMN-(4)L | 辽宁黑山 | 1 |  | 720*620*485 | 80 |  |
| 40 |  | 仪器档案柜 |  |  | 3 | 850*360*390 |  |  | 每排5个柜、共15个 |
| 辐射室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 低本底a、β计数器 | LB－2 | 高能科迪 | 1 | 约1600*1200*1100 |  | 700 | 共三件、未开箱 |
| 2 |  | 智能大流量空气采样器 | 崂应2031 | 青岛崂应 | 1 | 500*500*1300 |  | 60 |  |
| 3 |  | 大流量空气采样器 | CF－903 | 美国HI－Q | 1 | 约600*1100*1100 |  | 70 |  |
| 质控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 星星陈列柜 | LSC-288C | 星星 | 1 | 700*700*1800 |  | 60 | 搬到五楼 |
| 2 |  | 星星陈列柜 | LSC-269CW | 星星 | 1 | 700*700*1800 |  | 60 |  |
| 3 |  | 星星立式冷藏陈列柜 | LSC-528BW | 星星 | 1 | 1100*665*1940 |  | 120 |  |
| 4 |  | 海尔展示柜 | SC-650G | 海尔 | 1 | 1229*649*2080 |  | 165 |  |
| 5 |  | 分析天平 | TG328A | 上海天平仪器厂 | 1 | 600*500*700 |  | 15 |  |
| 6 |  | 精密标准天平 | TG35B | 上海天平仪器厂 | 1 | 700*700*900 |  | 20 |  |
| 7 |  | 档案柜(二联柜) | WHF-3 |  | 2 | 780*400*850 |  |  |  |
| 8 |  | 档案柜(三联柜) | WHF-3 |  | 2 | 780*400*1190 |  |  |  |
| 监测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全自动工业分析仪 | YX－GYFX | 长沙友欣 | 1 | 420*630*450 |  | 55 | 六到七楼 |
| 2 |  | 自动定硫仪 | CTS3000 | 中国矿大 | 1 | 800*540*450 |  | 65 |  |
| 3 |  | 火焰-石墨炉一体化原子吸收 | ZEEnit700P | 德国耶拿 | 1 | 1180*710*650 |  | 100多 |  |
| 4 |  | 台式气相色谱仪 | GC4011A | 东西电子 | 1 | 545*620*510 |  | 45 |  |
| 信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 2 |  | 1200*540*920 |  | 四楼 |
| 2 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 2 |  | 1200*540*1050 |  |  |
| 3 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 1 |  | 1200*530*860 |  |  |
| 4 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 1 |  | 1200*530*1030 |  |  |
| 5 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 5 |  | 1200*500*1800 |  |  |
| 6 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 1 |  | 1170*460*1770 |  |  |
| 7 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 3 |  | 1200*360*1050 |  |  |
| 8 |  | 档案柜 | 木柜 |  | 3 |  | 1200*360*1220 |  |  |
| 9 |  | 档案柜 | 单 柜 |  | 39 |  | 850*390*380 |  |  |
| 10 |  | 档案柜 | 二联柜 |  | 8 |  | 850*400*780 |  |  |
| 11 |  | 档案柜 | 三联柜 |  | 8 |  | 850*400*1180 |  |  |
| 12 |  | 档案柜 | 五联柜 |  | 2 |  | 850*400*1970 |  |  |
| 自动监测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 便携式仪器 | - | - | 45*45*30 |  | 30 | 2 | 60 |
| 2 |  | 颗粒物监测仪 | - | - | 50*40*30 |  | 20 | 4 | 80 |
| 3 |  | 一氧化碳分析仪 | - | - | 50*40*30 |  | 20 | 2 | 40 |
| 4 |  | 卡塞格林望远镜及镜座 | - | - | 100*15*15 |  | 30 | 9 | 270 |
| 5 |  | BAM1020 | - | - | 50*40*30 |  | 20 | 4 | 80 |
| 6 |  | 康姆德监测仪 | - | - | 100*40*40 |  | 30 | 1 | 30 |
| 7 |  | 档案柜 | - | - | 100*40*40 |  | 10 | 10 | 100 |
| 8 |  | 箱子 | - | - | 60*50*50 |  | 10 | 10 | 100 |