国网四川省电力公司达州供电公司达州宣汉北220KV变电站110KV配套工程项目

- 项目基本情况

项目情况：达州宣汉北220KV变电站110KV配套工程

建设内容：达州宣汉北220KV变电站110KV配套工程

建设单位：国网四川省电力公司达州供电公司

建设地点：宣汉县

工程投资：项目实际总投资为5085万元，其中环保投资共计175万元，占项目总投资的3.44%。

工程建设情况：2013年11月开工，2016年1月投入试运行。

环评编制单位：成都科技大学环保科技研究所

环保设施设计单位：成都科技大学环保科技研究所

验收调查单位：成都中辐环境监测测控技术有限公司

监测单位：成都中辐环境监测测控技术有限公司

二、环境保护执行情况

该项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度。

该项目在建设完成后保证达到工频电场不大于4kV/m，工频磁感应强度不大于0.1mT的标准；工频电场、工频磁场和噪声均满足国家标准。

公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案，环保安全委员会负责环保管理和档案管理工作。

三、验收监测结果

1．生态环境影响调查结论：工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施，保护了生态环境和防止水土流失。工程全线未穿越自然保护区。

2．电磁环境影响调查结论：工程沿线敏感点工频电场强度监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4kV/m限值要求；磁感应强度监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度0.1mT限值要求；

3．声环境影响调查结论：工程线路沿线敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。

4．公众意见调查:本次项目的公众意见调查以现场张贴公示的形式进行，公示期间未收到公众反馈意见。

5．环境风险应急预案及风险防范措施检查:在涉及环境影响突发事件时，按照国网四川省电力公司达州供电公司《关于印发国网达州供电公司环境污染事件应急预案的通知》（达电发展[2013]82号）中相关内容执行。

四、联系人及联系方式

(1)验收监测单位：蒋伟  18200555653

(2)建设单位：杜文超  18481806888

(3)验收调查单位：蒋伟  18200555653

国网四川省电力公司达州供电公司达州东乡110KV变电站扩建工程一、	项目基本情况

项目情况：达州东乡110KV变电站扩建工程

建设内容：达州东乡110KV变电站扩建工程

建设单位：国网四川省电力公司达州供电公司

建设地点：宣汉县

工程投资：项目实际总投资为952万元，其中环保投资共计4万元，占项目总投资的0.42%。

工程建设情况：2016年3月开工，2016年12月投入试运行。

环评编制单位：四川省辐射环境评价治理有限责任公司

环保设施设计单位：四川省辐射环境评价治理有限责任公司

验收调查单位：成都中辐环境监测测控技术有限公司

监测单位：成都中辐环境监测测控技术有限公司

二、环境保护执行情况

该项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度。

该项目在建设完成后保证达到工频电场不大于4kV/m，工频磁感应强度不大于0.1mT的标准；工频电场、工频磁场和噪声均满足国家标准。

公司制订了环保管理制度和突发环境事件应急预案，环保安全委员会负责环保管理和档案管理工作。

三、验收监测结果

1．生态环境影响调查结论：工程在建设过程中采取了较为有效的生态保护和水土保持措施，保护了生态环境和防止水土流失。工程全线未穿越自然保护区。

2．电磁环境影响调查结论：工程沿线敏感点工频电场强度监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4kV/m限值要求；磁感应强度监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度0.1mT限值要求；

3．声环境影响调查结论：工程线路沿线敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。

4．公众意见调查

本次项目的公众意见调查以现场张贴公示的形式进行，公示期间未收到公众反馈意见。

5．环境风险应急预案及风险防范措施检查

在涉及环境影响突发事件时，按照国网四川省电力公司达州供电公司《关于印发国网达州供电公司环境污染事件应急预案的通知》（达电发展[2013]82号）中相关内容执行。

四、联系人及联系方式

(1)验收监测单位：蒋伟  18200555653

(2)建设单位：杜文超  18481806888

(3)验收调查单位：蒋伟  18200555653