## Sheet1
渠县 环境保护局 11 月双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2018.11.1 | 渠县卷硐兴达碎石厂 | 邓伟、黄伟 | 现场检查时该厂在正常生产，破碎车间安装有喷淋设备及雾泡机2台（正在正常使用），整个厂区路面采用洒水车洒水降尘、堆放的原料采用防晒网进行了遮盖防尘，该厂设立了危险废物暂存间（标识标牌清除）、该厂已编制突发环境应急预案并报渠县环保局备案。
2 | 2018.11.2 | 四川省川东丰乐化工有限公司 | 罗海兵、杨立强 | 现场检查时该厂处于季节性停产,建有危险废物暂存间（设置有标识标牌清楚，建有台账记录）编制有突发环境应急预案（已报环境保护局备案）。
3 | 2018.11.1 | 渠县金辉建筑节能有限公司 | 胡常彦、罗海兵 | 该公司页岩生产线节能环保智能化升级改造项目，旋转式节能窑炉、蒸气泡沫砖、碎石生产线处于建设中，目前正在安装脱硫除尘设施、2018年7月2日取得环评批复（渠环审[2018]27号），项目总投资3900万元，其中环保投资217.5万元。预计在2019年8月建成。
4 | 2018.11.2 | 四川省宕府王食品有限公司 | 胡常彦、罗海兵 | 现场检查中渠县宕府王食品有限责任公司黄花分装车间，有五位员工在进行黄花分装作业。呷酒生产车间有4位员工在进行生产作业。该公司环境信息己公开，排污许可证己办理。污水处理车间在正常运行，有记录台帐。
5 | 2018.11.2 | 四川德铭电子科技有限公司 | 罗海兵、余雪松 | 现场检查时该公司在正常生产，生产车间废气处理设施在正常运行，建有危险废物暂存间（设置有标识标牌，台账记录），突发环境应急预案正在编制中。
6 | 2018.11.1 | 四川净环环保科技有限公司 | 胡常彦、刘兵 | 年产1000台水处理设备入园在建项目、占地面积20亩，于2018年6月25日动工建设，项目总投资8500万元，其中环保投资119万元，建成后年产1000台（套）压滤机，于2018年8月6日取得环境影响报告表批复(渠环审【2018】38号)。现场检查时该项目正在施工作业，有管理人员和工人18人，压滤机1台正在对厂区道路作业，现场正在搭建搅拌设备，有3辆运输车正在运物料，目前该项目办公楼一层框架木合，钢筋已完成。车间钢结构搭建完成，进场场地已硬化。
7 | 2018.11.1 | 渠县岩峰镇中心卫生院 | 罗海兵、杨立强 | 现场检查时发现该医院在正常营业，废水治理设施在正常运行（建立了运行记录台账，废水排放口设置了标识标牌、设置了专用电表），该院建立了危险废物暂存间（设置了标识标牌、台账记录清楚），危废暂存间内医疗废物分类存放，医疗废物交由达州市佳境环保治理有限公司进行有效处置；已编制突发环境应急预案并报环保局备案，以开展环境应急演练。
8 | 2018.11.5 | 四川乐仕达电子科技有限公司 | 罗海兵、黄伟 | 现场检查时该公司在正常生产，生产废水经污水处理设施处理后排入工业园区污水管网，危险废物暂存间存放的危险废物进行分类存放，已编制突发环境应急预案并报环保部门备案。
9 | 2018.11.2 | 四川鑫冠诚电子科技有限公司 | 胡常彦、刘兵 | 四川鑫诚电子科技有限公司在渠县工业园建设生产厂房，厂区建筑面积16666平方米，厂房建筑面积10048平方米。建成后主要从事生产销售适配电器，开关电源和LED照明灯驱动电源产品。投资1.3亿元。目前一号车间己建成，现场有一台吊车在进行厂房屋面瓦的安装，二号车间基础部分己建成，办公区三层楼己建成主体工程，现场共有施工工人五十余名。厂区厂房地面正在硬化中，建成有进出车辆冲洗池。
10 | 2018.11.2 | 渠县川香源食品加工 | 杨立强、陶博 | 现场检查时发现该企业已办理环保审批手续，现正在建设之中，现已建成主厂房（占地420平方米），厂房内豆干生产设备已安装到位目前正在调试，生物质燃料锅炉已安装完成，厂房外修建了生产废水沉淀池1口，地埋式沼气罐10个。现场未发现环境违法行为。
11 | 2018.11.6 | 国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 余雪松、邓伟 | 现场检查时：该公司#31机组。#32号机组全部停运。2.废水、废气污染防治设施全部停运。3、废气、废水治理设施建有日常巡检记录、运维台账记录；4、建有危废处理暂存间，设置有标志、标识，台账记录，5该公司编制突发环境应急预案已备案。
12 | 2018.11.5 | 四川省科鑫化工厂 | 余雪松、杨立强 | 现场检查时科鑫化工厂停产（季节性停产），设置了危险废物暂存间（标识，标牌齐全、台账记录、规章制度上墙），编制了突发环境应急预案已报环境保护局备案。
13 | 2018.11.2 | 四川吾豪光电薄膜有限公司 | 杨立强、刘兵 | 现场检查时该公司正在建设中，占地面积13333平方米，总建筑面积12970平方米，现正在搭建钢結构厂房。己办理环境影响报告表，渠环审（2018）23号。
14 | 2018.11.9 | 渠县金垭砖厂 | 邓伟、黄伟 | 现场检查时该厂在正常生产，该厂废气处理设施在正常运行（建立了运行台账记录）危险废物暂存间（设置了标示标牌、台账记录，转移联单）该厂编制了突发环境应急预案已报环保局备案，物料堆放场进行了覆盖。
15 | 2018.11.7 | 渠县清溪场镇中心卫生院 | 刘兵、陶博 | 现场检查时，该医院正常营业污水处理设施运行，危险废物贮存间规范、标识、标牌制度上墙，有水污染防治设施运行记录，有危废台账记录，有转运联单，危险废物交由达州佳境公司统一处置。
16 | 2018.11.9 | 四川祥大源电子科技有限公司 | 周泽、罗海兵 | 现场检查时该公司在建设中，占地面积25亩，已编制环评报告表（编制时间2018年7月）环评批复（渠环函[2018]34号）生产厂房已建成（室内地面正在浇筑混泥土）办公楼基础已建成，生活楼已建到2层（正在浇筑混泥土）。
17 | 2018.11.9 | 渠县有庆镇中心卫生院 | 周泽、邓伟 | 现场检查时该卫生院在正常营业，该院废水治理设施在正常运行（建立了废水台账记录、专用电表）设立了危险废物暂存间（建立了台账记录、转移联单、标示标牌清楚）该院编制了突发环境应急预案已报环保局备案，现场检查未发现违法行为。
18 | 2018.11.10 | 渠县博仁医院 | 陶博、杨立强 | 现场检查发现该医院正在建设之中（室内装饰），已办理环保审批手续（环境影响报告表），渠县环保局批复时间:2018年7月13日，渠环审【2018】29号。
19 | 2018.11.8 | 渠县特驱饲料有限公司 | 陶博、余雪松 | 现场检查时该企业正常生产，除尘设备（脉冲布袋除尘）正常运行，危废暂存间已规范，并做好了台账记录，现场未发现环境违法行为。
20 | 2018.11.8 | 渠县文崇镇中心卫生院 | 陶博、邓伟 | 现场检查时该院正常营业，已按环保要求建了医疗废水处理设施(设施正常运行),编制了环境应急预案并报环保局备案，设置了危废暂存间,并按要求建立了台帐记录,张贴了标识标牌制度上墙。现场未发现环境违法行为。
21 | 2018.11.13 | 渠县富虹建材厂 | 刘刚、唐华全 | 现场检查时该厂在正常生产，污染治理设施运行正常（建立了运行记录台账、安装有专用电表），危险废物设立了暂存间（标示标牌清楚，台账记录）物料堆放场的物料进行了覆盖，编制了突发环境事件应急预案已报环保局备案。未发现违法行为。
22 | 2018.11.8 | 渠县涌兴页岩砖厂 | 刘刚、胡常彦 | 现场检查时该厂在正常生产，该厂废气处理设施在正常运行（建立了运行台账记录）危险废物暂存间（设置了标示标牌、台账记录，转移联单）该厂编制了突发环境应急预案已报环保局备案。
23 | 2018.11.13 | 渠县白石洞联营煤矿 | 刘刚、许继军 | 现场检查时该厂在生产，装卸安装有喷淋设施，原煤卸煤区密闭，煤矸石用作周边砖厂制砖原料，矿井废水经沉淀后排放，废矿物油设置有危废暂存间循环利用（设立标示标牌、台帐记录），编制有突发环境事件应急预案并报环保局进行了风险评估和备案。
24 | 2018.11.12 | 渠县双土建材厂 | 黄伟、郑含敏 | 现场检查时，该厂在正常生产。脱硫设施正常运行。以安装专用电表，建有运行台账记录。该砖厂采取半封闭作业，破水车间安装有布袋除尘(正常运行)。该砖厂建有物料堆放棚，棚外有部分物料用防晒网遮盖。现场未发现环境违法行为。
25 | 2018.11.13 | 渠县天星镇中心卫生院 | 陶博、余雪松 | 现场检查时该医院在正常营业，污水处理设施在正常运行，危险废物分类存放于危废间，均建立有台账、记录，已编制环境应急预案并报环保局备案。
26 | 2018.11.16 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 陶博、许继军 | 环境监察执法人员现场检查时,该公司在正常生产,污染治理设施运行正常,在线监控设施运行正常，台帐记录清楚,现场检查时未发现环境违法行为。
27 | 2018.11.15 | 四川科惠建设有限公司 | 周泽、刘兵 | 现场检查时该公司正在建设中，该项目占地面积18000平方米，厂区道路已硬化，2栋生产厂房地基已完成，其中一栋工人正在安装框架墙体。该公司已办理建设项目环境影响报告表编制时间2018年6月，环境影响报告批复，渠环审【2018】32号。
28 | 2018.11.14 | 渠县琅琊镇中心卫生院 | 刘刚、胡常彦 | 现场检查时该医院在正常营业,收治病人60多人,该院废水治理设施在正常运行(设置了专用电表107度、运行台帐记录)废水排放口设置了标识标牌,危险废物设置了专用暂存间存放(设置了标识标牌、台帐记录、转移联单)编制了突发环境事件应急预案己报环保局备案。
29 | 2018.11.16 | 渠县鹏云页岩砖厂 | 周泽、许继军 | 现场检查时该厂在正常生产,污染治理设施在正常运行(设置了运行记录台帐、专用电表)，危险废物设置了专用暂存间(标示标牌、台帐记录、转移联单清楚)编制了突发事件环境应急预案己报环保局备案。
30 | 2018.11.21 | 渠县渠江镇精心门窗经营部 | 邓伟、许继军 | 现场检查时该厂在正常生产1：该公司己办理建设项目环境影响报告表,及环境影响报告批复渠环审[2018]1号。现场生产废水经收集沉淀处理排放,玻璃磨边打孔生产环节采取湿法作业。2：责成该门厂加强管理、严格按照环评要求生产作业。
31 | 2018.11.23 | 渠县鲜渡镇中心卫生院 | 刘刚、许继军 | 该中心卫生院于2018年11月14日搬至新址(渠县鲜渡镇盐井街派出所旁)正式营业、医院名称未变化、仍为渠县鲜渡镇中心卫生院。新院产生的危废送至老院暂存处置、新院污水处理站未建成。目前新医院于2018年11月l4日开始正式营业,检查当日正常营业、收治病人20人。 | 已立案
32 | 2018.11.16 | 渠县康济医院 | 黄伟、郑含敏 | 现有检查时,该院在正常营业，该院按环保要求设置了危废暂存间,并建立了台帐记录、医疗废物统一由达州市佳境废物公司处理，污水处理设施一体化正常运行,并有加药(加二氧化氯)及运行台帐记录,该院已办环评手续,编制了环境应急预案，现场未发现环境违法行为。
33 | 2018.11.26 | 渠县西城污水处理有限公司 | 刘刚、代曼莉 | 现场检查时该公司正常运行，执法人员对2018年11月26日04：08出口在线设备采集水样经检测异常偏高情况进行了核实，经查：系计量杯探针故障导致计量不准，该公司组织人员排除了故障，设备已恢复正常，采取了手动采样，结果在标准范围内。核查情况属实。
34 | 2018.11.8 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 | 罗海兵、刘兵 | 现场检查时该公司正在进行钻探作业，钻井废水经收集沉淀后用于钻井回用，建有危险废物暂存间，均建立了台账、记录，钻井岩屑加湿搅拌后存放在固化池内（采用防渗膜进行了防渗处理）；该公司突发环境应急预案正在编制中。
35 | 2018.11.10 | 渠县顺汇实业有限公司 | 罗海兵、邓伟 | 现场检查时该公司未生产，部分物料未进行遮盖防尘，未办理环保审批手续。 | 已立案
36 | 2018.11.10 | 渠县昊东建材有限公司 | 刘刚、余雪松 | 现场检查时，1：该公司未生产，该厂于2017年5月10日开始建设，该厂不能提供环保审批手续（环保手续正在办理）。2：该厂机械设备已安装了碎石机2台、振动筛2台、输送带5条、雾炮机1台。 | 已立案
37 | 2018.11.12 | 四川清胜俊再生资源有限公司 | 罗海兵、许继军 | 现场检查发现该公司已办理环保审批手续（渠环函【2015】101号），于2016年9月27日通过验收（渠环验【2016】017号，目前处于停产状态（无生产迹象）。
38 | 2018.11.14 | 渠县高祥畜禽养殖农民专业合作社 | 罗海兵、黄伟 | 现场检查时该专业合作社在正常经营,该专业合作社主要从事生猪养殖，建有4栋圈舍，现存栏育肥猪650头（待出栏），主要采用水泡粪技术，每栋圈舍底层建有泡粪池（750立方米），在该合作社A栋圈舍外下方10米处建有三级沉淀池，四周皆是农田，养殖粪污主要用于农作物施肥及附近果园的浇灌施肥；执法人员现场检查时，未发现该猪场有废水直排现象。
39 | 2018.11.21 | 四川涌汇洋公路路面工程有限公司 | 黄伟、许继军 | 现场检查时该企业已停产，企业主要从事沥青混凝土热拌加工及销售,现场企业提供不了环评手续。经调查该企业于2011年5 月份建厂同年8月份投入使用,已过环评追述期。现场物料1.5公分-2公分碎石约300方,部分未有效遮盖除尘。建义立案查处。 | 已立案
40 | 2018.11.23 | 渠县宝城镇生猪定点屠宰场 | 罗海兵、黄伟、刘兵 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备有沉淀池，沼气池，干粪收集池，现场未发现废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
41 | 2018.11.23 | 渠县有庆镇生猪定点屠宰场 | 罗海兵、黄伟 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备有沉淀池，沼气池，干粪收集池，现场未废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
42 | 2018.11.23 | 渠县鸿德生猪定点屠宰场 | 罗海兵、刘兵、黄伟 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备有沉淀池，沼气池，干粪收集池，现场未发现废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
43 | 2018.11.23 | 渠县君豪生猪定点屠宰场 | 罗海兵、刘兵、黄伟 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备：沉淀池，沼气池，废水收集池，现场未发现废水外排。废水用于附近农民庄稼及山坡果园施肥浇灌。该屠宰场已办理环评手续，2018年3月5日渠县环保局已下环评批复，（渠环审【2018】15号），该项目竣工后正在申请环保设施竣工验收。
44 | 2018.11.23 | 渠县土溪生猪定点屠宰场 | 罗海兵、刘兵、黄伟 | 现场检查时该屠宰场未生产，1：该屠宰场主要从事生猪屠宰、生产时间是凌晨5点左右。2:该场占地面积400平方米。该屠宰场于2009年开始建设、2010年投入运行生产。3：该屠宰场建有沼气池、沉淀池、该场建有临时圈舍。主要机械设备有麻电机、打毛机、提升机。4：该屠宰场2014年办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。5：该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
45 | 2018.11.23 | 渠县三汇佳禾生猪定点屠宰场 | 刘刚、余雪松 | 现场检查时该屠宰场未生产，1：该屠宰场主要从事生猪屠宰、生产时间是凌晨01：00至05：30。2:该场占地面积500平方米。该屠宰场于2016年开始建设、2017年投入运行生产。3：该屠宰场建有化粪池、生物好氧池、清水池、临时圈舍7间（现关有生猪14头）。主要机械设备屠宰自动流程线1套、刨毛机1台、提升机1台。4：该屠宰场2014年办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。5：现在正在申请环保设施竣工验收（合同已经签订）。 | 已立案
46 | 2018.11.23 | 李馥乡生猪定点屠宰场 | 邓伟、余雪松、杨立强 | 现场检查时该屠宰场已停产，渠县李馥镇人民政府关于对李馥镇生猪屠宰场关停的通知（2018年8月10日），该屠宰场已于2018年8月15日关停，现场无生产痕迹。
47 | 2018.11.23 | 渠县嘉延生猪定点屠宰场 | 黄伟、刘兵 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备有沉淀池，沼气池，干粪收集池，现场未废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
48 | 2018.11.23 | 渠县临巴镇生猪定点屠宰场 | 黄伟、刘兵 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰、收购、销售。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要机械设备有脱毛机1台、提升机1台、流水线1条。生产工艺：生猪-宰杀-脱毛-剖边-倒脏-成品。主要治污设备有沉淀池，沼气池，干粪收集池，现场未废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
49 | 2018.11.23 | 渠县陈记思生猪定点屠宰场 | 余雪松、邓伟、杨立强 | 现场检查时该屠宰场未生产，1：该屠宰场主要从事生猪屠宰、生产时间是凌晨04:00至05:30。2:该场占地面积1550平方米，年设计屠宰能力10000头，该屠宰场于2015年8月开始建设、2016年3月投入运行生产。3：该场建有临时圈舍1栋（200平方米）、沉淀池3个（200平方米）、干湿分离池1个（30立方米）。主要机械设备有屠宰自动流程线1台、刨毛机1台、提升机1台。4：该屠宰场办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。5：该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
50 | 2018.11.23 | 渠县贵福镇鸿发生猪定点屠宰场 | 余雪松、杨立强 | 现场检查时该屠宰场未生产，1：该屠宰场主要从事生猪屠宰、生产时间是凌晨5点左右。2:该场占地面积1100平方米。该屠宰场于2016年开始建设、2017年投入运行生产。3：该屠宰场建有沼气池、沉淀池、该场建有临时圈舍（现关有生猪20头）。主要机械设备有麻电机、打毛机、提升机。4：该屠宰场2014年办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。5：该项目竣工后未按规定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
51 | 2018.11.24 | 卷硐乡到促生猪屠宰场 | 罗海兵、刘兵 | 现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪定点屠宰。主要产品：白条肉。生产时间段凌晨5点-6点，主要是人工宰杀。主要治污设备有沉淀池，干粪收集池，现场未废水外排。该屠宰场已办理环评手续，环评批复（渠环审【2014】95号），该项目竣工后未按规 定程序申请环保设施竣工验收。 | 已立案
52 | 2018.11.23 | 青龙乡生猪定点屠宰点 | 邓伟、余雪松、杨立强 | 现场检查时该屠宰场未生产，该场已于2017年11月停产，现场无生产痕迹。
53 | 2018.11.27 | 渠县天蓬乐园生猪养殖场 | 罗海兵、黄伟 | 现场检查时该猪场在正常营业，该猪场圈舍2栋，目前存栏生猪1000头，建有治污设施：沼气池2口300立方米，沉淀池1口100立方米，废水收集池1口100立方米，干粪收集池100，该猪场采取雨污分流，干粪用干湿分离机分离，干粪做有机肥，废水经沼气池进入沉淀池再抽到废水收集池沉淀后用于果树基地及附近农作物施肥使用。
54 | 2018.11.5 | 渠县浪淘沙建材有限公司 | 郑含敏、余雪松 | 2018年11月5日执法人员对渠县浪淘沙建材有限公司（三汇镇深井村碎石加工场）进行现场检查基本情况如下：一：该碎石加工场环境影响报告表编制时间2018年6月于2018年7月26日报渠县环境保护局批准建设：渠环审〔2018〕31号。二：现场检查时该公司现场管理人员方东提供与达州恒福环境监测服务有限公司签订的：建设项目环境保护设施竣工验收技术服务合同、签订时间：2018年10月24日。三：现场检查时该碎石加工场已完成场地平整、已安装机器设备破碎一台、筛分机一台、输机二台。四：执法人员现场要求该公司的碎石加工场按编制环境影响报告表进行建设落实。
55 | 2018.11.2 | 渠县关门石电站 | 刘刚、邓伟 | 现场检查时该水电站两台2×250kw和一台320kw发电机组正在生产发电，现场有管理员1名，经执法人员现场走访检查该水力发站从2013年10月技改后 、于2018年8月编制生态流量下泄 “一站一策” 整改工作方案、于2018年8月27日报渠县水务局、渠县发展和改革局、渠县环境保护局、渠县经济和信息化局、渠县农林局批准，现场检查该水电站正在按整改批准意见实施。
56 | 2018.11.2 | 李馥乡生猪定点屠宰场 | 刘兵、邓伟 | 现场检查时，该屠宰场停产，占地面积约800平方米，厂房四幢。生产线一条，创毛机一台，全自动放血线一条，麻电器一台，白条提升机一台，皮边生产线三条，该厂修建2座三级沉淀池约200立方米，进行了雨污分流。该场在渠县环保局办理了建设项目环境影响报告表。渠环函【2014】95号。
57 | 2018.11.12 | 渠县尚品石材雕刻有限公司 | 余雪松、刘兵 | 现场检查时该公司在正常生产，该公司办理了临时环保备案管理手续渠环函[2016]74号，公司占地面积260平方米，主要械机设备航车一台、切石机一台、雕刻机二台。修建了废水沉淀池一口，未发现违法行为。