拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴达铁路白蜡坪110kV牵引站新建工程 | 达州市达川区 | 巴达铁路有限责任公司 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 巴达铁路有限责任公司拟在达川区内建设巴达铁路白蜡坪110kV牵引站新建工程建设，项目内容为：①牵引站。主变容量：2×（16+16）MVA；②110kV出线间隔：2回；③配套综合控制楼。 | 1、牵引站。本项目属于未批先建项目，本次环评性质为补评。白蜡坪牵引站装机容量2×16MVA ，110kv终期出线间隔2回， 35kv出线间隔2回。本次评价按照终期规模进行评价。 2、电磁环境影响防范措施 (1) 牵引站采取的防范措施：①变电站布置采用全户外AIS布置。②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电。 3、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 4、公众调查：现场发放了”公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 相关部门意见：国土资源部（国土资函【2012】307号工程建设用地的批复文件。 |
| 2 | 巴达铁路石桥110kV牵引站新建工程 | 达州市达川区 | 巴达铁路有限责任公司 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 巴达铁路有限责任公司拟在达川区内建设巴达铁路石桥110kV牵引站新建工程建设，项目内容为：①主变容量：2×（16+16）MVA；②110kV出线间隔：2回；③配套综合控制楼。 | 1、牵引站。本项目属于未批先建项目，本次环评性质为补评。石桥110KV牵引站装机容量2×16MVA ，110kv终期出线间隔2回， 35kv出线间隔2回。本次评价按照终期规模进行评价。 2、电磁环境影响防范措施 (1) 牵引站采取的防范措施：①变电站布置采用全户外AIS布置。②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电。 3、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 4、公众调查：现场发放了“公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 相关部门意见：国土资源部（国土资函【2012】307号工程建设用地的批复文件。 |