## 6月
达州市通川生态环境局2019年6月双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2019-06-03 | 达州市通川区金跃养殖专业合作社 | 苟舒、林庆 | 现场检查该合作社存栏猪980头(育肥猪80头,母猪110头,仔猪790头),养殖粪便采用干湿分离,干湿分离后尾液进沼气池,再经过六级沉淀池用于灌溉林地,干粪用于葡萄基地。 | 要求:污染治理设施正常运行,严禁养殖废水外排。
2 | 2019-06-03 | 达州市通川区鑫旺木炭厂 | 杨斌、于刚 | 现场检查时该公司己停产。据业主说2019年5月15日就停产了。
3 | 2019-06-03 | 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂 | 林庆、于刚 | 现场检查该厂运行正常,每日进水量4800立方，出水量4600立方，日处量4600立方。自动监测设备检查情况：COD、氨氮、总磷、总氮在线监测数据未超标，COD,氨氮在线监测设备升级,5月份更换,安装调试完成,未作比对监测 | 要求:对更换的在线监测设备进行验收。
4 | 2019-06-10 | 达州双庆矿业有限公司（双庆煤矿） | 张蜀东、樊军 | 现场检查，该公司因采矿许可证到期，已停止生产。
5 | 2019-06-10 | 通川区新村乡中心医院 | 苟舒、张蜀东 | 现场检查该医院正常营业，修建有10张床位；医疗废物贮存在危废暂存间，并建有台账；医疗废水采用医用污水智能处理设备排放至化肥池,并建有台账。 | 要求:1、加强污染治理设施正常运行； 2、医疗废物及时堆放在危废暂存间。
6 | 2019-06-10 | 通川区复兴镇中心医院 | 林庆、彭川 | 现场检查该医院正常营业,修建有25张床位,医疗废物贮存在危废暂存间,每日交有资质的单位处置,有处置台账;医疗废水经污水处理系统处理后排放至下水道,有废水加药台账。 | 要求:1、加强污染治理设施正常运行,确保达标排放;2、加强医疗废物管理，确保医疗废物交有资质的单位处置。
7 | 2019-06-10 | 达州市通川区东岳乡万盛木材加工厂 | 苟舒、肖锋 | 现场检查该加工厂正常生产,有一台蒸气锅炉(2吨)采用生物颗粒燃烧,有6个布袋除尘和2个水磨除尘设备。 | 要求:加强污染治理设施正常运行,确保达标排放。
8 | 2019-06-10 | 春波肉牛养殖场 | 杨斌、于刚 | 现场检查该养殖场无存栏肉牛，据现场负责人介绍于2019年4月5日对所有肉牛进行全部出售，至今无饲养。修建有干粪堆场并进行了硬化与搭棚措施和两口沼气池,沼气池均有排放口。 | 要求:1、立即对沼气池的排放口进行封堵,干粪要及时清运;2、进栏后严禁养殖废水外排。
9 | 2019-06-11 09:57 | 通川区人民医院 | 林庆、杨斌 | 未发现环境违法行为 自动监测设备检查情况： 监测点位【总排污口】现场检查该医院有200张床位,每天排水量约70吨,经调取在线监控历史数据5月19日、20日和翻阅达州市通川区人民医院医疗废水监测表、日常巡检记录表,5月19日至20日COD超标系水泵吸入杂质所致。 | 要求:对采样口进行整改规范,严禁施工期间泥沙进入排污口。
10 | 2019-06-13 16:08 | 张万明(粘土废料加工点) | 林庆、杨斌 | 现场检查,该加工点正常生产。修建有车辆进出冲洗池,场地未硬化,堆放原料约800立方米、产品约60立方米。场地内无组织粉尘排放安装有雾炮机,破碎筛分工段无污染治理设施。办理有工商营业执照(个体工商户),无环评手续。
11 | 2019-06-17 11:02 | 袁华雄(沙石破碎点) | 林庆、杨斌 | 现场检查该沙石加工点正常生产,进门处进行了硬化。污染治理设施有:安装有雾炮机1台,场地周围围墙上安装有喷水降尘设施,原料进行了覆盖。生产设施有:粉碎机2套,破碎机1套,筛分机1套。无环评手续。 | 要求:立即停止生产。