附表1：2019年上半年 达州市乡镇水源地水质达标率统计

|  |  |
| --- | --- |
| 行政区 | 水质达标率（%） |
| 河流 | 湖库 | 地表水 | 地下水 | 合计 |
| 通川区 | 100 | 47.1 | 71.1 | — | 71.1 |
| 达川区 | 98.9 | 100 | 99 | 100 | 99 |
| 宣汉县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 开江县 | 52.2 | 100 | 54.4 | 77.9 | 55.5 |
| 大竹县 | 90.6 | 100 | 97.2 | 96.3 | 97 |
| 渠县 | 92.6 | 100 | 93 | 90.3 | 92.9 |
| 经开区 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 万源市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 合计 | 95.2 | 90.6 | 94.2 | 97.7 | 94.5 |

附表2: 达州市2019年上半年超标乡镇水源地名单

| 县、市、区 | 乡镇 | 水源地 | 类型 | 2019年 | 水质 | 超标污染物（超标因子） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通川区 | 北山镇 | 大滩沟水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 金石镇 | 郭家湾水库 | 湖库 | 超标 | 高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 青宁乡 | 化马水库 | 湖库 | 超标 | 生化需氧量 |
| **蒲家镇** | **谭家河水库** | 湖库 | 2季度 | 超标 | 总磷 |
| **复兴镇** | **梁家湾水库** | 湖库 | 超标 | 高锰酸盐指数、总磷 |
| 达川区 | 陈家乡 | 响滩子 | 河流 | 上半年 | 超标 | 高锰酸盐指数 |
| 经开区 | 幺塘乡 | 岩丰洞水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 总磷 |
| 开江县 | **任市镇** | **黄毛坪** | 河流 | 1季度 | 超标 | 氨氮 |
| 2季度 | 超标 | 铁、锰 |
| **回龙镇** | **高板桥** | 河流 | 1季度 | 超标 | 氨氮、总磷 |
| 2季度 | 超标 | 高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、铁 |
| 靖安乡 | 斑竹山 | 地下水 | 上半年 | 超标 | 铁、锰 |
| 大竹县 | 乌木镇 | 猪井巷 | 河流 | 上半年 | 超标 | 硫酸盐 |
| 童家镇 | 疤子岩 | 地下水 | 超标 | 硫酸盐 |
| 渠县 | **有庆镇** | **兴隆村双河口** | 河流 | 1季度 | 超标 | 溶解氧、高锰酸盐指数、总磷 |
| 2季度 | 超标 | 高锰酸盐指数 |
| **拱市乡** | **衩裆河取水点** | 河流 | 2季度 | 超标 | 高锰酸盐指数 |
| **静边镇** | **凤头竹林湾** | 河流 | 1季度 | 超标 | 高锰酸盐指数 |
| **望江乡** | **蒲家河取水点** | 河流 | 1季度 | 超标 | 高锰酸盐指数 |
| 巨光乡 | 八庙村一组 | 地下水 | 上半年 | 超标 | 耗氧量 |
| 万寿乡 | 撮笑滩老井 | 地下水 | 上半年 | 超标 | 耗氧量 |

注：通川区蒲家镇、复兴镇，开江县任市镇、回龙镇、渠县有庆镇、拱市乡、静边镇、望江乡水源地为“万人千吨”水源地。

 “万人千吨”——服务人口≥1万人或日取水量≥1000吨

附表3：达州市2019年上半年参考指标超标的乡镇地表水源地名单

| 县、市、区 | 乡镇 | 水源地 | 类型 | 2019年 | 参考指标 | 超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通川区 | 金石镇 | 郭家湾水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 总氮 |
| 檬双乡 | 鸡公石水库 | 湖库 | 超标 | 总氮 |
| **蒲家镇** | 谭家河水库 | 湖库 | 2季度 | 超标 | 总氮 |
| **复兴镇** | 梁家湾水库 | 湖库 | 2季度 | 超标 | 总氮 |
| 经开区 | 幺塘乡 | 岩丰洞水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 总氮 |
| 大竹县 | **清河镇** | 铁峰水库 | 湖库 | 1季度、2季度 | 超标 | 总氮 |
| 冒水眼水库 | 湖库 | 1季度 | 超标 | 总氮 |
| **庙坝镇** | 半边街水库 | 湖库 | 2季度 | 超标 | 总氮 |
| 高明镇 | 青滩子水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 总氮 |
| 张家镇 | 唐家沟水库 | 湖库 | 上半年 | 超标 | 总氮 |
| 渠县 | **贵福镇** | 挖断桥 | 湖库 | 1季度、2季度 | 超标 | 总氮 |

注：通川区蒲家镇、复兴镇，大竹县清河镇、庙坝镇、渠县贵福镇水源地为“万人千吨”水源地。