## Sheet1
达州市生态环境局2019年6月随机执法工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2019-06-10 | 大竹县双马垃圾处理有限责任公司 | 吴莉、裴浩程 | 现场检查时，该公司渗滤液装置在运行，日处理渗滤液约65立方米，安装有废水在线监测设备，建立有事故应急池。存在的问题：1.事故应急池部分防渗膜脱落，2.废水处理终端的清水池旁安装有自来水管（水管处理关闭状态）并接入清水池，现场负责人介绍其用于清洗MBR膜，已责令该公司立即拆除，3.未提供应急预案备案表等资料。 | 现场责成该公司15日内完成应急池防渗膜整治工作，完善风险预案并备案。
2 | 2019-06-11 | 杨云果养猪场 | 冯颖、陈学金 | 该养猪场系家庭作坊式，负责人杨云果系租用他人场地养殖。现场检查时，该猪场已停运。
3 | 2019-06-22 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 裴浩程、陈学金 | 现场检查时，该公司污水处理设施在运行，现场情况如下：1.该公司应急池设计储存污水2万方，已储存污水1万余方；2.该公司调节池设计储存5000立方，目前已储存污水4000余立方；3.该公司6月21日填埋场外排口出水量为117吨、发电项目外排口出水量79吨、一体化污水处理站外排口出水量323吨；4、该公司填埋场垃圾坝内渗滤液水位与原有坝体高度齐平，该公司生产部经理表示坝体内约有2.3万立方污水。 | 现场建议该公司一是严格按照其应急预案要求向行业主管部门汇报，启动应急预案，降低环境风险隐患；二是做好污水处理设施运维工作，提高污水处理能力；三是做好日常巡检、应急值守和应急物资储备工作，确保风险可控。
4 | 2019-06-25 | 达州市通川区白岩养殖专业合作社 | 周涛、曾浪 | 现场检查时，该养殖场存栏生猪165头，设计年出栏生猪420头。该养殖场粪便采取灌溉农田的方式进行消纳处理。 | 现场要求该养殖场加强粪污收集，避免粪便排除污染环境。
5 | 2019-06-25 | 达州市通川区茂盛塑料制品加工厂 | 周涛、曾浪 | 现场检查时，企业在生产。该厂生产废气通过活性炭吸附处理后排放，建设有危险废物暂存间。 | 现场要求该厂加大集气罩收集范围，增加引风风量，规范烟道设置。
6 | 2019-06-27 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 周涛、曾浪 | 现场检查时，该公司在生产。原料从矿山通过封闭式皮带输送至厂区原料仓库。水泥生产一线二线建设的脱硫脱销设施在运行，二线氮氧化物改造实行超低排放;烟气在线监测设备在运行。设置有危险废物暂存间，收集废矿物油和含油废物。制定了环境应急预案并备案。
7 | 2019-06-24 | 四川达兴能源股份有限公司（焦化一厂） | 吴莉、陈学金 | 现场检查时，该公司顶装焦炉在生产，污染治理设施正常运行。
8 | 2019-06-24 | 达州市通川区江蛟白酒加工坊 | 吴莉、陈松 | 现场检查时该作坊已停产。
9 | 2019-06-25 | 天和专业合作社 | 曾浪、谢莹莹 | 现场检查时，该养殖场存栏生猪54头。粪污综合利用，通过土地进行消纳处理，部分干粪打包外运蔬和果园进行处理，有外运台账。
10 | 2019-06-27 | 优尼科东海有限公司 | 裴浩程、陈学金 | 现场检查时，该公司锅炉在线监测设备于6月25日更换，目前处于调试进程中。氧量8.05%，氮氧化物和二氧化硫及颗粒物数据未见超标。5月26日，该企业“烟尘”自动监测数据日均值超标，原因为该公司当天对锅炉在线监测设备进行校准导致数据超标。 | 现场要求该公司及时完成在线监测设备的自行验收工作，确保数据正常上传，同时对控制好烟气氧量，避免监测数据异常超标。
11 | 2019-06-27 | 优尼科东海有限公司 | 裴浩程、陈学金 | 现场检查时，该公司锅炉在线监测设备于6月25日更换，目前处于调试进程中。氧量8.05%，氮氧化物和二氧化硫及颗粒物数据未见超标。5月26日，该企业“烟尘”自动监测数据日均值超标，原因为该公司当天对锅炉在线监测设备进行校准导致数据超标。 | 现场要求该公司及时完成在线监测设备的自行验收工作，确保数据正常上传，同时对控制好烟气氧量，避免监测数据异常超标。