附件1

采购设备配件及主要技术参数清单

| 序号 | 仪器 名称 | 数量（ 台/套） | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积分 采样器 | 4 | 1.1采样器可以与1.0 L、2.7 L、3.2 L，6L 的采样罐联用，可以为3.2L 采样罐采集1小时到1星期的平均样品，满足HJ 759-2015 标准中恒定流量采样要求。 1.2 采样器可以以一个恒定的流速采集样品到采样罐，检测不同时间长度的挥发性有机物的平均浓度。 1.3 采样罐被超净的机械式流量控制器以接近环境压力的恒定流速填满。 1.4 流量控制器包括流量控制阀，蓝宝石限流阀芯，经惰性化处理过的不锈钢过滤头，压力表及接头。 1.5 管线及接头内壁均经过熔融硅涂层钝化处理。 1.6 可以通过简单更换合适的蓝宝石限流器改变流量范围和采样时间，实现3.2L/6L 采样罐15min-14days 恒定流速采样。 |
| 2 | 流量 校准仪 | 1 | 2.1 通过压力传感器和机械的原理实现采样器的准确校准。通过简单的电脑设 置参数即可全自动准确校准所需流量。 2.2 全自动化校准苏玛罐采样,苏玛罐容积范围为 450ml～15L。 2.3 只需将校准系统连接在VOCs被动罐采样器上,通过简单的软件设置好采样罐大小、采样时间、采样后罐子的真空度等参数,即可工作。 2.4仪器具有非常高的低流速稳定性，能精确控制一个6L采样罐从1个小时到整整2个星期的采样。 2.5 可打印校准报告,对数据进行存档和溯源。 2.6 可根据流量范围自动识别积分采样器的规格,可自动检漏。 |
| 3 | 苏马罐自动进样 装置 | 1 | 3.1电源电压220V、50hz。 3.2最大取样流量4L/min。 3.3具备一键取样、自动进样、自动触发GC、计时取样等功能。 |
| 4 | 苏马罐 固定架 | 3 | 不锈钢材质 |

# 附件2：

比选申请人报名表

| 企业法人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业场所详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| 工商注册颁证机关 |  |  |  | 注册号码 |  |  |
| 企业类型 |  | 营业期限 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业电话（含手机） |  |  | 企业传真 |  |  |  |
| 致：达州市环境监测站 本公司报名参加达州市环境监测站非甲烷总烃采样设备及配件采购项目比选活动。 联系人： 联系电话： 传真号码： 邮箱 法定代表人（签字）： 比选申请人单位盖章 2019年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附件3

法定代表人授权书

法定代表人授权书

：

本授权声明：(比选申请人名称)(法定代表人姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方“X”项目比选申请活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

授权代表或法定代表人身份证复印件身份证需复印双面：附后

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：         (盖章)

日期：

投标函格式

投 标 函

达州市环境监测站_：

我方全面研究了 “ X”项目情况，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿向采购人提供所需服务，总投标价为人民币万元（大写： X）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照规定的日期完成项目。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                      日    期：

承诺函及资质（参选人提供企业资质，尽可能提供详尽的资料。）

承诺函

达州市环境监测站：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；

（七）若我方中标，我方提供所供货物一年质保期，在质保期内出现质量问题，免费进行维修或更换新机。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日