拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠县全胜至石佛110KV线路输变电工程 | 渠县境内 | 四川省水电投资经营集团渠县电力有限公司 | 四川省中栎环保科技有限公司 | 四川省水电投资经营集团渠县电力有限公司拟在渠县境内建设渠县全胜至石佛110KV线路输变电工程。建设内容为：1、新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路。 | 1、新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路 新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路，总长约13km，采用单回三角排列架设方式。线路导线采用双分裂，分裂间距为400mm，导线型号为2×JL/G1A-300/40，设计输送电流为720A，新建铁塔43基，永久占地面积约0.43hm2。 2、电磁环境影响防范措施 （1）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 3、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：四川省发展和改革委员会具文（川发改能源【2019】218号）项目可行性研究报告的批复同意建设。 |