## Sheet1
达州市生态环境局2019年11月随机执法工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2019.10.17 | 大竹县宏鑫铸造厂 | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时，该厂在生产。化铁炉烟气通过水浴除尘处理后烟囱外排，烟气处理废水池出口有一水泵，用软管引至雨水沟。生铁堆放区物料用蓬布遮盖,生产车间地面粉尘较厚,水浴除尘系统加石灰无台帐。 | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
2 | 2019.10.17 | 四川川东电缆有限责任公司 | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时,该公司在生产。该公司三车间挤塑工序二台挤塑机产生挥发性有机废气,未按规定安装使用挥发性有机废气污染防治设施，危废暂存间不规范。 | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
3 | 2019.10.17 | 大竹县中医院 | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时，该医院在营业。污水处理站正在运行，有运行台帐，安装有在线监测；医疗废物间设置规范，有收运台帐。 | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
4 | 2019.10.18 | 四川达竹煤电（集团）有限责任公司渡市选煤发电厂 | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时，发电车间正在生产，安装有废气在线监测，监测数据达标，洗煤车间停产，危险废物暂存间设置规范，有台帐。 | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
5 | 2019.10.18 | 四川万福源石业有限公司（金垭） | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时停产，主体厂房已建成，正在建设环保设施，未发现环境违法行为。 | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
6 | 2019.10.18 | 四川亿通达塑胶模具有限公司 | 周涛、夏清泉、杨皓东、刘兵 | 现场检查时，部分车间生产，企业喷涂、烘烤正在生产，生产的废气集中引至屋顶废气处理装置处理后排放，检查打开废气处理装置内仅有少量活性炭，未发现水帘吸收塔和UV光催化氧化废气处理设施运行. | 按照稽查意见书要求整改和依法依规调查处理。
7 | 2019.11.1 | 达州市通川区石门同兴矸砖厂 | 陈高强、谢莹莹 | 现场检查时，企业在生产，物料堆场未覆盖，破碎和制砖未生产，烟道密闭不严。 | 通川区已对该砖厂立案查处，按要求整改。
8 | 2019.11.1 | 华润雪花啤酒（四川）有限责任公司达州分公司 | 杨明、丁冰 | 现场检查时，已于2019年8月6日永久性停产，污水处理设施仅处理生活废水，间歇性运行。
9 | 2019.11.4 | 大竹县东竹家庭农场 | 冯颖、谢莹莹 | 现场检查时，该养殖场存栏量300头生猪，粪污采用人工方式进行干湿分离。尿液经沼气池和沉淀池进行处理后排入承包的氧化塘，氧化塘内种植有莲藕和水葫芦。部分未经处理的尿液专门用于周围农户用作农肥。
10 | 2019.11.5 | 通川区人民医院 | 冯颖、谢莹莹 | 现场检查时，医院在营业，设计病床位300个。医疗废物交佳境医疗废物处理公司处理，污水处理站在线监控和消毒设施在运行，现场查阅了该院2019年4、5、6、8月自行监测报告显示粪大肠菌群超标。 | 建议开展测管协同，根据监测结果依法依规调查处理。
11 | 2019.11.7 | 大竹县城西乡卫生院 | 王海容、陈松 | 现场检查时，该医院在营业。设有加药间，医疗废水经沉淀过滤加药处理，最后排放至外环境，医疗废物转移至佳境医疗废物有限公司处理。 | 现场要求该医院及时对应急预案进行更新，加强对污水处理设施运行和医疗废物的日常管理。
12 | 2019.11.7 | 张永儒养猪场 | 王海容、陈松 | 现场检查时该养殖场在养殖，非洲猪瘟疫情防控，执法人员未进入现场检查。现场了解该养猪场猪粪进行了干湿分离，建有沼气池，粪水用于种植的二十多亩半夏。
13 | 2019.11.7 | 大竹县海银商混有限公司 | 吴莉、王海容 | 现场检查时在生产。建设有两个料场，新料场全封闭，建设有喷淋设施。旧料场有棚，并进行了覆盖。厂区生产废水和雨水均进行收集回收利用不外排。 | 现场要求该公司对车辆冲洗处的收集池扩大，确保冲洗废水不外排，做好物料堆场和生产设施的扬尘防治工作。
14 | 2019.11.8 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 王海容、陈学金 | 现场检查时在生产，陕西省环境监测中心站对该公司1#炉烟气排口开展烟气二噁英监测。 | 根据监测结果依法依规调查处理。
15 | 2019.11.8 | 李进利猪场 | 吴莉、周涛 | 现场检查时，该养殖场在养殖，育有仔猪50头。因非洲猪瘟防控，执法人员未进厂区进行检查。现场了解该养殖场废水经沼气池、化粪池处理不外排。
16 | 2019.11.11 | 达州市崎山石材有限公司 | 冯颖、陈学金 | 现场检查时，该公司在生产，建有碎石生产线一条。存在问题：碎石露天堆放，二次破碎设备配套的喷淋设施未使用，破碎区域粉尘散排现象严重，危险废物（废矿物油）管理不规范。 | 现场要求该公司严格落实《建设项目环境影响报告表》落实环保治理措施，确保污染物达标排放。对存在的环境问题移交高新区生态环境局依法依规调查处理。
17 | 2019.11.12 | 达县惠康医院 | 陈学金、王海容 | 现场检查时，该医院在营业。该院建有一体化污水处理设施，通过消毒，沉淀后排入城市污水管网。医疗废物交由佳境医疗废物处理有限公司处置。
18 | 2019.11.11 | 四川广川铝材有限公司 | 陈学金、王海容 | 现场检查时,该公司在生产。该公司已安装COD和氨氮自动监控设备，设备在运行，并与生态环境部门联网。
19 | 2019.11.12 | 大竹县文星镇卫生院 | 陈学金、丁冰 | 现场检查时在营业，设计床位99张，医疗废物设有暂存间，有标示标牌，有台账和转移联单，交由达州佳境医疗公司处理，生活废水经处理（化粪池和加消毒液）后排入城镇污水管网。 | 现场要求该卫生院加强医疗废物管理，健全管理台账，规范生活废水管理，严格落实环保制度。
20 | 2019.11.13 | 万源市晨旭贸易有限公司 | 冯颖、裴浩程 | 现场检查时，该公司在运行，有车辆在维修。烤漆房使用活性炭和过滤棉吸附废气，生活废水进入化粪池处理，建有临时洗车场，洗车废水经沉淀后排放。 | 现场要求该公司严格按环评文件要求落实环保措施，确保达标排放。
21 | 2019.11.14 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 王海容、丁冰 | 现场检查时，该公司烧结、炼铁、炼钢、轧钢和回转窑在生产，配套污染治理设施在运行。原料场物料进行了覆盖；废矿物油与在线监测废液设有暂存间，有标示标牌，有台账；新建废水集中处理设施正在拆除原构筑物，平整场地，环评手续正在办理中；小高炉原料输送皮带下料处存在少量粉尘无组织排放。达州市环境监测站对该公司炼轧排口废水进行了采样。 | 现场责成该公司立即整改，加强厂区粉尘组织管控和精细化管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。根据监测结果依法依规调查处理。
22 | 2019.11.14 | 四川达兴能源股份有限公司（焦化一厂） | 曾浪、裴浩程 | 现场检查时，该厂在生产，污染物治理设施在运行，1、2号焦炉烟囱，3号焦炉烟囱和干熄焦在线监测设备在运行。达州市环境监测站对焦化东焦化西废水排口进行了采样监测。 | 根据监测结果依法依规调查处理。
23 | 2019.11.18 | 通川区人民医院 | 冯颖、谢莹莹 | 现场检查时，该院在营业，会同市环境监测站监测人员对该院总排口废水开展了执法监测。 | 根据监测结果依法依规调查处理。
25 | 2019.11.20 | 宣汉县钊君碎石厂 | 陈松、王海容 | 现场检查时，该公司未生产。安装有喷淋设施，物料堆场有覆盖。
26 | 2019.11.26 | 大竹县星火禽业有限责任公司 | 陈高强、王海容 | 现场检查时，该公司在运行。有3个鸡舍，1个育雏鸡舍，2个大鸡舍，配料房2个。育有4万羽小鸡，3.6万羽蛋鸡，均建有自动清粪设备，每天早上清运至该公司配套建有鸡粪酵素肥厂。 | 现场要求该公司将自动清粪设施鸡舍外部输送皮带进行封闭。
27 | 2019.11.27 | 四川环州机电设备有限公司 | 裴浩程、杨明 | 现场检查时该公司已停产。