## Sheet1
渠县环境监察执法大队2020年 3 月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2020.3.9 | 渠县工业园区污水处理厂 | 杨茂琪、杨立强 | 2020年3月9日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县工业园区污水处理厂进行了现场检查。1、该污水处理厂已报批环境影响报告书，环评报告已通过专家评审。2、现场检查时该污水处理厂污水处理设施及在线监控设施运行正常3、执法人员现场要求该污水处理厂按照2020年2月1日生态环境部办公厅印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）通知要求，落实消毒工作确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。
2 | 2020.3.14 | 渠县宝城镇生猪定点屠宰场 | 杨茂琪、熊孝峰 | 2020年3月14日达州市渠县生态环境局执法人员对该屠宰点进行了现场检查。1，该屠宰场未生产（生产时间是凌晨03：00至04：00），屠宰场主要从事生猪屠宰。2、该场占地面积的大约800平方米，该屠宰场建有化粪池、收集池（约200立方米）、该定点屠宰场签订了粪污消纳协议，所有粪污用罐车转运至附近农用种植及花椒基地施肥消纳。3、该屠宰点2014年办理的建设项目环境影响评价报告表、2019年自主验收。4、现场检查未发现环境违法行为。
3 | 2020.3.9 | 四川吉胜农业发展有限公司 | 罗海兵、郑含敏 | 2020年3月9日达州市渠县生态环境局执法人员对四川吉胜农业发展有限公司进行了现场检查。四川吉胜农业发展有限公司于2019年6月办理了建设项目环境影响报告表，环评批复文号：渠环审【2019】44号。在进行设备调试。现场检查时该公司污水处理站的废水处理一体机已安装完成（待调试）。现场检查时未发现环境违法行为。
4 | 2020.3.14 | 渠县定远乡争鸣砂石经营部 | 杨茂琪、徐继军 | 2020年3月14日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县定远乡争鸣砂石经营部进行了现场执法检查。检查时正在生产、该砂石经营部进出场道路已硬化，出场区修建有运输车辆冲洗槽（配有高压水枪1台）冲洗槽旁边建有废水沉淀池1口（130立方米）、生活废水收集池1口（10立方米）地磅1台、生产车间已安装振动筛2台、制砂机1台、圆锥破碎机1台、输送带5条（已安装喷雾设施），配电房1间、铲车2台，生产区的堆场场地未硬化，现场工人正在对场地进行喷洒降尘、治理设施运行正常。建有危险废物暂存间，标示标牌清楚。 现场检查时未发现环境违法行为。
5 | 2020.3.15 | 渠县清溪场镇中心卫生院 | 杨茂琪、周泽 | 2020年3月15日达州市生渠县态环境局执法人员对该院进行了现场执法检查。检查情况如下:1、检查时该医院正常营业。2、污水处理设施运行正常，危险废物暂存间规范标识清楚，水污染防治设施运行记录清楚，危废台账记录清楚，建立了医疗口罩台账，编制了环境影响备案报告和应急预案并备案。3、现场时未发现环境违法行为。
6 | 2020.3.9 | 渠县蜀运机动车检测有限责任公司 | 罗海兵、杨立强 | 2020年3月9日达州市渠县生态环境局监察执法人员对渠县蜀运机动车检测有限责任公司进行了现场检查。1、该检测公司办理了建设项目环境影响登记表，环评批复文号渠环审【2017】22号、2019年6月进行了环评验收，该公司已编制突发环境事件应急预案并在达州市渠县生态环境局备案、2、现场检查时该公司正在正常作业，现场执法人员提取了该检测站检验报告2份，对2台车次视频资料进行查阅，并进行了资料比对（经核对一致）。3，现场未发现环境违法行为。
7 | 2020.3.9 | 渠县嘉禾友发机制木炭有限公司 | 周泽、徐继军 | 渠县环境监察执法人员对该木炭厂现场检查时，该厂已停产，该厂于2016年10月14日建成投入运行。占地面积约2000平方米，该厂主要从事木炭生产，生产工艺：锯木面-烘烤-挤压-成型-碳化-成品，生产时烟尘全部收集，采用水幕除尘然后通过15米的烟囱排向环境，已办理环评，现场未发现环境违法行为。
8 | 2020.3.12 | 渠县渠江果酒厂 | 周泽、陶博 | 2020年3月12日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县渠江果酒厂进行了现场检查。1、现场检查时该厂未生产。2、该厂于2015年5月19日租用土溪镇汉阙村（原村小学校）作为厂房，主要从事广柑酒的生产、销售；该酒厂编制了建设项目环境影响报告表，环评批复渠环审【2019】18号，2019办理了排污许可证。3、现场检查时未发现环境违法行为。
9 | 2020.3.9 | 渠县有庆镇中心卫生院 | 郑含敏、熊孝峰 | 2020年3月9日执法人员对渠县有庆镇卫生院进行现场检查。现场检查时该院正常营业。医院的医疗废水经过一体式污水处理设备处理后排放，污水收集管网完好，污水处理设施有运行记录台帐，已编制突发环境事件应急预案报环保局备案。现场检查时执法人员现场要求该医院加强日常管理、确保防治污染治理设施运行正常。现场检查时未发现环境违法行为。
10 | 2020.3.9 | 渠县大发煤业有限公司 | 杨立强、陈晓红 | 2020年3月9日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县大发煤业有限公司进行了现场检查。1、现场检查时该煤矿未生产。2、该矿建设有危险废物暂存间，并签订了危险废物处置协议、煤矸石运往砖厂并与砖厂签订合同。3、该矿已编制突发环境事件应急预案并备案。4、该矿装卸场场地已硬化并安装有彩钢棚及喷淋设备(喷头9个雾炮机1台),现场检查未发现环境违法行为。
11 | 2020.3.12 | 渠县平安乡卫生院 | 陶博、徐继军 | 2020年3月12日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县涌兴镇第二人民医院（原渠县平安乡卫生院）进行了现场执法检查，检查时该院在正常营业。该院设置有危险废暂存间,标识标牌清楚，规章制度上墙，医疗废物交由达州市佳境公司集中处置;医疗废水集中收集到一体式处理设施集中处理后排放，收集管道完好，排放口悬挂有标识。该院编制了突发环境应急预案备案号（511725-2019-042-L），新建项目办理了环评手续（渠环审【2016】39号）该项目已进行自主环境保护竣工验收工作，现场未发现环境违法行为。
12 | 2020.3.9 | 渠县康宁中西医结合医院 | 余雪松、陶博 | 2020年3月9日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县康宁中西医结合医院进行了现场检查检查情况如下：1、现场检查时该医院在正常营业，该医院已办理环境影响报告表（批复时间：2013年7月31日，批复文号：渠环函【2013】71号），2019年6月组织了验收。2、该医院建立了危险废物暂存间（贴有标识、标牌、建立了危险废物台账及转运记录）。3、现场检查时该医院污水处理设施正常运行。4、现场检查时未发现环境违法行为。
13 | 2020.3.15 | 西南油气田分公司重庆天然气净化总厂渠县分厂 | 陈晓红、刘兵 | 现场检查该厂正常生产作业。废水设施运行正常.未发现废水偷排漏排行为。废气从在线监控数据显示运行正常。危险废物有专用存放库房,有标识标牌.有专人负责管理，要求该厂加强日常管理与检查、确保污染治理设施运行正常、未发现环境违法行为。
14 | 2020.3.16 | 四川吾豪光电薄膜有限公司 | 罗海兵、余雪松 | 2020年3月16日达州市渠县生态环境局执法人员对四川吾豪光电薄膜有限公司该公司进行了现场检查1、该公司办理了环境影响报告表，环评批复渠环审（2018）23号。2、现场检查时该公司生产厂房已建设完成，现生产车间已完成安装生产线一条，污染治理设施已安装（UV光解+活性炭吸附处理）。3、现场检查时该公司未生产现场未发现违法行为。
15 | 2020.3.16 | 渠县通济油脂有限公司 | 罗海兵、熊孝峰 | 2020年3月16日达州市渠县生态环境局对渠县通济油脂有限公司进行了现场执法检查其情况如下：现场检查时该公司未生产(因疫情原因)，执法人员现场要求该公司在停产期间维护保养好污染治理设施，落实好企业的主体责任，现场未发现违法行为。
16 | 2020.3.12 | 渠县临巴镇生猪定点屠宰场 | 罗海兵、郑含敏 | 2020年3月12日执法人员对渠县临巴镇生猪定点屠宰场进行了现场检查。1、检查时该屠宰场未生产（生产时间是凌晨03：00至04：00）。2、该屠宰场建有化粪池、收集池（20立方米）、有一俩灌装车拉运废水（川S40239），签订了粪污消纳协议，建有台账记录；临时圈舍8间（圈内无生猪）。3、该屠宰场2014年办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。4、排污许可证证书编号；91511725910768019G001P，有效期限，2018年10月31日至2021年10月30日止。5、现场检查时无废水外排，未发现环境违法行为。
17 | 2020.3.12 | 渠县富虹建材厂 | 罗海兵、陈晓红 | 2020年3月12日执法人员对渠县富虹建材厂进行了执法检查，现场检查时该厂在正常生产，脱硫设施运行正常；破碎车间采取彩钢瓦封闭作业（采用脉冲布袋除尘，在正常运行）；厂区内的喷雾设施在正常使用；该厂修建了物料堆放棚，部分物料堆放在棚外（现场检查时采用防晒网进行了遮盖防尘），执法人员现场要求该砖厂加强日常管理，确保污染治理运行正常，现场未发现环境违法行为。
18 | 2020.3.12 | 新渡口碎石场 | 罗海兵、郑含敏 | 2020年3月12日渠县环境监察执法人员对渠县新渡口商贸有限责任公司进行了现场检查。1、现场检查时新渡口商贸公司处于停产状态。2、现场检查时该公司沿公路建有围挡，围挡上建有喷淋设施，场地有洒水车一台（因停产未使用）。3、现场检查时该公司场内堆放的沙石采用了黑色防尘网进行了覆盖。4、现场未发现环境违法行为。
19 | 2020.3.11 | 渠县中润医院 | 郑含敏、徐继军 | 2020年3月11日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县中润医院进行了现场检查。1、现场检查时该医院的污水处理设施正常运行，医疗暂存间有标示标牌，建立了危险废物台账和一次性口罩台账。2、该医院2018年8月办理了环评，并进行了验收。2017年编制了应急预案，备案号为：511725-2017-081-L。3、要求该医院在疫情期间加大医院的消毒量，专人负责确保治理设施正常运行。4、现场检查时未发现违法行为。
20 | 2020.3.11 | 四川省丰旺宝环境治理有限公司 | 杨立强、余雪松 | 2020年3月11日达州市渠县生态环境局执法人员对四川省丰旺宝环境治理有限公司进行现场检查。1、四川省丰旺宝环境治理有限公司位于渠县天星镇解放街190号、经营范围：废矿物油、回收、销售。2、该公司已办理环平手续、并完成验收。3、该公司已制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部分备案。4、该公司危险废物经营许可证登记时间：2019年1月18日、登记编号：渠环危临第5117250001号。5、现场检查时该公司正常营业，要求该公司加强日常管理，认真落实各项管理制度，禁止污染事故发生。
21 | 2020.3.12 | 渠县白石洞联营煤矿 | 郑含敏、熊孝峰 | 2020年3月12日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县白石洞煤矿进行了现场检查其检查情况如下：1、检查时该矿未生产，正在安全隐患整改。2、该矿设置了危险废物暂存间，标示，标牌，台帐清楚、并和有资质的单位签订了危险废物处置协议。3、矿井废水经沉淀后排放，该矿2017年7月已编制了环境应急预案并备案、2016年进行了环保备案。4、现场检查时未发现环境违法行为。
22 | 2020.3.16 | 渠县渠南乡卫生院 | 杨立强、刘兵 | 2020年3月16日渠县环境监察执法人员对渠县卷硐乡卫生院进行了现场检查。1、渠县渠南乡卫生院位于四川省达州市渠县渠南乡街道,该院面积2000平方米、经营范围：预防保健科、内科、外科：普通外科、专业（门诊）中医科。2、现场检查时该未收治病人。3、现场检查时该医院于2020年1月26日已移交渠县中医院设置为疫情防控点。现场检查时未发现环境违法行为。
23 | 2020.3.16 | 渠县卷硐兴达碎石厂 | 熊孝峰、陶博 | 2020年3月16日上午，渠县环境监察执法人员对渠县卷硐兴达碎石厂进行了现场执法检查，检查时发现该碎石厂未生产作业,该碎石厂已办理环保审批手续，已编制环境应急预案并已在渠县环保局备案，建有危险废物暂存间（设置有标识、标牌），已与有资质的危废处置单位签订了协议，现场检查时未发现环境违法行为。
24 | 2020.3.17 | 渠县城市生活垃圾处理厂 | 熊孝峰、徐继军 | 2020年3月17日，达州市渠县生态环境局监察执法人员对渠县城市生活垃圾处理厂进行了现场检查，其情况如下：1、现场检查时该厂在正常生产，污水处理设备运行正常。2、在线监测废液存放在危险废物专用贮存间（设置有标志、标识、标牌），目前存放量约1吨，已超过存放期限（已向渠县环保局报告延期存放）。3、渠县城市生活垃圾处理厂委托（达州忆禾环保有限公司）进行运维，台账记录规范。4、现场检查时未发现环境违法行为。
25 | 2020.3.17 | 渠县李渡乡卫生院 | 杨茂琪、刘兵 | 2020年3月17日达州市渠县生态环境局执法人员对该院进行了现场检查、现场检查时该院在正常营业，污水处理设施在正常运行、标示标牌清楚、医疗废物存放于危险废物暂存间，并建立了台账、交由达州佳境公司进行有效处置、现场时未发现环境违法行为。
26 | 2020.3.18 | 四川净环环保科技有限公司 | 杨茂琪、陶博 | 2020年3月18日渠县环境监察执法人员对该公司进行了现场检查，现场检查时该公司正在生产、该公司年产1000台水处理设备入园项目，占地面积20亩，项目总投资8500万元、其中环保投资119万元、建成后年产1000台（套）压滤机，于2018年8月6日获得环境影响报告表（渠环审[2018]38号）。现场检查时，办公楼工程已完成；机架车间已建成并投入试生产，喷漆工段采用油墨移动式喷漆作业,产生的废气经光养+油活性炭处置后排放，抛丸工段产生的粉尘采用布袋除尘收集处理。该公司正在按照相关要求编制突发环境应急预案，按照环评要求已完善、一期已自主验收500台，二期未建设。现场检查时未发现环境违法行为。
27 | 2020.3.17 | 渠县宏彬砖业有限公司 | 杨茂琪、徐继军 | 现场检查时该企业在正常生产。整个生产区全封闭，脱硫塔在正常运行，设置危废暂存间，物料堆场用黑色防尘网覆盖，生产区和矿区安喷淋设施。办理了环境影响报告表，编制了环境事件应急预案并备备案。现场未发现环境问题。
28 | 2020.3.19 | 四川鑫冠诚电子科技有限公司 | 杨茂琪、杨立强 | 2020年3月19日达州市渠县生态环境局执法人员对四川鑫冠诚电子有限公司进行了执法检查。1、现场检查时该公司未生产、该公司位于渠县天星镇工业园区，占地面积：18560平方米。2、该公司于2018年7月已编制了建设项目环境影响报告表，2018年8月1 日取得了批复，批复文号：渠环审（2018）34号。3、现场检查时未发现环境违法行为。
29 | 2020.3.19 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 杨立强、熊孝峰 | 2020年3月19日达州市渠县生态环境局执法人员对四川鑫冠诚电子有限公司进行了执法检查。现场检查时该公司未生产、该公司位于渠县天星镇工业园区，占地面积：18560平方米。该公司于2018年7月已编制了建设项目环境影响报告表，2018年8月1 日取得了批复，批复文号：渠环审（2018）34号。现场检查时未发现环境违法行为。
30 | 2020.3.16 | 四川弘亨电机有限公司 | 徐继军、熊孝峰 | 现场检查发现四川弘亨电机有限公司（电机生产项目），位于渠县工业园区，总占地面积40000.2平方米，设计年产电机600万套；于2019年1月4日获得环评批复（渠环审[2019]1号），该项目于2019年1月10日破土动工，目前已建成厂区围墙、厂大门，检查时处于停工。现场未发现环境违法行为。
31 | 2020.3.18 | 渠县康大禽业有限公司 | 刘兵、陈晓红 | 2020年3月18日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县康大禽业有限公司进行现场检查。1、该养殖公司现存栏16000只蛋鸡、占地面积24000平方米，建有鸡舍两橦（2000平方米）。2、办理了环保备案手续、建有饲料配置车间一橦（800平方米），鸡饲料主要自己配制生产其原料有、玉米、豆白等、库存原料有10吨、主要机器设施有、粉碎拌合一体两台(型号1吨)、发电机一台（100千瓦）。3、产生的粪污采用干湿分离、干粪用于果树（农业）种植，污水进入沼气池综合利用，现场检查无外排废水。4、现场检查时未发现环境违法行为。
32 | 2020.3.16 | 渠县金桥庵砂经营部 | 陶博、郑含敏 | 2020年3月16日渠县环境监察执法人员对渠县金桥庵砂石经营部进行了现场检查。1.该项目于2019年2月编制建设项目环境影响报告表、2019年3月13日报渠县环境保护局批复，批复文号：渠环审【2019】22号，突发环境事件应急预案已备案。2.现场检查时该项目未生产（无生产迹象），现场检查时未发现环境违法行为。
33 | 2020.3.18 | 渠县蓉生单血浆有限公司 | 刘兵、徐继军 | 2020年3月18日达州市渠县生态环境局执法人员对该公司进行了现场检查。1、现场检查时该公司正常营业。2、该公司建设有危险废物暂存间，签订了危险废物处置协议，并建立了危险废物台账，标示标牌清楚。3、该公司污水处理设施正常运行，建立了运行加药记录台账。4、现场检查时未发现环境违法行为。
34 | 2020.3.18 | 渠县龙兴砼业有限公司 | 陈晓红、余雪松 | 2020年3月18日达州市渠县生态环境局执法人员对该公司进行了现场检查其检查情况如下：1、现场检查时该公司未生产。2、该公司主要从事商品混凝土生产、销售；3、该公司已办理了建设项目环境影响登记表，编制了突发环境事件应急预案，已设置危险废物暂存间并建立了台账，堆放点采用黑色防尘网覆盖，污染治理设施能正常使用。现场检查时未发现环境违法行为。
35 | 2020.3.21 | 渠县奉家乡堰口页岩砖厂 | 周泽、杨立强 | 2020年3月21日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县奉家乡堰口页岩砖厂进行现场检查。1、现场检查时该砖厂在正常生产，该砖厂办理了建设项目环境影响报告表编制时间：2018年5月，升级改造项目环境影响报告表批复时间：2018年6月7日，批复文号：渠环审[2018]26号，编制了突发环境事件应急预案（已在属地生态环境部门备案）。2、该厂进出场道路修建了车辆冲洗槽，现场作业场地堆放的煤和煤矸石、建有围挡和钢化棚。3、设置了危险废物暂存间（悬挂了标识标牌、管理制度、台账记录）并与有处理资质的单位签订了协议。4、该厂脱硫设施和雾炮机正常运行。5、现场检查时未发现环境违法行为。
36 | 2020.3.24 | 渠县鸿德生猪定点屠宰场 | 周泽、余雪松 | 2020年3月24日达州市渠县生态环境局执法人员对该屠宰点进行了现场检查、1、现场检查时该屠宰场未生产，该屠宰场主要从事生猪屠宰、2、该场占地面积的大约400平方米。该屠宰场于2016年开始建设、2017年投入运行生产。3、该屠宰场建有化粪池、生物好氧池、清水池、临时圈舍4间、主要机械设备屠宰自动流程线1套、刨毛机1台、提升机1台。4、该屠宰场2014年办理了建设项目环境影响报告表和建设项目环境影响报告批复、渠环函【2014】95号。5、排污许可证证书编号；91511725MA62E2UJ8X001P，有效期限；自2018年10月31日至2021年10月30日止。5、现场检查时未发现环境违法行为。
37 | 2020.3.19 | 渠县永盛砖业有限公司 | 刘兵、陈晓红 | 2020年3月19日达州市渠县生态环境局执法人员对永盛砖业有限公司进行了现场检查。1、现场检查时该砖业正在生产。2、该公司2018年办理了建设项目环境影响评价报告批复文号：渠环审（2018）28号、2019年办理了验收手续。3、脱硫设施运行正常，破碎车间已密闭，签订了危险废物处置协议并建立了台账、装卸场地安装了喷雾设施。4、现场检查时未发现环境违法行为。
38 | 2020.3.21 | 渠县八仙桥畜牧科技有限责任公司 | 刘兵、余雪松 | 2020年3月21日达州市渠县生态环境局执法人员对该公司进行了现场检查。1、现场检查时该养殖场因非洲猪瘟期不能进入。2、执法人员对该该养殖场的外环境进行了检查，未发现环境违法行为。
39 | 2020.3.19 | 四川美智达鞋业有限公司 | 刘兵、余雪松 | 2020年3月19日达州市渠县生态环境局执法人员对该公司进行了现场检查。1、现场检查时该公司正在生产。2、该公司已办理了建设项目环境影响报告表，2018年已验收。3、现场检查时未发现环境违法行为。
40 | 2020.3.21 | 渠县洁美环境清洁服务队 | 周泽、陶博 | 2020年3月21日达州市渠县生态环境局执法人员对该公司进行了检查。该企业办理了建设项目环境影响登记表2015年6月29日（已在属地环保部门备案）。现场检查时该企业正在正常营业，污水处理设施运行正常、生产中产生的废水经污水处理设施处理后，再进入城市管网工业园区污水站处理。现场检查时未发现环境违法行为。
41 | 2020.3.24 | 渠县宝城镇中心卫生院 | 周泽、陈晓红 | 2020年3月24日达州市渠县生态环境局执法人员对该院进行了现场检查，现场检查时该院正常营业。一体化污水处理设施运行正常，设置了医疗废物暂存间。医疗废物交达州佳境医疗废物处置有限公司进行处理，该医院建立了危险废物台账记录，执法人员现场要求该医院加强日常管理、确保污染治理设施正常运行、现场检查时未发现环境违法行为。
42 | 2020.3.3 | 渠县平凡生猪养殖有限公司 | 周泽、陈晓红、杨茂琪 | 2020年3月3日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县平凡生猪养殖有限公司进行了现场检查。该养殖场位于渠县屏西乡云龙村五社，2017年4月24日办理了工商营业执照，法人代表；苗永国、统一社会信用代码：91511725MA6323KQXL、经营范围：生猪养殖、销售。2019年9月办理了环保备案，备案号为“201951172500000144”。现场检查时该养殖场养殖母猪335头、仔猪460头、采取了干湿分离，建设了400立方米的沼气，建有600立方米的沉淀池（沉淀池已硬化）、正在修建250立方米的化粪池。要求该养殖场在15个工作日内完成化粪池建设、加强日常管理，确保养殖废水用于农业种植。
43 | 2020.3.3 | 四川亿鑫联水泥有限公司 | 罗海兵、陶博 | 2020年3月3日渠县环境监察执法人员，对该公司2020年3月1日至2020年3月2日期间窑尾在线检测数据异常的情况进行了现场核查，情况如下：执法人员现场查阅了该公司的污染治理设施运行记录、在线监控历史记录、烟气排放连续监测小时平均值日报表、烟气在线监测设备异常数据记录表、烟气自动监测设备维修记录表、三方运维公司巡检表等相关资料；该公司因错峰生产要求于2020年1月15日停窑，于2020年3月1日点火开始烘窑升温期间氧含量升高导致窑尾在线数据波动较大出现异常，该公司均及时向达州市渠县生态环境局进行了报告，同时对设备进行了检修处理；截至2020年3月2日10:00左右正式投料，在线数据恢复正常，期间污染治理设施运行正常。执法人员现场要求企业加强对污染治理设施及在线监控设备的巡检维护并及时做好维修记录台账，确保污染治理设施及在线监控设备的正常运行。
44 | 2020.3.31 | 渠县西城污水处理有限公司 | 余雪松、熊孝峰 | 2020年3月31日环境监察人员对渠县西城污水处理有限公司进行了现场检查，其情况如下，1：现场检查时该公司污水处理系统，废水在线设备运行正常，检查中执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，发现该公司运行过程中总磷偶尔出现测量时间显示异常的情况，经检查发现该公司于3月1日更换了总磷在线监测设备，3月22日17时对设备进行了维护调试，调试期间进行了多次标定并采取实验手动监测应急处理（建立实验数据台账）于3月23日09时恢复正常，该公司于3月23日向达州市渠县生态环境局进行了报告、渠西污处【2020】07号。2：该公司建立有危险废物暂存间，存放有在线监测设施废液和实验室废液、产生的脱水污泥转运至渠县垃圾填埋场，填写有转移联单。3：执法人员现场要求该医院按照2020年2月1日生态环境部办公厅印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）通知要求，落实消毒工作确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。
45 | 2020.3.13 | 渠县人民医院 | 余雪松、陶博 | 2020年3月13日达州市渠县生态环境局监察执法人员汇同渠县环境监测站（文军、冯岳阳）对渠县人民医院进行了废水监测，其情况如下：1、现场检查时该医院废水处理设施运行正常（并建立了运行记录台账、加药记录台账）。2、该医院在疫情期间对感染科、发热门诊的医疗废物进行了单独登记，分离回收。3、监察执法人员汇同渠县环境监测站（文军、冯岳阳）并携带便携式测试设备对该医院外排废水余氯进行了现场测试（余氯2.2）。4执法人员现场要求该医院按照2020年2月1日生态环境部办公厅印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）通知要求，落实消毒工作确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。
46 | 2020.3.13 | 渠县高新医院有限公司 | 余雪松、陶博 | 2020年3月13日达州市渠县生态环境局监察执法人员汇同渠县环境监测站（文军、冯岳阳）对渠县高新医院有限公司进行了废水监测，其情况如下：1、现场检查时该医院废水处理设施正在运行。2、该医院在疫情期间对感染科、发热门诊的医疗废物进行了单独登记，分离回收。3、监察执法人员汇同渠县环境监测站（文军、冯岳阳）并携带便携式测试设备对该医院外排废水余氯进行了现场测试（余氯0.31）。4、执法人员现场要求该医院按照2020年2月1日生态环境部办公厅印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）通知要求，落实消毒工作确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。