**2020年达州市从事辐射监测机构年度检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 本年度检查中发现的问题 | 备注 |
| 1 | 四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心） | 无 | / |
| 2 | 成都中辐环境监测测控技术有限公司 | 系统中个别项目未上传合同，部分现场相片不规范 | / |
| 3 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 4 | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 因监测行为不规范、违规出具个人剂量报告被2次通报；多次未在业务系统完成报告即用于行政审批 | / |
| 5 | 四川巴斯德环境检测技术有限责任公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 6 | 成都同洲科技有限责任公司 | 无 | / |
| 7 | 四川省华检技术检测服务有限公司 | / | 因弄虚作假被省上禁止业务，本年度未在达州开展相关业务 |
| 8 | 四川鑫硕环境检测有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 9 | 四川炯测环保技术有限公司 | 系统上传现场相片不规范，报告中工作估计时间偏差 | / |
| 10 | 四川辐安环境监测有限公司 | 无 | / |
| 11 | 四川洁承环境科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 12 | 四川国测检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 13 | 四川中和环境检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 14 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 系统登记项目地址错误 | / |
| 15 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 16 | 重庆市辐射技术服务中心有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 17 | 重庆泓天环境监测有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 18 | 四川环科检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 19 | 四川瑞迪森检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 20 | 成都华亚科技有限公司 | 系统登记个别项目地址不规范、人员名称不规范、相片不规范，一份个人剂量报告收件数与监测人数矛盾 | / |
| 21 | 四川省永坤环境监测有限公司 | 本公司报告无问题，但外包业务时外包公司出现问题应负相关责任 | / |
| 22 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 系统所有项目人员名称不规范、部分项目相片不规范 | / |
| 23 | 四川中科云川环保科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 24 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 | 系统项目区域登记错误、委托单位信息错误、报告剂量率计算错误，监测点位标注不规范。同时，因报告适用规范错误及违规出具个人剂量报告被通报1次。在被我局通报错误行为后，不认真进行整改或按正规途径进行申辩，反而通过其他单位部门进行说情和质疑。 | / |
| 25 | 宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限公司 | 系统相片不规范、报告缺监测点位图、公众管理约束值错误 | / |
| 26 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 系统相片不规范，公众管理约束值错误 | / |
| 27 | 简阳鸿杰环保科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测 |
| 28 | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 因工作人员多次出具个人剂量监测异常情况不当处理意见、不规范使用业务系统、未在业务系统完成报告即用于行政审批、主管部门多次沟通无效等行为被2次通报 | / |
| 29 | 长润放射科技（宁夏）有限公司 | 个人剂量监测报告格式不统一、1份个人剂量报告适用规范错误 | / |