## Sheet2
达州市渠县生态环境局2024年7月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2024-07-03 11:13 | 渠县周小荣家庭农场 | 许继军、张正权 | 一、企业基本情况：1.渠县周小荣家庭农场，地址位于四川省达州市渠县青丝乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511725MA66HJPE46，法定代表人是李潇。 二、现场检查情况：1.该养殖场2016年4月21日开工建设，占地面积2000平方米，配套建设有沉淀池1500平方米，沼气池300平方米，沼液存储罐200立方米，养殖过程中产生养殖废水采取干湿分离，通过沉淀池沉淀再进行沼气处理到存储罐后农用，经执法人员现场查看圈舍存栏生猪1100头。 2.现场检查时存在环境问题：该养殖场雨污分流不彻底，有异味散发。 3.针对投诉人投诉的养殖粪污直排环境问题，执法人员现场检查时未发现粪污直排现象发生，有异味产生，现场要求该养殖场进一步完善治污设施，增加消杀频次，减少异味产生。 4、现场检查时未发现其它环境违法行为。
2 | 2024-07-08 13:40 | 渠县静边镇三合养殖场 | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县静边镇三合养殖场，地址位于四川省达州市渠县静边镇静边镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6CKDEJ84，法定代表人是黄军。 二、现场检查情况： 1.现场检查时，该养殖场正常养殖，现存栏量1260头。 2.该养殖场实行种养循环，采取“固液分离+沼气发酵+两级AO处理+絮凝沉淀+消毒”模式，干粪通过转运至消纳地种植利用，转运的同时进行旋耕。 3.该养殖场与相邻农户签订粪污消纳协议，污水农灌系统还未建设完成。 4.执法人员现场要求：公司全面落实生态环境保护措施和环境风险防范措施，确保污染治理设施正常运行，尽快完成污水农灌系统建设，未完成前不得接入氧化塘使用。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
3 | 2024-07-14 11:05 | 渠县平凡养殖有限公司 | 许继军、张正权 | 一、企业基本情况：1.渠县平凡养殖有限公司，地址位于四川省达州市渠县屏西乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6323KQXL，法定代表人是苗永国。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该公司养殖场在正常运行，目前存栏仔猪2400头、粪污采取了干湿分离，该场建设了1口（1200立方）的粪污收集池，干湿分离棚（60平方米+干湿分离机1台），田间粪污暂存池2口（400立方），生活废水收集池1口（5立方），粪污资源综合利用管网3000米。 2、该公司养殖场2019年9月办理了环保备案，备案号：201951172500000144。 3、针对投诉人投诉该养殖场违法排污的行为，执法人员现场检查该公司目前圈舍没有养猪，执法人员沿该公司养殖场外围及下方的渠县有庆镇云龙水库进行了巡查未发现违法行为。 三、执法人员现场要求该公司按照企业自主环保备案的要求，落实各项污染防治措施，加强日常管理，确保养殖废水用于农业种植。
4 | 2024-07-15 10:47 | 渠县东方医院 | 熊孝峰、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县东方医院，地址位于四川省达州市渠县渠江镇渠县渠江镇南大街南甫小区B栋2楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725678355462T，法定代表人是邓玉龙。 二、现场检查情况： 1、该院系民营综合性医院，设置病床99张；已办理环保审批手续。 2、现场检查时，该医院一体化污水处理设施运行正常（建有运行记录）。 3、该医院设置了医疗废物暂存间，悬挂了标识标牌管理制度，暂存的医疗废物进行了分类存放，建立了台账记录，签有处置协议。 4、执法人员汇同县环境监测站工作人员开展了测管协同，并在该院的废水排放口提取了水样。 三、存在问题：该医院虽编制了突发环境事件应急预案，但目前已到期。2、医院一体化污水处理设施运行记录台账不规范。 四、执法人员现场要求：医院严格按照环评要求落实好各项污染防治工作，及时更新突发环境事件应急预案并备案，规范记录一体化污水处理设施运行台账。 现场未发现其他环境违法行为。
5 | 2024-07-15 11:36 | 渠县润达建材有限公司 | 陈远、王小凤 | 一、企业基本情况：1.渠县润达建材有限公司，地址位于四川省达州市渠县三汇镇川水路7号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA628T950G，法定代表人是张建新。 二、现场检查情况： 2024年7月15日，达州市渠县生态环境局执法人员利用无人机对三汇镇川水社区开展了非现场执法检查，通过无人机传回的高空俯瞰视屏资料显示：经度107.205621，纬度31.013353的点位疑似有物料露天堆放。执法人员立即前往该点位进行了现场执法检查。经现场检查发现，无人机拍摄的经度107.205621，纬度31.013353的点位为:渠县润达建材有限公司物料堆放区域。 1、渠县润达建材有限公司位于四川省达州市渠县三汇镇川水路7号，经度：107.205621，纬度31.013353。经营范围：一般项目；建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；再生资源销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。主要产品：石子、砂；生产规模：年生产建筑用砂、石子合计400万吨（其中水洗规模40万吨），注册资本：壹佰万元整，登记机关：渠县行政审批局，登记时间：2021年7月9日。 2、渠县润达建材有限公司于2021年8月编制《渠县润达建材有限公司骨料生产水洗技改项目环境影响报告表》，并取得批复（渠环审〔2021〕42号），2024年6月完成建设项目环境保护自主验收。 3、现场检查时发现，该公司骨料加工区设置有一条碎石生产线和一条洗砂生产线，并安装有振动给料机1台，重型破碎机1台、皮带输送机1套等生产设备，配套建设有板框压滤机、污水罐、泥浆罐、清水罐、布袋除尘处理器等污染治理设施。现场检查时，两条生产线均未生产。 4、现场检查发现，该公司进场道路左侧为物料堆放区域，该堆放区域靠进场道路一侧设置了铁皮围挡，物料堆放区域堆放有米石，堆放的米石呈圆锥形，极少部分米石采用绿色防尘网进行了覆盖，其余米石露天堆放，堆放区内未见喷淋，洒水等设备。执法人员现场与渠县润达建材有限公司总经理张建新一同使用铁皮卷尺对物料堆放区域设置的围挡及堆放的米石进行了丈量，经丈量，设置的围挡长150米，高3米，露天堆放的米石底面半径长137米，高8.2米。 5、现场检查时，该公司副总经理张建新积极配合执法人员一同对该公司现场检查情况进行了拍照取证，并提供了该公司营业执照复印件、建设项目环境影响报告及报告批复复印件等相关资料，并对其所提供的资料签名捺印。 | 已立案
6 | 2024-07-16 09:08 | 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 | 刘刚、余雪松、王小凤 | 一、企业基本情况：1.中顺洁柔（达州）纸业有限公司，地址位于四川省达州市渠县李渡乡李渡工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA684GYE1C，法定代表人是吴贤红。 二、现场检查情况： 2024年7月16日，达州市渠县生态环境局执法人员对中顺洁柔（达州）纸业有限公司开展了排污许可专项检查，情况如下: 1.现场检查时，该企业部分生产。该企业一期10万吨造纸项目于2024年6月25日正式投产，目前产量为5万吨，一期造纸项目生产工艺为：成品纸—切割—包装，二期制浆项目尚未建成投产。 2.该企业于2024年6月7日取得了排污许可证，许可证编号：91511725MA684GYE1C001P；委托三方公司开展自行监测协议正在招标中；已编制突发环境事件应急预案，正在备案；危险废物暂存间正在建设中，危废委托处置协议正在招标；安装了在线监测设备，处于调试阶段，暂未联网。 3.现场检查时，该企业因出水标准变化，正在申请变更排污许可证。 4.执法人员现场填写了排污许可证现场检查清单，并要求该企业：①严格按照排污许可证要求，做好自行监测、环境管理台账等工作；②正式投产后3个月内，完成建设项目竣工环境保护验收、在线监测设备联网。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
7 | 2024-07-16 09:29 | 达州市李渡工业园区污水处理厂建设项目 | 熊孝峰、余雪松 | 一、企业基本情况：1.达州市李渡工业园区污水处理厂建设项目，地址位于四川省达州市渠县，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68DRJQ3F，法定代表人是吴贤红。 二、现场检查情况： 2024年7月16日，达州市渠县生态环境局执法人员对达州市李渡工业园区污水处理厂建设项目进行双随机执法检查，现场检查情况如下: 1、该污水处理项目现由（运营商:渠县洁竹建设发展有限责任公司）运营，分两期建设，一期于2024年6月25日建成并投运，设计处理水量为4000吨/天造纸白水处理，目前实际处理水量约1000吨/天，主要处理中顺洁柔（达州）纸业有限公司厂内生活污水及生产车间内冲洗污水。 2、现场检查时该公司污水处理设施正常运行，在线监测设备正常运行，处于调试阶段，暂未联网。 3、危险废物贮存间还未建设完成，调节池兼事故池中液位较高，未保证一定的应急处置空间。 4、执法人员现场要求：①按照污水处理厂设计方案，平时使用底部调节池水位，上部预留空间用于应急事故使用，保证调节池兼事故池液位处于较低状态。②及时完成危险废物贮存间建设，危险废物及时入库并建好危废台账。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
8 | 2024-07-16 09:12 | 渠县洁竹建设发展有限责任公司 | 陈远、王小凤、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县洁竹建设发展有限责任公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68DRJQ3F，法定代表人是吴贤红。 二、现场检查情况： 2024年7月16日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县洁竹建设发展有限责任公司开展了排污许可专项执法检查，情况如下： 1.现场检查时，该公司污水处理试运行中，安装了在线监测设备，目前处于调试期，暂未联网。 2.该公司于2024年6月7日取得了排污许可证，证书编号：91511725MA68DRJQ3F001V，委托三方公司开展自行监测协议正在招标中；已编制突发环境事件应急预案，正在备案；危险废物贮存间正在建设中，危废委托处置协议正在招标；编制了自行监测方案，已公开环境信息。 3.存在问题：该公司事故应急池还未完善。 4.执法人员现场填写了排污许可证现场检查清单，并要求该企业：①严格按照排污许可证要求，做好自行监测、环境管理台账等工作；②正式投产后3个月内，完成建设项目竣工环境保护验收、在线监测设备联网；③及时完成危险废物贮存间建设，危险废物及时入库并建好危废台账。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
9 | 2024-07-09 15:38 | 四川祥大源电子科技有限公司 | 王小凤、陈远 | 一、企业基本情况：1.四川祥大源电子科技有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6913XU5X，法定代表人是王术全。 二、现场检查情况： 1、四川祥大源电子科技有限公司于2018年7月编制《手机数据线及连接器生产加工项目环境影响报告表》，并取得批复（渠环审〔2018〕35号），2020年7月完成建设项目环境保护自主验收。 2、现场检查时发现，该公司建设有手机数据线生产车间，车间顶部设置有废气收集管道，车间外右侧及车间外背后左侧各安装有一套UV光解+活性炭吸附装置。 3、正对该公司手机数据线生产车间大门的左边区域为焊锡工段区域，该区域设置有20个焊锡工位；右边区域为注塑工段区域，该区域设置有设置有34个注塑工位；车间中部为点胶工段区域，该区域设置有5个点胶工位。设置的焊锡、注塑、点胶工位上均安装有集气罩，焊锡、注塑、点胶作业时产生的废气通过集气罩，经车间顶部设置的废气收集管道收集至车间外右侧及车间外背后左侧设置的UV光解+活性炭吸附装置。 4、现场检查，该公司手机数据线生产车间全密闭作业，车间内有7名工人正在进行焊锡作业、5名工人正在进行注塑作业、现场无工人进行点胶作业。车间外右侧配套建设的UV光解+活性炭吸附装置正常运行，车间外背后左侧配套建设的UV光解+活性炭吸附装置未运行。 5、现场检查时，执法人员打开该公司车间外右侧及车间外背后左侧设置的UV光解+活性炭吸附装置后发现，车间外右侧的UV光解+活性炭吸附装置中，紫外线光氧装置指示灯全亮；车间外背后左侧的UV光解+活性炭吸附装置中，有1组紫外线光氧装置指示灯没有亮。 6、现场检查时，该公司生产主管楚龙慧积极配合执法人员一同对该公司现场检查情况进行了拍照取证，并提供了该公司营业执照复印件、建设项目环境影响报告及报告批复复印件等相关资料，并对其所提供的资料签名捺印。 | 已立案
10 | 2024-07-17 11:29 | 渠县县城集中式饮用水水源保护区 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1、渠县县城集中式饮用水水源保护区；地址位于四川省-达州市-渠县-天星镇；所属流域名称长江流域嘉陵江渠江（南江、巴河）； 二、现场检查情况： 2024年7月17日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县县城集中式饮用水水源保护区开展了双随机执法检查，情况如下： 1.现场检查时，一级饮用水水源地保护区内有一清漂船只停靠在岸，执法人员通过渠城集中式饮用水源地水质自动监测站查看了COD、氨氮、总磷等自动监测数据，因近期涨洪水，COD出现超标数据。 2.现场检查时，执法人员通过无人机对渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区进行了巡查，发现渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区内设立了隔离防护网和标识标牌，未发现有与供水设施和保护水源无关的建设项目，未发现有水产养殖等污染水体的活动，在饮用水水源地水面未发现有污染物漂浮痕迹。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
11 | 2024-07-17 15:12 | 渠县丰乐镇污水处理站 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县丰乐镇污水处理站，地址位于四川省达州市渠县丰乐乡丰乐社区2组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：hb511700300000027H，法定代表人是刘扬。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正常运行。 2、现场负责人介绍，该企业主要处理城填生活污水，日处理生活污水能力480吨。 3、该污水处理厂建设有CASS池一座、砂滤装置2套、接触消毒池1座、调节池1座、巴氏计量槽1座。 4、该企业于2017年8月，获得渠县环境保护局环评批复（编号：渠环审【2017】018号）；2023年10月16日进行了固定污染源登记，登记编号：91511725MA63HRMFXR，有效期：2023年10月16日至2028年10月15日；该企业于2021年7月编制有突发环境事件应急预案并完成备案（备案编号：511725-2021-107-L），目前应急预案正在修编办理中。该企业本年暂未开展演练，现场检查要求该企业及时制定本年度演练方案并及时开展。 5、该企业按照环评批复要求（出水水质应满足《城市污水处理厂污染物排放标准》）进行了季度自行监测，未发现超标。 6、该企业的废水污泥建有台帐，签订有处置合同，处置方式为：槽车转运至渠县经开区污水处理厂脱水后转运至旺能发电厂焚烧。 7、现场检查时，要求企业加强安全生产管理，严防突发环境事件发生。
12 | 2024-07-17 08:49 | 达州显轩环保科技有限公司 | 陶博、王小凤 | 一、企业基本情况：1.达州显轩环保科技有限公司，地址位于四川省达州市渠县临巴镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MACCKC7H50，法定代表人是张小龙。 二、现场检查情况：2024年7月17 日，达州市渠县生态环境局执法人员对达州显轩环保科技有限公司进行了排污许可专项执法检查，情况如下： 1、达州显轩环保科技有限公司位于渠县临巴镇，主要依托国能华蓥山发电有限公司2台燃煤锅炉机组掺烧一般固废（主要为污泥）。 2、该公司编制了建设项目环境影响报告书，并于2024年1月3日取得批复：达市环审【2024】1号。办理了排污许可证。 3、现场检查时，达州显轩环保科技有限公司正进行设备调试，未生产。现场新建有：一般固废封闭转运间、一般固废区、混合受料仓、双向螺旋输送机、固废密闭带（已密闭）。一般固废转运区建有“微负压收集+二级活性炭吸附”系统，建有15米高排气筒，张贴有废气排放口标识。存在问题：排气筒未设置采样监测孔。 4、现场执法人员要求：立即对排气筒设置规范的采样监测孔。强化施工调试期环境管理、定期洒水保洁；运营期严格落实固体废物及大气污染防治措施、严格落实报告书提出的环境隐患防范措施、排污许可提出的环境管理及监测计划。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
13 | 2024-07-17 09:51 | 四川汉碑酒业有限公司 | 陈远、王小凤、余雪松 | 一、企业基本情况：1.四川汉碑酒业有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇四川省达州市渠县渠县工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117257315998705，法定代表人是廖忠明。 二、现场检查情况：2024年月7日17日达州市渠县生态环境局执法人员对四川汉碑酒业有限公司开展了排污许可证专项检查 1.2024年以来因市场等原因，处于停产状态。检查时，污水暂存池有污水，污水处理设施未启运，现场未发现污水外排现象。 2。执法人员现场查阅了企业涉及排污许可证检查相关环保资料。 3、执法人员现场要求该公司：企业恢复生产时，立即启用污水处理设施并保证其正常运行，对暂存池内的废水及生产废水，按计划进行处理后排入园区污水管网，并及时按照排污许可证的相关要求开展自行监测。加强环境管理，严防环境安全隐患。
14 | 2024-07-17 16:50 | 渠县人民医院 | 陈远、王小凤、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县人民医院，地址位于四川省达州市渠县渠江镇渠县营渠路319号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：125114254524942407，法定代表人是郑印。 二、现场检查情况： 2024年7月18日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县人民医院开展了排污许可证执行专项检查，情况如下： 1.现场检查时，该医院正常营业，废水处理设施正常运行，在线监测设备正常运行，建有管理和运维台账。危险废物暂存间设置规范，标识标牌设置清楚，医疗废物由有资质的医废处置单位进行转运。 2.执法人员根据排污许可证要求对该医院的自行监测报告进行了检查，监测报告频次、监测污染物类别满足排污许可证的自行监测规定。 3.存在问题：废水和废气排放口未按照排污许可证要求设置信息化标志牌。 4.执法人员现场要求：医院及时设置废水和废气排放口信息化标志牌，按照排污许可证要求落实整改。 现场检查时未发现其他环境违法行行为。
15 | 2024-07-21 10:42 | 渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所） | 熊孝峰、王小凤 | 一、企业基本情况：1.渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所），地址位于四川省达州市渠县李渡乡渠县李渡乡灯台村六组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：125114254524946033，法定代表人是李慧林。 二、现场检查情况： 2024年7月21日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所）开展了汛期环境风险排查，情况如下： 1、现场检查时，该垃圾处理厂正常运营，污水处理系统、废水在线设备运行正常，执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常，建有日常巡检记录、运维台账，委托（达州忆禾环保有限公司）进行运维。 2、该处理厂共有5个应急池，其中靠近渗滤液应急池东侧堤坝裂缝，池内混凝土隔墙（3面）有垂直裂缝、起壳的2个应急池已腾空渗滤液，按照新建方案完成整改并投入使用。 3、存在问题：按照渠县人民政府同意新建渗滤液应急池的方案，该处理厂5个应急池已整改完成2个，另外3个应急池（暂未投入使用）尚未整改，存在环境安全隐患。 4、执法人员现场要求该处理厂主管部门渠县综合行政执法局尽快拟定暂未投入使用的3个应急池的整改计划并积极整改，消除安全环境隐患。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
16 | 2024-07-22 09:46 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 陈远、熊孝峰、王小凤 | 一、企业基本情况：1.华新水泥(渠县)有限公司，地址位于四川省达州市渠县卷硐乡渠县卷硐乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725680423428N，法定代表人是杜平。 二、现场检查情况： 1. 7月22日，我局执法人员对华新水泥开展了汛期突发环境事件风险隐患排查检查，检查时，企业正常生产，废气在线监控设施运行正常，废气达标排放。危废间危险废物管理规范，台账记录完备。 2. 执法人员着重查看了企业编制的突发环境事件应急预案，是否开展应急培训以及应急演练等工作。检查时，企业应急物资储备规范、齐全，能有效应对突发环境事件的发生和处置。 3. 存在的问题:现场检查时发现，企业开展水泥窑协同处置的垃圾建有堆放区并建棚，但垃圾有露天堆放情况，存在环境污染风险。 三、现场执法人员要求:企业及时规范堆放固废垃圾，强化突发环境事件应急预案落实，开展汛期突发环境事件风险隐患排查，全面落实企业主体责任，确保不发生环境污染事故。 现场检查时未发现其他环境问题。
17 | 2024-07-19 10:56 | 渠县兴一界农业有限责任公司 | 刘刚、万奥迪、陶博、陈远 | 一、企业基本情况：1.渠县兴一界农业有限责任公司，地址位于四川省达州市渠县临巴镇渠县临巴镇临流路1-1号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MAC4R8WT24，法定代表人是楚焱。 二、现场检查情况： 2024年7月25日，达州市渠县生态环境局执法人员对达州市生态环境保护综合行政执法支队派发的实战练兵交叉执法检查问题线索移交:渠县兴一界农业有限责任公司涉嫌无证排污问题进行了现场检查核实，情况如下: 1.现场检查时，该公司处于停产状态，厂内有2台鄂破机、4条传输皮带、堆放有约50方试机料，有一名工人正在对传输皮带等设备进行切割。 2.经与该公司法定代表人楚焱沟通了解:渠县兴一界农业有限责任公司正在拆除设备，将设备切割拆除完毕后，正式关闭该公司。 3.执法人员现场要求该公司:①一个月内完成设备拆除，搬移工作；②将场内堆放的试机料及时转运并合理处置。 4.该公司生产工艺为:碎石破碎加工，应取得固定污染源排污登记回执，鉴于该公司初次违法，尚未正式投入生产，仅试生产，且已自行停止建设，拆除所安装的生产设备。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定，对该公司作出不予处罚的决定。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
18 | 2024-07-24 11:05 | 亭子口灌区一期工程 | 刘刚、陈远、陶博 | 一、企业基本情况 1.亭子口灌区一期工程，地址位于四川省达州市渠县定远社区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：法定代表人是钟杰。 二、现场检查情况 2024年7月26日，根据市局工作安排，达州市渠县生态环境局执法人员对亭子口灌区一期工程（新市1#拌合站、铁门坎隧洞、新市8#渣场）开展了验收专项执法检查并调阅了相关环保资料，情况如下： 1、现场检查时，新市1#拌合站未生产作业，生产废水采用五级沉淀，废水沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排； 2、现场检查时，铁门坎隧洞正在掘进作业，目前已开挖掘进2400米，剩余1075米。隧洞工程主要产生地下水，通过收集至沉淀池，对沉淀后不定期清掏出的泥砂，在堆积区通过晾晒后，运输至渣场存放； 3、新市8#渣场，弃渣场采用格宾石笼防止水土流失，现场严格渣场堆码高度堆存，现场检查时未见运输车辆转运弃土； 4、2024年3月执法人员在检查中向该公司提出了整改要求。经核查，项目拌合站存在车辆冲洗设施故障问题，现已解决可正常使用。场内排水沟渠内泥砂较多的问题已完成清理； 三、存在问题及整改要求 1、新市1#拌合站，原料堆存区域地面积尘较多，要求业主对积尘区域采取清扫、洒水降尘等措施防止扬尘污染； 2、各环保专项工程完工后需开展阶段验收工作，对纳入主体工程的环保专项工程应根据主体工程的施工进度，适时开展环保验收工作； 3、严格按照项目环评的要求，完善各项环境保护措施；
19 | 2024-07-25 17:33 | 亭子口灌区一期工程 | 陶博、王小凤、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.亭子口灌区一期工程，地址位于四川省达州市渠县定远乡定远社区，已注册工商营业执照，法定代表人是钟杰。 二、现场检查情况：2024年7月26日，达州市渠县生态环境局执法人员对亭子口灌区一期工程进行了建设项目现场执法检查，情况如下： 1、现场检查时，新市1#拌合站因高温未生产作业。生产废水采用五级沉淀，废水沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 2、现场检查时，铁门坎隧洞正在掘进作业，目前已开挖掘进2400米，剩余1075米。隧洞工程产生的地下水，通过收集至沉淀池，对沉淀池不定期清掏出的泥砂，在堆积区通过晾晒后，运输至渣场存放。 3、新市8#渣场，弃渣场采用格宾石笼围挡防止水土流失，现场已按要求严格落实了渣场堆码高度堆存，检查时未见运输车辆转运渣土。 三、存在问题及整改要求 1、新市1#拌合站，原料堆存区域地面积尘较多，对积尘区域采取清扫、洒水降尘等措施防止扬尘污染； 2、按照项目环评及各项预案的要求，严格落实“三同时”制度及各项环境保护措施。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
20 | 2024-07-26 11:28 | 渠县春欣家庭农场 | 余雪松、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县春欣家庭农场，地址位于四川省达州市渠县新市乡小黎村6组3号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA64FFKT9N，法定代表人是冯光元。 二、现场检查情况：2024年7月26日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县春欣家庭农场进行了双随机执法检查，其现场情况如下: 1、现场检查时，该养殖场正常养殖，现存栏量4000头，有四栋圈舍。 2、该养殖场实行种养循环，采取“固液分离+沼气发酵+两级AO处理+絮凝沉淀+消毒”模式，干粪通过转运至消纳地种植利用，转运的同时进行旋耕。 3、该养殖场与相邻农户签订粪污消纳协议，污水农灌系统基本建成。 4、存在问题：消纳农地沟渠有粪污，存在过度消纳痕迹。 5、执法人员现场要求：养殖企业要全面落实生态环境保护措施和环境风险防范措施，确保污染治理设施正常运行， 消纳农地要合理浇灌，避免过度消纳造成的环境风险。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
21 | 2024-07-30 09:52 | 中铁隧道局集团有限公司成达万高速铁路三工区五号拌合站 | 万奥迪、余雪松、王小凤 | 一、企业基本情况：1.中铁隧道局集团有限公司成达万高速铁路三工区五号拌合站，地址位于四川省达州市渠县望江乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：，法定代表人是。 二、现场检查情况： 2024年7月30日，达州市渠县生态环境局执法人员对中铁隧道局集团有限公司成达万高速铁路三工区五号拌合站进行了高铁建设项目专项检查，情况如下： 1.现场检查时，该拌合站有货车在转运碎石物料，正常生产。 2.该拌合站位于饮用水水源地二级保护区内，执法人员运用无人机对该拌合站周边进行了环境风险隐患排查，未发现废水直排入河现象。 3.存在问题：①该拌合站场内道路泥泞；②雨水沟未及时清掏，沟内废水较满，有溢流入外环境的风险；③接料口废水收集不全。 4.执法人员现场要求该拌合站：①加大场内道路清扫频次；②及时清掏雨水沟；③接料口处设置拦水槛，将废水引入雨水沟进行有效收集。 现场检查时未发现其他环境违法行为。