达州市生态环境局

关于万源石马河-后河天然气输气管道连接

工程环境影响报告书的批复

重庆燃气集团股份有限公司：

你公司《万源石马河-后河天然气输气管道连接工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《万源石马河-后河天然气输气管道连接工程环境影响报告书技术审查会专家评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家评审意见。项目全线位于万源市境内，起于万源市太平镇万源首站（华润燃气万源门站），途经太平镇、白沙镇，止于竹林间（城口县双河镇交界处），管线水平长度为24.87km，设计压力4.0MPa，管道采用D219.1×6.3mm L245N，输气规模2000×104Nm3/a，最大输气能力8000×104Nm3/a。主要建设内容包括改建万源首站、新建输气管道，新增一套计量、收发球收发装置和出站截断装置，配套辅助工程、公用工程和环保工程等。项目穿越河流13次、穿越一般道路17次，沿道路路边沟敷设4次，不设施工营地、混凝土拌合站和弃渣场。工程总投资7047.74万元，其中环保投资349万元。

项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修正）中鼓励类，已取得万源市发展和改革局《关于万源石马河-后河天然气输气管道连接工程核准的批复》（万发改行审[2021]197号），符合国家产业政策。项目建设涉及四川花萼山国家级自然保护区，已取得《国家林业和草原局关于同意四川花萼山国家级自然保护区实验区内实施万源石马河-后河天然气输气管道连接工程的行政许可决定》（林资许准（川）[2022]9号）。在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设与运行管理应重点做好以下工作：

1、严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环保措施。

2、进一步优化管道工程设计与施工方案。合理优化管道穿越自然保护区、基本农田、公益林等环境敏感区局部路由和施工方式，项目建设应符合相应环境敏感区管理和生态保护、恢复治理要求，采用先进生产工艺、设备和管理体系，降低项目的环境影响和环境风险。

3、强化生态敏感区的保护，加强沿线生态保护和恢复工作。项目涉及自然保护区、基本农田、公益林等生态敏感区的管线应严格按照相关法律法规规定和主管部门意见建设。严格控制施工人员及车辆活动范围，严格限制施工作业带宽度，尽量减少施工占地和植被扰动。施工期加强自然保护区环境管理，尽量缩短施工时间，保护区内不设置清管器发送和接收装置，生活废水经移动式厕所收集后定期运至保护区外妥善处置；施工产生的弃土弃渣应全部及时清运出保护区。对施工人员及巡线人员开展野生动植物保护教育，禁止擅自捕杀野生动物。表土采取分层开挖、单独堆放、回填利用等措施，施工结束后及时进行生态修复，利用原生表土及乡土物种，保护和恢复生物多样性，初期采取加强管护等措施确保修复成效。落实跟踪生态监测，并根据监测结果，强化生态修复，优化生态保护措施。

4、加强施工期废水污染防治。完善施工现场废水收集设施，施工废水经沉淀后回用，严禁外排。施工人员生活污水依托租用周边居民现有设施收集处理。管沟开挖应避开雨季，涉水施工尽量在枯水期进行，采用围堰导流、分段开挖的施工方式，施工完结后及时恢复河床，强化岸坡护岸措施。

5、加强施工期废气污染治理。定期洒水降尘、冲洗进出车辆、采取密闭运输、及时清扫路面，做好扬尘防护工作。临时堆土采取加盖防尘网、喷淋保湿等防护措施。加强对运输及施工车辆监管，采用合格的油品，确保尾气达标排放。

6、加强施工期噪声污染防治。项目施工应选用低噪声设备，同时采取基础减震、隔声等措施，加强设备维修养护。合理安排施工时间，优化施工现场布局，将施工噪声源布置远离周边农户。施工沿线居民集中点设挡声板，抑制噪声对周边居民的影响。

7、加强施工期工程弃渣以及生活垃圾等各类固体废物收集、暂存、转运及处置过程中的环境管理，采取有效措施防止二次污染。开挖土石方尽量回填，多余废渣和废石运至当地建筑垃圾处理厂处置。施工废料集中分类收集，可回收利用部分送废品收购方回收处理。生活垃圾集中收集交由当地环卫部门清运处理。

8、建设单位应严格按承诺要求，待万源市白沙镇曹家河乡镇级集中式饮用水水源地建成投运且白沙镇庙坝河饮用水水源保护区撤销后，再开展现白沙镇庙坝河饮用水水源保护区内管道施工，确保居民饮水安全。

9、加强运营期环境管理，严格落实各项污染防治措施。万源首站检修废水和气液分离废水由排污罐集中收集，定期外运至指定生活污水处理厂处置，严禁直接排放；运输过程中应加强密闭措施，严防跑冒滴漏，做好转运台账。项目清管检修废气和超压放空废气依托现有放空装置收集处理。站场应选用低噪声设备，尽量减少弯头、三通等管件，放空时采取减压、控制流速等措施，降低噪声污染。清管、检修废渣由排污罐收集、暂存，定期送有资质的单位处置，严格落实固废产生、转移、处置台账等管理制度。

10、强化地下水污染防治控制。坚持“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对气液分离污水罐区等重点防渗区采取相应防渗措施，防止污染地下水。

11、强化运营期输气管线维护管理，加强对周边居民的环境安全宣传教育。鉴于项目建设存在天然气泄漏造成环境风险事故的危险性，建设单位应结合项目及周边环境实际，有针对性的制定环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地政府的应急联动和演练，严防环境污染事故发生。

12、认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

13、项目涉及四川花萼山国家级自然保护区实验区的生态环境保护以林草部门要求为准，涉及安全风险事故相关问题和控制措施以应急管理部门的要求为准，涉及水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

14、项目建设运营应依法完备其他相关手续。

15、项目建设应注意解决好其它生态环境问题，严格按照报告书的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市万源生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市万源生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2023年6月2日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市万源生态环境局，

四川博观智汇节能环保科技有限公司。