## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2025年3月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2025.3.3 | 渠县中福环境有限责任公司（渠县龙凤污水处理厂） | 李瞻、何建华 | 一、企业基本情况：1.渠县中福环境有限责任公司（渠县龙凤污水处理厂），位于达州市/渠县，具体地址为渠县龙凤镇龙凤社区一组，法定代表人：兰勇，统一社会信用代码是:91511725MA68TJ5H6R，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年05月06日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511725MA68TJ5H6R035Q，有效期为：2029-05-05废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括石油类、粪大肠菌群、总砷、六价铬、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、阴离子表面活性剂、总铬、动植物油、悬浮物、pH值、总镉、水温、烷基汞、流量、五日生化需氧量、化学需氧量、色度、总汞、总氮（以N计）、总铅，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002。 二、现场检查情况：1、现场检查时该污水处理厂正常运行。2、该污水处理厂于 2020 年 4 月取得了龙凤污水处理厂环境影响报告表的批复（渠环审[2020]11 号文）。2021 年 5 月取得了渠县龙凤污水处理厂项目竣工环境保护验收监测报告表。2023 年 4 月编制了突发环境事件应急预案，并在当地生态环境局进行了备案登记。2024 年 5 月重新登记了排污许可证，有效期至 2029 年5 月证书，证书编号91511725MA68TH5H6R035RQ。3、该污水处理厂于 2020 年 12 月竣工验收，2021 年 2 月运行。该污水厂处理设施采用 BAF 处理工艺（格栅＋沉砂池＋调节池＋前置缺氧池﹣沉淀池＋ BAF 生物滤池＋紫外线消毒），污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 标准，最终排入清溪河。该污水处理厂主要恶臭源（格栅、沉砂池、 BAF 生物滤池、污泥池、污泥脱水间）边界为起点，划定50m 卫生防护距离。4、污水处理站建有在线监控设备，在线设备正常运行。相关运维台帐齐全。运维单位：渠县中福环保工程有限公司。5、该污水处理厂设计处理能力为 600m3/天，实际日处理量 100 吨/天。6、该污水处理厂建有危废间，目前暂存监测废液 33.5 公斤。该污水处理厂与达州市新创环保科技有限公司签订有危险废物收集服务合同，2024 年 10 月对相关废液进行了转运，并提供了危险废物转运联单。7、该污水处理厂污泥处理建有转运台帐，根据生产情况不定时转运至渠县宝城污水厂处置。8、该污水处理厂根据排污许可证要求，委托四川中立检测科技有限公司对废水、噪音、无组织废气进行了委托检测，结果合格。 |  | 双随机任务
2 | 2025.3.4 | 宣汉县蜀峰铸造有限公司 | 瞿宁、雷东 | 一、企业基本情况：1.宣汉县蜀峰铸造有限公司，位于达州市/宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区，法定代表人：李远军，统一社会信用代码是:91511722MA694T5Q18，所属行业：黑色金属铸造；2.2024年05月30日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA694T5Q18001U，有效期为：2029-05-29，废气主要污染物种类包括非甲烷总烃、颗粒物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:《铸造工业大气污染物排放标准》GB 39726-2020、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:《铸造工业大气污染物排放标准》GB 39726-2020、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。 二、现场检查情况：现场检查时该企业部分生产。1、该企业于 2018 年 12 月取得了树脂砂铸造生产线项目环境影响报告表的批复（宣环审[2018]89 号）。2019 年 10 月进行了项目自主验收。2019 年 8 月编制取得了突发环境事件应急预案，并在宣汉生态环境局备案登记。2024 年更新取得了排污许可证，有效期至 2029 年 5 月，证书编号：91511722MA694T5Q18001U。2、该企业经营范围：金属铸造件生产、销售。 3、现场检查时该企业造型制芯车间、树脂砂再生车间、清理加工车间正常生产，熔化浇注车间未作业。4、该企业废气治理：中频炉烟尘、浇注废气由吸气罩+布袋除尘 1 收集，树脂砂回收生产线、混砂机、落砂含尘废气由吸气罩+布袋除尘 2 收集，抛丸请理、切割清理含尘废气由吸气罩+布袋除尘 3 收集，经活性炭吸附装置处置后排放，布 袋除尘收集粉尘交由宣汉县思国环保有限公司处置。5、生活污水经园区依托宣汉盛华电化设备厂 50m3 预处理池预处理后通过污水管网排入园区污水处理厂处理。6、现场检查时该企业建有危废间，建有危废台账。因该企业属四川鼓风机制造有限责任公司下属企业，危废活性碳交由鼓风机公司统一处置。该企业现危废间暂存活性碳 20 余公斤。7、该企业根据排污许可证要求于 2024年7月委托达州市恒福环境监测服务有限 公司对该企业废气、噪声进行了委托监测，监测结果达标。现场检查时要求企业负责对应急预案进行修编，并到属地生态环境部门进行备案，并要求规范危废台账。 | 现场检查时要求企业负责对应急预案进行修编，并到属地生态环境部门进行备案，同时要求规范危废台账。 | 双随机任务
3 | 2025.3.4 | 万源市白花大堰中型灌区项目 | 何建华、黄雄 | 一、企业基本情况：1.万源市白花大堰中型灌区项目，位于万源市，具体地址为四川达州万源市，所属单位是万源市古东关街道驮山北路 184 号（统一社会信用代码:12511481G568283138），所属行业：其他水利管理业； 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。1、项目名称：万源市白花大堰中型灌区项目。项目地址 四川达州万源市 经纬度 108.184167,31.981944 2、 建设规模及内容：（1）渠首工程：新建右干渠取水枢纽一座，包括新建长18m 拦河堰一座，新建进水口、沉砂池等建筑物；（2）原渠道（右干渠及相关支（斗）渠）整治：原渠道整治总长 65.16km；（3）骨干输配水工程：新建干管9.80km，新建支管 11.44km，新建斗管 13.76km；（4）骨干渠系建筑物及配套设施：蓄水池 55 座，改造管理房 400m2，设置警示牌 240 处，新建配套设施闸阀井225 座；（5）用水量测工程：包括新建管道计量设施 28 处；（6）灌区信息化工程：包括新建智能灌区信息化平台 1 处。3.项目总投资 5621.9 万元，其中：环保投资 140.14 万元。4、该项目于 2024 年 05 月 22 日取得达州市万源市生态环境局环评批复，批复编号：万环建〔2024〕3 号 5、项目于 2024 年 10 月 8 日开标，中标单位四川达樱建设工程有限公司，10 月18 日正式进场施工。截止目前施工单位已组建作业组 10 个，安排大型机械设备入场 22 台，已完成干、支渠整治 65.16 公里，新建主管道沟槽开挖 9.8 公里，采购管径630 钢丝骨架网管到位 9 公里（总共 9 公里），完成安装 7.2 公里，支管右岸（花萼取水口拦水坝 1 座，完成镇墩、检查井 70 个，蓄水池完成 32口，完成警示牌 100 。完成项目投资 3909.79 万元，完成工程量 95%。6、该项目施工期间，按照环评要求同步建设有环保工程。7、要求业主单位在建设完成后加紧自主验收，验收完成前不得投入使用。 | 现场检查要求业主单位在建设完成后加紧自主验收，验收完成前不得投入使用。 | 双随机任务
4 | 2025.3.5 | 达州市惠翔石业有限公司 | 王昌明、秦军 | 一、企业基本情况：1.达州市惠翔石业有限公司，位于达州市/通川区，具体地址为四川省达州市通川区东岳镇兴盛社区，法定代表人：谢菊兰，统一社会信用代码是:91511702MA6BFAAK4G，所属行业：建筑用石加工；2.2020年07月10日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511702MA6BFAAK4G001Q，有效期为：2023-07-09。2023年5月16日办理了固定污染源排污登记，登记编号：91511703.MA689WUM27001X，有效期至2028年5月15日。因公司股权结构变更，于2024年4月30日变更了营业执照，法定代表人为谢林芳。 二、现场检查情况：该企业正在生产，有切割机2台，雕刻机1台，废水通过引水渠进入沉淀池循环利用。本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
5 | 2025.3.5 | 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目 | 雷东、王海容 | 一、企业基本情况：1.大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目，位于大竹县，具体地址为四川达州大竹县，所属单位是大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂（统一社会信用代码:915117245883708537），所属行业：其他建筑材料制造； 二、现场检查情况：1、大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目；建设项目行业类型：其他建筑材料制造；建设项目性质 改、扩建 项目；申请类型：新建项目；分类管理名录行业类型 砖瓦、石材等建筑材料制造；环评文件类别：报告表。2、2024 年 10 月 22 日在达州市大竹生态环境局取得环评批复，批复编号：竹环审批〔2024〕33 号 。3、该项目总投资 500 万元，其中：环保设施投资 70 万元；项目建设周期 2 个月。建设主要内容有：在已有年产 60 万吨灰岩矿加工生产线西侧新增一条水洗砂石生产线，利用已有的给料机、除泥筛、1#（干式）筛分机、鄂破机、重锤破 碎机、2#（干式）筛分机，筛物进入新设置的整形机、4#（干式）筛分机（分离石粉、2~3cm 碎石）、5#水洗筛分机、螺旋洗砂机、旋流尾砂回收机及配套废水收集池、废水浓缩罐、板框压滤机、清水池等设施，形成年产 60 万吨水洗砂石生产能力 建设规模 拟在已有年产 60 万吨灰岩矿加工生产线西侧新增一条水洗砂石生产线，即利用已有的给料机、除泥筛、1#（干式）筛分机、鄂破机、重锤破碎机、2#（干式）筛分机，筛物进入新设置的整形机、4#（干式）筛分机（分离石粉、2~3cm 碎石）、5#水洗筛分机、螺旋洗砂机、旋流尾砂回收机及配套废水收集池、废水浓缩罐、板框压滤机、清水池等设施，形成年产 60 万吨水洗砂石生产能力，现场检查时上述扩能技改内容已全面完成并投入使用。4、该建设项目于 2025 年 1 月完成了建设项目自主验收并开展了 2025 年 1 季度自主监测，结论为达标排放。5、现场检查时发现该企业危险间内未设置计量设施，要求企业立即整改。6、现场检查时要求企业对老旧矿区按环评要求及时开展生态修复工作。 | 现场检查时发现该企业危险间内未设置计量设施，要求企业立即整改。同时要求企业对老旧矿区按环评要求及时开展生态修复工作。 | 双随机任务
6 | 2025.3.5 | 精品骨料加工技改项目 | 赵明庆、张明聪 | 一、企业基本情况：1.精品骨料加工技改项目，位于四川达州万源市，所属单位是华新水泥（万源）有限公司（统一社会信用代码:91511781MA62E5FW7R），所属行业：其他建筑材料制造； 二、现场检查情况：华新（万源）有限公司精品骨料加工技改项目于2024年6月办理《精品骨料加工技改项目环境影响报告表》，2024年6月12日取得达州市万源生态环境局《关于精品骨料加工技改项目环境影响报告表的批复》（万环建[2024]5号）。该公司于2024年12月14日办理排污许可证（重新申请），证书编号：91511781MA62E5FW7R001P。现场检查时该项目未生产，现建有振动筛分机、制砂机、轮式洗沙机及尾砂回收脱水一体机、板式压滤机一套，传输带全部封闭、场地废水收集池，厂区围墙安装了喷淋设施。该项目的主要原料为该公司《150万吨废石资源综合利用骨料生产线项目（干法工艺）》，生产工艺：原料+制砂机+振动筛+洗砂机+脱水筛+产品。该项目生产废水及场地废水经收集后回用。该项目存在的问题：该项目生产车间未按环评要求进行密闭，经现场负责人向振兴介绍，该项目于2024年7月开始建设，于同年12月底初步建设完成。于2025年1月对现有的生产设施进行试机，试机中发现部分生产设施质量存在问题，并多次与建设中标单位（江苏迈期特重工机械有限公司）联系对接整改，导致无法对生产车间进行封闭。 现场要求该公司：1、在未对该项目生产车间进行封闭前，禁止对生产设施进行试机；2、对该项目进行项目竣工环保验收后，方可进行生产。 | 现场要求该公司：1、在未对该项目生产车间进行封闭前，禁止对生产设施进行试机；2、对该项目进行项目竣工环保验收后，方可进行生产。 | 双随机任务
7 | 2025.3.5 | 达州海宇能远环保科技有限公司 | 蒋靖、赵明庆 | 一、企业基本情况：1.达州海宇能远环保科技有限公司，位于四川省达州市大竹县石河镇刘家场村9组，法定代表人：钱礼，统一社会信用代码是:91511724MA7N7WAN8J，所属行业：固体废物治理；2.2024年05月14日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511724MA7N7WAN8J001V，有效期为：2029-05-13，废气主要污染物种类包括硫化氢、氨（氨气）、颗粒物、臭气浓度，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。 二、现场检查情况：现场检查时，该厂提供了环评报告及批复和验收报告，并办理了排污许可证。厂区主要污染物为废气，按照环评要求建设了烟囱进行了有组织排放，去年生产期间按照排污许可要求进行了自行监测，监测结果显示达标。因原料原因，该厂从2024年12月停产至今。现场检查要求，该厂必须按照规定在取得审批后方可进行原料收纳和处理。 | 现场检查要求，该厂必须按照规定在取得审批后方可进行原料收纳和处理。 | 双随机任务
8 | 2025.3.6 | 华润雪花啤酒（四川）有限责任公司达州分公司 | 陈松、陈波 | 一、企业基本情况：1.华润雪花啤酒（四川）有限责任公司达州分公司，位于达州市/通川区，具体地址为四川省达州市通川区北外徐家坝39号，法定代表人：赵建国，统一社会信用代码是:91511700MA68XD1M76，所属行业：啤酒制造；2.2019年11月15日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511700MA68XD1M76001V，有效期为：2022-11-14。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
9 | 2025.3.6 | 四川赣锋锂业有限公司（锂盐工厂） | 陈高强、陈松 | 一、企业基本情况：1.四川赣锋锂业有限公司（锂盐工厂），位于达州市/宣汉县，具体地址为四川省达州市普光经济开发区锂钾园，法定代表人：曾祖亮，统一社会信用代码是:91511722MAACNLJT77，所属行业：基础化学原料制造；2.2024年12月12日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511722MAACNLJT77002V，有效期为：2029-12-11。 二、现场检查情况：现场检查时，该公司于 2024 年 12 月 5 日带料试机。存在以下问题:1、在线监测未联网，已要求该公司于 3 月 12 日前联网;2、该公司暂未产生危险废物，危险废物暂存间正在建设中;3、要求该公司尽快组织竣工环保验收。 | 现场检查时，该公司于 2024 年12月5日带料试机。存在以下问题:1、在线监测未联网，已要求该公司于3月12日前联网;2、该公司暂未产生危险废物，危险废物暂存间正在建设中;3、要求该公司尽快组织竣工环保验收。 | 双随机任务
10 | 2025.3.6 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 卫青川、王昌明 | 一、企业基本情况：1.宣汉正原微玻纤有限公司，位于达州市/宣汉县，具体地址为达州市宣汉县普光工业园区，法定代表人：商月红，统一社会信用代码是:91511722MA62E48C6Q，所属行业：玻璃纤维及制品制造；2.2023年11月30日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA62E48C6Q001U，有效期为：2028-11-29，废气主要污染物种类包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、林格曼黑度、氟化物、挥发性有机物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017，废水主要污染物种类包括悬浮物、pH值、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、化学需氧量、总磷（以P计），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业正在生产，该企业主要生产原料为石英矿、废玻璃等，原料经配料—熔化—离心—包装后外售，主要产品为玻璃纤维棉。2、该企业分别于2011年9月、2015年9月、2018年11月、2022年7月、2024年12月取得了环评批复（宣环审【2011】85号、宣环审【2015】82号、宣环审【2018】81号、宣环审【2022】19号、宣环审【2024】51号）并按要求完成了自主验收。3、2024年12月11日，该企业取得了《关于年产1.8万吨建筑用超细玻璃微纤维棉技改项目环境影响报告表的批复》，该项目于2025年2月建成，目前处于设备调试阶段。4、该企业于2020年8月19日，首次申领排污许可证，2023年11月30日重新申领（证书编号：91511722MA62E48C6Q001U），有效期限：自2023年11月30日起至2028年11月29日止。 5、该企业于2022年7月9日对突发环境事件应急预案进行修编，并报送备案（备案编号：5117-2022-028-2）；该企业于2024年7月已开展环境事件应急培训及演练，2025年度该项工作正在编制中，预计8月底前完成。6、该企业废气采用脱硝、布袋除尘工序进行处置后排放；排放口标志规范，排放物质信息完整。该企业生产废水循环使用不外排。7、该企业按频次要求对废水、废气、工业噪声的有组织和无组织排放开展了自行监测，监测结论为达标排放。8.该企业建有危废暂存间，危废交由达州市新创环保科技有限公司处置，签订了危废合同。现场检查发现该企业危废暂存间危废标识设置不规范。 | 现场检查发现该企业危废暂存间危废标识设置不规范，已要求忙整改。 | 双随机任务
11 | 2025.3.10 | 渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院岩峰分院） | 吴波、卫青川 | 一、企业基本情况：1.渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院岩峰分院），位于四川达州渠县，所属单位是渠县賨州国有资产投资经营有限公司（统一社会信用代码:91511725MA6ANGUT4H），所属行业：综合医院； 二、现场检查情况：现场检查时，渠县乡镇医疗卫生建设工程项目(渠县人民医院岩峰分院)正在建设施工。该建设项目于2024年6月12日取得渠县生态环境局环境影响报告表的批复（渠环审【2024】13号)，项目总投资21707.5万元，目前已完成建设总工程量的60%，预计2025年9月底完工。该项目建有冲洗平台、喷淋、雾炮等污染防治设施，冲洗废水经沉淀后回用不外排，现场检查时其污染防治设施在运行。现场检查时要求企业加强施工期生产废水的收集、施工扬尘管控措施，落实污染防治工作。 | 现场检查时要求企业加强施工期生产废水的收集、施工扬尘管控措施，落实污染防治工作。 | 双随机任务
12 | 2025.3.10 | 达州市创达砼业有限公司 | 雷东、王海容 | 一、企业基本情况：1.达州市创达砼业有限公司，位于达州市高新区砼业园区，法定代表人：谢刚，统一社会信用代码是:91511700MA685D4X39，所属行业：其他非金属矿物制品制造；2.2024年08月26日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511700MA685D4X39001U，有效期为：2029-08-25。 二、现场检查情况：1、现场检查时该企业临时停产。2、该企业2019年编制了建设项目环境影报告表，于2019年11月取得了环境影响报告表的批复（达经环[2019]540号），2024年9月该公司对生产线进行技改并开展了公更新设备非重大变动论证，评估意见为，该设备更换项目所发生的变动不属于《污影响类建设项目重大变动清单》中的重大变动情况。3、该企业于2021年10月该企业取得了竣工环境保护验收。4、该企业取得了排污许可证，有效期至2029年8月，证书编号：91511700MA685D4X39001U，并按排污许可要求开展2024年度自行监测，结论为符合排放标准。5、该企业于2024年8月编制了突发环境事件应急预案，并向当地生态环境局备案，备案号：511771-2024-39-L。6、本次检查因该企业负责人不在本市，由该企业办公室工作人员魏鹂霄陪同检查。7、现场检人员要求企业值守人员在停产期间做好环境隐患风险排查工作，严防突发环境事件发生。 | 现场检查人员要求企业值守人员在停产期间做好环境隐患风险排查工作，严防突发环境事件发生。 | 双随机任务
13 | 2025.3.10 | 大竹县周家镇茂林沙场 | 邓昌兵、蒋请 | 一、企业基本情况：1.大竹县周家镇茂林沙场，位于达州市/大竹县，具体地址为四川省达州市大竹县周家镇龙虎村4组，法定代表人：朱忠见，统一社会信用代码是:91511724MA62EQP22L，所属行业：其他建筑材料制造；2.2024年04月17日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511724MA62EQP22L001U，有效期为：2029-04-16废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 二、现场检查情况：现场检查时，该沙场处于停产中，于2024年10月停产至今（由于市场行情无销售所导致）。现场提供了2016年12月26日《办理环境影响备案调查评估报告》，2017年5月23日大竹县环保局备案。2019年7月7日办理自主验收。2023年12月更新《突发环境事件应急预案》，2024年2月5日在大竹生态环境局备案，备案号511724-2024-013-L。2024年12月5做了自主监测报告（恒福（环）检字（2024）第1776号。2023年4月20日延续排污许可证（编号：91511724MA62EQP22L001U）；生产工艺：原料（来料）+打沙机+洗沙+成品。生产废水经压滤机后回用，现场检查时，该沙场调节水池有小部分水，水清撤。现场踏看该沙场周边及走访群众反映该沙场停产近半年，沙场外未发现有外排痕迹。该沙场存在的环境问题：来料堆场部分未覆盖，成品沙堆场部分在棚外未覆盖。现场生产记录台帐未提供（该沙场管理人员未在现场）。 现场要求该沙场：1、立即对未覆盖的原料及成品采取洒水及覆盖等有效降尘措施。2、规范相关管理制度及台帐。 | 该沙场存在的环境问题：来料堆场部分未覆盖，成品沙堆场部分在棚外未覆盖。现场生产记录台帐未提供（该沙场管理人员未在现场）。 现场要求该沙场：1、立即对未覆盖的原料及成品采取洒水及覆盖等有效降尘措施。2、规范相关管理制度及台帐。 | 双随机任务
14 | 2025.3.11 | 达州市达川区肖启刚废品收购门市 | 陈松、陈波 | 一、企业基本情况：1.达州市达川区肖启刚废品收购门市，位于达州市/达川区，具体地址为四川省达州市达川区三里坪街道七里沟村4组易昌琼住宅，法定代表人：肖启刚，统一社会信用代码是:92511703MA652UPH37，所属行业：非金属废料和碎屑加工处理；2.许可证管理级别为：简化管理，编号为：92511703MA652UPH37001R。 二、现场检查情况：现场检查时，该门市约 240 平方米，现场检查时大门关闭，未营业。该门市堆存有收集的废旧泡沫（白色），安装有一台冷压机。该门市负责称因市场原因，近期未营业。存在其他问题，具体描述为：厂区内环境卫生较差。现场要求该门市加强日常环境卫生管理。 | 现场检查存在其他问题，具体描述为：厂区内环境卫生较差。现场要求该门市加强日常环境卫生管理。 | 双随机任务
15 | 2025.3.11 | 普陆页2井台钻井及试采工程 | 邓昌兵、李瞻 | 一、企业基本情况：1.普陆页2井台钻井及试采工程，位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属单位是中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（统一社会信用代码:915117006653749396），所属行业：陆地天然气开采； 二、现场检查情况： 普陆页2井属于中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂的采气井。该项目于2024年7月办理《普陆页2HF井天然气回收利用项目环境影响报告书》，2024年8月15日在达州市宣汉生态环境局取得了批复（宣环审[2024]36号），该项目于2024年8月底开工建设，2025年1月建设完工。2025年3月8日办理固定污染源排污登记回执，登记编号：915117006653749396068Y。该项目现建设有除砂撬1座，水套炉1台，三相分离器1座，采出水罐1座，凝析油罐1座，压缩机1套。该站与宣汉县旋风保洁服务部签订合同转运垃圾及清运。中原油田分公司天然气处理厂2024年8月6日与四川省兴茂石化有限责任公司签订一般工业固体废物处置合同，2024年5月24日与成都市科禾环保科技有限公司签订危险废物处置合同，一年一签。 现场检查时，该井处于停产中（生产压力不足低于20MPa）该井现在正在调试中，环保自主验收工作目前已申报专项资金，正在确定第三方验收编制单位。 现场要求：该井进行环保自主验收合格后方可进行生产，并严格按照环评要求执行。 | 现场要求：该井进行环保自主验收合格后方可进行生产，并严格按照环评要求执行。 | 双随机任务
16 | 2025.3.14 | 四川巴人农蓝农业发展有限公司甜高粱产业及肉牛套养项目（秸秆综合利用） | 陈松、邓昌兵 | 一、企业基本情况：1.四川巴人农蓝农业发展有限公司甜高粱产业及肉牛套养项目（秸秆综合利用），位于四川达州开江县，所属单位是四川巴人农蓝农业发展有限公司，所属行业：制糖业； 二、现场检查情况： 该项目于2023年11月办理《建设项目环境影响报告表》，2023年11月15日取得达州市开江生态环境局《关于四川巴人农蓝农业发展有限公司甜高梁产业及肉牛套养项目（秸秆综合利用）环境影响报告表的批复》，开江环审[2023]21号。该项目于2023年12月开工建设，2024年12月建设完工。 现场检查情况：1、建设有破碎车间、压搾、成浆车间、澄滤车间、灌装车间、青贮车间、无菌车间、烘干车间、生物质原料燃料生产线。2、压榨、青贮饲料车间2024年9月进行了试生产。3、高梁杆加工治糖生产线全部建成，未运行；青贮饲料生产线部分建成；生物质颗粒生产线全部建成。4、该项目生产废水建有三级沉淀池。 现场检查存在的问题：1、制糖车间锅炉更换为蒸汽发生器，布袋除尘器更换为陶瓷多管旋风除尘器+水磨除尘器。生物质颗粒生产线车间，原料场未完全封闭。 该项目存在的问题：1、该项目暂未办理排污许可证；2、生物制燃料车间外露天堆场大量树根及原料（木材）。 现场要求：1、企业立即办理排污许可证和规范堆放原料。2、在未进行峻工环保自主验收前不得生产。 | 现场检查存在的问题：1、制糖车间锅炉更换为蒸汽发生器，布袋除尘器更换为陶瓷多管旋风除尘器+水磨除尘器。生物质颗粒生产线车间，原料场未完全封闭 该项目存在的问题：1、该项目暂未办理排污许可证；2、生物制燃料车间外露天堆场大量树根及原料（木材）。 现场要求：1、企业立即办理排污许可证和规范堆放原料。2、在未进行峻工环保自主验收前不得生产。 | 双随机任务
17 | 2025.3.14 | 渠县双土建材厂 | 黄雄、何建华、刘丹 | 一、企业基本情况：1.渠县双土建材厂，位于达州市/渠县，具体地址为渠县双土乡园峰村，法定代表人：毛景刚，统一社会信用代码是:91511725MA62E54C3B，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725MA62E54C3B001V，有效期为：2029-04-27。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正常生产。 2、现场核查人员对移交线索核查发现，2025年1月1日渠县双土建材厂（机制砖厂）向达州市渠县生态环境局书面提交停产报告（停产时间为：2025年1月1日至3月1日），2025年1月5日该企业电力部门申请停止供电。2025年2月24日恢复生产。2025年3月9日该企业发现在线数据异常并通知运维单位；该企业委托运维单位（四川秉和环保科技有限公司）于2025年3月10日，立即对在线设备开展排查，发现该设备分析仪气室污染（粉尘遮挡部分光源），分析数据异常，导致2025-03-10,DA001燃烧废气，二氧化硫，监测值654.266毫克／立方米，超标3.3618倍。运维单位工作人员现场对污染光源进行了清洗，并于2025年3月10日对该企业在线设备故障进行手工标记。维护完成设备恢复正常并进行校准、通标气和系统企业端标记。 3、现场检查时发现，该企在线监测小屋建设不规范，现场责令立即整改。 4、现场检查时，渠县生态环境局执法大队全程参与核查，要求渠县生态环境局执法人员督促该企业对整改事项整改落实。 | 现场检查时发现，该企在线监测小屋建设不规范，现场责令立即整改。 | 线索移交
18 | 2025.3.14 | 渠县东城污水处理有限公司 | 刘丹、张仕迁 | 一、企业基本情况：1.渠县东城污水处理有限公司，位于达州市/渠县，具体地址为渠县李渡镇新渡村，法定代表人：蒲俊衡，统一社会信用代码是:915117253094607778，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年01月02日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：915117253094607778001U，有效期为：2029-01-01废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括总磷（以P计）、总砷、烷基汞、石油类、色度、总镉、总氮（以N计）、流量、动植物油、总铅、六价铬、阴离子表面活性剂、化学需氧量、pH值、粪大肠菌群、总铬、水温、五日生化需氧量、总汞、悬浮物、氨氮（NH3-N），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002。 二、现场检查情况：1.现场检查时，1.该污水处理厂正在运行。2.2014年6月编制环境影响报告表，2014年7月3日取得环评批复（渠环函〔2014〕61号），2021年6月通过环保验收，2024年1月申请的排污许可证编号915117253094607778001U，属重点管理。3.危险废物与达州新创环保科技有限公司签订合同，污泥交由渠县旺能垃圾焚烧发电厂处置。4.现场检查时，格栅，曝气池，紫外线消毒，压滤机，水质在线监测等设备正在运行；开展了自行监测。5.存在的问题，总排口青苔较多，未清理，现场要求企业及时清理。 | 现场检查存在的问题：总排口青苔较多，未清理，现场要求企业及时清理。 | 双随机任务
19 | 2025.3.17 | 达州市宣汉县中河黄金镇斑竹村段防洪治理工程 | 王海容、陈松 | 一、企业基本情况：1.达州市宣汉县中河黄金镇斑竹村段防洪治理工程，位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属单位是宣汉县水务局（统一社会信用代码:11511422008822404M），所属行业：河湖治理及防洪设施工程建筑； 二、现场检查情况： 该项目业主是宣汉县水务局，施工单位是四川恒义合建设工程有限公司，2024年3月办理环境影响报告表，2024年4月15日取得达州市宣汉生态环境局（宣环审[2024]14号批复。2024年4月19日施工单位入场，现已完成工期95%。现场检查时存在其他问题，施工场地未打围（现已拆除），场地未使用雾炮机，场地内垃圾未清理。现场要求负责人2天内及时清理场地内垃圾，1月内对场地裸土及时复绿及采取防尘措施，河道内有建筑垃圾需及时清运，施工时湿法作业，防止扬尘污染，加大扬尘管控。 | 现场检查时存在问题，施工场地未打围（现已拆除），场地未使用雾炮机，场地内垃圾未清理。现场要求负责人2天内及时清理场地内垃圾，1月内对场地裸土及时复绿及采取防尘措施，河道内有建筑垃圾需及时清运，施工时湿法作业，防止扬尘污染，加大扬尘管控。 | 双随机任务
20 | 2025.3.17 | 渠县中福环境有限责任公司(流溪污水处理厂 | 王福干、雷东 | 一、企业基本情况：1.渠县中福环境有限责任公司(流溪污水处理厂)，位于四川省达州市渠县流溪镇祥兴村二组，法定代表人：兰勇，统一社会信用代码是:91511725MA68TJ5H6R，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年05月06日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511725MA68TJ5H6R050U，有效期为：2029-05-05废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括总汞、悬浮物、烷基汞、总砷、水温、总镉、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、化学需氧量、流量、石油类、总铬、总铅、五日生化需氧量、色度、氨氮（NH3-N）、pH值、阴离子表面活性剂、总磷（以P计）、总氮（以N计），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业在生产，日处理废水 100 吨左右，处理 工艺为 BAF。2、该企业于 2018 年 10 月取得了环境影响报告表（渠环审[2018]50 号）环评批复，2021 年 4 月开展了竣工环境保护验收、同年取得了排污许可证、 2023 年 4 月编制了突发环境应急预案并向当地生态环境局备案（511725-2023- 015-L）3、该企业建有危险废物间，台帐记录规范，签有危废处置合同并申请有 危废转运联单。4、现场检查时未发现在线数据异常。现场要求加强日常监管， 确保运行正常。 |  | 双随机任务
21 | 2025.3.17 | 渠县中润医院 | 瞿宁、罗显川 | 一、企业基本情况：1.渠县中润医院（普通合伙企业），位于达州市渠县天星镇中心村五组，法定代表人：唐红军，统一社会信用代码是:915117257729676332，所属行业：综合医院；2.2021年05月21日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117257729676332001X，有效期为：2026-05-20废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005，废水主要污染物种类包括总余氯（以Cl计）、动植物油、肠道病毒、粪大肠菌群数/（MPN/L）、化学需氧量、挥发酚、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、总氰化物、氨氮（NH3-N）、色度、悬浮物、肠道致病菌，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005。 二、现场检查情况：企业基本情况：渠县中润医院前身为渠县协和医院，于 2017 年 5 月 8 日变更（渠卫办发[2017]124 号）。该院于 2015 年 2 月在原渠县环境保护局取得了环评批复（渠环函[2015]9 号），2021 年 5 月 21 号取得了简化管理排污许可证（编号：915117257729676332001X），2021 年 4 月 27 日在达州市渠县生态环境局进行了环境应急预案备案（编号：511725-2021-029-L）。现场提供 2024 年 1、2、3季度的监测报告。该院 2024 年与达州佳境医疗废物处理有限公司签定了医疗废 物集中处置服务协议。 现场检查情况：1、现场检查时该院于 2024 年 11 月停业至今（2024 年 11 月 5日，渠县卫生健康局下达行政处罚决定书（渠卫医罚[2024]第 24 号）予以该院停止一年执业的行政处罚，2024 年 11 月 14 日向达州市渠县生态环境局书面报告停产一年。2、现场检查时该院危废暂存间标志标牌已损坏。3、环境应急预案已过期。4、现场无法提供该院的环保竣工验收资料及危废的记录台账（相关人员已离职）。5、该院与渠县中润医养服务有限公司共用一套污水处理设备，该院停业后无医疗废水，现污水处理设备仅用于渠县中润医养服务有限公司生活废水处理，处理后排入市政管网。现场要求该院在恢复营业前：1、需报告属地生态环境部门，并对治污设施进行维护，确保治污正常运行，2、对危废暂存间标志标牌进行更改；3、对环境应急预案进行修编并到属地生态环境部门备案；4、加强对危废的管理。 | 现场要求该院在恢复营业前：1、需报告属地生态环境部门，并对治污设施进行维护，确保治污正常运行，2、对危废暂存间标志标牌进行更改；3、对环境应急预案进行修编并到属地生态环境部门备案；4、加强对危废的管理。 | 双随机任务
22 | 2025.3.17 | 达州中医药职业学院产教融合实训与研究基地项目（一期） | 张仕迁、陈高强 | 一、企业基本情况：1.达州中医药职业学院产教融合实训与研究基地项目（一期），位于四川省达州市通川区，所属单位是达州国资工程建设有限公司（统一社会信用代码:91511700709070364T），所属行业：普通高等教育； 二、现场检查情况：现场检查时，该项目正在建设。正开展基础施工，2023 年 6 月 20 日取得环评批复，2024年6月开工建设，现场设置了围挡、喷淋、所有机械设备均配有雾炮装置，进出大门建有车辆冲洗平台。现场告知施工方在施工作业时加强防扬尘精细化管理。 | 现场告知施工方在施工作业时加强防扬尘精细化管理。 | 双随机任务
23 | 2025.3.18 | 宣汉县胡家镇生活污水处理厂 | 罗显川、黄雄 | 一、企业基本情况：1.宣汉县胡家镇生活污水处理厂，位于达州市宣汉县胡家镇云寨社区六小组（老鹰岩），法定代表人：宋刚，统一社会信用代码是:91511722MABTRURTIG，所属行业：污水处理及其再生利用；2.许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MABTRURTIG005R废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、pH值、石油类、总氮（以N计）、悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、总镉、总汞、六价铬、五日生化需氧量、总铬、色度、烷基汞、动植物油、总铅、阴离子表面活性剂、总砷，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002。 二、现场检查情况：现场检查时该污水处理厂正常运行。1、该污水处理厂于2014年4 月取得了宣汉县胡家镇生活污水处理厂环境影响报告表的批复（宣环审[2014]24 号文）。2023 年11月重新登记了排污许可证，有效期至 2028 年 11 月，证书编号 91511722MABTRURTIG005R。2、该污水处理厂于2015年开工建设，2018年建设完工并投入使用。该污水厂处理设施工艺采用格栅＋沉砂池＋调节池＋氧化沟+沉淀池＋紫外线消毒+污泥浓缩池+污泥堆场，污水经处理后排放，最终排入陆尔河。该污水处理厂主要恶臭源（格栅、沉砂池、 BAF 生物滤池、污泥池、污泥脱水间），设置绿化隔离带，划定 100m 卫生防护距离。3、污水处理站建有在线监控设备，在线设备正常运行。相关运维台帐齐全。运维单位：宣汉县鑫瀚污水处理有限公司。4、该污水处理厂设计处理能力为 3500m3/天，实际日处理量 4000 吨/天。现场检查时该污水处理厂临时建 500 吨一体化污水处理设施应急处理。5、该污水处理厂建有危废间，目前暂存监测废液 9.7 公斤。该污水处理厂为宣汉县鑫瀚污水处理有限公司下属单位，相关监测监液统一转运至总公司，总公司与南充嘉源环保科技有限公司签订危废处置合同，2024 年 10 月对相关废液进行了转运，并提供了危险废物转运联单。6、该污水处理厂污泥处理建有转运台帐，根据生产情况不定时转运至宣汉海诺尔环保发电有限公司处置。7、该污水处理厂根据排污许可证要求，宣汉县鑫瀚污水处理有限公司对废水、噪音、进行了自行检测，结果合格。现场检查时要求企业负责人:1、污水处理厂建设完工后由当地胡家镇政府移交鑫瀚污水处理厂运维，交接过程中环评和竣工验收报告丢失，要求企业负责人到当地生态环境局补齐资料。2、尽快完善事故应急预案。3、加强在线监控(非重点企业，未联网)日常运维。4、加强危废间建设，规范台帐，转运台帐。5 加强污水处理厂日常管理。 | 现场检查时要求企业负责人:1、污水处理厂建设完工后由当地胡家镇政府移交鑫瀚污水处理厂运维，交接过程中环评和竣工验收报告丢失，要求企业负责人到当地生态环境局补齐资料。2、尽快完善事故应急预案。3、加强在线监控(非重点企业，未联网)日常运维。4、加强危废间建设，规范台帐，转运台帐。5 加强污水处理厂日常管理。 | 双随机任务
24 | 2025.3.18 | 四川蜂桶山省级自然保护区 | 陈波、张明聪 | 一、自然生态保护地基本情况：1.四川蜂桶山省级自然保护区位于达州市万源市； 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题，未发现自然保护区内违法开矿活动和未发现违法违规的开发建设活动和项目，未发现环境违法行为。 |  | 双随机任务
25 | 2025.3.18 | 达州市达川区郑祥富砂场 | 秦军、王昌明 | 一、企业基本情况：1.达州市达川区郑祥富砂场，位于达州市达川区大风乡于家坝村 5 组，法定代表人：郑祥富，统一社会信用代码是:91511703MA62E2EP54，所属行业：其他建筑材料制造；2.2021年04月23日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511703MA62E2EP54001Z，有效期为：2029-03-31。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业未生产，询问现场负责人因市场原因临时停产。2、该企业 2021年4月23日申领了排污许可证，2016 年 10 月通过了环评自主验收。3、该企业为来料加工，安装有鄂破机一台，制砂机一台，洗砂机一台，污水沉淀罐一个，污水沉淀池四个，压滤机一台。工艺流程：破碎—制砂—洗砂。4、该企业在制砂、洗砂环节产生的污水集中收集到污水罐沉淀，再通过带式压滤机分流，污水进入沉淀池，加入凝絮剂沉淀，处理后的污水循环利用不外排。现场检查存在其他固废污染问题，具体描述为：原料堆放不规范，部分原料未完全覆盖。已要求企业尽快整改。 | 现场检查存在其他固废污染问题，具体描述为：原料堆放不规范，部分原料未完全覆盖。已要求企业尽快整改。 | 双随机任务
26 | 2025.3.18 | 达州东部经济开发区精筑混凝土搅拌站建设项目 | 陈高强、何建华 | 一、企业基本情况：1.达州东部经济开发区精筑混凝土搅拌站建设项目，位于四川省达州市达县，所属单位是四川精筑砼业有限公司（统一社会信用代码:91511700MAC9A0RT0L），所属行业：水泥制品制造； 二、现场检查情况：现场检查时，该企业停产。2023年7月取得环评批复（达经开环审（2023）8号）。2024年8月24日通过验收。2023年9月18日取得排污许可登记（编号:91511700MAC9A0RT0L001X）。2024年6 突发环境事件应急预案备案（编号:511712-2024-001-L）。存在问题：1.料仓进出未进行封闭。2.危险废物暂存间未按要求建设。已要求企业尽快整改。 | 存在问题：1.料仓进出未进行封闭。2.危险废物暂存间未按要求建设。已要求企业尽快整改。 | 双随机任务
27 | 2025.3.19 | 四川江天科技有限公司触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻sensor 项目 | 罗显川、刘丹 | 一、企业基本情况：1.四川江天科技有限公司触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻璃 sensor 项目，位于四川达州开江县，所属单位是四川江天科技有限公司（统一社会信用代码:91511723MA69D1NL8R），所属行业：显示器件制造； 二、现场检查情况：现场检查时该建设项目未建设完工，未投入生产。1、现场检查时该项目于 2024 年 8 月编制了建设项目环境影响报告表。2024 年 9月取得触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻璃 sensor 项目环境影响报告表批复(开江环审[2024]20 号文)。2、该建设项目于 2024 年 10 月开工建设。现场检查时该项目仍在建设中，目前已完成项目建设总工程量 90%左右。3、该项目建设内容:年生产触控液晶显示模组 480 万片生产线一条和年生产电容式触摸屏玻璃 sensor380 万片生产线一条。4、该建设项目治污设施建设有废气处理系统:高温+常温+酸碱 9 套，光氧+活性碳处置工艺。建有设计日处理 2500 吨废水处理站一座，沉淀+加药+压滤处理后部分回用，预处理后统一排入市政管网不外排。该企业同时建有废水在线监控、危废间。因该项目未完工投入使用，目前暂无废气、废水、危废产生。现场检查时要求企业现场负责人建设项目建设完工后组织自主验收，待验收合格后方可投入生产。 | 现场检查时要求企业现场负责人建设项目建设完工后组织自主验收，待验收合格后方可投入生产。 | 双随机任务
28 | 2025.3.19 | 粉煤灰（渣）资源综合利用项目 | 冯青、陈松 | 一、企业基本情况：1.粉煤灰（渣）资源综合利用项目，位于通川区，具体地址为四川达州通川区，所属单位是四川宝源祥商贸有限责任公司（统一社会信用代码:91511702MA62EA150K），所属行业：固体废物治理； 二、现场检查情况：现场检查时该公司未生产。该公司粉磨系统已建成并投产通过了验收（2023年12月26日通过验收），烘干系统（2条烘干窑）已建成但未投产也未验收。现场要求该公司烘干系统验收之前不得生产，加强生产期间精细化管控，原料和产品进出时加强扬尘管控。 | 现场要求该公司烘干系统验收之前不得生产，加强生产期间精细化管控，原料和产品进出时加强扬尘管控。 | 双随机任务
29 | 2025.3.19 | 大页1H3平台 | 何建华、杨明 | 一、企业基本情况：1.大页1H3平台，位于开江县，具体地址为四川达州开江县，所属单位是中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿（统一社会信用代码:915001129028005689），所属行业：能源矿产地质勘查； 二、现场检查情况：1、现场检查时，该建设项目处于建设过程中。2、建设内容及规模： 大页1H3平台位于四川省达州市开江县任市镇，属于新建钻井平台，共布设4口勘探评价井，项目完钻层位和目的层位均为吴家坪组，项目位于未确定产能建设规模的陆地油气开采区块，设计井深均为6668m，井型为水平井，采用2台ZJ70D钻机钻井；钻井工艺采用清水钻+常规水基泥浆+油基泥浆钻井。项目总投资33000万元 ,项目环保投资3864万元。目前，该项目处于建设过程中，未验收。3、该项目于2024年5月向开江县生态环境局报送了《大页1H3平台环境影响报告表并取得了环评批复（批复编号：开江环审【2024】16号。4、该项目于2024年11月编制了大页1H3平台突发环境事件应急预案并进行备案。5、该项目未办理排污许可相关手续（经电话询问开江县生态环境局执法大队得知，该项目因工期较短，并得到市环保局行政审批科回复，无需办理排污许可手续，但需按照环评批复要求严格管理）。6、该项目建设有废水下沉池，建设期废水回用不外排。7、该项目建有危险废物暂存间，标志规范、设置了危废管理制度、计量设施，建立了进出台帐记录、与有资质的单位鉴订了危废转运处置合同。8、现场检查要求该项目在建设过程中，加强环境风险管理，严防环境事件发生。 | 现场检查要求该项目在建设过程中，加强环境风险管理，严防环境事件发生。 | 双随机任务
30 | 2025.3.19 | 万源市迪怩司食品有限公司 | 吴波、王海容 | 一、企业基本情况：1.万源市迪怩司食品有限公司，位于四川省达州市万源市白沙镇荆桥铺村二社，法定代表人：钟邦彬，统一社会信用代码是:915117817779213274，所属行业：豆制品制造；2.2024年01月10日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117817779213274001W，有效期为：2029-01-09，废气主要污染物种类包括二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014，废水主要污染物种类包括五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮（NH3-N）、pH值、化学需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014。 二、现场检查情况：现场检查时该公司于2024年1月停产到至今，万源市迪怩司食品有限公司2018年11月5日更名（原名万源市南虹商贸有限责任公司，2016年3月办理《建设项目环境影响报告表》，2018年7月《办理豆制品生产线项目环境影响补充报告》，2018年10月23日取得万源市环境保护局《关于对万源市南虹商贸有限公司豆制品生产线项目环境影响报告表的批复》万环建[2018]45号，2019年7月18日办理自主验收。2024年1月10日办理排污许可证，证书编号：915117817779213274001W。该公司现场只有1名留守人员。 |  | 双随机任务
31 | 2025.3.19 | 开江县升浩建材有限责任公司 | 蒋靖、张仕迁 | 一、企业基本情况：1.开江县升浩建材有限责任公司，位于达州市/开江县，具体地址为开江县普安镇五金工业园区，法定代表人：梁远均，统一社会信用代码是:91511723309499583W，所属行业：特种玻璃制造；2.2024年04月19日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511723309499583W001U，有效期为：2029-04-18废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、/、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、/、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。 二、现场检查情况：1.现场检查时该企业因停电未生产作业。2.该企业厂区内布置磨边机、切片机、钢化炉、中空机、夹胶等加工设备，年生产钢化玻璃 6 万平方米，中空玻璃约 I 万平方米，夹胶玻璃约 0.6 万平方米。3.该企业磨边、清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活废水经化粪池处理后做周边农肥，不外排。4.该企业一般固废与南充市天珏商贸责任有限公司签订购销协议进行处置。5.该企业与四川中蓉达环境保护技术有限公司签订环境检测技术服务合同开展委托检测，2024 年 12 月对无组织废气、噪音进行检测，检测结果合格。6.该企业建有危废间暂存少量废胶桶，暂未转运。现场要求企业负责人：1.规范一般固废台帐。2.完善危废间标识规范危废台帐。 | 现场要求企业负责人：1.规范一般固废台帐。2.完善危废间标识规范危废台帐。 | 双随机任务
32 | 2025.3.20 | 南充市百胜建材有限公司 | 杨明、刘小川 | 一、企业基本情况：1.南充市百胜建材有限公司，位于达州市/开江县，具体地址为四川省达州市开江县甘棠镇，法定代表人：黄杰，统一社会信用代码是:91511304MA6292FR0F，所属行业：其他建筑材料制造；2.2024年03月11日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511304MA6292FR0F001Q，有效期为：2029-03-10废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996，废水主要污染物种类包括化学需氧量、pH值、悬浮物、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、五日生化需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。 二、现场检查情况：现场检查该公司于2022 5月编制了建设项目环境影响报告表，2022 年6月取得环评批复，开江环审[2022]7号，2023年6月验收并备案。2024 年3月取得排污许可证，证书编号：91511304MA6292FR0F001Q该项目为建设砂石加工，主要设施为振动给料机，鄂式破碎、洗沙机、振动筛、板框压滤机等，生产能力年产为 80 万吨碎石及西砂。建有污水罐，污水沉淀池，场地内污水收集沟，废水循环利用不外排，厂区内有降尘喷淋设施。石料堆放场已按要求进行覆盖。要求：该公司加强场区内管理，污水不得外排，污泥定期清理外运至指定弃土场，落实大气污染防治措施，严格落实危废自行消纳进出库登记使用。 | 现场检查要求：该公司加强场区内管理，污水不得外排，污泥定期清理外运至指定弃土场，落实大气污染防治措施，严格落实危废自行消纳进出库登记使用。 | 双随机任务
33 | 2025.3.20 | 宝化炭黑（达州）有限公司 | 王福干 、卫青川 | 一、企业基本情况：1.宝化炭黑（达州）有限公司，位于达州经济开发区化工产业园区，法定代表人：沈金良，统一社会信用代码是:91511700569700634A，所属行业：化学试剂和助剂制造；2.2020年08月14日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511700569700634A001V，有效期为：2023-08-13，废气主要污染物种类包括二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、挥发性有机物、氮氧化物，废气主要排放口有1个，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996。 二、现场检查时，1、该企业未生产，经门卫值守人员介绍，该企业于2022年2月份停产至今。2.现场检查场内生产设施均未运行，除门卫值守外，厂内未见工作人员。 |  | 双随机任务
34 | 2025.3.20 | 纤维复合防火板材生产项目 | 王昌明、罗显川 | 一、企业基本情况：1.纤维复合防火板材生产项目，位于四川达州达州经济开发区，所属单位是四川中皓镁纤新材料科技有限公司（统一社会信用代码:91511700MACAXQRL2P），所属行业：耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造； 二、现场检查情况：本次检查中，危废标识不规范，一般固体废物露天堆放，无围挡等三防措施，已要求企业整改。 | 本次检查中，危废标识不规范，一般固体废物露天堆放，无围挡等三防措施，已要求企业整改。 | 双随机任务
35 | 2025.3.20 | 达州市利又来保温材料有限公司 | 吴波、蒋靖 | 一、企业基本情况：1.达州市利又来保温材料有限公司，位于达州市通川区西外镇西河社区三组，法定代表人：屈菩提，统一社会信用代码是:915117020560978413，所属行业：隔热和隔音材料制造；2.2024年04月07日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117020560978413001Q，有效期为：2029-04-06，废气主要污染物种类包括颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996、大气污染物综合排放标准GB16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996、大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 二、现场检查情况：1.现场检查时该企业季节性停产。2.该企业利用原生产线进行升级造新增憎水珍珠岩保温板自动生产线，改造后新增产憎水珍珠岩保温板 2万 m3/α。3.生活废水经化粪池处理后用于周边农肥，其余废水接入市政管网。4.该企业建有危废间。现场要求企业规范一般固废台帐。 | 现场要求企业规范一般固废台帐。 | 双随机任务
36 | 2025.3.20 | 万源市启源环保科技有限公司 | 雷东、瞿宁 | 一、企业基本情况：1.万源市启源环保科技有限公司，位于四川省达州市万源市竹峪镇檀木寨村板桥沟大桥旁，法定代表人：何蔓，统一社会信用代码是:91511781MAC7N2H55H，所属行业：建筑用石加工；2.2024年08月12日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511781MAC7N2H55H001U，有效期为：2029-08-11。 二、现场检查情况：万源市启源环保科技有限公司原名为达州坤恒环保科技有限公司，2023 年变更为万源市启源环保科技有限公司。该公司于 2021 年 6 月在达州市万源生态环境局取得了环评批复（万环建[2021]14 号）；2024 年 8 月该公司进行了自动环保竣工验收；2024 年 8 月取得了排污许可证（编号91511781MAC7N2H55H001U）；该公司环境应急预案于2024 年 5 月在达州市万源生态环境局进行了备案（备案号：511781-2024-004- L ）。现场检查情况：1、该公司现处于停产中（2024 年 2 月底停产至今，主要原因是市场行情原因及砂石整型机机芯损坏正在成都维修。）；2、该公司生产工艺：原料（矿石）+鄂破+分筛+二破+水洗+筛选+成品（沙和砂石）；3、该公司生产车间为三面封闭，一面为帆布遮挡，并在厂房内安装了部分喷淋头；4、该公司生产废水经三级沉淀后回用并安装板式压滤机；5、该公司按环评要求建有危废间；6、该公司现场新增生产废水收集锥式沉淀桶；7、现场踏看厂外周边未发现生产废水外排痕迹。现场检查存在的问题：1、该公司原料（矿石）堆场未采取有效降尘措施；2、该公司颚破机处未进行三面封闭（但安装了喷水设施）；3、部分输送皮带破损；4、板式压滤机处旁堆放了少量污泥；5、危废暂存间三防措施不到（地面未进行防渗漏措施）；6、该公司进场道路有积灰。现场要求：1、立即对原料进行洒水和覆盖等有效防尘措施；2、对颚破机处进行三面封闭后方可恢复生产；3、对破损的皮带进行维护；4、立即对堆放的污泥进行清理并按要求规范堆放；5、对危废暂存间地面进行防渗漏措施并规范危废记录台账；6、加强对进场道路洒水保洁，防尘二次扬尘污染。7、对厂区内的废弃物（废皮带、废钢材边角料等）立即清理。 | 现场要求：1、立即对原料进行洒水和覆盖等有效防尘措施；2、对颚破机处进行三面封闭后方可恢复生产；3、对破损的皮带进行维护；4、立即对堆放的污泥进行清理并按要求规范堆放；5、对危废暂存间地面进行防渗漏措施并规范危废记录台账；6、加强对进场道路洒水保洁，防尘二次扬尘污染。7、对厂区内的废弃物（废皮带、废钢材边角料等）立即清理。 | 双随机任务
37 | 2025.3.21 | 四川鼎泰建材有限责任公司 | 秦军、张明聪 | 一、企业基本情况：1.四川鼎泰建材有限责任公司，位于大竹县石河镇刘家场9组，法定代表人：李春吉，统一社会信用代码是:91511724085826329G，所属行业：建筑陶瓷制品制造；2.2024年03月12日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511724085826329G001U，有效期为：2029-03-11。 二、现场检查情况：该公司于2014年6月办理《环境影响报告书》，2014年7月16日取得原大竹县环境保护局竹环[2014]67号批复，2018年9月14日自主验收合格，2018年10月8日进行了建设项目环境影响评价信息平台报告公示。2020年8月28日办理排污许可证，编号：91511724085826329G001U，2024年3月12日重新申领。现场检查时，该公司处于停产中（该公司因市场行情于2024年6月8日开始停产，书面报告大竹生态环境局）。自行检测报告2024年1、2季度合格，3、4季度停产，2025年1季度停产。2024年执行报告已填报。危险废物与达州清新环境科技有限公司签订合同。现场检查时发现污泥过多没有及时转运，现场要求企业及时转运。 | 现场检查时发现污泥过多没有及时转运，现场要求企业及时转运。 | 双随机任务
38 | 2025.3.21 | 大竹县乌木镇页岩砖厂 | 吴波、刘小川 | 一、企业基本情况：1.大竹县乌木镇页岩砖厂，位于大竹县乌木镇堡子四社，法定代表人：刘代勇，统一社会信用代码是:91511724791830384C，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年03月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511724791830384C001W，有效期为：2029-03-26，废气主要污染物种类包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、/废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、/。 二、现场检查情况：现场检查时，该企业在生产，该企业设计生产页岩标砖 3 千万块每年，采用湿法脱硫除尘器除尘，生产工艺：原料-破碎-搅拌陈化-制砖-干燥焙烧-成品入库。有环评评估报告及该建设项目情况的报告文件（竹府[2016]103 号），有突发环境应急预案，有自主验收监测报告，请企业加强日常管理，做到达标排放。 | 现场要求企业加强日常管理，做到达标排放。 | 双随机任务
39 | 2025.3.24 | 矿用PVC管材生产项目 | 王福干、瞿宁 | 一、企业基本情况：1.矿用PVC管材生产项目，位于四川达州达州经济开发区，所属单位是四川瑞茂物业管理有限责任公司（统一社会信用代码:91511700MA6ACQG996），所属行业：塑料板、管、型材制造； 二、现场检查情况：该项目是川煤集团有限公司的全资子公司，于2024年12月10日在达州高新区生态环境局取得了环评批复（达高新区环审[2024]16 号），于 2025 年 2 月 10 日办理了排污许可登记（编号：81511700MA6ACQG996001X）。现场检查情况：1、该项目基本建成现处于调试阶段，检查时未生产（对设备零件进行更换）；2、该项目产品为矿用 PVC 塑料管材，主要原料：聚氯乙烯树脂等。3、生产工艺：原料及配料+混合+热熔+热出+冷却定型+激光喷码+切割+成品；废料进密封的破碎设置处理后回用。4、该项目按环评要求安装了废气治理设施“碱喷淋+除雾器+两级活性炭”。5、该项目修建了危废暂存间，暂存间未按要求安装标志标牌。6、该项目未进行环保竣工验收，该项目正在按程序上报自行验收方案。现场要求：1、该项目进行环保竣工验收后方可进行生产。2、立即对危废暂存间安装标志标牌。 | 现场要求：1、该项目进行环保竣工验收后方可进行生产。2、立即对危废暂存间安装标志标牌。 | 双随机任务
40 | 2025.3.24 | 平安7井钻井工程 | 王海容、吴波 | 一、企业基本情况：1.平安7井钻井工程，位于通川区，具体地址为四川达州通川区，所属单位是大庆油田有限责任公司勘探事业部，所属行业：能源矿产地质勘查； 二、现场检查情况：平安7井钻井工程项目建设单位：大庆油田有限责任公司，该项目于2024年4月编制《建设项目环境影响报告表》，2024年4月15日取得达州市通川生态环境局（通环审批[2024]06号《关于平安7井钻井工程环境影响报告表的批复意见》。该项目位于北山镇石龙村2组，2024年7月11日开工建设，2025年1月钻井工程施工完成。平台现建设有公路1.2Km，应急池500㎡，生产操作平台1套，燃烧放喷池1座，危险废物暂存间一个。钻井废弃物处置与四川省兴茂石化有限责任公司签订油岩屑、含油废液处置服务合同。水基岩屑与平昌县泰和利砖厂签订协议处置合同。现场检查时，该平台未作业。钻井工程队己搬迁。现由试油（气）作业，2025年1月进场。现场时发现该项目存在以下问题：1、危险废物暂存间暂存废机油台帐不规范。2、表层土堆放未设置标志标识。现场要求企业立即整改。 | 现场时发现该项目存在以下问题：1、危险废物暂存间暂存废机油台帐不规范。2、表层土堆放未设置标志标识。现场要求企业立即整改。 | 双随机任务
41 | 2025.3.24 | 大竹德信石材加工坊 | 李瞻、陈高强 | 一、企业基本情况：1.大竹德信石材加工坊，位于达州市/大竹县，具体地址为达州市大竹县杨家镇英雄村1组，法定代表人：陈德伟，统一社会信用代码是:92511724MA7NHE4H6A，所属行业：建筑用石加工；2.2023年12月13日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：92511724MA7NHE4H6A001U，有效期为：2028-12-12。 二、现场检查情况：现场检查时该企业未生产，切割机、雕刻机未作业。1、该企业于 2022 年10月编制了建设项目环境影响报告表。2022年11月取得了德信石材加工生产线项目环境影响报告表的批复(竹环审批[2022]60号文)。2023 年4月建设完工并编制取得了竣工环境保护验收监测报告表。2023年 12月取得了排污许可证，有效期至 2028 年12月，证书编号:92511724MA7NHE4H6A001U。2、该企业于 2022 年 12 月开工建设，2023 年3月建设完工，2023年4月进行了项目竣工验收。该企业建设内容:建设石材荒料切割、雕刻加工生产线1条，年加工石材荒料 2000 立方米。3、现场检查时该企业订单式生产。生产废水(切割、雕刻)、车间地面废水建有废水沉淀池 3个，总容积 210m3，加工区地面设废水收集沟，废水收集经沉淀后循环回用不外排。车辆冲洗废水和场地初期雨水建废水沉淀池一个，收集回用。厂区生活废水设化粪池一个，容积 5m3 处理后做农肥使用。4、该企业边角废料、沉淀池泥沙(建压滤机一台)一般固废交由周边碎石加工厂和砖厂做原料。5、该企业与四川融华环境检测有限公司签订环境检测服务合同。2024年11月对无组织废气和噪音进行了采样和现场检测，检测结果达标。现场检查时要求企业负责人加强和规范生产车间固废收集和堆放，完善和规范固废台帐。 | 现场检查时要求企业负责人加强和规范生产车间固废收集和堆放，完善和规范固废台帐。 | 双随机任务
42 | 2025.3.24 | 大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿扩建工程 | 黄雄、张仕迁 | 一、企业基本情况：1.大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿扩建工程，位于大竹县，具体地址为四川达州大竹县，所属单位是大竹县堡子矿业有限责任公司（统一社会信用代码:915117242107064150），所属行业：烟煤和无烟煤开采洗选；企业 2007 年 2 月办理年产 21 万吨项目报告表，2020年5月办理固定污染源排污登记，2023年11月办理扩建工程报告表。 二、现场检查情况：现场检查时，该企业未生产。经查环评报告，该企业开采规模由 21 万吨／年扩建为 30 万吨／年，主要建设内容为改造利用原＋426m 平硐作主平硐、+426m 斜井作副斜井、七里沟回风平硐（南回风井）担负全矿井回风任务并兼作安全出 口，利用＋150m 以上全部井筒，新布置二级主暗斜井到﹣30m 水平运输煤炭；利用原工业场地、原矿井涌水处理设施，扩建生活污水处理设施；-30m 水平新增主副水仓、排水管、水泵、运输大巷系统、井下防尘喷淋系统，+150m 水平新增水泵房；新增供电系统设备、废水隔油设施。项目总投资 5108.1 万元，其中环保投资 771 万元。2、经现场核查了解，该企业从 2024 年 1 月停产至今，扩建工程虽于 2023 年 11月取得环评批复（达市环审【2023】19 号），但项目批复内容未实施。3、经现场查看企业原有设施，该企业建有涌水收集池、车辆冲洗台、场表废水收集池。企业建有危险废物暂存间，有台账记录，与达州绿环、新创分别签订废矿物油、废铅蓄电池回收协议。于 2024 年 1 月转移废机油 1.1 吨，废铅蓄电池2.42 吨，联单齐全。4、现场检查发现，企业矸石堆场未处置的矸石未完全覆盖，场表废水收集池清掏不及时。要求企业在 3月31日前进行整改。 | 现场检查发现，企业矸石堆场未处置的矸石未完全覆盖，场表废水收集池清掏不及时。要求企业在 3月31日前进行整改。 | 双随机任务
43 | 2025.3.24 | 宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（新华供水工程 | 王昌明、秦军 | 一、企业基本情况：1.宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（新华供水工程），位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属单位是四川汉润水务集团有限公司（统一社会信用代码:91511722210350412T），所属行业：自来水生产和供应； 二、现场检查情况：该工程于2023年9月编制有建设项目环境影响环评报告表，并于2023年9月取得达州市宣汉生态环境局《关于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（新华供水工程）环境影响报告表的批复》（宣环审（2023）35号），供水范围为新华、石铁、厂溪三个乡镇，服务人口6.54万人，已建有办公楼、预存池、清水池，辅助用房、泥水综合体、出水管道，一体化处理设备已安装，建设工程量完成约90%，预计2025年6月建成。本次检查暂未发现环境问题，要求严格落实环评要求。 | 本次检查暂未发现环境问题，要求严格落实环评要求。 | 双随机任务
44 | 2025.3.24 | 万源市中心医院 | 王海容、陈波 | 一、企业基本情况：1.万源市中心医院，位于万源市古东关街道春坪巷7号，法定代表人：石庆明，统一社会信用代码是:125114814524038550，所属行业：综合医院；2.许可证管理级别为：简化管理，编号为：125114814524038550001R废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005，废水主要污染物种类包括化学需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、色度、pH值、粪大肠菌群、肠道病毒、氨氮（NH3-N）、总氰化物、流量、五日生化需氧量、悬浮物、挥发酚、石油类、肠道致病菌，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题，该院已重新申领辐射安全许可证。 | 要求该医院加强管理，避免再次出现未取得辐射安全许可证使用设备的情况。 | 上级指派
45 | 2025.3.24 | 万源市长滩砂石有限责任公司 | 陈波、谢莹莹 | 一、企业基本情况：1.万源市长滩砂石有限责任公司，位于四川省达州市万源市白沙镇郑家坝一村，法定代表人：董道志，统一社会信用代码是:91511781MA62K10RXQ，所属行业：其他建筑材料制造；2.2024年08月23日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511781MA62K10RXQ001Z，有效期为：2029-08-22。 二、现场检查情况：检查时该公司已停产，场内雨污分流沟渠已建好；完成项目废气整改论证报告，报告显示去掉布袋除尘器未降低环境风险防控能力；已委托三方公司开展环境保护竣工验收。 |  | 上级指派
46 | 2025.3.25 | 达州南方医院有限公司 | 张仕迁、罗显川 | 一、企业基本情况：1.达州南方医院有限公司，位于达州市达川区翠屏街道办事处一新路21号，法定代表人：汤明刚，统一社会信用代码是:91511703MA63ML606W，所属行业：综合医院；2.2023年08月11日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511703MA63ML606W001U，有效期为：2028-08-10废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005、/、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014，废水主要污染物种类包括石油类、总氰化物、悬浮物、阴离子表面活性剂、流量、总余氯（以Cl计）、五日生化需氧量、色度、挥发酚、氨氮（NH3-N）、动植物油、pH值、化学需氧量、肠道病毒、肠道致病菌、粪大肠菌群数/（MPN/L），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005、/、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。 二、现场检查情况：该医院于2017年10月编制了达州南方医院建设项目环境影响报告书，2017年10月取得了环境影响报告书批复意见（达市环审[2017]46 号)，2018年4月取得了建设项目竣工环境保护验收监测报告，2022年4月编制了突发环境事故应急预案，并在当地生态环境局进行了备案。2023年8月变更取得了排污许可证，有效期至 2028年8月，登记编号：91511703MA63ML606W001U。1、现场检查时该医院部分科室正常经营。该医院内设内科、外科等 17 个科室，因市场及效益原因目前该医院只有检验科、放射科等 8 个科室在正常经营。该医院目前业务最大日接诊量 50 人左右，设置有床位 150 张，有医护、行政人员80人左右。2、该医院建有废水处理系统一套，设计处理规模为 150m3/d，实际处理废水100m3/d。处理工艺:化粪池+两级厌氧设备+消毒。该医院建有废水在线设备并联网，与四川凯骏科技有限公司签订在线监测运维服务合同，日常运维台帐齐全，在线设备正常运行。现场检查时该医院医疗废水处理设施运行正常，并按照要求建立了加药台账，废水预处理后排入园区管网。3、该医院建有医疗废物暂存间，建有医疗废物管理台账，按照要求设置有医疗废物标识标牌，现场检查时该医院危废间暂存少量损伤性废物、感染性废物，在线监测废液、实验室废液 100 余斤。损伤性、感染性废物于 2025 年 3 月 24 日进行了转运，能提供转运联单。监测、实验室废液于 2024 年 6 月进行了转运。该医院分别与达州市新创环保科技有限公司和达州佳境签定了危险废物收集服务合同和医疗废物集中处置协议。4、该医院于 2024 年 9 月按应急预案进行了突发环境事故应急演练。5、现场检查时，该医院与四川融华环境检测有限公司签订环境检测服务合同，按排污许可证要求分别按每月对大肠菌群、悬浮物，每季对无组织废气、废水、噪音开展了自行检测，检测结果达标。6、现场检查时对该医院核与辐射相关资料进行了检查，医院提供了许可证、活动种类和范围、台帐。并提 1 供四川世阳卫生技术服务有限公司出具的检验检测报告和监测报告。现场检查时要求该医院负责人，加强医院治污设施日常管理和维护。。 | 现场检查时要求该医院负责人，加强医院治污设施日常管理和维护。 | 双随机任务
47 | 2025.3.25 | 大竹县庙坝镇宏骏矸石砖厂 | 张明聪、刘丹 | 一、企业基本情况：1.大竹县庙坝镇宏骏矸石砖厂，位于大竹县庙坝镇跃进村四社，法定代表人：陈小军，统一社会信用代码是:91511724MA6CKAPW67，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年03月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511724MA6CKAPW67001V，有效期为：2029-03-26，废气主要污染物种类包括颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013。 二、现场检查情况：1、该厂于2009年6月在原大竹县环境保护局取得了环评批复（竹环函[2009]87号）；2、该厂于2018年8通过自主环保竣工验收；3、该厂正常生产（破碎装置及制砖装置未生产）；3、原料及破碎均在封闭的厂房；3、该厂脱硫塔废水通过PH试纸监测，PH值约为12至13。 |  | 双随机任务
48 | 2025.3.25 | 华新环境工程（万源）有限公司 | 何建华、刘小川 | 一、企业基本情况：1．华新环境工程（万源）有限公司万源市官渡镇玛瑙溪村二组，法定代表人：华韬，统一社会信用代码是：915117813233506389; 二、现场检查情况：1．现场检查时，该厂正常生产。2、该企业主要生产工艺：垃圾接收→破碎→脱水→生物干化→除铁→二次破碎→风选→收集储存→生料磨→回转窑。3、2022年1月该企业对垃圾处置工艺进行技改，同时编制了《一般固体废弃物处置技改项目环境影响报告表》;2022年1月15日取得环评批复（万环建【2022】1号）;2022年12月29日该企业开展了建设项目环境工程自主验收，验收结论为：通过验收。4、该企业一般固废按照环评批复要求，依托华新水泥（万源）有限公司开展协同处置，并进行了网上登记备案，备案编号：915117813233506389001Z。5、该企业按照环评编制环境监测计划内，对环境监测点位、项目、内容及频次，开展了自行监测。监测结论：均达到排放标准限值要求。6、该企业按照要求制定了突发环境事件应急演练方案并开展了2024年度应急演练。7、该企业按照要求建有危废暂存间，制定了危废管理制度，建立了进出台帐，有危废转运联单、与有处置资质的单位鉴订了处置合同，危废按要求进行了分区存放。8、现场检查时发现，生活垃圾卸料区域存在少量恶臭气体溢散，要求企业加强日常管理，防止恶臭气体外溢污染环境。5．固体废物水泥窑窑灰及布袋除尘器收集的除尘灰通过水泥生产线回灰系统和水泥配料系统返回水泥生产工序用作原料使用。6．滤液池深3.98米，当前存储1.4米，距池满高度2.6米，现场要求企业加大处置力度，督促该企业安排专人定期巡检，严防滤液渗漏现象发生。 | 现场要求企业加大处置力度，督促该企业安排专人定期巡检，严防滤液渗漏现象发生。 | 双随机任务
49 | 2025.3.26 | 大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目 | 张仕迁、赵明庆 | 一、企业基本情况：1.大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目，位于四川达州大竹县，所属单位是大竹盛思康木业有限公司（统一社会信用代码:91511724MAC6D11203），所属行业：胶合板制造； 二、现场检查情况：该厂是大竹县政府的招商引资项目，于2024年6月办理了环评报告，同年7月取得了大竹县生态环境局的环评批复（竹环审批【2024】23号），2024年7月15日办理了排污许可登记。现场检查时，该厂建设已经完成了90%，在进行生产前准备。经检查，该厂车间排气筒高度未达到环评要求的15米，只有9米，锅炉排气筒未达到环评批复的20米，只有4米，现场要求企业立即整改。同时要求企业尽快完成自主验收，未验收之前不能进行生产，同时企业必须按照环评要求完善各种环保设施。 | 经检查，该厂车间排气筒高度未达到环评要求的15米，只有9米，锅炉排气筒未达到环评批复的20米，只有4米，现场要求企业立即整改。同时要求企业尽快完成自主验收，未验收之前不能进行生产，同时企业必须按照环评要求完善各种环保设施。 | 双随机任务
50 | 2025.3.26 | 乌木滩水库原水深度处理工程（输水、排水、加压系统配套设施建设工程部分） | 秦军、冯青 | 一、企业基本情况：1.乌木滩水库原水深度处理工程（输水、排水、加压系统配套设施建设工程部分），位于四川达州大竹县，所属单位是大竹县盛洁城乡供排水有限公司（统一社会信用代码:91511724779825814B），所属行业：自来水生产和供应。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该项目已建成，未使用，该项目是大竹县抢险救灾工程，当水库水质不达标时，不能作为饮用水水源的突发情况时，才启用该项目提供应急安全用水。2、该项目已编制环境影响报告表，取得大竹环境保护局批复（竹环审批〔2024〕30 号），项目已建成并验收。 |  | 双随机任务
51 | 2025.3.26 | 大竹县双马垃圾处理有限责任公司 | 杨明、卫青川 | 一、企业基本情况：1.大竹县双马垃圾处理有限责任公司，位于四川省达州市大竹县竹北乡大阳村六社，法定代表人：甘在河，统一社会信用代码是:91511724777926937R，所属行业：环境卫生管理。 二、现场检查情况：现场检查时该公司已于 2018年6月由大竹县发展和改革局出文[关于大竹县双马城市生活垃圾填埋场正式封场项目立项的批复]（竹发改发[2018]147 号，2019年7月31日完成封场。目前主要污染物为渗滤液，日产生量 30 吨左右，设计日处理量为100吨，且新上一套浓液蒸发系统，设计日处理为 20 吨，主要是全量化处理，正在安装中。2025年2月20日四川允诺信检测技术有限公司对其废水进行了检测。该公司董事黄华东陪同检查填埋场防渗层、导水沟、覆土、绿化正常无破损。渗滤液处理站，均正常运行，有专用危废间，设置有标识标牌，台账，转运清单齐全，有固定污染源排污登记回执，登记编号：91510107075397604F001W，对外环境水沟进行排查无污水外排痕迹。要求：加强填埋场日常监管，对防渗膜、导排沟定检，维护，渗滤液持续处理，保证其达标排放，危险废物严格按照管理办法收集暂存，并交有资质单位转运处置。 | 现场检查要求：加强填埋场日常监管，对防渗膜、导排沟定检，维护，渗滤液持续处理，保证其达标排放，危险废物严格按照管理办法收集暂存，并交有资质单位转运处置。 | 双随机任务
52 | 2025.3.27 | 大竹县乌木镇页岩砖厂 | 黄雄、张明聪、谢莹莹、陈松 | 一、企业基本情况：1.大竹县乌木镇页岩砖厂，位于达州市大竹县乌木镇堡子四社，法定代表人：刘代勇，统一社会信用代码是:91511724791830384C，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年03月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511724791830384C001W，有效期为：2029-03-26，废气主要污染物种类包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、/废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、/。 二、接省总队线索反映，2025年3月27日，执法人员大竹县乌木镇页岩砖厂从3月23日至今，疑似破碎机对应的除尘申设备等治污设施未正常开启进行现场检查。1、现场检查时，该企业隧道窑正常运行，破碎环节未生产（该环节夜间生产）。2、现场检查时，调取了该企业 0225 年 3 月 19-27 日破碎环节生产用电记录，记录显示：该企业3月 19 日-27 日正常生产，3 月 22 日 16 点前破碎机喷淋器用电记录正常。3月23日16点后，在破碎机运行情况下，喷淋器设备的功率低于1.00k_ w 。3、3月2 日 10：30 分左右，在执法人员监督下，企业工作人员开启了破碎机、喷淋器，破碎环节喷淋设施正常运行测试，经同步查询用电监控平台，平台显示喷淋器设备的功率仍然低于1.00k_ w 。4、经现场判断，该企业喷淋器设备的功率低于 1.00k_ w 属于用电监控设备故障导致，执法人员与设备运维单位进行了联系，要求尽快修复。 | 经现场判断，该企业喷淋器设备的功率低于 1.00k_ w 属于用电监控设备故障导致，执法人员与设备运维单位进行了联系，要求尽快修复。 | 线索移交
53 | 2025.3.27 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司宣汉双河加油站 | 冯青、杨明 | 一、企业基本情况：1.中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司宣汉双河加油站，位于达州市/宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县普光镇双桥社区南桥大屋湾（叉路口），法定代表人：何凌，统一社会信用代码是:91511722772962082J，所属行业：机动车燃油零售；2.2023年07月08日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722772962082J001Q，有效期为：2028-07-07废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021。 二、现场检查情况：本次检查发现该站隔油池清理不及时，油污较多，现场要求加强管理，定期清理处置。 | 本次检查发现该站隔油池清理不及时，油污较多，现场要求加强管理，定期清理处置。 | 双随机任务
54 | 2025.3.27 | 四川省东林山森林公园 | 张明聪、刘小川 | 一、自然生态保护地基本情况：1.四川省东林山森林公园，位于四川省达州市万源市河口镇碑盘岭东北约93米； 二、现场检查情况：1、基本情况：2013取得了四川省人民政府《关于同意设立东林山省级森林公园的批复》（川府函[2013]160号）；公园规划总面积1160.10公顷。该公园于2021年对林场消防通道进行改造，同年3月在达州市万源生态环境局取得了环评批复（万环建[2021]4号）。2、检查情况：1、该园林场消防通道改造工程目前处于停建中（已完成总建设的60%工程），停建是因资金不到位所导致的。2、该园共建了6个管护站，现仅有2个管护站正常运行，其他管护站因办公用房年久失修及道路不通，导致无法运行。3、该园林场消防通道改造项目配建了临时水稳料拌合站原料（砂石及沙）未进行有效防尘措施。4、该公园森林防灭火视频监控已纳入2025年安装计划，正在实施中。现场要求：1、对水稳料拌合站原料（砂石及沙）采取洒水及覆盖等有效防尘措施；2、在对消防通道改造工程时，需加大对施工道路的降尘措施，防止二次扬尘污染环境。3、加大对森林公园管理，如发现有开采或其他问题请及时与相关部门汇报。 | 现场要求：1、对水稳料拌合站原料（砂石及沙）采取洒水及覆盖等有效防尘措施；2、在对消防通道改造工程时，需加大对施工道路的降尘措施，防止二次扬尘污染环境。3、加大对森林公园管理，如发现有开采或其他问题请及时与相关部门汇报。 | 双随机任务
55 | 2025.3.27 | 四川雷纳化肥有限责任公司 | 冯青、王福干 | 一、企业基本情况：1.四川雷纳化肥有限责任公司，位于达州经济开发区，法定代表人：刘家勇，统一社会信用代码是:9151170006239819XJ，所属行业：复混肥料制造；2.2020年08月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：9151170006239819XJ001V，有效期为：2025-08-26，废气主要污染物种类包括颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气），废气主要排放口有1个，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014，废水主要污染物种类包括pH值、总磷（以P计）、总氮（以N计）、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。 二、现场检查情况：1.存在排污许可制度问题，具体描述为：2024年10月，大丛农（四川）生物科技有限责任公司租赁雷纳公司生产设施设备生产，业主自述，其生产工艺流程与原雷纳公司一致，但至今未变更排污许可证。现场要求企业尽快变更排污许可证。 | 存在排污许可制度问题，具体描述为：2024年10月，大丛农（四川）生物科技有限责任公司租赁雷纳公司生产设施设备生产，业主自述，其生产工艺流程与原雷纳公司一致，但至今未变更排污许可证。现场要求企业尽快变更排污许可证。 | 双随机任务