## Sheet2
达州市渠县生态环境局2023年9月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2023-09-01 10:26 | 渠县龙台简氏家庭农场 | 余雪松、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县龙台简氏家庭农场，地址位于四川省达州市渠县龙凤乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA63CR2D97，法定代表人是简小红。 二、现场检查情况：1、现场检查时该养殖场在正常运营，现存栏成品牛120头。2、该养殖场目前正在扩建（新修圈舍2栋）。3、该养殖场粪污处理工艺：粪污收集-干湿分离-干粪发酵（有机肥）-尿液进入沼气池发酵-粪污暂存池-农用。 三、存在问题该养殖场动物防疫产生的废药瓶、废针头未进行有效处置。 执法人员现场要求该养殖场，加强管理落实主体责任，对养殖过程中产生的废药瓶、废针头要进行有效收集暂存，然后交由有处置能力的公司进行处置。不得随意丢弃避免造成环境污染。
2 | 2023-09-02 15:47 | 渠县平凡生猪养殖有限公司 | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县平凡生猪养殖有限公司，地址位于四川省达州市渠县有庆镇云龙村四组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6323KQXL，法定代表人是苗永国。 二、现场检查情况：1.2023年9月1日执法人员对执法人员现场检查时发现，位于该公司生猪养殖场大门的左下方（直线距离大约300米处：经度106.817288 、纬度30.860796）有一个天然形成的水塘，该水塘占地面积约800平方米（蓄水能力约2000方）该公司提供了水塘的土地流转的手续，目前水塘主要用于，养殖场消毒废水中和净化用，水塘底部是淤泥，未进行防渗处理。塘内有少量的黑色水体（约10余立方），执法人员在水塘，靠猪场的一侧的田地里发现了一条蓝色的塑料软管（软管直径40毫米、长约20米），软管内有残留的黑色水体，执法人员发现蓝色软管的出水口位于水塘的右下方，有黑色废水排入水塘的痕迹，执法人员顺着蓝色软管排查，发现蓝色软管通过2通直接头连接在田间粪污综合利用管网，执法人员沿着田间粪污综合利用管网排查发现该管网的管道（乳白色PPR50管）长约1000米连接到田间粪污暂存池。 2、执法人员现场检查时发现，该公司养殖场建设的粪污资源化综合利用管网有2条总长约3000米，1条沿渠县有庆镇云龙水库靠养殖场一侧的田地里铺设总长1000约米，田地里目前种植的植物（猫儿姜和黄竹草）大约100亩，另1条粪污资源化综合利用管网的管道，沿田间粪污暂存池对面山坡的田地铺设，总长约2000米，田地里目前种植有植物（猫儿姜和黄竹草）大约200亩，种植的黄竹草主要用于渠县有庆镇云龙水库草鱼的饲养。 3、现场检查时执法人员发现，水塘下方约10米处是渠县有庆镇云龙水库，执法人员沿水库靠养殖场的一侧进行巡查，未发现有粪污排放痕迹。 4、执法人员与渠县平凡生猪养殖有限公司现场负责人朱兵一同对养殖场周边的田间粪污综合利用管网，水塘，场外的粪污处理设施进行了拍摄取证。 勘验表明：渠县平凡生猪有限公司养殖场产生的消毒废水中和净化水塘未进行防渗处理涉嫌自行建设的配套设施不合格，也未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理。 | 已立案
3 | 2023-09-05 08:57 | 李馥污水处理厂 | 刘刚、邓伟 | 2023年9月5日，达州市渠县生态环境局执法人员对李复污水处理厂进行了双随机执法检查，情况如下： 一、企业基本情况：1.李馥污水处理厂位于四川省达州市渠县李馥镇李馥村4组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68TJ5H6R，法定代表人是吴美玲。2018年办理了建设项目环境影响报告表并取得批复：渠环审【2018】60号。办理了突发环境事件应急预案并备案：511725-2021-044-L。2019年9月开工，2020年12年完成验收，2021年4月开始正式运行。该厂污水处理采用前置反硝化+2级BAF生物滤池，排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。 二、现场检查情况：李复镇污水处理厂由渠县中福环境有限责任公司负责运营。现场检查时，该污水处理厂正常运行。出水指标均达标，建有危险废物暂存间，有记录台账。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
4 | 2023-09-05 08:56 | 渠县水口污水处理厂 | 郑含敏、刘兵 | 一、企业基本情况：1.渠县水口污水处理厂，地址位于四川省达州市渠县水口镇水口社区五组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68TJ5H6R，法定代表人是袁浩峰，2020年10月16日取得环评批复，批复文号：渠环审【2020】46号，2021年6月28日完成自主竣工环境保护验收，2021年4月30日发布突发环境事件应急预案并报达州市渠县生态环境局备案，2021年3月1日取得固定污染源排污登记。 二、现场检查情况：现场检查时该污水处理厂在正常运行，污水处理设施及在线监控设施运行正常。 三、 现场要求：该污水处理厂全面落实建设项目环境影响报告表提出的各项生态环境保护对策及措施和环境风险防范措施，确保污染治理设施正常运行。 现场检查时未发现环境违法行为。
5 | 2023-09-05 09:09 | 渠县新市污水处理厂 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县新市污水处理厂 ，地址位于四川省达州市渠县渠县新市镇三堡社区二组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68TJ5H6R，法定代表人是袁浩峰。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该污水处理厂正常运行，环境监测人员陆鹏、陈远等在现场提取水样； 2.现场检查发现该污水处理厂安装了进、出水自动监测设备，进水监测项目包括COD、氨氮、TP,出水监测项目包括流量、PH、COD、氨氮、TN、TP。检查时自动监测设备均正常运行，监测数据均符合标准。 3.该污水处理厂于2020年4月1日取得了《关于渠县新市污水处理厂环境影响报告表的批复》（渠环审【2020】10号），2021年4月30日办理了突发环境事件应急预案并备案，2021年4月12日办理了排污许可证（证书编号：91511725MA68TJ5H6R034Q）。 现场检查时未发现环境违法行为。
6 | 2023-09-05 08:50 | 渠县隆晨环保工程有限公司（渠县有庆镇污水处理厂） | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县隆晨环保工程有限公司（渠县有庆镇污水处理厂），地址位于四川省达州市渠县有庆镇四川省-达州市-渠县-有庆镇吴家社区5组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA68TJ5H6R，法定代表人是刘扬。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该污水处理厂正常运行，环境监测人员文军、叶刚等在现场提取水样； 2、该污水处理厂安装了进、出水自动监测设备，进水监测项目包括COD、氨氮、TP,出水监测项目包括流量、PH、COD、氨氮、TN、TP。自动监测设备运行正常，调取在线监测数据，均符合标准。 现场未发现环境违法行为。
7 | 2023-09-06 08:49 | 渠县乐希家庭农场 | 周泽、许继军 | 一、企业基本情况：1.渠县乐希家庭农场，地址位于四川省达州市渠县清溪场镇白花村6组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA670JTG1L，法定代表人是楚小波，2020年7月9日取得固定污染源排污登记。 二、现场检查情况：该家庭农场现存栏生猪150头，因非洲猪瘟执法人员未进入养殖场内，走访该养殖场周边未发现有外排痕迹。 三、现场要求：该养殖场加强日常管理、严禁养殖废水外排。
8 | 2023-09-06 10:39 | 四川祥大源电子科技有限公司 | 许继军、黄伟 | 一、企业基本情况：1.四川祥大源电子科技有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6913XU5X，法定代表人是王术全，该公司于2018年7月编制环境影响报告表、2018年8月6日报渠县环境保护局审批、批复文号：渠环审【2018】35号、2020年5月发布突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案、项目于2020年7月12日进行自主环境保护竣工验收。 二、现场检查情况：该电子公司在正常生产、污染治理设施运行正常（建立了污染设施运行记录），发现危险废物识别标志脱落。 三、处理意见：针对存在问题进行立即改正、根据按照《中华人民共和国行政处罚法》第33条：首违不罚，轻微不处罚。及《生态环境行政处罚办法》第42条 轻微及时改正、没造成生态环境危害后果不予处罚的规定，执法人员建议对该公司的违法行为不予行政处罚。 现场检查时未发现其它环境违法行为。
9 | 2023-09-06 11:06 | 渠县荆家港口服务有限公司 | 许继军、刘兵 | 一、企业基本情况：1.渠县荆家港口服务有限公司，地址位于四川省达州市渠县临巴镇民胜村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6B29FGXM，法定代表人是郑明森，该公司2021年3月23日取得了达州市渠县生态环境局的环境影响报告批复：渠环审【2021】11号。取得了固定污染源排污登记回执：91511725MA6B29FGM001Z。 二、现场检查情况：该港口服务有限公司正在安装机器设备，经现场管理人员介绍正在组织环境保护竣工验收，发现现场堆放物料未完全覆盖。 三、处理意见：执法人员现场要求：1、该公司实施的建设项目必须通过自主验收后方可投入生产。2、对未完全覆盖物料立即进行覆盖。3、按照《中华人民共和国行政处罚法》第33条：首违不罚，轻微不处罚。及《生态环境行政处罚办法》第42条 轻微及时改正、没造成生态环境危害后果不予处罚的规定，执法人员建议对该公司的违法行为不予行政处罚。 现场检查时未发现其它环境违法行为。
10 | 2023-09-06 09:26 | 渠县松泰建材有限公司 | 陶博、余雪松 | 2023年9月6日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县松泰建材有限公司进行了双随机执法检查，其情况如下： 一、企业基本情况：1、渠县松泰建材销售有限公司位于四川省渠县鹤林乡檀木村一组 ，该公司法定代表人：刘宗兵,经营范围：建材销售、碎石加工、销售，统一社会信用代码：91511725MA66TKY10N。 2、 渠县松泰建材销售有限公司办理了建设项目环境影响报告表，于2018年1月15日报环境主管部门批复，2019年1月进行的自主验收。主要机械设备有鄂破机一台，传输带5条，雾炮机2台，制沙机一台，振动筛分机1台。 二、现场检查情况：1、现场检查时该公司因市场行情等原因未生产，场地四周设置了围挡。物料进行了覆盖。 2、存在问题：危废间标志标识已联系定制，但未更换张贴。 执法人员现场要求：立即更换危废标志标识，加强环境管理，停产售货后及时对物料进行覆盖，防止扬尘污染。 现场未发现其他环境违法行为。
11 | 2023-09-06 09:55 | 四川亨源石化有限责任公司 | 陶博、周泽 | 2023年9月6日，达州市渠县生态环境局执法人员对四川亨源石化有限责任公司进行了双随机执法检查，情况如下： 一、企业基本情况： 1.四川亨源石化有限责任公司，法人代表：赵白军，统一社会信用代码：91511725MA62E37762，经营范围：油气仓储。该公司于2022年5月20日申领了排污许可证，证书编号：91511725MA62E37762001R;于2021年11月10日编制了突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，备案号：511725—2021—208—L；该公司于2022年10月8日与广元市众鑫环保科技有限公司签订了危险废物安全处置委托协议。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该公司正常运营，建有隔油池、事故应急池，油桶上方设有呼吸阀，油桶周围设有喷淋装置，建有危险废物贮存场所，已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）更新了标识标牌。已开展2023年突发环境事件应急演练。 2、存在问题：已开展2023年上半年例行监测，但部分台账记录不规范。执法人员现场要求立即对台账进行梳理规范，加强环境管理，严防环境安全隐患。 现场未发现其他环境违法行为。
12 | 2023-09-07 09:18 | 渠县人民医院 | 周泽、刘刚 | 一、企业基本情况：渠县人民医院，地址位于四川省达州市渠县渠江镇渠县营渠路319号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：125114254524942407，法定代表人是郑印。 二、现场检查情况：1、该医院在正常运营，废水处理设施正常运行，在线监测设备正常运行，管理和运维台账记录清楚。2、危险废物暂存间设置规范，标识标牌设置清楚，医疗废物交由有资质的医废处置单位进行处置。 三、现场检查发现的问题：该医院2016年8月实施的住院医技大楼扩建工程未进行自主环境保护竣工验收，该项目因受新冠疫情影响紧急投入运营，该项目环评批准单位：达州环境保护局，批复文号：达市环审【2016】24号。 四、处理意见：1、针对该医院存在环境违法行为责令该医院立即改正，在60日内完成对该项目自主环境保护竣工验收。2、按照四川生态环境厅《关于做好生态环境领域稳增长服务保障有关工作的通知》第五条：完善企业首次轻微违法免罚清单，建立环境问题企业容错机制，对主动报告、妥善处置、未造成污染后果的，依法免于处罚。执法人员建议对该医院的违法行为不予行政处罚。 现场检查时未发现其它环境违法行为。
13 | 2023-09-07 09:47 | 四川乐仕达电子科技有限公司 | 熊孝峰、邓伟 | 一、企业基本情况：1.四川乐仕达电子科技有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇渠县工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725073962390G，法定代表人是潘建平。 二、现场检查情况：1.现场检查时该公司正常生产、污染治理设施运行正常，危险废物台账清楚。 2、存在问题：每日手动监测台账不规范。 3.执法人员现场要求该企业负责人整改完善相关台账记录，并要求该公司严格落实各项管理制度、加强日常巡查、确保污染治理设施运行正常。 现场检查时未发现环境违法行为。
14 | 2023-09-07 11:12 | 渠县正宏钢化玻璃有限公司 | 熊孝峰、陈晓红 | 一、企业基本情况：1.渠县正宏钢化玻璃有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇渠县天星镇工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725309330315B，法定代表人是华红卫。 二、现场检查情况：1、现场检查时该公司在正常生产。 2、现场检查时发现，该公司废水经沉淀后循环使用无外排。 3、该公司设置有危险废物暂存间（张贴有标识、标牌），产生的危险废物交由供货商回收处置（有回收协议）。 4、存在问题：日常监测台账不规范。执法人员现场要求该企业负责人立即完善相关台账，平时加强对企业的精细化管理。 现场未发现环境违法行为。
15 | 2023-09-07 09:43 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.国能四川华蓥山发电有限公司，地址位于四川省达州市渠县临巴镇水井路1号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725767263391Y，法定代表人是覃明东。 二、现场检查情况：2023年9月7日，达州市渠县生态环境局执法人员对国能四川华蓥山发电有限公司进行了双随机现场执法检查其情况如下： 1、现场检查时，该公司301号机组在正常生产。 2、执法人员现场检查时，该公司在线监测自动监控设施在正常运行，执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常。 3、该公司设立了危险废物暂存间，悬挂的标识标牌未按照生态环境部发布的《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求更换新的废物识别标志，该危险废物暂存间（建有台账记录），暂存的危险废物进行了分类存放，签订了处置协议。 执法人员要求：一、落实企业主体责任，加强管理。二、按照环评的要求落实好污染防治工作。三、按照生态环境部发布的《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求更换新的废物识别标志。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
16 | 2023-09-07 10:19 | 渠县定远乡争鸣砂石经营部 | 余雪松、陈俊才 | 一、企业基本情况：1.渠县定远乡争鸣砂石经营部，地址位于四川省达州市渠县定远乡争鸣村四社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511725MA64CYEM97，法定代表人是张建修。 二、现场检查情况： 2023年9月7日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县定远乡争鸣砂石经营部进行了双随机现场执法检查，现场检查情况如下： 1、现场检查时，该砂石经营部未生产。 2、现场检查时，该砂石经营部堆放有各类型物料（鹅卵石、机制碎块、机制砂等）约8000吨采用防尘网进行了覆盖。 3、执法人员现场检查时发现该经营部新增了一条水洗沙生产线，执法人员现场查阅了建设项目环境影响评价分类管理名录（水洗沙生产线属于豁免类）。 三、存在问题：该经营部设立了危险废物暂存间，悬挂的标识标牌未按照生态环境部发布的《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求更换新的废物识别标志。 四、处理意见：执法人员现场要求：1、落实企业主体责任，加强管理。2、按照环评的要求落实好污染防治工作。3、按照生态环境部发布的《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求更换新的废物识别标志。
17 | 2023-09-11 09:38 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.国能四川华蓥山发电有限公司，位于四川省达州市渠县临巴镇临巴镇水井路1号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725767263391Y，法定代表人是覃明东。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该公司31号机组在正常生产。 2、执法人员现场检查时，该公司大气在线监测自动监控设施在正常运行，执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常。 3、该公司于2023年9月7日向达州市渠县生态环境局提交了“关于停运循环水排放口在线监测系统的申请”。执法人员现场检查时，该公司冷却循环水监测系统运行正常，COD、悬浮物、总磷、PH值显示正常。经现场查阅环评、排污许可证，核实该公司循环水排放口的排水为循环冷却水和雨水，不属于在线监测范围，只要求手工监测。随后我局将向市局书面报告此申请，是否同意以市局批复为准。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
18 | 2023-09-12 11:01 | 四川胜越生态牧业有限公司 | 陶博、刘刚 | 2023年9月12日达州市渠县生态环境局执法人员对四川胜越生态牧业有限公司进行了现场执法检查，情况如下： 一、企业基本情况：1.四川胜越生态牧业有限公司，位于四川省达州市渠县琅琊镇高云村四组30号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6BENUT5L，法定代表人：邓林。2022年6月30日办理了建设项目环境影响登记表，该公司建筑面积4000平方米，设计年出栏2450头。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该公司正常运营，现育有母猪80头，仔猪300余头。2、养殖粪污采取干湿分离后，干粪用于农作物施肥，尿液沉淀后排入5口暂存池农用，与周边农户签订有粪污消纳协议。3、存在问题：雨污分流不彻底，该公司养殖区雨水及暂存池周边山水部分流入尿液暂存池有满塘的风险。执法人员现场要求该公司：立即对场内、暂存池沟渠进行清掏引流雨水，加强环境监管，严防环境安全隐患。 现场未发现其他环境违法行为。
19 | 2023-09-12 08:56 | 渠县汇龙医院 | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县汇龙医院，地址位于四川省达州市渠县渠江镇营渠路汇龙商都D栋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725786696926E，法定代表人是廖占蜀。 二、现场检查情况： 1、该医院经度：106.974319、纬度：30.839923，邮政编码：635200，占地面积：1560平方米、使用面积4680平方米，医院正大门为渠县营渠路、右侧为渠县计划生育指导站、后面为渠县汇龙KTV。该医院系租用商业用房作为业务用房，内设办公室、食堂、宿舍、医疗废物暂存间、医疗门诊、住院部、内科、外科、放射科、中医科等办公生活设施。 2、该医院于2005年3月4日申领了营业执照，统一社会信用代码：91511725786696926E，类型：普通合伙企业，执行事务合伙人：廖占蜀，经营范围：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、医学检验、医学影像科、中医科（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、该医院2009年6月建设，2009年12月投入运营，2016年9月编制了环境影响备案报告，2020年11月23日申领了排污许可证，证书编号：91511725786696926E001Q，管理类别：简化管理（病床数120张）主要污染物类别：废水、废气，主要污染物种类-废气：臭气浓度、硫化氢，甲烷，氨气，氯气，是执行：大气污染物排放执行标准（医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005）；废水-COD，氨氮等其他特征污染物（PH值、总余氯（以C1计），五日生化需氧量、肠道病毒，总氰化物，挥发酚，阴离子表面活性剂，色度，悬浮物，石油类，肠道致病菌，动植物油，粪大肠菌群等，是执行：水污染物排放执行标准（医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005）。 四、执法人员现场查阅了渠县汇龙医院申领的排污许可证（编号91511725786696926E001Q）环境管理要求：（一）自行监测（表11自行监测及记录表），要求该医院废气-污染物名称：臭气浓度、硫化氢，甲烷，氨气，氯，采样方法及个数：非连续采样至少4次，监测频次：每季度采样1次；废水-污染物名称：PH值、流量采样方法及个数：瞬时采样至少3个瞬时样，监测频次每12小时监测一次，悬浮物、化学需氧量采样方法及个数：瞬时采样至少3个瞬时样，检测频次每周监测一次，五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油内、动植物油、挥发酚、总氰化物采样方法及个数：瞬时采样至少3个瞬时样，检测频次为每季度监测1次，粪内大肠菌群数采样方法及个数：瞬时采样至少3个瞬时样，检测频次每月监测一次，色度、氨氮、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒采样方法及个数：瞬时采样至少3个瞬时样，监测频次（其他）。 五、执法人员现场要求该医院提供2020年11月23日申领排污许可证后，开展自行监测工作的检测报告，该公司提供了2021年5月10日由四川卡夫检测技术有限公司出具的检测报告1份（报告编号EN202104017101），检测项目：PH、总余氯、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群，检测点位：渠县汇龙医院废水排放口，检测频次：检测1天1次，采样时间：2021年4月21日，采样编号：ENW2021040171001，检测报告结论评价：废水检测项目PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求，总余氯《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”中无标准限值要求，不予评价，现场该医院无法提供开展废气自行监测工作的检测报告和开展废水自行监测工作的其他检测报告。 现场检查结果表明：渠县汇龙医院涉嫌未按照《排污许可管理条例》的规定制定自行监测方案并开展自行监测，建议对其违法行为进行立案调查。 | 已立案
20 | 2023-09-12 10:21 | 渠县旺能环保能源有限公司（渠县生活垃圾焚烧发电项目） | 陈俊才、黄伟 | 一、企业基本情况：1.渠县旺能环保能源有限公司（渠县生活垃圾焚烧发电项目），地址位于四川省达州市渠县卷硐乡梨树村5社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725089898792L，法定代表人是王培峰。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该公司在正常生产，污染防治设施在运行正常，执法人员现场对该公司在线监测设备、工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常。 2、该公司建有危废废物暂存间，设置有标志、标识，台账记录，与有资质的危废处置单位签订了处置合同。 现场检查时，未发现其他环境违法行为。
21 | 2023-09-13 09:21 | 渠县仁和公园国际项目 | 刘刚、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县仁和公园国际项目，地址位于四川省达州市渠县渠县渠城西区南城救灾生命通道中段，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA637T1Y2X，法定代表人是1。 二、现场检查情况:执法人员现场检查时，该项目现以施工完成，已经没有项目部，现在以是仁和公园国际小区。建议删除该项目。
22 | 2023-09-13 14:03 | 渠县新临江煤业有限公司（月台煤矿） | 刘兵、郑含敏 | 一、企业基本情况：1.渠县新临江煤业有限公司（月台煤矿），地址位于四川省达州市渠县汇东乡四川省达州市渠县渠县汇南乡金鱼村三社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117257866678771，法定代表人是龙强。 二、现场检查情况： 2023年9月13日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县新临江煤业有限公司（月台煤矿）进行双随机执法检查，其现场检查情况入下； 1、现场检查该煤矿未生产，于2020年停产至今，目前正在升级改造中。 2、该煤矿的矿井废水每天晚上从井下沉淀池抽出，再次沉淀后外排，矸石堆放处，没有矸石堆放。 现场检查时未发现违法行为。
23 | 2023-09-18 12:40 | 渠县流溪港口服务有限公司 | 刘刚、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县流溪港口服务有限公司，位于四川省达州市渠县流溪乡东安镇流溪社区一社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6B099009，法定代表人郭显军。 二、现场检查情况：2023年9月18日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县流溪港口服务有限公司开展了现场执法检查，情况如下： 1、现场检查时，该公司处于停产状态，建有进出场轮胎清洗池、废水沉淀池，设有危险废物暂存间，标识标牌（正在制作，未更换），张贴有环境信息公示栏，投料池已封闭，2019年8月取得了竣工环境保护验收监测报告表，2021年5月编制了突发环境事件应急预案并备案，2020年4月10日办理了固定污染源排污登记表。 2、现场检查时发现存在问题：场内雨污分流不够彻底，废水沉淀池淤泥较多。 3、执法人员现场要求：①按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022），立即更新危险废物暂存间标识标牌；②规范收集场内加工废水、污泥；③本周内完成废水沉淀池的清掏。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
24 | 2023-09-18 09:49 | 渠县桥架及静电地板生产项目 | 邓伟、陈晓红 | 2023年9月18日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对达州市浩生金属制品有限公司（渠县桥架及静电地板生产项目）进行了现场执法检查,情况如下： 一、企业基本情况： 1.达州市浩生金属制品有限公司（渠县桥架及静电地板生产项目），地址位于四川省达州市渠县经济开发区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA667HDN96，法定代表人是刘兴权。 2.该公司项目已按环保要求办理了建设项目环境影响报告表，并于2020年9月7日取得了环评批复、批复文号（渠环审[2020]38号），该项目于2022年8月通过自主环保验收、该企业于2021年12月编制了突发环境事件应急预案并报渠县生态环境局备案、备案编号：511725-2021-216-L。 二、现场检查情况： 1.现场检查时达州市浩生金属制品有限公司（渠县桥架及静电地板生产项目）已停止生产。 2.现场检查时该公司项目只有一名看厂人员，车间内无工人作业。 2. 执法人员在现场要求业主，该公司项目在生产之前确保污染治理设施正常运行。 3.按照国家规定对危险废物标识、标牌及时更新。 现场检查时未发现环境违法行为。
25 | 2023-09-18 11:42 | 渠县铁流自来水厂 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县铁流自来水厂，地址位于四川省达州市渠县流溪乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725762311606L，法定代表人是楚学军。 二、现场检查情况：2023年9月18日达州市渠县生态环境局执法人员沿河大排查中发现渠县铁流自来水厂由于旧的取水点位离码头较近，准备不再使用，现已建成新的取水点位，新的取水点位已经在试机中，暂时还未投入使用，周边也未安装防护栏以及标识标牌。 现场未发现环境违法行为。
26 | 2023-09-19 09:28 | 渠县龙兴砼业有限公司 | 熊孝峰、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县龙兴砼业有限公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇天星镇天星村五组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725667406471K，法定代表人是邓朝渠。 二、现场检查情况：1、现场检查时该公司正常生产，运输罐车所产生的清洗废水经过三级沉淀池，沉淀后循环利用不外排，现场堆放物料用黑色防尘网进行覆盖。 2、现场检查时发现该公司的危险废物暂存间的标识标牌未按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）更新。 执法人员现场要求：1、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）及时更新新的标识标牌。2、加大防尘降尘措施，确保废水循环使用不外排。 现场未发现环境违法行为。
27 | 2023-09-19 10:34 | 中国石化销售有限公司四川达州石油分公司文昌加油加气站 | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.中国石化销售有限公司四川达州石油分公司文昌加油加气站，位于四川省达州市渠县天星镇文昌村九社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117250521908464，法定代表人王晶。 二、现场检查情况： 1、2023年9月19日，达州市渠县生态环境局执法人员对该加油加气站进行了环境风险隐患排查。该站于2017年办理了建设项目环境影响报告表并取得批复：渠环审【2017】003号，于2020年12月已编制了突发环境事件应急预案、并报备达州市渠县生态环境局备案，制定了应急预案及演练计划。 2、现场检查时该站正常营业，设置了危险废物储存间，有危险废物标识标牌，管理制度上墙。执法人员对油气回收装置进行了检查，检查时油气回收装置完好并能正常工作。 执法人员现场要求：加强环境安全的巡查和管理，确保各项环境保护工作落实到位。现场未发现其他环境违法行为。
28 | 2023-09-20 09:49 | 渠县川香源食品加工厂 | 许继军、刘兵 | 一、企业基本情况：渠县川香源食品加工厂，地址位于四川省达州市渠县三板乡四川省达州市渠县三板镇荆山村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA696JN907，法定代表人是冯小琼，该加工厂2018年8月取得建设项目环境影响报告表，批准单位：达州市渠县生态环境局，批复文号：渠环审【2018】33号，2019年7月29日发布突发环境事件应急预案并报达州市渠县生态环境局备案，2020年3月14日取得污染源排污许可登记。 二、现场检查情况：1.现场检查时该食品加工厂正常生产，生产车间有工作人员10人。 2.、该食品加工厂主要机械设备有磨浆机1台、煮浆桶3个、压榨机2台、锅炉2台（功率0.075）。 3.该食品加工厂主要工艺流程：购买原料—浸泡—磨浆—煮浆—点卤—压榨—卤制—成品包装。 4.该食品加工厂建有一个约60立方的沉淀池、10个玻璃钢沼气池（已损坏，未使用） 5.现场检查时发现该食品加工厂生产废水排入附近河沟，排污河沟内的生产废水呈淡红色。 6.达州市渠县生态环境监测站工作人员在现场对该食品加工厂生产直排废水进行了取样。 | 已立案
29 | 2023-09-21 09:55 | 渠县强源农业农民专业合作社 | 余雪松、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县强源农业农民专业合作社，地址位于四川省达州市渠县万寿乡渠县万寿乡天马村十组44号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：93511725MA643MNH34，法定代表人是裴强。 二、现场检查情况：2、2017年3月23日该合作社办理了建设项目环境影响登记表，备案号201751172500000047,该合作社目前存栏育肥猪2400余头（均重180斤左右）。 3、渠县强源农业农民专业合作社于2017年5月开始建设，2018年5月投入养殖使用，建筑面积4000平方米，建有圈舍3栋、饲料塔2座、干湿分离机1台，员工宿舍及办公用房3间、干粪棚1个（750立方米），刮粪机6台，污水沉淀池4个（1800立方米），氧化塘3个（11亩），粪污资源化综合利用管网（约300米），配套消纳土地800亩。 4、现场检查时执法人员发现在万寿镇万寿社区8组冯家坎河沟墩子桥下方20米处（经度：106.922152、纬度：30.997112），有一处人工筑起的拦截土石堤坎，提坎的一侧有一台抽水机和一条橙色塑胶软管（长约30米直径8厘米），河沟里的水通过抽水机抽至堤坎上方的农田，沟内的水体呈灰黑色，水体表面有少量白色泡沫。 5、现场检查时执法人员沿着冯家坎河沟向上游进行了排查，在墩子桥上方约500米处（经度：106.931163、纬度：31.002910）的农田里有粪污，部分粪污随地表径流流入到冯家坎河沟内，执法人员发现在农田里有合作社铺设的粪污资源化综合利用管网的管道和连接管道的直通接头（2个），一个直通接头连接在粪污资源化综合利用管道上，一个直通接头丢弃在田地里，丢弃在田间的直通接头有裂痕，执法人员沿着粪污资源化综合利用管网的管道进行检查，发现管道一头接入在合作社的田间污水暂存池，一头流入到合作社的氧化塘，该管道采用黑色PY管（直径10公分）长约150米。 6、现场检查时执法人员对该合作社周边环境及配套建设的粪污处理设施、田间粪污综合利用管网进行了排查，执法人员现场未发现有其他养殖废水外排和渗漏的痕迹。 7、现场检查时执法人员和县畜牧产业中心和万寿镇党委政府工作人员一同进行了实地调查走访，发现渠县强源农业农民专业合作社（生猪养殖场）的田间管网于2023年9月19日发生意外破裂，部分粪污随地表径流流入冯家坎河沟内，一个多小时后即被业主发现，养殖场业主王禄发现田间管网破裂情况后马上联系工人对破裂的管道接头进行了更换,并在该河水受影响的河段下游,距管道破裂处500余米处(小地名墩子桥)进行了筑堤拦截，将受影响的河水用抽水机抽到养殖场自己流转的田地进行消纳。 处理意见：执法人员责令该合作社：1、落实企业主体责任，加强日常管理确保配套建设的污染治理设施正常运行，2、对受影响的河沟进行有效清理，不得对环境造成再次影响，3、对田间溢流后残留的粪污进行清理并进行有效利用；4、开展环境风险隐患排查工作，杜绝环境风险事故发生。
30 | 2023-09-21 15:05 | 有机肥加工厂（农家肥处理） | 陈晓红、陈俊才 | 一、企业基本情况：1.有机肥加工厂（农家肥处理），地址位于四川省达州市渠县渠县新市镇三拱村三组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117253378056642，法定代表人是王宽。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该工厂在正常生产。 2、该工厂2020年3月编制了建设项目环境影响报告表，2022年4月26日申请了排污许可证：编号915117253378056642001U。 三、存在问题：现场检查时该企业不能提供建设项目竣工环境保护自主验收手续。 根据《中华人民共和国行政处罚法》《环境行政处罚办法》《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）第七条：初次违法，且有下列情形之一的，可以不予行政处罚（九）建设项目“未验先投”，已配套建设污染防治设施，项目未造成环境污染后果，且企业自行停止生产，及时开展验收工作或者实施关停等措施的。 四、处理意见：执法人员现场要求该企业立即停止生产行为，落实企业主体责任，在配套建设污染防治设施验收合格后方可投入生产。
31 | 2023-09-26 18:07 | 渠县郭明养殖场 | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：2023年9月26日，达州市渠县生态环境局收到“四川省河湖长制进驻式督查渠县督查组”交办来信来电举报件（问题编号：QDXF2023-24）反映：“渠县渠南街道小三社区鸽明养猪场消毒液、猪尿都排到河里去了，污染了水”。接件后，我局高度重视，庚即组织专班专人，会同渠县畜牧产业发展中心、渠南街道办一同对渠县郭仁明家庭农场进行了现场执法检查，其情况如下： 1、渠县郭仁明家庭农场位于四川省达州市渠县渠南街道小山村一社,经度：106.941492纬度：30.823801,该养殖场占地面积5000平方米、投资人：郭明,统一社会信用代码：91511725684179362M、该农场主要从事育肥猪养殖。设计养殖规模：年出栏4200头，该农场于2007年10月开始建设，2008年5月投入运行。2020年8月27日办理了建设项目环境影响登记表，备案号：202051172500000262。 二、现场检查情况 1、现场检查时执法人员发现，该农场圈舍目前处于停运状态，暂未进行生猪饲养，执法人员对该农场及外环境进行了排查，未发现粪污废水外排痕迹。 2、渠县郭仁明家庭农场建有主要生产设施圈舍2栋（约2400平方米），配电房1间（柴油发电机1台），蓄水池1个，饲料塔2个。主要污染治理设施有：配套建有粪污贮存池约300立方米，干粪堆积棚约120平方米，田间沼液暂存池约1200立方米，配套粪污消纳土地约5000亩，干湿分离机2台，田间粪污资源化利用管网约3000米。 3、现场检查时执法人员发现，该农场大门正前方是渠县渠南乡五四河沟，执法人员对渠南乡五四河沟上、下游1000米内进行了排查，均未发现粪污排放痕迹。 三、现场调查情况 1、执法人员现场会同渠县畜牧产业发现中心、渠南街道办工作人员走访了该农场附近居住的3名群众，均表示：未发现该农场有粪污、消毒液直排入河的情况，该农场的生产经营也未影响其正常生产生活。执法人员在检查该农场粪污收集处理设施设备运行情况时发现：该农场存在粪污消纳去向台账不规范、田间高位暂存池雨污分流不彻底、粪污储存池转化利用不彻底、田间贮存池防臭措施不到位等问题。 四、处理意见 执法人员现场要求该农场根据现场发现问题，立即制定整改技术方案（渠县畜禽产业发展中心进行指导），责成业主在2023年10月8日前完成整改。一是规范记录粪污去向台账；二是将田间高位暂存池加盖，实行雨污分流；三是及时转运消纳粪污储存池粪污；四是做好田间贮存池防臭措施。
32 | 2023-09-27 09:34 | 四川清胜俊再生资源有限公司 | 陶博、邓伟、余雪松 | 一、企业基本情况：1.四川清胜俊再生资源有限公司，位于四川省达州市渠县李渡乡李渡乡九龄村六社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117253144583727，法定代表人何强。 二、现场检查情况：1、 2023年9月27日上午，达州市渠县生态环境局总工马奎带领执法人员对四川清胜俊再生资源有限公司进行了现场执法检查。该公司于2022年7月编制了新的建设项目环境影响报告表，2022年8月4日取得了批复渠环审【2022】9号。该公司主要是将城市居民的生活餐厨垃圾进行分类处理，其中餐厨垃圾中的油类物质加工后形成生物质燃料，固体废物发酵后制作为有机肥原料，属于鼓励类民生工程。 2、现场检查时该公司所在区域因电力部门电路检修停电未生产。该公司的餐厨处理车间、有机肥原料生产车间、原料仓库、废油脂存储库、均用彩钢瓦遮盖铁皮围挡进行了全密闭。污水处理站已安装废气负压收集系统，采用生物脱臭处理后通过 15m 高的排气筒排放。处理工艺：餐厨垃圾收集-卸料-固液分离-分拣-破碎-混合搅拌-好氧发酵（固体堆肥辅料进入有机肥车间-液体进入油水车间分离后，废水进入污水处理站处理后达到预处理标准，再通过专用车辆转运至渠县工业园区污水处理厂处理（与污水处理厂有处理协议及转运记录），餐厨垃圾加工发酵残渣产生的有机肥半成品由渠县土沃尔农业科技有限公司回收处理（有回收协议及转运记录）。厂区四周及生产车间屋檐安装有喷雾设施。 3、存在问题：现场检查时发现该公司污水处理站生化处理系统废水处理效果不好。 三、处理情况 1、责成该公司尽快对废水处理系统进行整改，恢复达到预处理标准。严格按照2022年8月4日取得了批复渠环审【2022】9号新的环评文件的要求，生产作业时确保污染治理设施的正常运行。 2、 责成该公司做好日常内部精细化管理和外部运输管理，严防运输过程中的跑、冒、滴、漏。 现场检查时未发现其他环境违法行为。