## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2023年7月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2023.7.4 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（大湾405集气站） | 谢莹莹、陈波 | 现场检查时该集气站正常采气作业，共5口采气井，日产气量约360万立方米（新增4051集气站产气量约200万立方米）。新建项目2020年11月取得环评批复，2021年9月开展自主环保验收。日常产气过程中产生的废水随输气管道输送至净化厂，通过分离后进入厂区内污水处理厂处理后排放。该集气站建有约2000方的污水池，目前用作散水收集和事故应急池，空高不足时用罐车运往其他厂区污水处理站处理。 |  | 双随机任务
2 | 2023.7.4 | 达州攀路工程建设有限公司 | 雷东、周小龙 | 现场检查时，该企业已停产。分别于2020年2月25日、2022年2月10日向通川区生态环境局申请报告停产。该企业于2017年12月29日取得环评批复（通区环审批（2017）42号），2023年6月更换了排污许可证。现场要求企业负责人，复产时严格按照环评、排污许可证要求落实治污设施正常运行。 | 现场要求企业负责人，复产时严格按照环评、排污许可证要求落实治污设施正常运行。 | 双随机任务
3 | 2023.7.4 | 达州市通川区红昇塑料厂 | 吴波、张仕迁 | 2023年7月4日，达州市生态环境保护综合行政执法支队执法人员对达州市通川区红昇塑料厂开展双随机检查，检查情况：1、现场检查时，该企业部分生产，共有5台吹塑机，3台制袋机等生产设备，1台光氧机等大气污染治理设施，其中两台吹塑机，一台制袋机等生产设备在运行，污染治理设施光氧机在运行，2、现场检查时，该企业提供了环评等有关手续（通区环【2016】133号）。3、现场检查时该企业现场负责人介绍该企业于2023年年初停产至2023年7月3日，于2023年7月4日（即今天）开始生产。4、现场检查时，执法人员现场提出了生产过程中注意环境安全，确保不发生环境安全事故，并确保厂区环境卫生整洁有序。 | 现场检查时，执法人员现场提出了生产过程中注意环境安全，确保不发生环境安全事故，并确保厂区环境卫生整洁有序。 | 双随机任务
4 | 2023.7.5 | 达州经济开发区理兴轮胎胶粉加工厂 | 陈波、刘丹 | 现场检查时，1.该企业正在生产，主要业务为轮胎破碎加工。2.厂房内安装有破碎机1台，挤压机1台，筛分机1台，磁选机1台，旋风除尘器1台，布袋除尘器1台。3.现场提供了环境影响调查评估报告；排污许可证；2018年2月达州市环境保护经开区分局出具的《关于实施临时环保备案管理的通知》（达市环经函【2018】34号）。4.加工厂房密闭不完全，现场要求企业整改。 | 加工厂房密闭不完全，现场要求企业整改。 | 双随机任务
5 | 2023.7.6 | 达州市汇鑫能源有限公司 | 罗显川、王海容 | 现场检查情况：1.2007年3月达州市汇鑫能源有限公司报批了四川达州天然气综合利用项目环境影响报告书，2007年4月2日取得四川省环境保护厅的环评批复，2011年3月10日该项目通过了四川省生态环境保护厅的竣工环境保护验收，2020年5月26日该公司纳入固定污染源排污登记管理。2.该公司每半年对废水排放口、有组织废气排放口、无组织废气和厂界噪声进行了一次自行监测，要求该公司按照行业类别燃气生产及供应业45类排污单位自行监测技术指南总则HJ819—2017规定核实该公司的监测频次，严格按照规定要求执行。3.该企业经营范围：天燃气、液化天燃气生产、销售。生产冷却水循环使用，一部分直排入外环境，生活污水经化粪池沉淀后进入城市管网。该公司的加热炉和锅炉生产燃料为天然气，产生废气直接由20m排气筒达标排放。该企业建有危废间，与四川绵阳东江环保科技有限公司签订危废处置合同，2022年7月转运活性炭3吨，2022年10月转运分子筛19.82吨，废矿物油2.6吨。4.检查时，该企业在生产，设计产能为100万方，检查时的产能为60万方。 要求：1.现场检查时要求企业负责人加强环保相关资料收集归档；2.按照相关行业技术指南开展自行监测。 | 现场检查时要求企业负责人加强环保相关资料收集归档；2.按照相关行业技术指南开展自行监测。 | 双随机任务
6 | 2023.7.5 | 达州市惠泉污水处理有限公司 | 张仕迁、邓昌兵 | 2023年7月5日，达州市生态环境局行政执法人员张仕迁、邓昌兵接省督办件“达州市惠泉污水处理有限公司鲜家坝污水处理厂（DW001）于2023年06月01日出现日数据超标，其中总磷超标倍数为0.012（浓度为0.506毫克/升）”对达州市惠泉污水处理有限公司进行现场检查，情况如下：《重点污染源超标排放电子督办单》（编号：202306020003）指出达州市惠泉污水处理有限公司鲜家坝污水处理厂（DW001）于2023年6月1日出现日数据超标，其中总磷超标倍数为0.012（浓度为0.506毫克/升、标准0.5毫克/升）情况属实。超标原因：5月28日至6月4日我市普降暴雨，受暴雨影响，州河水位上涨，大量的河水、泥沙进入沿河截污干管，最终进入污水处理厂，影响整个生化系统的稳定运行，造成池内的微生物量不足；期间该污水处理厂对万家河涵洞进行清淤作业，由于该河段的淤泥淤积时间长，泥水富营养化严重，发黑发臭，大量的含磷淤泥在人工的清理下顺势进入污水管网，继而流入鲜家坝污水处理厂，造成清淤期间，该厂的进水总磷持续偏高，最高达28 mg/l，远高于设计值3.0mg/l。责成达州市惠泉污水处理有限公司加强污水处理设施的运行维护，确保污水达标排放。 | 责成达州市惠泉污水处理有限公司加强污水处理设施的运行维护，确保污水达标排放。 | 在线监控核查
7 | 2023.7.6 | 达州市第一人民医院（达州市中心医院西区医院、四川大学华西医院达州医院）建设项目 | 冯青、陈波 | 该项目由达州市卫建委于2019年12月编制环境影响报告书，2020年1月取得达州市生态环境局批复，由达州康态建设投资有限责任公司负责组织建设。该项目共分三期施工建设，第一期工程于2021年9月开工建设，建设内容1000张床位，目前综合医疗区包括门诊医技住院楼主体工程己完工，正进行装修施工。行政科研楼，感染科，后勤服务中心主体工程刚完成地基施工，2号污水处理站、液氧站已开始建设。该项目建设中沿施工市政道路均设有喷淋设施，有4台雾炮机，有2个车辆过水池，2台洒水车，设有隔音墙，生活区与生产区之间设有绿化带，设有4个污水沉淀池，生活污水经临时预处理后由罐车转运至达州市生汚污水处理厂处理。检查时该项目正建设中，现场发现喷淋设施未开启，业主当即进行了整改，开启了喷啉设施。现场要求业主单位在正常生产时启用喷淋等防尘措施，完善污水转运台帐，规范废油漆桶等危险废物的保管和处置。 | 检查时该项目正建设中，现场发现喷淋设施未开启，业主当即进行了整改，开启了喷啉设施。现场要求业主单位在正常生产时启用喷淋等防尘措施，完善污水转运台帐，规范废油漆桶等危险废物的保管和处置。 | 双随机任务
8 | 2023.7.6 | 达县天华压缩天然气有限公司天华加气站迁建工程 | 周小龙、秦军 | 该建设项目于2018年10月办理了建设项目环境影响报告表，同年12月取得达川生态环境局的批复，该项目于2020年10开工建设，2021年10月完工，2021年12月进行了环境保护工程竣工验牧。现场检查时。该企业正在营运，该企业设置有危废暂存间，与达州市新创环保科技有限公司签订了危险废物收集服务合同，2023年3月委托达州恒福环境监测服务有限公司进行了检测。 |  | 双随机任务
9 | 2023.7.6 | 宣汉财信环境污染治理有限公司（宣汉县柳池工业园区污水处理厂） | 刘丹、罗显川、王海容、邓昌兵 | 现场核查该污水处理厂2023年6月6日出水口COD日均数据超标情况。经现场核查，1.数据超标是设备校准时数据传输错误，数采仪将k值当成正常测量数据上传造成。2.平台上己标记为校准，超标情况不属实。3.现场要求该厂加强设备及运维人员管理。 | 现场要求该厂加强设备及运维人员管理。 | 在线监控核查
10 | 2023.7.7 | 年产砂石200万吨项目 | 雷东、赵明庆 | 现场检查时，该建设项目未开工建设。通过对赵家镇谷花村社区工作人员和周边群众了解，该企业负责人李尚志因资金问题已出国打工，该建设项目至今未动工建设。 |  | 双随机任务
11 | 2023.7.10 | 达州清新环境科技有限公司 | 邓昌兵、陈文志、冯光义、陈学金 | 现场检查时，该企业因原料没有收齐，还没有正式投入生产，视频网络未传输到生态环境部门，经现场核实是电信公司光网线路断网，正在排查，预计下午能抢修好。现场要求企业加强巡查，保证视频网络传输。 | 现场要求企业加强巡查，保证视频网络传输。 | 在线视频监控核查
12 | 2023.7.11 | 张凌华 | 陈波、陈学金 | 大竹凌豪家庭农场设计规摸为200头育肥猪场，检查时存栏有56头育肥生猪，粪便经沼气池流入沉淀池，清水由政府统一抽取转移至种植基地，干粪由附近农户自行转运用于种植，病死畜禽建有专门的化尸池。现场要求业主完善粪水消纳台帐。 | 现场要求业主完善粪水消纳台帐。 | 双随机任务
13 | 2023.7.11 | 达州市通川区景祥石材加工坊建设项目 | 邓昌兵、何建华 | 现场检查时，该企业部分生产（切割工艺正常生产，雕刻工艺停产）中，主要从事石材加工，生产工艺：青石毛料-谁存-切割（雕刻）-成品堆放-成品外售。该企业于2019年9月编制有建设项目环境影响报告表，2019年11月11日通过达州市通川区生态环境部门批复（通环审批[2019]39号），2020年8月通过自主环保验收，2020年11月28日对固定污染源排污进行了登记，有效期为：2020年8月9日至2025年8月8日；2023年3月17日修订了突发环境事件应急预案，备案编号：5117022023009L，2023年度突发环境事件应急演练制定中。该企业己建设完成，并投入生产中，2020年3月24日已进行固定污染源登记，有效期为：2020年3月24日至2025年3月23日。现场检查时，发现该企业生产固废（边角料）堆码不规范，已责令立即改正；该企业危险废物暂存间门口有小部分地方渗漏，现场要求立即整改，同时要求该企业加强日常管理，严防突发环境事件发生。 | 现场检查时，发现该企业生产固废（边角料）堆码不规范，已责令立即改正；该企业危险废物暂存间门口有小部分地方渗漏，现场要求立即整改，同时要求该企业加强日常管理，严防突发环境事件发生。 | 双随机任务
14 | 2023.7.12 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 陈学金、罗显川 | 现场检查时该企业正常生产。经营范围：生猪屠宰及肉类加工。该企业现每天屠宰生猪300至400头。该企业生产废水建有1500m3二级生化处理污水处理站，采用厌氧水解酸化法+接触氧化法+消毒处理达标后进入城市管网。该企业建有废水在线设备，数据联网达标。现场检查时该企业环评报告，排污许可证、环境应急预案资料齐全有效。该企业经四川融华环境检测公司对企业涉水、涉气进行了自行检测，检测结果合格。现场检查时该企业存在问题：—、该企业危废标识未更新，危废间三防措施有小面积破损，暂存危废及时转运。二、保证视频监控正常联网。现场要求企业负责人对存在问题及时整改并加强生产区猪毛、猪骨转运频次，加强车辆消毒沉淀区清运工作。 | 现场检查时该企业存在问题：—、该企业危废标识未更新，危废间三防措施有小面积破损，暂存危废及时转运。二、保证视频监控正常联网。现场要求企业负责人对存在问题及时整改并加强生产区猪毛、猪骨转运频次，加强车辆消毒沉淀区清运工作。 | 双随机任务
15 | 2023.7.14 | 达州市瑞洋商贸有限公司 | 卫青川、邓昌兵 | 现场检查时，达州市瑞洋商贸有限公司因设备检修未生产。该企业属石板电厂炉渣等固体废弃物综合利用项目，电厂燃煤炉渣经破碎、球磨机磨细后外售，2020年7月企业取得了环评批复，2020年8月办理了排污许可证。建有危废暂存间并按要求开展了自行检测，检查时发现其危废暂间危废标识设置不规范，现场责令企业及时整改。 | 检查时发现其危废暂间危废标识设置不规范，现场责令企业及时整改。 | 双随机任务
16 | 2023.7.14 | 渠县强源农业农民专业合作社 | 刘丹、雷东 | 现场检查时，1.该合作社主要业务为生猪养殖，目前正常养殖，场外无人值守。2.因生猪养殖卫生防疫要求，养殖场封闭管理，执法人员不能进入场内。3.现场对养殖场外围进行了生态环境检查，未发现环境违法行为。4.现场了解周围群众，无废水外排现象。 |  | 双随机任务
17 | 2023.7.17 | 达州市顺诚建材有限公司 | 曾浪、周涛、黄兴国、蒋天辉 | 市生态环境局与市应急局、自规局开展非煤矿山联合检查，该厂边坡治理、废水收集存在问题,检查组现场要求该厂加强边坡治理，完善雨污分流措施，加强切割废水的收集，严禁生产废水外排，同时加强生态修复，切实做好边开采边修复。 | 检查组现场要求该厂加强边坡治理，完善雨污分流措施，加强切割废水的收集，严禁生产废水外排，同时加强生态修复，切实做好边开采边修复。 | 矿山联合执法检查
18 | 2023.7.17 | 达州市金石山石材有限公司(金垭镇) | 刘小川、杨明、曾浪、谢莹莹 | 市生态环境局会同市应急局、自规局对该厂开展联合检查，该厂因资源枯竭已停产。现场要求该厂及时做好边坡治理并开展生态修复。 | 现场要求该厂及时做好边坡治理并开展生态修复。 | 矿山联合执法检查
19 | 2023.7.17 | 四川川煤华荣能源有限责任公司金刚煤矿 | 曾浪、刘丹、王福干、黄雄 | 市生态环境局与市应急局、市自规局对该厂开展联合执法。该厂煤矸石堆场部分已生态修复，矿井水及生活污水经矿井水处理站和生活污水处理站处理后排放，但部分矸石堆场未覆盖齐全。现场要求:加强废水处理设施运行，确保废水达标排放；强化矸石山扬尘污染防治。 | 现场要求:加强废水处理设施运行，确保废水达标排放；强化矸石山扬尘污染防治。 | 矿山联合执法检查
20 | 2023.7.17 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 曾浪、谢莹莹、杨明 | 市生态环境局与市应急局、市自规局对该厂开展联合执法检查，该厂煤矸石进行综合利用；矿井废水和生活污水经处理后排放。存在问题:扬尘污染防治不到位，部分煤矸石未采取覆盖等防尘措施。现场要求该厂加强矸石堆场扬尘污染防治，废水处理设施正常运行，确保达标排放。 | 现场要求该厂加强矸石堆场扬尘污染防治，废水处理设施正常运行，确保达标排放。 | 矿山联合执法检查
21 | 2023.7.17 | 大竹县堡子矿业有限责任公司 | 刘丹、卫青川、邓昌兵、陈高强 | 现场检查时，1.该煤矿未生产。2.矿井废水经多级沉淀处理后外排，生活废水经一体化处理设施处理后外排。3.矸石山排水沟及挡墙未修建，目前正在整改，现场要求该煤矿按照自然资源局要求加快落实。 | 矸石山排水沟及挡墙未修建，目前正在整改，现场要求该煤矿按照自然资源局要求加快落实。 | 执法检查
22 | 2023.7.17 | 大竹县大硐坪煤矿 | 刘丹、罗显川、陈高强、邓昌兵 | 现场检查时，1.该煤矿未生产，现场未发现值守人员。2.堆场场地水收集池垮塌。 |  | 执法检查
23 | 2023.7.17 | 四川达兴能源有限责任公司（焦化一厂） | 雷东、陈学金、王福干、张仕迁、杨桂桃 | 1、现场检查时，该公司正常生产。2、化产区域VOCs治理装置运行正常，中控数据显示瞬时流量为2313立方米／小时，收集后的VOCs尾气全部用于焦炉加热。3、废水区域生物脱酚VOCs治理装置运行正常，现场检查时未见异常。现场要求企业负责人加强VOCs设施设备运行和保养，确保VOCs达标排放，加强厂区保湿作业，控制扬尘。 | 现场要求企业负责人加强VOCs设施设备运行和保养，确保VOCs达标排放，加强厂区保湿作业，控制扬尘。 | 执法检查
24 | 2023.7.18 | 达州市创达砼业有限公司 | 罗显川、雷东、杨桂桃、瞿宁 | 现场检查时该企业未生产。该企业严格执行2023年7月17日重污染天气黄色预警通知，卸料、搅拌装料、锅炉等涉气排放工序均停产。 |  | 大气专项督导检查
25 | 2023.7.18 | 渠县杉树坪矿业有限公司 | 刘丹、邓昌兵、陈高强、秦军 | 现场检查时，1.该煤矿正在生产，采矿权2024年到期。2.矿井下建有废水沉淀池，每天对沉淀后的矿井废水抽出后外排。3.生活废水进入化粪池。4.现场工具及配件堆放无序，现场要求抓紧整改。 | 现场工具及配件堆放无序，现场要求抓紧整改。 | 执法检查
26 | 2023.7.18 | 渠县新临江煤业有限公司（月台煤矿） | 刘丹、邓昌兵、陈高强、秦军 | 现场检查时，1.该煤矿未生产，于2020年停产至今，目前正在办理扩能升级改造。2.矸石山已无矸石堆放。3.矿井废水每晚从井下沉淀池抽出，再次沉淀后外排。 |  | 执法检查
27 | 2023.7.18 | 达州市鑫通车业有限公司 | 雷东、瞿宁、王福干、杨桂桃、罗显川 | 现场检查时，该汽修厂正常生产经营。该企业严格执行2023年7月17日重污染天气黄色预警通知，喷漆房未作业。现场要求企业负责人重污染天气严格落实错峰生产制度。 | 现场要求企业负责人重污染天气严格落实错峰生产制度。 | 大气专项督导检查
28 | 2023.7.20 | 年产60万吨水泥熟料粉磨生产线建设项目 | 杨桂桃、邓昌兵 | 检查时，该厂于20日上午开始停产。该建设项目属于新建（补评），2020年9月10日取得达州市生态环境局批复，达川环审[2020]33号。该项目于2022年3月27日通过自主验收，并进行网上公示。危险废物暂存间标志不规范。现场责令立即整改。生产场地粉尘多，现场要求立即整改，加大对生产场地的清扫和路面的洒水。原料场堆放原料在企业停产时，未及时全面覆盖，现场要求立即覆盖。 | 危险废物暂存间标志不规范。现场责令立即整改。生产场地粉尘多，现场要求立即整改，加大对生产场地的清扫和路面的洒水。原料场堆放原料在企业停产时，未及时全面覆盖，现场要求立即覆盖。 | 双随机任务
29 | 2023.7.21 | 达州市通川区同心建材有限公司 | 周小龙、赵明庆 | 现场检查时，该企业部分生产，脱硫塔治污设施正常运行，破碎车间及制砖工序未生产，破碎车间和原料堆场安装有喷淋设施并开启喷洒，堆料场未全部密闭。企业于2023年4月委托四川融化环境检测有限公司进行了自主检测。现场要求企业对原料堆场进行覆盖，危废暂存间标识不规范，建有危废台账，现场要求企业3日内整改完成。生产场地粉尘多，现场要求企业加大对生产场区清扫。 | 现场要求企业对原料堆场进行覆盖，危废暂存间标识不规范，建有危废台账，现场要求企业3日内整改完成。生产场地粉尘多，现场要求企业加大对生产场区清扫。 | 双随机任务
30 | 2023.7.22 | 达州市宏盛电化有限公司 | 瞿宁、陈波、何建华 | 现场检查时，该企业部分生产（1#电热炉正常生产，2#电热炉停产）。该企业主要产品有高碳铬铁、高硅硅锰、金属锰、高碳锰铁。现场检查时，该企业1#在线监控运行正常。现场检查时发现，该企业危险废物暂存间未按要求堆放，已责令该企业立即改正。现场检查时发现，该企业监测小屋未见湿度仪、UPS装置、空调自启动装置，已责令该企业立即整改。要求该企业在生产过程中，加强日常管理，严防突发环境事件发生。 | 现场检查时发现，该企业危险废物暂存间未按要求堆放，已责令立即改正。监测小屋未见湿度仪、UPS装置、空调自启动装置，已责令该企业立即整改。要求该企业在生产过程中，加强日常管理，严防突发环境事件发生。 | 大气专项督导检查
31 | 2023.7.23 | 达州市通川区利发砖厂 | 何建华、瞿宁、陈波 | 现场检查时，该企业正停产中。2、现场电话联系该企业负责人了解，该企业因缺少销售订单，于2023年7月21日正式停产，复产时间待定。 |  | 大气专项督导检查
32 | 2023.7.24 | 宣汉县丰源环保有限公司 | 周小龙、李瞻、陈学金、张仕迁 | 2023年7月24日支队会同成都市华测监测技术有限公司对宣汉县丰源环保有限公司（宣汉县城市生活垃圾处理厂）进行了在线比对监测，现场检查时，1.该企业正常生产；2.现场检查时在线监测设备数据显示：氨氮0.103mg/L；COD7.710mg/L。3、由于比对监测时，成都市华测监测有限公司提供的质控样超出范围，故未有效开展比对监测。 |  | 执法检查
33 | 2023.7.25 | 四川达兴能源有限责任公司二焦化 | 王海容、陈学金 | 2023年7月25日和26日，达州市生态环境局执法人员对四川达兴能源有限责任公司二焦化厂焦炉烟囱、干熄焦烟囱在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对四川达兴能源有限责任公司二焦化厂焦炉烟囱、干熄焦烟囱在线监测设备进行比对监测。 1.现场检查时，四川达兴能源有限责任公司二焦化厂在生产，设计产量为100万吨/年，设计结焦时间26小时，7月25日结焦时间为40小时。焦炉烟囱和干熄焦烟囱在线监测设备在运行。2.现场检查时，成都市华测检测技术有限公司工作人员对四川达兴能源有限责任公司二焦化厂焦炉烟囱、干熄焦烟囱在线监测设备进行了比对监测。 |  | 在线专项检查
34 | 2023.7.25 | 达州市九工机电设备有限公司 | 王昌明、袁圆、董晓鹏、袁书涛 | 现场检查时，该公司部分设施生产。该公司不涉及voc工序。该公司焊接工序未生产。现场要求该公司加强日常管理。 | 现场要求该公司加强日常管理。 | 执法检查
35 | 2023.7.25 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 何建华、袁书涛、黄雄 | 现场检查时，该企业部分生产（生产负荷为满负荷62.5%），废气治理设施运行正常，在线监测设备运行正常。监测小屋站房进门处门牌内容不全（未见企业名称、排口、运维单位等信息）；站房内无湿度计、温度计、空调自启动装置；现场要求该企业立即整改。站房内存放标气瓶7个，标气配备不齐全；要求该企业按要求配齐标气。比对孔未按要求设置在采样点位下游。检查期间，成都华测检测公司对该公司（二工厂七车间窑炉烟气排口）烟气排放自动监测设备开展了比对监测工作。 | 监测小屋站房进门处门牌内容不全（未见企业名称、排口、运维单位等信息）；站房内无湿度计、温度计、空调自启动装置；现场要求该企业立即整改。站房内存放标气瓶7个，标气配备不齐全；要求该企业按要求配齐标气。 | 在线专项检查
36 | 2023.7.26 | 宣汉县丰源环保有限公司 | 袁书涛、黄雄 | 现场检查时，该垃圾处理厂渗滤液处置系统在运行，有废水外排。该垃圾处理厂由宣汉县丰源环保有限公司负责运营。现场成都华测监测技术有限公司对该厂废水在线监测设备进行了比对监测。存在问题：监测站房无温湿计，要求企业立即整改。 | 现场检查发现：监测站房无温湿计，要求企业立即整改。 | 在线专项检查
37 | 2023.7.26 | 国能达州发电有限公司 | 袁书涛、黄雄 | 现场检查时，该企业在生产。32#机组停运，31#机组正常运行。成都华测检测技术有限公司对31#机组废气排口废气和在线监测设备进行了比对监测。 |  | 在线专项检查
38 | 2023.7.27 | 达州利森水泥有限公司 | 王海容、王福干、陈学金 | 现场检查情况：1. 2023年7月27日，达州市生态环境局执法人员对达州利森水泥有限公司窑尾在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对达州利森水泥有限公司窑尾在线监测设备进行比对监测；2.现场检查时，该公司在生产，设计产量为4000吨/天，平时产量控制在4300吨/天，大运会期间该公司从7月21日开始生产量降为3800吨/天，检查时生产量为3800吨/天；3.现场检查时，该公司回转窑等生产设施、脱硫脱硝和除尘污染治理设施在运行，该公司窑尾在线监测设备在运行。4、现场检查时，2023年7月27日成都市华测检测技术有限公司工作人员对达州利森水泥有限公司在线监测设备进行了比对监测，监测时间持续3个小时。 |  | 在线专项检查
39 | 2023.7.27 | 达州市泰昕炉料有限责任公司 | 黄雄、袁书涛 | 达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都华测检测技术有限公司对泰昕炉料回转窑烟气排口开展了比对监测。 |  | 在线专项检查
40 | 2023.7.28 | 宣汉海诺尔环保发电有限公司 | 王海容、王福干、陈学金 | 现场检查情况：1、 2023年7月28日，达州市生态环境局执法人员对宣汉县海诺尔环保发电有限公司1#焚烧炉和2#焚烧炉排放口在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对宣汉县海诺尔环保发电有限公司1#焚烧炉和2#焚烧炉排放口在线监测设备进行比对监测。2、现场检查时，该公司2台焚烧炉在生产，设计处理垃圾量为每台350吨/天，2023年7月27日实际处理垃圾量为390吨/天，生产负荷为111%。3、现场检查时，该公司焚烧炉、发电锅炉等生产设施、脱硫脱硝和除尘污染治理设施、水污染处理设施在运行，该公司1#焚烧炉和2#焚烧炉排放口在线监测设备在运行。 4、现场检查时，执法人员查看该公司中控平台1#焚烧炉炉膛温度为955℃，2#焚烧炉炉膛温度为954℃。 5、现场检查时，2023年7月28日成都市华测检测技术有限公司工作人员对宣汉县海诺尔环保发电有限公司1#焚烧炉和2#焚烧炉排放口在线监测设备进行了比对监测，在1#焚烧炉和2#焚烧炉烟气排放烟囱监测采样口持续监测3个小时。 |  | 在线专项检查
41 | 2023.7.29 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 王海容、王福干、陈学金、刘小川 | 现场检查情况：1、 2023年7月29日，达州市生态环境局执法人员对四川省达州钢铁集团有限责任公司烧结脱硫排放口和5#锅炉烟囱排放口在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对四川省达州钢铁集团有限责任公司烧结脱硫排放口和5#锅炉烟囱排放口在线监测设备进行比对监测。2、现场检查时，烧结在生产，设计上料量是680吨/小时，实际上料量是660吨/小时，生产负荷是97%。 3、现场检查时，5#锅炉（余热发电）在运行，设计负荷是75吨，实际负荷62吨。 4、现场检查时，该公司烧结和5#锅炉的生产设施、烧结的脱硫和除尘设施在运行，烧结脱硫排放口和5#锅炉排放口在线监测设备在运行。 5、现场检查时，2023年7月29日成都市华测检测技术有限公司工作人员对四川省达州钢铁集团有限责任公司烧结脱硫排放口和5#锅炉烟囱排放口在线监测设备进行了比对监测，在烧结和5#锅炉烟气排放烟囱监测采样口持续监测采样2个小时。 |  | 在线专项检查
42 | 2023.7.30 | 川投（达州）燃气发电有限公司 | 王海容、陈学金、刘小川 | 现场检查情况：1、2023年7月30日，达州市生态环境局执法人员对川投（达州）燃气发电有限公司1#烟气出口在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对川投（达州）燃气发电有限公司1#烟气出口在线监测设备进行比对监测。2、 2、现场检查时，该企业两台发电机组在生产，使用的原料为天然气。#1机08：00并网，解列时间待定，全天上网电量461万KW.h;#2机08：30并网，23:30解列，全天上网电量436万KW.h。该公司两台机组容量为2*35万KW.h，检查当天计划发电量为900万KW.h。 3、现场检查时，该公司1#发电机组的生产设施在运行，该厂使用的原料为清洁能源天然气，燃烧产生的污染物很少，未上脱硫、脱硝和除尘等污染治理设施，该公司1#烟气出口在线监测设备在运行。4、现场检查时，2023年7月30日成都市华测检测技术有限公司工作人员对川投（达州）燃气发电有限公司1#烟气出口在线监测设备进行了比对监测，在1#烟气出口烟囱监测采样平台采样口持续监测采样约4个小时。 |  | 在线专项检查
43 | 2023.7.30 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 王海容、陈学金、刘小川 | 现场检查情况：1、2023年7月30日，达州市生态环境局执法人员对四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂2#锅炉脱硫塔排放口在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂2#锅炉脱硫塔排放口在线监测设备进行比对监测。2、现场检查时，该企业在生产。2#锅炉在生产，锅炉设计40吨/小时， 实际30吨/小时，生产负荷75%。1#发电机组在生产，1#发电机组设计功率6000KW，7月29日实际功率为5600KW 。1#锅炉和2#发电机组停产。 3、现场检查时，该公司2#锅炉、1#发电机组等生产设施在运行；脱硫、脱硝和静电除尘污染治理设施在运行；该公司2#锅炉脱硫排放口在线监测设备在运行。 4、现场检查时，2023年7月30日成都市华测检测技术有限公司工作人员对四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂2#锅炉脱硫排放口在线监测设备进行了比对监测，在2#锅炉脱硫塔排放烟囱监测采样口持续采样约3个小时。 |  | 在线专项检查
44 | 2023.7.31 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂（大竹分厂） | 王海容、陈学金、刘小川 | 现场检查情况：1、2023年7月31日，达州市生态环境局执法人员对中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂大竹分厂尾气焚烧炉废气排放口在线监测设备进行了执法检查，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司对中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂大竹分厂尾气焚烧炉废气排放口在线监测设备进行比对监测。2、现场检查时，该厂在生产，设计处理天然气200万方，检查当天实际处理175万方，生产负荷为87.5%。3、现场检查时，该厂生产设施在运行，尾气焚烧炉处理系统在运行，尾气焚烧炉废气排放口在线监测设备在运行。4、现场检查时，2023年7月31日成都市华测检测技术有限公司工作人员对中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂大竹分厂尾气焚烧炉废气排放口在线监测设备进行了比对监测，在尾气焚烧炉烟囱监测采样口持续监测采样2个小时，由于烟气温度过高，监测人员未带高温烟枪，此次比对监测不对烟温、流速和颗粒物进行比对。 |  | 在线专项检查