附件

达州东部经济开发区入河排污口

水质在线监测系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术或功能要求 | 数量/单位 | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质在线监测系统 | 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 在线pH 检测仪; 测定范围0～14，分体式; 套; 3. 2; COD 在线监测仪; 量程：0～1000mg/L，重铬酸钾法，自动标定; 套; 3. 3; 氨氮 在线监测仪; 量程：1～100mg/L，自动 清洗; 套; 3. 4; 总磷 在线监测仪; 测量范围0～10mg/L，分辨率±0.01mg/L，测量精度±5%; 套; 3. 5; 总氮 在线监测仪; 测量范围0～100mg/L （可自由设定）; 套; 3. | 3套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |