四川省达州生态环境监测中心站

2024年达州市5个省控空气自动站

设备安装配件采购比选文件

四川省达州生态环境监测中心站

2024年8月

**1 项目概况及采购内容**

本项目为“2022年省级生态环境监测网络建设项目”（达州部分）5个省控空气自动监测站设备采购安装所需的配件，项目预算2.5万元（大写：贰万伍仟元整）。

安装的设备品牌、规格型号如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 |
| 1 | SO2自动监测仪 | 聚光科技 | AQMS-500 |
| 2 | NOX自动监测仪 | 聚光科技 | AQMS-600 |
| 3 | CO自动监测仪 | 聚光科技 | AQMS-400 |
| 4 | O3自动监测仪 | 聚光科技 | AQMS-300 |

采购内容主要包括采样总管和其他工程安装配件，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 环境空气气态污染物采样系统 | 由采样头、采样总管、支管接头、抽气风机、排气口等组成。 | 套 | 5 |
| 2 | 工程安装包 | 用于安装气态污染物监测设备，至少包括： 1/4特氟龙管路，50米；  1/8特氟龙管路，10米； 1/4接头，不锈钢，25个； 1/8接头，不锈钢，7个； 1/4三通接头，塑胶，3个。 | 套 | 5 |
| 备注：  1.须满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测技术要求及监测方法》（HJ 654-2013）。  2.能够适配“2022年省级生态环境监测网络建设项目”（项目编号：N5100012022001759）采购合同中的气态污染物监测仪。  3.产品质保期至少一年。 | | | | |

**2 采购方式**

采用比选方式进行采购，相关采购信息及结果在达州市生态环境局网站上发布。

2.1 比选原则

2.1.1 比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评选程序和标准对待所有的参选人。

2.1.2 评审小组按照比选文件规定的评选方法和标准独立进行评审。

2.2 比选程序

2.2.1采购人组建评审小组，负责比选工作实施。评审小组由相关技术专家组成，负责比选项目的评审。

2.2.2 评审小组现场审查比选申请人递交的响应文件，对不符合比选公告要求的由主持人当场宣布为废弃文件。

2.2.3 评审成员根据比选文件进行比选，采用最低评比价法，即报价最低且满足资质要求的供应商为成交供应商。若有2家及以上满足资质要求的公司报价最低且报价相同，则采用现场抽签方式确定成交供应商。

2.2.4 评审主持人宣布比选结果，评审小组全体成员参加。

2.3 比选结果的公告

评审结束后3个工作日内在达州市生态环境局网站上公告比选结果。

**3 合同签订**

评审结束后，采购人向成交供应商发放成交通知书，成交供应商应在3个工作日内与采购人签订合同。

**4 其他**

要求参与本次采购活动的评审专家、采购申请人应对比选文件、响应文件等保密，违者应对由此造成的后果承担一切法律责任。

附件：1. 比选申请人报名表

2. 法定代表人授权委托书

3. 投标函

4. 承诺函及资质

附件1

比选申请人报名表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  | | | | | |
| 营业场所详细地址 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | 组织机构代码 | |  | | |
| 工商注册颁证机关 |  | | | 注册号码 | |  |
| 企业类型 |  | 营业期限 | |  | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 企业电话（含手机） |  | | 企业传真 | |  | |
| 致：四川省达州生态环境监测中心站  本公司报名参加2024年达州市5个省控空气自动站设备安装配件采购项目提供方比选确定活动。  联系人：  联系电话：  传真号码：  邮箱  法定代表人（签字）：  比选申请人单位盖章  年月日 | | | | | | |

附件2

### 法定代表人授权委托书

本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方“ ”项目比选申请活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

**授权代表或法定代表人身份证复印件（身份证需复印双面附后）：**

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称： (盖章)

日期：

附件3

**投标函**

四川省达州生态环境监测中心站\_：

我方全面研究了“ ”项目情况，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿向采购人提供所需产品及服务，总投标价为元（大写：）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行投标文件及合同规定的责任和义务，保证按照规定的日期完成项目。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话： 日期：

附件4

### 承诺函及资质（参选人提供企业资质，尽可能提供详尽的资料。）

## 承诺函

四川省达州生态环境监测中心站：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

**本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日