## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2024年11月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2024.11.1 | 渠县德康生猪养殖有限公司（雅化种猪场） | 罗显川、刘小川 | 一、企业基本情况：1.渠县德康生猪养殖有限公司（雅化种猪场），地址位于达州市/渠县，具体地址为达州市渠县有庆镇雅化村，法定代表人：郭莉，统一社会信用代码是:91511725595081750D，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：1.存在环境管理台账记录情况问题的问题，具体描述为：养殖厂危废处理台帐记录不规范。 | 存在环境管理台账记录情况问题的问题，具体描述为：养殖厂危废处理台帐记录不规范。 | 双随机任务
2 | 2024.11.4 | 达州市南国纺织印染有限公司 | 张明聪、邓昌兵、瞿宁 | 一、企业基本情况：1.达州市南国纺织印染有限公司，地址位于达州市/达川区，具体地址为达州市经开区汇通大道中段30号，法定代表人：庄雄南，统一社会信用代码是:91511700765078264J，所属行业：棉印染精加工；2.2024年04月18日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511700765078264J001P，有效期为:2029-04-17。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 线索移交
3 | 2024.11.5 | 大湾404-3H井钻井及试采工程 | 罗显川、袁圆 | 一、建设项目基本信息：1.大湾404-3H井钻井及试采工程，地址位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：陆地天然气开采；该建设项目于2024年1月取得环境影响报告书批复（宣环审[2024]4号文）。同月编制了大湾404一3H井钻井及试采工程环境影响报告书。2024年9月取得固定污染源排污登记回执，登记编号：915117006653749396032X。有效期至2029年9月。 二、现场检查情况：该采气站建设完工但未投入生产。1、现场检查时该采气站为有人值守站点。2、现场检查时该采气站建设完工，建设钻井井架未撤迁，未开展试气作业，该采气站现场检查时未生产。3、该项目于2024年5月开工建设，9月左右建设完工。该项目建设内容有：作业钻前工程新建新大湾404-3H井场1座，新建方井1座，新建井架基础1座，新建放喷池1座，新建循环罐、储备罐、泵机房等设备基础，修复利用原放喷池1座（原D404集气站）,修复利旧D404集气站已建设清水池1座，新建40m长进场道路一条。 现场检查时要求企业负责人在采气站调试完毕后尽快组织自主验收，待验收合格后方可投入生产。 | 现场检查时要求企业负责人在采气站调试完毕后尽快组织自主验收，待验收合格后方可投入生产。 | 双随机任务
4 | 2024.11.5 | 达州市达川区九岭镇旭虎石材加工厂 | 邓昌兵、秦军 | 一、企业基本情况：1.达州市达川区九岭镇旭虎石材加工厂，地址位于达州市/达川区，具体地址为四川省达州市达川区九岭镇龙登村1组，法定代表人：潘广安，统一社会信用代码是:92511703MA699TDK0G，所属行业：建筑用石加工；2.2024年07月05日申领了排污许可证，许可证管理级别为:简化管理,编号为:92511703MA699TDK0G001U，有效期为:2029-07-04废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
5 | 2024.11.6 | 华新水泥（渠县）有限公司 | 黄雄、张明聪、王福干、何建华、邓昌兵 | 一、企业基本情况：1.华新水泥（渠县）有限公司，地址位于达州市/渠县，具体地址为四川省渠县卷硐乡，法定代表人：潘虹宇，统一社会信用代码是:91511725680423428N，所属行业：水泥制造；2.2024年05月11日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511725680423428N001P，有效期为:2029-05-10，废气主要污染物种类包括颗粒物、二噁英、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、氨（氨气）、铊、镉、铅、砷及其化合物、氟化物、汞及其化合物、氟化氢，废气主要排放口有1个，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、四川省水泥工业大气污染物排放标准DB51/ 2864—2021、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013、/、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、恶臭污染物排放标准GB 14554-93废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、四川省水泥工业大气污染物排放标准DB51/ 2864—2021、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013、/、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、恶臭污染物排放标准GB 14554-93。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 线索移交
6 | 2024.11.6 | 宣汉县后河建材有限公司 | 董晓鹏、何建华 | 一、企业基本情况：1.宣汉县后河建材有限公司，地址位于达州市/宣汉县，具体地址为宣汉县普光铜坎社区5组，法定代表人：唐红，统一社会信用代码是:91511722MA6AU6NG4X，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2023年06月03日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511722MA6AU6NG4X001V，有效期为:2028-06-02，废气主要污染物种类包括氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013。该企业经营范围：砖瓦制造及销售。该企业2017年编制了环境影响备案调查评估报告。2023年变更取得了排污许可证，证书编号：91511722MA6AU6NG4X001V，有效期至2028年6月。 二、现场检查情况：现场检查时该企业未生产作业。1、现场检查时该企业破碎、筛分、制砖、烧制未作业。 2、现场检查时该企业因当地经信局要求错峰生产等原因停产75天，该企业于10月左右停产至今。 3、该企业建有危废间，暂存废旧机油不外销，主要用于企业自用。 4、该企业按排污许可证要求委托四川锡水金山环保科技有限公司对企业有组织废气、噪声进行了委托检测，检测结果合格。 存在其他大气污染问题的问题，具体描述为：黏土覆盖不全。 | 现场检查时发现该厂黏土覆盖不全，已责令其整改。 | 双随机任务
7 | 2024.11.7 | 四川省山峡家用电器有限公司 | 张仕迁、赵明庆 | 一、企业基本情况：1.四川省山峡家用电器有限公司，地址位于达州市/开江县，具体地址为四川省达州市开江县经济开发区（四川昊领机械有限公司3号厂房），法定代表人：程代平，统一社会信用代码是:91511723MA69QNGU8U，所属行业：特种玻璃制造；2.2021年08月12日申领了排污许可证，许可证管理级别为:简化管理,编号为:91511723MA69QNGU8U001U，有效期为:2026-08-11废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:/、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:/、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、。 二、现场检查情况：现场检查时，该厂已经关闭。 |  | 双随机任务
8 | 2024.11.7 | 宣汉县杨家河页岩砖厂 | 张明聪、邓昌兵、瞿宁 | 一、企业基本情况：1.宣汉县杨家河页岩砖厂，地址位于达州市/宣汉县，具体地址为宣汉县君塘镇飞泉社区4组，法定代表人：张明伟，统一社会信用代码是:91511722MA674XRLXW，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2023年12月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511722MA674XRLXW001V，有效期为:2028-12-26，废气主要污染物种类包括氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、//废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013、//。 二、现场检查情况：存在排污单位自行监测问题（自动监控）的问题，参数未公示，站房设置不规范，未有运维台账。 | 要求立即整改，按照hj75标准进行整改。 | 在线数据核查
9 | 2024.11.8 | 达州上实环保有限公司 | 张仕迁、冯青 | 一、企业基本情况：1.达州上实环保有限公司，地址位于达州市/高新区，具体地址为达州市达川区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心，法定代表人：毛淮北，统一社会信用代码是:91511700MA62YY7D99，所属行业：环境卫生管理；2.2023年08月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511700MA62YY7D99001V，有效期为:2028-08-27废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:/、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:/、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB16297-1996。 二、现场检查情况：根据2024年10月28日下午达州市市政府专题会精神，为加快推进蜂巢能源正式运行投产，国网达州供电公司于11月3日对达州高新区化工园220KV变电站停电扩容建设，定于11月3日（星期日）断电施工。断电期间保证该公司污水处理设施正常运行，加强数据监测，确保有害气体在可控范围之内。本次检查时该公司制定了《关于项目停电期间的相关保障措施》，并严格按要求开展了各项工作，污水处理设施正常运行，雾炮等大气污染治理设施正常启用，未收到投诉，暂未发现环境问题。 |  | 环境应急检查
10 | 2024.11.8 | 东升2井钻井工程 | 王昌明、周涛 | 一、建设项目基本信息：1.东升2井钻井工程，地址位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：能源矿产地质勘查； 二、现场检查情况：现场检查时该项目东升 2 井钻井工程正在施工建设中。1、该建设项目于 2024 年取得东升 2 井钻井工程环境影响报告表的批复（宣环审[2024]28 号文）。编制了建设项目环境影响报告表。2、该建设项目预计工期 126 天。钻井承包商：西部钻井公司西南项目部，队伍编号：50241 钻井队。该钻井队于 2024 年 7 月 19 日进场施工。3、该项目建设规模及内容：一、东升 2 井钻井工程位于宣汉县南坪镇桥沟村 3 组，井场规模 6050m，设计井深 4618m/垂深 4177m，井型为定向井，井别类型为预探井，目的层位为须家河组，套管完井，完钻后进行试气作业。钻井工程采用清水+水基钻井液进行钻进,其中导管(0~30m)使用清水钻井液钻进，使用水基泥浆钻进钻井作业施工结束后对目的层空隙及流体运移通道进行改造,包括洗 井、射孔、压裂、测试放喷。维修道路长度 24.3km、改建公路 1.475km、新建公路长度 0.131km。井场配套泥浆循环系统,井场外西侧设置 450m2 清洁化操作平台,清洁化生产装置区设置废水罐 1 套（包括 1 个隔油罐、2 个沉淀罐、1 个回用罐，单个容积为 40m*）、螺旋传输装置、板框压滤机、甩干机等设施； 同时设置 500m'应急池 1 座、井场外东南侧距井口约 111m 设置 13.8m×8.2m 放喷池 1 个,并配套 20m'集酸坑,设置 8 个隔油池。总投资 7500 万元，其中环保投资 369.2 万元，占总投资的 4.92%。4、该钻井水基岩屑、废水基泥浆废物采用固液分离，选择振动筛、离心机、板框压滤机进行处理。固液分离后，压滤废水沉淀不外排，交由珙县易洁环保科技有限公司处理。水基岩屑和泥浆不含油作为一般固废交由南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置，签有合同和台帐。5、该建设项目施工队有施工作业工人 50 人左右，生活区生活垃圾交由南坪镇当地环卫办处置，生活废水建有简易一体化处理装置，生活废水经处理后回用。6、现场检查时该钻井施工方建有危废间，主要暂存危废为：废机油、废机油桶。与南充嘉源环保科技有限责任公司签处置合同，并提供对方营业执照、危废转运合同。存在的问题：危废暂存间面积较小，不能满足暂存需求。 | 现场检查存在的问题：危废暂存间面积较小，不能满足暂存需求。要求立即整改。 | 双随机任务
11 | 2024.11.11 | 达州市通川区石门同兴矸砖厂 | 刘小川、王海容 | 一、企业基本情况：1.达州市通川区石门同兴矸砖厂，地址位于达州市/通川区，具体地址为四川省达州市通川区复兴镇板桥村5组，法定代表人：杨伦彬，统一社会信用代码是:91511702MA693MCRXW，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月10日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511702MA693MCRXW001V，有效期为:2029-04-09。 二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
12 | 2024.11.14 | 渠县永盛砖业有限公司 | 黄雄、邓昌兵、何建华、瞿宁 | 一、企业基本情况：1.渠县永盛砖业有限公司，地址位于达州市/渠县，具体地址为渠县临巴镇文明路，法定代表人：刘云，统一社会信用代码是:91511725686142379Y，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号为:91511725686142379Y001V，有效期为:2029-04-27，废气主要污染物种类包括氮氧化物、氟化物、二氧化硫、颗粒物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、/废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013。 二、现场检查情况：本次检查发现问题： 1.烟气温度恒定值为2.65，现场要求企业立即排出故障。 2.未按要求技术规范建设采样平台，标气配备不齐全，参数未公示，现场检查中要求该企业立即整改。 3.现场调取在线监测数据时，发现2024年11月12日二氧化硫数据日均值151.93，超标0.0129倍，根据《四川省生态环境行政处罚裁量标准》规定：“ …超标排放水污染物或者大气污染物倍数在0.2倍以内…，且按照要求完成整改的，可以不予处罚”。现场检查中，要求该企业加强运维管理，对存在问题立即整改。 4.渠县生态环境局执法大队全程会同市支队对该企业进行在线数据核查。 | 现场检查发现，该企业未按技术规范要求建设采样平台，标气配备不齐全，参数未公示。同时现场调取在线监测数据时，发现2024年11月12日二氧化硫数据日均值151.93，超标0.0129倍，根据《四川省生态环境行政处罚裁量标准》规定：“ …超标排放水污染物或者大气污染物倍数在0.2倍以内…，且按照要求完成整改的，可以不予处罚”。现场检查要求该企业加强运维管理，对存在问题立即整改。 | 线索移交
13 | 2024.11.15 | 巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 杨桂桃、董晓鹏 | 一、自然生态保护地基本信息：1.巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区，地址位于达州市，具体地址为达州市达川区、通川区； 二、现场检查情况：1、现场检查时，巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区于 2010 年 9 月取得“达县人民政府关于同意申报巴河达县段国家级水产种质资源保护区的批复”（达府函[2010]214 号），2020 年 10 月获得中华人民共和国农业部公告第 1491 号文批准建立。2、现场检查时该水产资源保护区责任主体单 位：达川区渔政管理工作站，负责保护区日常管理和监管巡查。3、巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区位于四川省东北部大巴山南麓达川区.原达县）和通川区境内，范围东经 107°09'41"~107°14'03"，北纬 31°19'40"~31°25'44"之间。保护区由嘉陵江支流渠江上游巴河中上游的达州市通川区江陵镇黄茅溪至达州市达川区洛车乡花滩子河段组成，全长 26 公里，总面积 650 公顷。其中核心区为达川区道让乡鲶鱼石﹣﹣虎让乡码头，洛车乡码头﹣﹣洛车乡花滩子，长度 15.5 公里，面积 390 公顷；实验区为达州市通川区江陵镇黄茅溪﹣﹣江陵镇码头，江陵镇通观子﹣﹣道让乡鲶鱼石，长度 10.5 公里，面积 260 公顷。主要保护对象包括岩原鲤、中华鳖、南方大口鲶、鳜鱼、黄梨鱼、中华倒刺鲍、白甲鱼、华鲮等名贵经济鱼类及其生活的水生生态系统。4、现场检查时该保护区主管单位分别提供：保护区管理制度、日常监管巡查台帐、增殖放流工作实施方案、渔业资源禁捕效果监测评估制度。5、现场检查时通过船舶对保护区道让至洛车段水面巡查。该保护区沿河两岸及道让、虎让、洛车码头周边无违章建筑，河道、河面未发现违规垂钓、无“三无”船舶、无非法辅捞作业，无采砂石船作业行为，无非法排污口，无大型养殖企业。现场检查时要求保护区主管部 门达川区渔政管理工作站现场负责人：1、加强保护区日常管理和宣传工作。2、加强保护区日常监管巡查。存在其他问题的问题，具体描述为：虎让乡码头国家级渔业保护区公示牌被洪水冲毁。 | 现场检查时要求保护区主管部 门达川区渔政管理工作站加强保护区日常管理和宣传工作和保护区日常监管巡查。存在的问题为：虎让乡码头国家级渔业保护区公示牌被洪水冲毁。 | 双随机任务
14 | 2024.11.19 | 大竹县团坝镇薛鑫机制砖厂 | 张明聪、邓昌兵、瞿宁 | 该砖厂11月14日二氧化硫日均值超标，现场核查在线调取运维记录设备出现故障，11月14日13时，在线监控数据CEMS发现线路故障，管理人员将其关闭，11月15日12时恢复正常，11月14日二氧化硫日均值超标，现场核查在线调取运维记录设备出现故障，该砖厂未能保障在线监控正常运行。未按照技术规范操作，导致自动监测数据相关性异常。 | 现场核查在线调取运维记录设备出现故障，该砖厂未能保障在线监控正常运行。未按照技术规范操作，导致自动监测数据相关性异常。其行为涉嫌违法，已转调查取证。 | 在线数据核查
15 | 2024.11.20 | 大竹县兴竹城市建设有限公司（大竹县中华镇生活污水处理黄家厂） | 赵明庆、杨明 | 一、企业基本情况：1.大竹县兴竹城市建设有限公司（大竹县中华镇生活污水处理黄家厂），地址位于达州市/大竹县，具体地址为大竹县黄家乡黄家村1组，法定代表人：罗觉润，统一社会信用代码是:91511724MA65GXFY3J，所属行业：污水处理及其再生利用；2.--申领了排污许可证，许可证管理级别为:简化管理,编号为:91511724MA65GXFY3J006R，有效期到2029年5月22日。 二、现场检查情况：现场检查时，该厂正常运行，处理量与设计量相符。该厂办理了环评和排污许可证，并进行了验收。经调阅在线监控，各项出水指标均达标。污泥和危废均交由有资质的处理单位集中处置，有转运联单，并建立了台账。现场要求要进一步加强环境管理，确保出水水质达标排放。 | 现场要求要进一步加强环境管理，确保出水水质达标排放。 | 双随机任务
16 | 2024.11.21 | 成都农村商业银行股份有限公司宣汉支行 | 陈高强、冯青 | 经查，成都农商银行达州分行成立于 2012年6月，下辖分行营业部、达川支行、通川支行、大竹支行、宣汉支行和渠县支行 6 家营业网店。其中：营业部于2012 年 6 月开业、达川支行和宣汉支行于 2015 年 6 月开业、大竹支行于 2015年 11 月开业、渠县支行和通川支行于 2016 年 10 月开业。各网店产生的危险废物主要是 UPS 废铅酸蓄电池。现场调查时，大竹、达川、渠县、宣汉 4 个营业网店暂存有 UPS 废铅酸蓄电池 352 块（其中：大竹 96 块、达川 128 块（含通川 64块）、宣汉 64 块、渠县 64 块），各暂存点均设置在办公区二楼，现场检查发现UPS 废铅酸蓄电池无破损，有危险废物标识标牌，建立了危险废物入库台账。为妥善处置该批 UPS 废铅酸蓄电池，2024 年 9 月 23 日，成都农商银行在西南联合产权交易所网站发布了资产处置公告，10 月 21 日，四川省荣盛昌宏再生资源回收有限公司为该批次 UPS 废铅酸蓄电池受让方，受让方提供了《危险废物经营许可证》（编号：川环铅收 510112—006 号），有效期至 2025 年 12 月 31 日。10 月27 日，达州四个营业点暂存的 352 块共计 7.95 吨废铅酸蓄电池已全部安全转移，并向执法人员提供了危险废物转移联单。存在的问题：一是危险废物暂存间不规范，未采取防渗处理。二是危险废物标示标牌不规范。三是台账记录不规范。现场提出整改措施：一是按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023 代替 GB 18597—2001），落实危废暂存间的“三防”措施。二是更新危险废物标示标牌。三是规范危险废物出库入库台账管理和申报。 现场核查，已规范标识标志和管理台帐完成整改。 | 现场检查存在的问题：一是危险废物暂存间不规范，未采取防渗处理。二是危险废物标示标牌不规范。三是台账记录不规 范。现场提出整改措施：一是按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597— 2023 代替 GB 18597—2001），落实危废暂存间的“三防”措施。二是更新危险废物标示标牌。三是规范危险废物出库入库台账管理和申报。 现场核查，已规范标识标志和管理台帐完成整改。 | 上级指派
17 | 2024.11.25 | 渠县东欣电子有限公司 | 赵明庆、董晓鹏 | 一、企业基本情况：1.渠县东欣电子有限公司，地址位于达州市/渠县，具体地址为四川省达州市渠县经开区，法定代表人：曹云，统一社会信用代码是:91511725MAACE9FC00，所属行业：变压器、整流器和电感器制造； 二、现场检查情况：现场检查时，企业正常生产，提供了环评报告，排污许可证，竣工验收报告和应急预案，也按照环评要求进行了自行监测，监测结果显示达标。现场检查存在以下问题：具体描述为废机油桶未进危废暂存间，已现场整改。 | 现场检查存在以下问题：废机油桶未进危废暂存间，已现场整改。 | 双随机任务
18 | 2024.11.25 | 中国石化销售有限公司四川达州石油分公司文昌加油加气站 | 卫青川、王昌明 | 一、企业基本情况：1.中国石化销售有限公司四川达州石油分公司文昌加油加气站，地址位于达州市/渠县，具体地址为渠县天星镇文昌村九社，法定代表人：王晶，统一社会信用代码是:915117250521908464，所属行业：机动车燃油零售；2.2023年07月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为:简化管理,编号为:915117250521908464001U，有效期为:2028-07-26废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021，废水主要污染物种类包括氨氮（NH3-N）、石油类、pH值、化学需氧量、悬浮物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021。 二、现场检查情况：现场检查时该加油站正常营业。1、该加油站于2012年7月10日投入使用，于2023年6月6日更换排污许可证。2、该加油站于2017年2月补办环评，取得环评批复（渠环审（2017）003号），于2019年3月6日通过竣工环境保护验收。3、该加油站建有危废间，2024年1月与南充嘉源环保科技有限责任公司签订有危废转运处置合同，2024年11月9日对防水滤芯16个进行了转运，有危险废物转移联单。4、2023年11月编制有突发环境事件应急预案，并于2023年12月日向渠县生态环境局备案。5、该加油站2024年8月四川铁环检环境检测有限公司对无组织废气、废水和噪声进行了自行监测，现场检查时该加油站未对废水进行自监测。现场检查时要求加油站负责人及时收集、完善、归纳相关环保手续资料，年内完善对加油站废水的自行监测。本次检查暂未发现环境问题。 | 现场检查时要求加油站负责人及时收集、完善、归纳相关环保手续资料，年内完善对加油站废水的自行监测。本次检查暂未发现环境问题。 | 双随机任务
19 | 2024.11.26 | 普光气田主体湿气增压工程 | 陈波、冯青 | 1、现场检查时，该项目已完成建设。 2、中石化中原油田普光分公司主体湿气增压工程 1 号增压站主要建设内容为：依托普光气田主体现有集输系统，新建 2 座增压站，其中：1＃增压站依托 P102集气站改造扩建，位于 P102 集气站东北侧，新增永久占地约 18900m2,站内建设高含硫压缩机组 3 套（每套 50 万方／天），主要对 1＃线集气站所辖气井来气增压，站外配套新建集输管线 4.1 千米；2＃增压站依托净化厂东侧料仓改造扩建，占地面积 35100m2（不新增占地），站内建设高含硫压缩机组 4 套（每套 150万方／天），主要对 2#线和 3＃线集气站所辖气井来气增压。 3、该项目总投资 85368 万元，其中环保投资 150 万元，占项目总投资的 0.18%。 4、中石化中原油田普光分公司主体湿气增压工程站建设项目于 2023 年 10 月编制环评，2023 年 10 月 25 日取得环评批复（宣环审【2023】38 号）；2024 年 8月 29 日进行了排污许可登记（登记编号：915117006653749396058Z；有效期：2024.8.29-2029.8.28） 5、 2024 年 11 月 3 日，中石化中原油田普光分公司主体湿气增压工程增压站配套建设环境保护设施进行了竣工日期公示（竣工时间：2024 年 11 月 2 日）；2024年 11 月 7 日，中石化中原油田普光分公司主体湿气增压工程增压站配套建设环境保护设施调试时间公示，调试时间为：2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日。 6、现场检查时，执法人员要求该企业在项目调试期间，严格落实环评措施，确保环保设施运行.正常。 7、现场检查时，执法人员要求该企业在规定时间内组织并完成自主验收。 | 现场检查时，执法人员要求该企业在项目调试期间，严格落实环评措施，确保环保设施运行.正常。同时要求该企业在规定时间内组织并完成自主验收。 | 双随机任务
20 | 2024.11.27 | 达州利森水泥有限公司 | 何建华、谢莹莹、周涛、邓昌兵 | 一、企业基本情况：1.达州利森水泥有限公司，地址位于达州市/大竹县，具体地址为四川省达州市大竹县石河镇望江社区江东街 333 号，法定代表人：文源，统一社会信用代码是:91511724665397962H，所属行业：水泥制造；2.2024 年 03月 27 日申领了排污许可证，许可证管理级别为:重点管理,编号 为:91511724665397962H001P，有效期为:2029-03-26，废气主要污染物种类包括颗粒物、二噁英、氮氧化物、臭气浓度、氯化氢、二氧化硫、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、硫化氢、氨（氨气）、氟化物、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、氟化氢，废气主要排放口有 1 个，一般排放口有 1 个，大气污染物排放执行标准为:四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/ 2864—2021、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 GB 30485-2013、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、/废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省水泥工业大气污染物排放标准DB51/ 2864—2021、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 GB 30485-2013、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、/。 二、现场检查情况：现场核查情况如下：该公司于 11 月 5 日因错峰生产计划内停产到 11 月 15 日 22：58 点火，烘窑升温，16 日 13：20 结束烘窑，13：21 分投抖，16 日 14：57 在企业端平台标记。16 日氮氧化物日数据超标情况属实，系企业烘窑升温期间，数据异常导致，属于豁免范围。该公司于 11 月 16 日书面报告达州市大竹生态环境局企业恢复生产的报告。 |  | 线索移交
21 | 2024.11.27 | 达州鹤龄医院肝病中药制剂项目（一期） | 吴波、袁圆 | 一、建设项目基本信息：1.达州鹤龄医院肝病中药制剂项目（一期），建设单位为达州市衡陈药业有限公司，地址位于通川区魏兴镇，所属行业：中成药生产。 二、现场检查情况：1.该项目 2021 年 11 月开始建设，2023 年 5 月 17 日达州市衡陈药业有限公司因该项目未批先建被达州市生态环境局行政处罚；2.达州市衡药业有限公司于 2023 年 6 月向达州市通川生态环境局报批了达州市鹤龄医院中药制剂项目(一期)报告表，2023 年 6 月 20 日取得达州市通川生态环境局环评批复；3.检查时，该项目主体已建成，还未完成装修，现因装修合同纠分停工。本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
22 | 2024.11.28 | 黑叶生态养殖场建设项目 | 陈高强、雷东 | 一、建设项目基本信息：1.黑叶生态养殖场建设项目，位于达州市，具体地址为四川达州通川区，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：该养殖场2023年9月取得环评批复（达市环审（2023）17号），2024年8月11日通过项目竣工环保验收，2023年10月进行了排污许可登记备案（登记编号：91511702MA6B73NHXF001Z）。建有圈舍大小11栋，污水处理站2座日处理粪污90吨，现有母猪600头，仔猪1500头，育肥猪1800头，种公猪10头。本次检查暂未发现环境问题。 |  | 双随机任务
23 | 2024.11.28 | 渠县宏泰商品混凝土有限公司 | 谢莹莹、雷东 | 一、企业基本情况：1.渠县宏泰商品混凝土有限公司，位于达州市/渠县，具体地址为渠县渠南乡大山村一社、二社、十二社，法定代表人：赵玉容，统一社会信用代码是:915117250739817861，所属行业：水泥制品制造； 二、现场检查情况：现场检查时该企业效益问题未生产。 1、该企业于2014年8月取得了渠县宏泰商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的批复（渠环函[2014]74号文），同年取得了建设项目环境影响报告表。2015年11月通过了建设项目竣工专家组环境保护验收。 2、该企业于2020年5月取得了固定污染源排污登记回执。有效期至2025年5月。登记编号：915117250739817861001X。 3、该企业于2023年变更办理了突发环境事故应急预案，并在当地生态环境局进行了备案登记。 4、该企业经营范围：商品混凝土加工、销售。 5、现场检查时发现，该企业部分生产原料露天堆放，覆盖不全，已责令立即整改。 6、现场检查时发现，该企业生产废料及弃渣堆放不规范，要求该企业规范存放并及时清运，做好台帐记录。 7、现场检查时发现，该企业场内部分散水收集沟堵塞，要求企业立即清理水沟内积泥，确保场地散水完全收集， 8、现场检查时，该企业未提供本年度自行监测报告，要求该企业在本年度内没时完成自行监测。 | 现场检查时发现，该企业部分生产原料露天堆放，覆盖不全，已责令立即整改。该企业生产废料及弃渣堆放不规范，要求该企业规范存放并及时清运，做好台帐记录。该企业场内部分散水收集沟堵塞，要求立即清理水沟内积泥，确保场地散水完全收集。未提供本年度自行监测报告，要求该企业在本年度内没时完成自行监测。 | 双随机任务
24 | 2024.11.28 | 渠县晨垚家庭农场 | 黄雄、陈波 | 一、企业基本情况：1.渠县晨垚家庭农场，位于达州市/渠县，具体地址为四川 省渠县土溪镇三星村，法定代表人：陈晨，统一社会信用代码是:91511725MA6AK8KH4R，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况： 1、现场检查时，正常经营中。 2、该家庭农场负责人黄一峰提供环保资料显示，该场于 2021 年 7 月编制有环境影响报告书（承诺制项目报批件），同年取得了达州市生态环境局批复（达市环审【2021】6 号）。 3、该家庭农场于在全国排污许可管理信息平台进行了登记，登记编号：91511725MA6AK8KH4R001Y，有效期至：2027 年 4 月。 4、该家庭农场于 2022 年 7 月编有突发环境事件应急预案及风险评估。 5、现场检查时，该家庭农场生猪存栏 398 头（系繁殖母猪）、存栏待出售小猪800 余头。 6、该家庭农场建有 2 套干湿分离机、1 套 3 级沉淀池、5 口沼气池、2 口积液 池。粪污处置工艺为：粪污→干湿分离→3 级沉淀池→沼气池→积液池。 7、该家庭农场与第三方签订有粪污消纳协议书，建立了消纳台帐。 |  | 双随机任务
25 | 2024.11.29 | 渠县绿水家庭农场 | 刘丹、陈波 | 一、企业基本情况：1.渠县绿水家庭农场，位于达州市/渠县，具体地址为四川省渠县拱市乡绿水村五组，法定代表人：侯勇虎，统一社会信用代码是:91511725MA63J4A5X1，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：该家庭农场是母猪养殖场，生产猪仔后卖出，现存 600 余头母猪。因养殖场疫情 防控要求，检查人员不能进入养殖场内部检查，经查看养殖场资料及外围情况， 1.养殖场与旁边花椒农业合作社签订了消纳协议，对粪污进行消纳；部分干粪由周边农户运走肥地；养殖场进行了环境影响评价登记及排污许可登记。 2.养殖场修建有堆粪棚1个，应急池 2 个，生化池2个。3.现场风口处有较明显臭味。4.堆粪棚有部分垮塌。 现场要求，1.加强养殖场内部管理，减少气味。2.尽快修复堆粪棚垮塌部分。 | 现场要求，1.加强养殖场内部管理，减少气味。2.尽快修复堆粪棚垮塌部分。 | 双随机任务
26 | 2024.11.29 | 达州励志环保科技有限公司 | 杨桂桃、董晓鹏 | 一、企业基本情况：1.达州励志环保科技有限公司，位于达州市/高新区，具体地址为达州市天然气能源化工产业园区，法定代表人：刘伟，统一社会信用代码是:91511700558232193H，所属行业：无机盐制造；2.2023年07月23日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511700558232193H001V，有效期为：2028-07-22，，废气主要污染物种类包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氟化物，废气主要排放口有1个，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015、无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015、/、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015、无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015、/、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。 |  | 执法检查
27 | 2024.11.29 | 四川渠赢体育用品有限公司 | 邓昌兵、王海容 | 一、企业基本情况：1.四川渠赢体育用品有限公司，位于达州市/渠县，具体地址为四川省达州市渠县合力镇经济开发区，法定代表人：杨春梅，统一社会信用代码是:91511725MA66FKMA1T，所属行业：球类制造； 二、现场检查情况：1.2020年7月四川渠赢体育用品有限公司报批了渠县高尔夫球生产加工项目，2020年8月3日该项目取得达州市渠县生态环境局环评批复，2020年11月开展环保竣工验收；2.检查时，该公司未生产，该公司的生产工艺为：沙林树脂、色母加配料—干燥、搅拌—注塑—割球—削边—研磨清洗—球面印刷—烘干—光油—烘干—包装—成品；3.该公司有1台搅拌机，3台注塑机，1台割球机，2台破碎机，1台削边机，1台打磨机，3台移印机，2台烘干机和1台自动光油线机，在注塑机、移印机和自动光油线设备安装有集气罩，收集的气体进入水帘柜再进入烘干箱再进入活性炭吸附装置处理后由15米排气筒排放；4.该公司设置有危险废物暂存间，存放有废油漆桶和废活性炭，该公司废油漆由油漆公司回收，废活性炭交由有资质的单位处置；5.该公司提供了2022年、2023年和2024年的自行监测报告。 三、存在的环境问题：1.检查时，该公司危险废物管理台账记录不规范；2.该公司的应急预案已过期；3.危险废物转移合同已到期； 要求该公司对上述环境问题进行整改。 | 检查存在的环境问题：1.检查时，该公司危险废物管理台账记录不规范；2.该公司的应急预案已过期；3.危险废物转移合同已到期。 要求该公司对上述环境问题进行整改。 | 双随机任务