## Sheet2
达州市渠县生态环境局2024年1月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2024-01-02 16:09 | 渠县供水排水总公司（临巴镇） | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县供水排水总公司（临巴镇），地址位于四川省达州市渠县临巴镇渠县临巴镇石子社区居民委员会2组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117259107642103，经营范围：生活饮用水销售。自来水设备及配件、建筑材料销售。法定代表人是李小容。 二、现场检查情况：2024年1月2日达州市渠县生态环境局执法人员会同达州市渠县生态环境局环境监测站监测人员一起对渠县供水排水总公司临巴水厂进行了双随机测管协同现场执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该公司正常生产，原水进入水厂后，采用绿安消、合化剂（二氧化氯发生器)进行处理后投入市场使用。 2、渠县生态环境局监测站工作人员对饮水源进行了现场监测采样。 3、该公司取水点周围正在进行升级改造中。 4、该公司每月进行了水样监测，建立了台账记录。 现场检查时未发现环境违法行为。
2 | 2024-01-02 15:08 | 渠县旺能环保能源有限公司（渠县生活垃圾焚烧发电项目） | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县旺能环保能源有限公司（渠县生活垃圾焚烧发电项目），地址位于四川省达州市渠县卷硐乡梨树村5社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725089898792L，法定代表人是王培峰。 二、现场检查情况：2024年1月2日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县旺能环保能源有限公司进行了双随机执法检查： 1、现场检查时，该公司在正常生产，污染防治设施在运行正常，执法人员现场对该公司在线监测设备、工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常。 2、执法人员对该公司进厂的污泥处置台账进行了随机抽查（涉及三家污水处理厂），未发现问题。该公司渗滤液处理设施运行正常，飞灰固化堆放车间规范，建有危废废物暂存间，设置有标志、标识，台账记录，与有资质的危废处置单位签订了处置合同。 现场检查时未发现其他违法行为。
3 | 2024-01-02 14:51 | 渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所） | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所），地址位于四川省达州市渠县李渡乡渠县李渡乡灯台村六组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91510000780138093F，法定代表人殷庭松。 二、现场检查情况：2024年1月2日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县城市生活垃圾处理厂进行了双随机执法检查： 1、现场检查时，该处理厂污水处理系统、废水在线设备运行正常，执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常，建有日常巡检记录、运维台账，委托（达州忆禾环保有限公司）进行运维。 2、存在问题：现场检查时发现该处理厂的渗滤液应急池东侧堤坝出现裂缝，，裂缝宽度约3—10毫米；池内混凝土隔墙（3面）多处出现垂直裂缝、起壳。存在环境安全隐患。 3、目前该处理厂主管部门渠县综合行政执法局已向渠县政府报告请示新建渗滤液应急池，县主要领导已批示：同意新建。执法人员现场要求该处理厂主管部门渠县综合行政执法局抓紧整改，尽快消除安全环境隐患。 现场未发现其他环境违法行为。
4 | 2024-01-03 21:42 | 渠县涌兴镇污水处理厂 | 熊孝峰、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县涌兴镇污水处理厂，地址位于四川省达州市渠县涌兴镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA63HRMFXR，法定代表人是刘扬。 二、现场检查情况： 2024年1月3日，达州市渠县生态环境局执法人员会同渠县生态环境监测站工作人员对渠县涌兴镇污水处理厂进行了测管协同，情况如下： 执法人员与监测站工作人员会同该公司现场负责人蒋笃光对废水总排放口进行了现场采样。该公司污水处理系统，废水监测设备都运行正常，执法人员对工控室数据分析仪，数据传输仪进行了检查并对比相关数据，所有数据显示均为正常，有巡检记录，运维台账。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
5 | 2024-01-03 16:25 | 四川亿鑫联水泥有限公司 | 陶博、刘刚 | 一、企业基本情况： 1.四川亿鑫联水泥有限公司，地址位于四川省达州市渠县三汇镇川水路7号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511703MA68UQAE8G，法定代表人是李全华。 二、现场检查情况： 根据四川省生态环境保护综合行政执法总队发布的《水泥厂数据超标电子告知与督办单（事中调度）》（编号：51202312290056），达州市渠县生态环境局会同达州市生态环境保护综合行政执法支队对四川亿鑫联水泥有限公司在线数据超标进行现场检查： 1、现场检查时，该公司正常生产，在线设备正常运行。 2、2023年12月29日13点时，三方运维单位（四川宝英环境技术有限公司）对该公司窑尾在线监控进行维护，分析仪打到C（校标），未上传在线监测平台，因网络故障，人工无法进行标记，导致日数据超标。 3、三方运维单位未按时间要求进行维护。 4、执法人员现场要求该公司加强对设备维护，加强对三方运维单位的管理。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
6 | 2024-01-04 20:18 | 三汇镇污水处理厂 | 熊孝峰、余雪松 | 一、企业基本情况：1.三汇镇污水处理厂 ，地址位于四川省达州市渠县渠县三汇镇西坪社区6组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91510100201946687W，法定代表人是袁浩峰。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该污水处理厂正常运行，环境监测人员在现场提取水样； 2.现场检查发现该污水处理厂安装了进、出水自动监测设备，进水监测项目包括COD、氨氮、TP,出水监测项目包括流量、PH、COD、氨氮、TN、TP。检查时自动监测设备均正常运行，监测数据均符合标准。 现场检查时未发现环境违法行为。
7 | 2024-01-05 11:40 | 四川省渠县明都液化气有限责任公司 | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.四川省渠县明都液化气有限责任公司，地址位于四川省达州市渠县天星镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725210758397C，法定代表人是熊柯。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该公司在正常运营。 2、该公司2023年12月22日编制了突发环境事件应急预案（已备案）。 执法人员现场要求该公司按照编制的突发环境事件应急预案开展演练、培训工作并做好环境风险排查工作。
8 | 2024-01-10 18:01 | 中铁十五局西渝高铁（渠县段） | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.中铁十五局西渝高铁（渠县段），地址位于四川省达州市渠县望溪乡。 二、现场检查情况： 1、 中铁十五局西渝高铁西安至重庆高速铁路（渠县段）华莹山隧道，位于渠县琅琊镇，该项目新建了污水处理站，占地面积12亩，设计日处理施工废水1000立方米，目前主体工程已建设完成。 2、污水处理工艺：酸碱中和-调节-澄清-转鼓过滤。 3、执法人员现场检查时，该项目污水处理站正在对该站设施设备进行调试。 执法人员现场要求该项目污水处理站加快调试工作，尽快将中铁十五局西渝高铁（渠县段）华莹山隧道井下的废水进行有效收集处理后达标排放。并尽快组织项目进行竣工验收工作。
9 | 2024-01-16 10:52 | 渠县页岩机砖厂 | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县页岩机砖厂，地址位于四川省达州市渠县天星镇渠县天星镇中心村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151172521075461XC，法定代表人是蒲智安。 二、现场检查情况： 2024年1月12日，达州市渠县生态环境局在开展重污染天气巡查时对渠县页岩机砖厂进行了现场检查，其情况如下： 1、渠县页岩机砖厂位于达州市渠县天星镇中心村；法定代表人：蒲智安，统一社会信用代码：9151172521075461XC，主要原料：煤矸石、煤、页岩，经营范围：页岩砖瓦生产、销售。 2、渠县页岩机砖厂于2016年编制了环境影响备案报告，渠环函【2016】74号，2018年11月进行了环境保护竣工自主验收 ，2021年 8月 编制了突发环境事件应急预案，备案号：511725-2021-150-L，2023年7月办理了排污许可证，证书编号：9151127521075461XC001V。 3、渠县页岩机砖厂生产工艺流程：煤矸石-破碎-搅拌-挤砖-切条-干燥-焙烧-成品。 4、渠县页岩机砖厂建有隧道窑一条（规格85m×3.6m×3m）；破碎车间单独布置，四周设置遮挡，车间内安装有破碎机1台、粉碎机1台、筛分机1台；在厂区中部建有制砖车间，采用彩钢瓦设置顶棚四周遮挡，车间内安装有、搅拌机1台、砖机1台、切坯机1台、切条机1台、码坯机1台；在装车区及成品堆场设置有一台雾炮机及喷淋设施；在厂区后侧建有污染治理设施（脱硫塔）及污染源在线监控设施等。 5、该厂设置了危险废物暂存间，暂存间外悬挂了标示标牌管理制度，暂存的危险废物进行了分类、分区存放，建立了台账记录，签订了处置协议等。 6、现场检查时执法人员发现，渠县页岩机砖厂隧道窑内正在焙烧砖坯；制砖车间的搅拌机、切坯机、切条机、码坯机、砖机正在自动化制作砖坯，现场有1名工人正在看管；破碎车间内1名铲车司机正在驾驶铲车，向破碎机内装填物料（页岩）。 7、现场检查时执法人员对该厂的脱硫设施，污染源在线监控设备进行了检查，发现均在正常运行（建立了台账记录）。 8、现场检查时，渠县页岩机砖厂在厂区污染源在线监控室外墙上，公示了达州市工业企业落实重污染天气应急响应措施“一厂一策”信息。执法人员现场查阅渠县重污染天气执行名单（渠县工业源）序号216号（渠县页岩机砖厂）：该名单中，渠县页岩机砖厂在重污染天气黄色预警期间，应对破碎机、制砖机、窑炉及整个生产线全部停产，车辆停止公路运输。 9、现场检查时该砖厂现场负责人提供了：营业执照，身份证复印件，环评手续等，现场负责人员董华建一并对提供的资料签名捺印。 10、现场执法人员与该砖厂厂长董华建一同对现场进行了拍摄取证 | 已立案
10 | 2024-01-17 17:03 | 渠县岩峰镇中心卫生院住院医技大楼建设项目 | 刘刚、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县岩峰镇中心卫生院住院医技大楼建设项目，地址位于四川省达州市渠县渠县岩峰镇骡马街95号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91510000080732032T，法定代表人是刘洋行。 二、现场检查情况： 1.现场检查时，该项目正在施工作业，场内建有洗车池一个、沉淀池一口，开启了雾炮机及喷淋设施。 2.该项目占地30亩，于2021年取得了《关于渠县人民医院医疗次中心建设项目环境影响的审查意见》（渠环函【2021】77号）。 3.执法人员现场要求该项目要严格落实《关于渠县人民医院医疗次中心建设项目环境影响的审查意见》（渠环函【2021】77号）提出的环保措施。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
11 | 2024-01-17 17:00 | 镇巴（川陕界)至广安高速公路通广段C8项目 | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.镇巴（川陕界)至广安高速公路通广段C8项目，建设单位：四川路航建设工程有限责任公司，地址位于四川省达州市渠县贵福镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915100002018453416，法定代表人：许世辉。 二、现场检查情况： 1.2024年1月17日，达州市渠县生态环境局执法人员对镇巴（川陕界)至广安高速公路通广段C合同段C8项目经理部新增1#拌合站开展了执法检查。现场检查时，该拌合站正在生产，建有雨水收集池、三级废水沉淀池、危废暂存间、压滤机，开启了喷淋设施及雾炮机，该拌合站于2022年取得了《关于镇巴（川陕界)至广安高速公路通江至广安段环境影响报告书（重新报批）的批复》（川环审批【2022】126号），2023年2月13日取得了《镇巴（川陕界)至广安高速公路通广段C合同段C8项目经理部新增1#拌合站环境影响论证报告》。 2.现场检查时发现该拌合站存在以下问题：①施工便道泥泞、路面多处破损；②污泥堆放不规范，未落实“三防”措施；③危废间标识标牌未更新，建设不规范，未落实防风、防雨、防晒、防流失、防扬散、防渗漏等危废暂存间建设要求；④场内雨污分流不彻底。 3.执法人员现场要求该拌合站：①加大施工便道清扫、保洁频次，及时修补破损路面；②按照环评要求建设污泥暂存间，落实好“三防”措施；③及时更新危废间标识标牌，规范建设危废暂存间，落实好防风、防雨、防晒、防流失、防扬散、防渗漏等危废暂存间建设要求；④场内合理设置导流渠，将废水引入废水沉淀池内；⑤加强环保精细化管理，落实好各项污染防治措施。 4.依据《四川省生态环境行政处罚裁量标准》、达州市生态环境局《优化营商环境提升执法效能“五条措施”》等，执法人员要求该拌合站按照上述问题立即制定整改方案，于2024年1月22日前报送整改方案，于2024年2月底前完成整改并报送整改情况。
12 | 2024-01-23 15:13 | 渠县钰翔矿产有限公司 | 刘刚、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县钰翔矿产有限公司，地址位于四川省达州市渠县卷硐乡四川省达州市渠县渠县卷硐乡船石村五社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725797863304L，法定代表人是皮修洪。 二、现场检查情况： 1.2024年1月2日，渠县钰翔矿产有限公司涉嫌未落实环境影响评价文件提出的污染防治措施被立案查处，立案号:达市环法立〔2024〕11号。 2.2024年1月23日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县钰翔矿产有限公司开展了后督察。现场检查时该公司界牌沟矿区及碎石加工生产区已停止生产，在碎石加工生产区场地内，有货运车辆正在装卸销售碎石。 3.现场检查时发现该公司已按照渠县钰翔矿产有限公司开采30万吨建筑石料用灰岩改扩建项目《建设项目环境影响报告表》（生态影响类报批本）21-22页，2-4项目组成及可能产生的主要环境问题表，环境工程废水治理一栏，建设了沉砂池一个容积30立方米（对初期降水冲刷废水进行有效收集），且该公司增设了2台雾炮机。 4.现场检查时发现该公司出厂车辆带出的轮胎清洗池废水收集不全，未全部流入废水沉淀池中。 5.执法人员现场要求该公司在轮胎清洗池前设置挡水带，有效收集轮胎清洗池废水，使其不外排，要严格落实环评文件提出的污染防治措施及要求，及时清掏沉砂池污泥，加强精细化管理。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
13 | 2024-01-23 14:26 | 渠县成达建材有限公司 | 陶博、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县成达建材有限公司，地址位于四川省达州市渠县卷硐乡船石村1组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA6890BD0F，法定代表人是肖有军。 二、现场检查情况： 1.2024年1月23日，达州市渠县生态环境局执法人员现场检查时，渠县成达建材有限公司新建制砂生产线和水洗砂生产线处于停产状态。 2.2023年6月26日渠县成达建材有限公司新建的砂石生产线项目涉嫌未依法报批建设项目环境影响评价文件擅自开工建设被立案查处，立案号：达市环法立【2023】135号。2023年8月23日，达州市生态环境局向该公司下达了行政处罚决定书（达市环法罚【2023】135号）。 3.执法人员现场要求该公司需取得环评手续后方可投入生产。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
14 | 2024-01-25 15:20 | 渠县康缘精神病医院 | 余雪松、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县康缘精神病医院 ，地址位于四川省达州市渠县合力镇三合社区五组123号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725592773583L，法定代表人是黄倩。 二、现场检查情况： 2024年1月24日，达州市渠县生态环境局执法人员通过在线监控平台发现渠县康缘精神病医院在线监控COD值从2024年1月23日23时起数据异常，当日，收到了渠县康缘精神病医院提交的《关于污水处理在线监控COD异常的报告》（渠康缘院【2024】2号）。1月25日，针对渠县康缘精神病医院在线监控异常情况，执法人员进行了现场核查，情况如下： 1.渠县康缘精神病医院在线监测设备COD仪器于2024年1月23日23时起数据异常，该医院24日向达州市渠县生态环境局提交了《关于污水处理在线监控COD异常的报告》（渠康缘院【2024】2号），经排查，该医院水质在线监测分析仪蠕动泵电机损坏，导致COD值超标。在此期间，该医院开展了手工监测（有手工监测记录、巡检记录），且在在线监控平台进行了人工标记。 2.执法人员现场要求该医院加强精细化管理，保证污染防治设施、设备、在线监测设备正常运行。
15 | 2024-01-27 13:21 | 渠县长原开发有限公司金窝凼粹石厂 | 刘刚、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县长原开发有限公司金窝凼粹石厂，地址位于四川省达州市渠县渠江镇后溪街13号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511725MA62E7D83Q，法定代表人是向征。 二、现场检查情况： 2024年1月27日，达州市渠县生态环境局会同渠县县委督查室、自然资源局、卷硐镇政府等部门，对该公司进行了暗查，情况如下： 1、现场检查时，该公司未生产，有工人驾驶挖机正在拆除厂区内的设备设施及铁棚，只保留进行生态修复工程作业的工人住宿楼。渠县长原开发有限公司金窝凼粹石厂正式闭矿。 2、执法人员现场提醒了进行拆除作业的工人注意作业安全。 建议在移动执法系统中删除渠县长原开发有限公司及有关项目。