**2021年达州市从事辐射监测机构年度业务表现检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 本年度检查中发现的问题 | 备注 |
| 1 | 四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心） | 2个单位在系统中登记辖区错误,1份报告上传系统格式错误，1份个人剂量报告适用规范错误。 |  |
| 2 | 成都中辐环境监测测控技术有限公司 | 2份报告上传系统格式错误，多份报告系统项目地址登记错误，2份报告系统轨迹上传格式错误，2份报告系统未完成即用于行政审批。 |  |
| 3 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 4 | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 1份报告中职业人员年剂量估算错误；3家单位监测数据与监督性监测数据差距明显；系统中部分报告联系人未规范登记；2家监测报告未在系统上传轨迹相片；4份报告未在系统完成即用于行政审批；2个单位系统辖区登记错误、1份报告系统合同传送错误；1份报告所附相片错误。 |  |
| 5 | 四川巴斯德环境检测技术有限责任公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 6 | 成都同洲科技有限责任公司 | 7个单位在系统中登记辖区错误，4份报告未在系统完成即用于行政审批。 |  |
| 7 | 四川鑫硕环境检测有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 8 | 四川炯测环保技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 9 | 四川辐安环境监测有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 10 | 四川洁承环境科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 11 | 四川国测检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 12 | 四川中和环境检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 13 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1份报告项目地址登记错误、现场监测违反操作规范、未在系统完成登记即将报告用于行政审批；1份报告无项目编号、无监测环境状况、未执行合同要求、适用标准错误、无监测点位图。 | 本年度在达州仅做两次辐射监测均有问题 |
| 14 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 15 | 重庆市辐射技术服务中心有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 16 | 重庆泓天环境监测有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 17 | 四川环科检测技术有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 18 | 四川瑞迪森检测技术有限公司 | 1份报告结论不清楚；1份报告项目地址登记错误、监测依据不完善。 | 本年度在达州仅做两次辐射监测 |
| 19 | 成都华亚科技有限公司 | 2次未在系统完成登记即将报告用于行政审批，部分单位系统辖区登记错误，系统中部分报告联系人未规范登记，多份报告约束值描述不当，1份报告测量值和估算值错误。 |  |
| 20 | 四川省永坤环境监测有限公司 | 7份报告项目地址错误；1份报告项目名称登记错误；1次未在系统完成登记即将报告用于行政审批。 |  |
| 21 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 系统中部分报告联系人未规范登记；部分相片上传不规范；部分报告缺监测条件；监测报告缺监测环境状况；作为监测单位未对委托单位防护不到位进行提醒，反而出具合格结论报告;2份个人剂量监测报告未记录收件数和收件日期。’ |  |
| 22 | 四川中科云川环保科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 23 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 |  / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 24 | 四川蓝瑞鑫卫生检测技术服务有限公司 | 1次系统上传相片不规范，报告气候状况造假，无编制人员、审核人员签字；1次未在系统完成登记即将报告用于行政审批。 |  |
| 25 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 现场监测人员出现1次未严格按照规范开展监测的行为；2次未在系统完成登记即将报告用于行政审批；部分项目合同未上传；监测报告缺监测环境状况。 |  |
| 26 | 简阳鸿杰环保科技有限公司 | / | 本年度未在达州开展辐射监测业务 |
| 27 | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 所有监测报告缺监测环境状况;多份报告控制 值描述不当;部分报告监测工况不可信；1份报告系统上传错误。 |  |
| 28 | 长润放射科技（宁夏）有限公司 | 多次无根据出具名义剂量且未做说明。 |  |
| 29 | 西弗测试技术成都有限公司 | 1次监测报告项目地址登记错误、未完成即用于行政审批。 | 本年度仅作1份报告 |
| 30 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 1次报告将辖区登记错误、系统中联系人未规范登记、点位图不规范。 | 本年度仅作1份报告 |