## Sheet2
达州市渠县生态环境局2025年10月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2025-10-11 | 四川省天渠盐化有限公司 | 熊孝峰、余雪松 | 一、企业基本情况：1.四川省天渠盐化有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县渠江镇渠光路997号，法定代表人：赵运洪，统一社会信用代码是:915117257650927448，所属行业：盐加工；2.2023年12月27日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117257650927448001Z，有效期为：2028-12-26。 二、现场检查情况：2025年10月11日，达州市渠县生态环境局执法人员会同达州市渠县生态环境监测站工作人员对四川省天渠盐化有限公司进行测管协同执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该公司在正常生产。 2、达州市渠县生态环境监测站工作人员（陆鹏、彭柯、文军）正在对四川省天渠盐化有限公司开展检测。 3、执法人员根据该公司排污许可证相关要求，对自行监测报告、污染治理设施运行管理台账、主要生产设施运行管理台账、排污许可证执行报告等情况进行了逐一查对。 4、该公司于2025年9月开展了自主检测与对比检测，出具的检测报告结论显示各项指标均达到标准排放限值。 本次检查暂未发现环境问题。
2 | 2025-10-21 | 渠县中福环境有限责任公司(青龙污水处理厂) | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县中福环境有限责任公司(青龙污水处理厂)，位于四川省达州市渠县青龙镇青龙社区一组，法定代表人：兰勇，统一社会信用代码是:91511725MA68TJ5H6R，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年05月06日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511725MA68TJ5H6R042Q，有效期为：2029-05-05。废水主要污染物种类包括化学需氧量、悬浮物、氨氮（NH3-N）、流量。 二、现场检查情况：2025年10月21日，达州市渠县生态环境局执法人员对该污水处理厂进行了双随机执法检查： 1、检查时该厂正常运行，安装有出水在线监测设备，数据正常。污水处理工艺流程为:综合生活污水—粗、细格栅渠—沉砂渠—调节池—一体化BAFT设备—接触消毒池—回用水池—巴式计量渠—排放。 2、该厂设有危险废物暂存间，张贴了标识标牌，污泥脱水间内暂存有污泥约2吨。 3、存在问题：污泥脱水间外沟渠内有少许污泥；环境管理台账记录不规范。执法人员现场要求该厂对存在的环境问题立即进行整改。 本次检查未发现其他环境违法问题。
3 | 2025-10-22 | 渠县宝城红发砖厂 | 熊孝峰、刘刚、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县宝城红发砖厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县宝城镇复兴村，法定代表人：张清华，统一社会信用代码是:915117255582272397，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年05月09日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：915117255582272397001V，有效期为：2029-05-08，废气主要污染物种类包括氮氧化物、氟化物、颗粒物、二氧化硫，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、/，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、/。 二、现场检查情况 2025年10月22日，达州市渠县生态环境局执法人员会同四川聚元检验检测有限公司工作人员对渠县宝城红发砖厂开展测管协同执法检查，情况如下: 1、现场检查时，该砖厂焙烧车间正常运行，污染治理设施、在线监测设备均在正常运行。执法人员现场查看在线监测设备系统数据，设备显示：其排放的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物数据均未超过标准限值。 2、四川聚元检验检测有限公司工作人员田金鑫、廖聪正在对该砖厂废气排放口进行了采样监测，检测人员对监测采样数据与在线监测设备数据进行了对比。 3、该砖厂原料仓库全密闭，制坯车间全密闭并安装有门禁，制坯车间未生产。 本次检查暂未发现环境问题。
4 | 2025-10-22 | 渠县源牧丰家庭农场 | 刘刚、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县源牧丰家庭农场，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县宝城镇宝城社区7组111号，法定代表人：徐志强，统一社会信用代码是:91511725MA6AAJ1J5A，所属行业：牛的饲养； 二、现场检查情况：2025年10月22日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县源牧丰家庭农场进行了双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1 、现场检查时，该养殖场处于正常养殖状态。养殖模式为自繁自养，现存栏西门塔尔肉牛共40头（其中母牛39头、公种牛1头）。 2、养殖粪污采取干湿分离，干粪经堆肥后用于田间施肥消纳，建有化粪池。该养殖场栽种有黄竹草约30亩、另有柑橘等农作物五亩。 3、执法人员沿养殖场周围进行了勘查，未发现有养殖粪污外排情况。 4、在现场执法人员要求：对养殖区域及周边进行规整，保持圈舍清洁，产生的养殖粪污及时消纳处理，病死牛严格按照畜牧要求进行无害化处理。 本次检查暂未发现环境问题。
5 | 2025-10-22 | 四川省渠县中滩河拱市乡防洪治理工程 | 余雪松、陶博 | 一、建设项目基本信息：1.四川省渠县中滩河拱市乡防洪治理工程，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：防洪除涝设施管理； 二、现场检查情况：2025年10月22日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县中滩河供市乡防洪治理工程进行双随机执法检查，现场情况如下： 渠县防汛抗旱水利提升工程项目（渠县中滩河拱市乡防洪治理工程）综合治理河长5.0km，工程起于拱市乡莲花村下游400m，止于五脚碑，综合治理河长5.0km，新建堤防2.703km，新建防洪堤长度左岸1.262km，右岸1.441km，清淤疏浚中滩河长度5.0km（下源0.93km）。于2024年2月8日完成初设批复,批复总投资1738.68万元，安排国债资金1040万元。2024年4月16日完成施工招投标工作、4月24日公示结束，4月28日签订施工合同，5月4日开工，现已基本完工。本次检查暂未发现环境问题。
6 | 2025-10-23 | 渠县回龙家庭农场 | 万奥迪、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县回龙家庭农场，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县岩峰镇回龙村六组，法定代表人：徐平，统一社会信用代码是:91511725MA62E83T4W，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：2025年10月23日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县回龙家庭农场进行了双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时，该养殖场处于正常养殖状态、为德康养殖模式，有圈舍六栋，现有育肥猪1500头。 2、该养殖场粪污采用干湿分离，干粪用于农作物施肥，尿液经沼气池、再进入氧化池（存储量约1100方），部分尿用于附近农作物和外运至果园等基地消纳，建有应急水池一口。 3、存在其他问题，具体描述为：废弃疫苗瓶未及时处理。执法人员现场要求：废弃疫苗废瓶按畜牧要求进行无害化处理。 现场未发现环境违法行为。
7 | 2025-10-23 | 渠县石坡奔康农牧业农民专业合作社 | 余雪松、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县石坡奔康农牧业农民专业合作社，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县岩峰镇石坡村4号，法定代表人：王茂彪，统一社会信用代码是:93511725MA62E5FG61，所属行业：牛的饲养； 二、现场检查情况：该企业由于市场原因已关闭。
8 | 2025-10-23 | 渠县岩峰镇兴旭塑料加工项目 | 余雪松、刘刚 | 一、建设项目基本信息：1.渠县岩峰镇兴旭塑料加工项目，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：塑料丝、绳及编织品制造； 二、现场检查情况：该企业由于市场原因自然关停。
9 | 2025-10-23 | 渠县隆晨环保工程有限公司（渠县丰乐镇污水处理厂） | 万奥迪、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县隆晨环保工程有限公司（渠县丰乐镇污水处理厂），位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县丰乐镇，法定代表人：叶坤，统一社会信用代码是:91511725MA63HRMFXR，所属行业：污水处理及其再生利用； 二、现场检查情况： 2025年10月23日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县隆晨环保工程有限公司（渠县丰乐镇污水处理厂）开展了双随机执法检查，情况如下: 1.该污水处理厂于2017年8月28日取得了建设项目环境影响登记表，2023年10月16日取得了固定污染源排污登记回执。污水处理工艺流程为:综合生活污水——细格栅渠——调节池——CASS池——砂滤池——紫外消毒渠、计量槽——达标排放。 2.现场检查时，该污水处理站由于计划性停电，污水处理暂时未运行（23日19时30分将恢复正常运行）。 3、存在水污染物排放口检查问题，具体描述为：厂区排放口未设置标识标牌。执法人员现场要求该污水处理厂及时整改，完成排放口标识标牌的设置。 本次检查暂未发现环境问题。
10 | 2025-10-24 | 渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院土溪分院） | 刘刚、熊孝峰 | 一、建设项目基本信息：1.渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院土溪分院），位于渠县，具体地址为四川达州渠县土溪镇，所属行业：综合医院； 二、现场检查情况：2025年10月24日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院土溪分院）进行了双随机执法检查，现场情况如下： 1、该项目于2024年6月12日取得了关于渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院土溪分院）环境影响报告表的批复，批复文号：渠环审【2024】11号。 2、该项目于2023年12月30日开始建设，目前四栋主体已经完工，现场检查时，主体正在进行内装。计划2025年11月底竣工。 3、执法人员现场要求该项目要严格按照施工工地扬尘污染防治要求落实各项措施。 本次检查暂未发现环境问题。
11 | 2025-10-29 | 渠县县城集中式饮用水水源地 | 刘刚、万奥迪 | 一、饮用水源地基本信息：1.渠县县城集中式饮用水水源地，位于渠县，具体地址为四川省-达州市-渠县-天星镇； 二、现场检查情况： 2025年10月29日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县县城集中式饮用水水源地开展了双随机执法检查，情况如下： 1. 现场检查时，一级饮用水水源地保护区内有一清漂船只停靠在岸，二级饮用水源地保护区内有一修建泵房项目，项目名称:渠县乡村水务试点县供水保障工程（南区水厂）施工一标段，该项目于2023年取得了环评批复（批复文号:渠环审〔2023〕11号）。 2.执法人员利用无人机对渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区进行了巡查，发现渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区内设立了隔离防护网和标识标牌，未发现有与供水设施和保护水源无关的建设项目，未发现有水产养殖等污染水体的活动，未发现存在向水体排放、倾倒、掩埋有毒废液、固体废物等情况。 本次检查暂未发现环境问题。
12 | 2025-10-29 | 渠县合力镇卫生院 | 万奥迪、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县合力镇卫生院，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县合力镇双土街道286号，法定代表人：杜春雷，统一社会信用代码是:12511425769960190Y，所属行业：综合医院； 二、现场检查情况： 2025年10月29日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县合力镇卫生院开展了双随机执法检查，情况如下： 1、现场检查时该医院正常运营，取得了排污许可登记回执，登记编号：12511425769960190Y001X。 2、现场检查时该卫生院废水处理设备在正常运行（安装了专用电表、建立了废水处理设施运行记录台账）。 3、该卫生院设立了医疗废物暂存间，悬挂了标示标牌、管理制度、建立了台账记录、与有处理资质的单位签订了处理协议，暂存间内的医疗废物进行了分类、分区存放。 本次检查暂未发现环境问题。
13 | 2025-10-31 | 渠县凉桥生猪养殖场 | 熊孝峰、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县凉桥生猪养殖场，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县临巴镇凉桥村4社，法定代表人：聂虹，统一社会信用代码是:91511725MA62E8YUXL，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：2025年10月31日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县凉桥生猪养殖场进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、该养殖场2017年1月17日办理建设项目环境影响登记表，设计年出栏商品猪2000头。2025年6月17日进行固定污染源排污登记，登记编号:91511725MA62E8YUXL001W。 2、该养殖场建有圈舍6栋，配套建设有沉淀池1个、暂存池1个、干湿分离机1台、干粪棚1个。现场检查时，该养殖场正常经营，目前存栏生猪1300头，均重约50斤。 3、该养殖场粪污处理工艺：粪污—干湿分离—干粪（转运）—尿液—沉淀池—暂存池—氧化塘—农用。 4、该养殖场原氧化塘内设置的PVC管已拆除，原氧化塘已弃用。 5、本次检查未发现环境问题。