## 2021年5月
达州市通川生态环境保护综合行政执法大队2021年5月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 办结时间 | 任务对象 | 负责人 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2021-05-10 14:07 | 达州市通川区嘉西汽车维修服务有限公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查该公司正在营业,建有喷漆房,喷漆产生的挥发性有机物经活性炭光氧催化设备处理后外排;洗车废水修建有沉淀池,经沉淀池沉淀后排入城市污水管网;废机油桶贮存在危险废物暂存间并建立危险废物转移处置台账。 | 要求:1、在喷漆时须密闭作业并开启污染治理设施;2、及时更换活性炭并将更换下来的活性炭贮存于危废间;3、尽快清掏洗车废水沉淀池沉积物。 | 信访调处
2 | 2021-05-24 20:59 | 冷德国 | 林庆、杨斌 | 现场检查该业主修建了两座土窑(其中一座于2021年3月底修建,4月开始烧制;另一座还未建成使用);共堆放烧制钢炭约3000斤;生产工艺为木头经烘干再炭化最后为产品,无任何污染治理设施,无环评手续。 | 要求:立即对两座土窑进行拆除,严禁土法烧炭。 | 信访调处
3 | 2021-05-07 21:28 | 四川省洪协瑞矿业有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查该公司位于东岳镇国电灰场旁的堆煤场,堆放有原煤3000吨左右，部分原煤未采取覆盖等抑尘措施,冲洗场地废水经四级沉淀池沉淀后,用抽水泵抽回场地内用于洒水降尘。 |  | 案件调查
4 | 2021-05-21 16:30 | 达州市宏鑫家具有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查该公司正在生产,面漆喷漆房安装有活性炭光氧装置;面漆喷漆房内设置有一缺口,喷漆产生的挥发性有机物通过缺口外排;底漆喷漆房外墙设置有两处外排口,外排口安装有排风扇,挥发性有机物通过外排口排入外环境;打磨车间外墙设置有排放口。 |  | 案件调查
5 | 2021-05-21 16:31 | 达州市金地塑料有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查该公司共建有8条塑料薄膜生产线,4条塑料薄膜生产线正在生产;塑料薄膜生产线产生含挥发性有机物废气,未安装污染治理设施;危险废物暂存间标识标志设置不规范,废机油桶未设置接油盘,且危险废物暂存间内存在杂物混装现象。 |  | 案件调查
6 | 2021-05-20 15:37 | 达州市通川区东岳镇污水处理厂 | 林庆、杨斌 | 现场检查该污水处理厂运行正常，在线监控数据正常。经调取4月30日、5月1日在线监控数据未出现超标值，其上传数据超标是由于运维公司技术人员在设置IM号时重复，导致上传数据错乱。现己整改完毕,恢复正常。 |  | 在线监控检查