## Sheet2
达州市渠县生态环境局2025年6月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2025-06-03 | 渠县工业园区污水处理厂 | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县工业园区污水处理厂，位于达州市/渠县，具体地址为四川省达州市渠县合力镇川豹电缆有限公司西南约194米，法定代表人：刘扬，统一社会信用代码是:91511725MA647DKA4A，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年04月29日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725MA647DKA4A001R，有效期为：2029-04-28废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括动植物油、总砷、总银、氨氮（NH3-N）、石油类、总锌、总铬、总镍、粪大肠菌群、pH值、六价铬、总磷（以P计）、总汞、五日生化需氧量、总铜、总氮（以N计）、阴离子表面活性剂、总镉、总锰、烷基汞、色度、悬浮物、总铅、化学需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002。 二、现场检查情况：2025年6月3日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县隆庆污水处理有限公司开展了双随机执法检查，情况如下： 1、现场检查时，该公司在正常生产、污水处理设施正常运行，在线监控设施运行正常，执法人员现场对数据传输仪进行了检查并对比相关数据，与环保部门监控平台联网正常，有巡检记录，运维台账，监测的指标：PH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等数据均在标准值范围内。 2、该公司排污许可管理类别为重点管理，行业类别为污水处理及其再生利用，主要污染物类别为废水。2024年4月排污许可证更新，增加了噪声部分。 3、该公司建有危险废物暂存间，各项管理制度已上墙，危废台账记录规范。 4、该企业于2024年重新评估更新了突发环境事件应急预案并已备案，并按应急预案的要求开展了应急演练。 本次检查暂未发现环境问题。
2 | 2025-06-04 | 渠县金辉建筑节能有限公司 | 陶博、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县金辉建筑节能有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县李渡乡新和村二社，法定代表人：燕虹志，统一社会信用代码是:91511725558239176J，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725558239176J001V，有效期为：2029-04-27。 二、现场检查情况：2025年6月4日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县金辉建筑节能有限公司开展了双随机执法检查，情况如下：1.现场检查时，执法人员通过现场检查及视频监控发现，该砖厂焙烧工序正常生产，其余工序未生产，厂内有工作人员正在装卸砖。 2、脱硫塔正常运行，执法人员查询该砖厂在线监测设备，监测数据正常。 3、执法人员对该企业开展了环境安全风险隐患排查，要求企业严格对照突发环境应急预案的要求开展好应急演练，储备足应急物资，保证治污设施正常运行，确保环境安全。 本次检查暂未发现环境问题。
3 | 2025-06-04 | 渠县万晟同新环保科技有限公司 | 刘刚、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县万晟同新环保科技有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为江阳街道廖家咀，法定代表人：杨静，统一社会信用代码是:91511725MA64W0E804，所属行业：生态保护和环境治理业； 二、现场检查情况：2025年6月4日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县万晟同新环保科技有限公司开展了双随机执法检查，情况如下: 1、渠县万晟同新环保科技有限公司（现为四川水之子市政工程有限公司负责运维），四川水之子市政工程有限公司的法定代表人：鲁彦君，统一社会信用代码：91510104MA6BFQ019B. 2、现场检查时，根据提供的资料显示，四川水之子市政工程有限公司于2024年10月1日起受渠县市容环境卫生服务中心委托对渠县垃圾填埋场进行运维处置。，现场检查时，污水处理系统、废水在线设备运行正常，执法人员对工控室、数据分析仪、数据采集传输仪进行了检查并对比相关数据，所有分析数据显示均为正常，与环保部门监控平台联网正常，建有日常巡检记录、运维台账，委托（达州忆禾环保有限公司）进行在线的运维。 3、现场检查时，发现该公司的环保专用档案资料较零乱，已督促其认真疏理，规范建立环保专用档案。 4、执法人员对该企业开展了环境安全风险隐患排查，要求企业严格对照突发环境应急预案的要求开展好应急演练，储备足应急物资，保证治污设施正常运行，加强日常精细化管理，确保环境安全。 本次检查暂未发现环境违法行为。
4 | 2025-06-04 | 渠县合美燃气有限公司 | 刘刚、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县合美燃气有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县琅琊镇将军路56号，法定代表人：廖从文，统一社会信用代码是:91511725692265201A，所属行业：燃气生产和供应业； 二、现场检查情况：2024年6月4日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县合美燃气有限公司进行双随机执法检查，现场检查情况如下： 1、公司目前在供气区域内拥有32793余户居民用户，公司目前设有4个配气战，上游设置有一个加臭装置对燃气进行加臭。从中国石油西南油气田分公司川渝分公司遂宁销售部接气进行燃气管输经营销售。 2、执法人员对该企业开展了环境安全风险隐患排查，要求企业严格对照突发环境应急预案的要求开展好应急演练，储备足应急物资，确保环境安全。 本次检查暂未发现环境问题。
5 | 2025-06-05 | 渠县岩峰香安砖厂 | 万奥迪、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县岩峰香安砖厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县，法定代表人：王成，统一社会信用代码是:91511725MA62E46Q8B，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造； 二、现场检查情况： 2025年6月5日，达州市渠县生态环境局执法人员会同达州市渠县生态环境监测站工作人员对渠县岩峰香安砖厂开展了测管协同执法检查，情况如下: 1.现场检查时，该企业隧道窑正在焙烧页岩砖，破碎车间、制砖车间未生产，脱硫设施，污染源在线设备运行正常，执法人员调取了设备数据均显示正常。 2.现场检查时，厂内航车及工人正在装载页岩砖。厂内道路积尘较厚。 3.现场检查时该公司设置了危险废物暂存间，暂存间外悬挂了标识标牌，暂存间内张贴了管理规章制度，暂存的危险废物进行了分区分类存放，建立了台账记录。 4.执法人员现场要求，该企业:加强出场道路清扫频次，减少扬尘产生。
6 | 2025-06-05 | 渠县中福环境有限责任公司(渠县临巴镇宕渠社区污水处理站) | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县中福环境有限责任公司(渠县临巴镇宕渠社区污水处理站)，位于四川省达州市渠县，具体地址为临巴镇宕渠社区1组赵家湾，法定代表人：兰勇，统一社会信用代码是:91511725MA68TJ5H6R，所属行业：污水处理及其再生利用； 二、现场检查情况：2025年6月5日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县中福环境有限责任公司(渠县临巴镇宕渠社区污水处理站)开展了双随机执法检查，情况如下: 1、该污水处理站于2021年8月9日取得了建设项目环境影响登记表，2021年3月2日取得了固定污染源排污登记回执。污水处理工艺流程为:综合生活污水—粗、细格栅渠—沉砂渠—调节池—一体化BAFT设备—接触消毒池—回用水池—巴式计量渠—排放。 2、现场检查时，该污水处理站正常运行，设有危险废物暂存间，张贴了标识标牌。安装有进水、出水COD在线监测设备，数据正常。 本次检查暂未发现环境问题。
7 | 2025-06-05 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司渠县渠西加油站 | 万奥迪、陶博 | 一、企业基本情况：1.中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司渠县渠西加油站，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县渠江街道山星社区二组达外路6号，法定代表人：何凌，统一社会信用代码是:91511725MA6CKB9X5B，所属行业：机动车燃油零售；2.2023年07月08日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511725MA6CKB9X5B001Q，有效期为：2028-07-07废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省加油站大气污染物排放标准DB51/ 2865—2021。 二、现场检查情况： 2025年6月5日，达州市渠县生态环境局执法人员对中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司渠县渠西加油站，情况如下: 1.该企业于2016年11月30日取得环评批复（渠环审〔2016〕049号），2016年5月取得环境影响报告表，2023年8月编制了突发环境事件应急预案并备案。 2.现场检查时，该加油站正常运营，该加油站包括4台双枪单加油机，3个埋地卧式油罐（柴油2个，汽油1个）。 3.4台双枪加油机油气回收装置开启，卸油口装有油气回收装置，该加油站于2025年5月在油罐区安装了三次油气回收装置，建有应急隔油池及污水处理一体机。设置有危废贮存设施，张贴有标识标牌。与四川友源环境治理有限公司签订了危废处置合同，有转运联单。2025年2月11日委托三方公司开展了自行监测。 本次检查暂未发现环境问题。
8 | 2025-06-05 | 渠县临巴镇中心卫生院 | 陶博、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县临巴镇中心卫生院，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县临巴镇烟市街77号，法定代表人：牟小江，统一社会信用代码是:12511425452494339P，所属行业：综合医院； 二、现场检查情况：2025年6月5日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县临巴镇中心卫生院进行了双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、该医院于2021年8月25日办理了固定污染源排污登记，登记编号：12511425452494339p001X，于2025年6月更新了突发性环境预案。 2、现场检查时，该医院正常运行，医疗废水采用一体机处理系统，建有加药台账及转移联单。 3、该医院建有危险废物暂存间，并分类管理，悬挂张贴有标志标识。并与达州佳境医疗废物处理有限公司签有处置合同。 现场检查时，未发现其他环境问题。
9 | 2025-06-06 | 渠县鹏云页岩砖厂（普通合伙企业） | 万奥迪、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县鹏云页岩砖厂（普通合伙企业），位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县涌兴镇北坡村一社，法定代表人：文和春，统一社会信用代码是:91511725MA62E01J8U，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725MA62E01J8U001V，有效期为：2029-04-27，废气主要污染物种类包括氮氧化物、二氧化硫、氟化物、颗粒物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013。 二、现场检查情况： 2025年6月6日，达州市渠县生态环境局执法人员会同达州市渠县生态环境监测站工作人员对渠县鹏云页岩砖厂开展了测管协同执法检查，情况如下: 1.现场检查时，该企业隧道窑正在焙烧页岩砖，破碎车间、制砖车间未生产，脱硫设施，污染源在线设备运行正常，执法人员调取了设备数据均显示正常。 2.现场检查时该公司设置了危险废物暂存间，暂存间外悬挂了标识标牌。厂内航车及工人正在装载页岩砖。 3.该公司按照排污许可证要求已开展一季度噪声监测，二季度噪声和废气监测已开展，尚未出监测报告。 本次检查暂未发现环境问题。
10 | 2025-06-06 | 渠县平安渡运（旅游）客运码头建设项目 | 余雪松、陶博 | 一、建设项目基本信息：1.渠县平安渡运（旅游）客运码头建设项目，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：客运港口； 二、现场检查情况： 2025年6月6日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县平安渡运（旅游）客运码头建设项目开展了双随机执法检查，情况如下： 1.渠县交投建设有限责任公司于2024年10月11日取得了《关于渠县平安渡运（旅游）客运码头建设项目环境影响报告表的批复》（渠环审【2024】17号），该项目建设土溪、临巴、东门（流江河下流300～500米处）、鲜渡综合客旅码头，建设内容包括码头基础设施、系锚设施、候船室、签单室、停车场、连接道路等基本设施和必要的安全、环保设施。配套建设渡口码头标牌、警戒水位线、停航封渡水位线，渡口码头安全管理制度及标识标牌，设置防护栏、应急物资储备库、码头智能监控系统，水文、气象监测设施等安全防护设施；配备固定垃圾池（桶）；安装岸电的基础设施等。 2.现场检查时，各码头无施工单位及施工人员，基础设施及标识标牌等已建设。执法人员经电话联系渠县交投建设有限责任公司，东门码头尚有附属设施未完成建设。 3.执法人员要求该公司建设项目施工中落实好环评提出的各项污染防治措施，竣工后及时开展建设项目环境保护验收工作。 本次检查暂未发现环境问题。
11 | 2025-06-09 | 渠县人民医院 | 刘刚、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县人民医院，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县渠江镇和平街88号，法定代表人：郑印，统一社会信用代码是:125114254524942407，所属行业：综合医院；2.2020年08月07日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：125114254524942407001V，有效期为：2025-08-06废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014，废水主要污染物种类包括总余氯（以Cl计）、粪大肠菌群、氨氮（NH3-N）、化学需氧量、肠道病毒、肠道致病菌、pH值、阴离子表面活性剂、挥发酚、悬浮物、动植物油、石油类、色度、粪大肠菌群数/（MPN/L）、五日生化需氧量、总氰化物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。 二、现场检查情况： 2025年6月9日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县人民医院开展了双随机执法检查，情况如下: 1.该医院于2016年9月30日取得了环评批复（达市环审〔2016〕24号），2023年12月开展了自主验收，2024年1月编制了突发环境事件应急预案并备案（备案号:511725—2024—016—L） 2.现场检查时，该医院正常营运，正在转运可回收医疗废物，设置了危险废物暂存间，张贴了标识标牌，建立了危险废物管理台帐。 3.该医院安装有2套在线监测设备，建立了运维台帐，现场检查时，污水处理站正常运行，在线监测数据正常。 4.该医院按照排污许可要求开展了废气、废水、噪声自行监测。 本次检查暂未发现环境问题。
12 | 2025-06-09 | 渠县页岩机砖厂 | 陶博、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县页岩机砖厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县天星镇中心村，法定代表人：蒲智安，统一社会信用代码是:9151172521075461XC，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：9151172521075461XC001V，有效期为：2029-04-27，废气主要污染物种类包括二氧化硫、氟化物、氮氧化物、颗粒物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013。 二、现场检查情况： 2025年6月9日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县页岩机砖厂开展了双随机执法检查，情况如下: 1.该企业于2016年12月30日进行了环保临时备案（渠环函〔2016〕74号），2018年11月开展了建设项目环境保护竣工验收工作，于2024年8月编制了突发环境事件应急预案并备案（备案编号:511725—2024—100—L） 2.现场检查时，该企业隧道窑正在焙烧页岩砖，破碎车间未生产，制砖车间在生产，脱硫设施，污染源在线设备运行正常，执法人员调取了设备数据均显示正常。 3.现场检查时，厂内叉车及工人正在装载页岩砖。 4.现场检查时该公司设置了危险废物暂存间，暂存间外悬挂了标识标牌，暂存间内张贴了管理规章制度，暂存的危险废物进行了分区分类存放，建立了台账记录。 本次检查暂未发现环境问题。
13 | 2025-06-10 | 渠县鼎盛新型建材有限责任公司 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县鼎盛新型建材有限责任公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县土溪镇（原渠县化工厂内），法定代表人：梅旭，统一社会信用代码是:91511725680414601R，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024年04月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725680414601R001V，有效期为：2029-04-27，废气主要污染物种类包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013、工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996。 二、现场检查情况：2025年6月10日，达州市渠县生态环境局执法人员会同达州市渠县生态环境监测站工作人员对渠县鼎盛新型建材有限责任公司开展测管协同执法检查。 1、现场检查时，该砖厂焙烧工序正常生产，其余工序未生产，厂内有工作人员正在装卸砖。 2、脱硫塔正常运行，执法人员检查该砖厂的固定污染源烟气排放连续监测系统、烟气分析仪运行正常。 3、该砖厂现场停放的两台非道路移动机械已备案。 4、达州市渠县生态环境监测站工作人员陆鹏、叶刚对该砖厂废气排放口进行了监测采样。 本次检查暂未发现环境问题。
14 | 2025-06-10 | 渠县诚东塑胶玩具制造项目 | 万奥迪、陶博 | 一、建设项目基本信息：1.渠县诚东塑胶玩具制造项目，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：塑胶玩具制造； 二、现场检查情况：2025年6月10日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县诚东塑胶玩具制造项目开展了双随机执法检查，现场检查情况如下： 1.该项目于2023年11月办理了建设项目环境影响报告表并取得了环评批复(渠环审[2024]1号)，2024年8月进行了建设项目竣工环境保护验收。 2.该企业于2025年3月搬迁至经济开发区中小企业孵化园标准厂房3号楼二层。 3.目前该项目与四川中环环保科技有限公司签订了技术服务合同，正在编制环评。 4.执法人员要求该企业未取得环评批复前不得开工建设。 本次检查暂未发现环境问题。
15 | 2025-06-11 | 渠县聂家坝等7座小型病险水库除险加固工程 | 陶博、刘刚 | 一、建设项目基本信息：1.渠县聂家坝等7座小型病险水库除险加固工程，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：防洪除涝设施管理； 二、现场检查情况：1、渠县聂家坝等7座小型病险水库除险加固工程项目位于达州市渠县新市镇太吉村（张家湾水库）、临巴镇云一村（箱石水库）、李渡镇金锣村（锁口丘水库）、巨光乡八庙村（三八水库）、琅琊镇关仓村（聂家坝水库）、三汇镇汇东社区（黄家沟水库）、土溪镇汉亭村（新河堰水库）境内。项目总投资3110.03万元，环保投资153万元。7 座小型病险水库工程均对大坝、溢洪道、放水设施等进行除险加固整治工程组成。目前已完成7个水库总体工程进度达到了90%，目前还有一些附属工程未完工，从2025年2月以来，该项目一直处于停工状态。 2、该项目2024年办理了建设项目环境影响报告表，批复文号：渠环审【2024】7号。 3、现场检查时该项目已停止建设。 本次检查暂未发现环境问题。
16 | 2025-06-11 | 渠县德康生猪养殖有限公司 | 熊孝峰、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县德康生猪养殖有限公司，具体地址为四川省达州市渠县，统一社会信用代码是:XE5117251150020003，所属行业：畜牧业； 二、现场检查情况：2025年6月11日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县德康养殖有限公司进行双随机执法检查，现场检查情况如下： 1、该养殖场位于达州市渠县李渡乡狮牌村五组，2013年1月8日该养殖场取得环评批复（渠环函［2013]2号）。 2、现场检查时发现：该养殖场现存栏有母猪1700头，粪污经过干湿分离后，污水经过两级AO生化处理后用于灌溉使用。 本次检查暂未发现环境问题。
17 | 2025-06-13 | 渠县卷硐镇梨树村五里坡建筑石料用灰岩矿采矿权项目（一期） | 熊孝峰、万奥迪 | 一、建设项目基本信息：1.渠县卷硐镇梨树村五里坡建筑石料用灰岩矿采矿权项目（一期），位于渠县，具体地址为四川达州渠县卷硐镇，所属行业：石灰石、石膏开采； 二、现场检查情况：2025年6月13日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县卷硐镇梨树村五里坡建筑石料用灰岩矿采矿权项目（一期）进行了双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、该项目于2024年8月开始建设，现正在建设中。 2、执法人员现场检查时发现该项目矿山有两台破粹机修整路沿，矿山道路底层水稳层已完成铺设。 3、执法人员现场要求该企业在矿山建设期间加强项目施工期的环境保护工作，定时对路面扬尘进行洒水降尘，项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产使用。。 本次检查未发现环境违法行为。
18 | 2025-06-16 | 渠县旺能环保能源有限公司 | 万奥迪、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县旺能环保能源有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县卷硐镇梨树村，法定代表人：吴雪海，统一社会信用代码是:91511725089898792L，所属行业：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电；2.2024年05月11日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725089898792L001V，有效期为：2029-05-10。 二、现场检查情况：2025年6月16日，达州市渠县生态环境局执法人员会同成都市华测监测技术有限公司技术人员对渠县旺能环保有限公司进行双随机测管协同，其现场检查情况如下： 1、成都市华测监测技术有限公司技术人员正在对该企业废气监测采样口进行采样监测。 2、现场检查时，该公司正常生产，污染防治设施运行正常，执法人员现场对该公司在线监测设备、中控室、数采仪进行了检查并比对相关数据，所有分析数据与环保部门监控平台联网一致。 3、执法人员根据该公司排污许可证相关要求，对自行监测报告、污染治理设施运行管理台账、主要生产设施运行管理台账、排污许可证执行报告进行了逐一查对。 4、执法人员现场检查时发现，该企业灰飞仓库即将存储满。 5、执法人员现场要求该企业1、适时将灰飞规范转处。2、加强日常管理，按照环评、排污许可证要求落实各项污染治理措施，确保治污设施正常运行。 本次检查暂未发现环境违法行为。
19 | 2025-06-24 | 渠县“晋江轻纺园”——年产12000万米高档环保面料建设项目 | 熊孝峰、刘刚 | 一、建设项目基本信息：1.渠县“晋江轻纺园”——年产12000万米高档环保面料建设项目，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：化纤织造加工； 二、现场检查情况： 2025年6月24日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县“晋江轻纺园”——年产12000万米高档环保面料建设项目开展了双随机执法检查，情况如下: 1.该建设项目于2025年3月19日取得了环评批复（渠环审〔2025〕5号），建设单位:四川省铭圳纺织科技有限公司。 2.现场检查时，该企业分期建设，目前已建成水织车间一个、浆纱车间一个，污水处理站正在建设中，配套建设有活性炭废气处理设备。 3.执法人员要求该企业按照环评要求落实好“三同时”制度，尽快申报排污许可证、开展建设项目环境保护竣工验收工作。 本次检查暂未发现环境问题。