## Sheet1
达州渠县生态环境局2021年8月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2021-07-28 09:14 | 渠江镇腾达纸业 | 罗海兵、陶博 | 2021年7月28日达州市渠县生态环境局执法人员对渠江镇腾达纸业进行了现场执法检查，情况如下： 1、现场执法检查时该厂处于停产状态。该厂于2021年7月11日向达州市渠县生态环境局提交了书面停产报告，因2021年7月11日特大洪灾，该厂生产区域，在线监控设施区域，均被洪水淹没。 2、检查时发现该厂生产区域有两名工人正在对洪灾受损的生产设备、在线水质分析仪进行维修、更换。 3、执法人员现场要求：抓紧对生产设备、在线设备进行维修更换，确保复工复产时在线设施的正常联网运行。现场检查未发现环境违法行为。
2 | 2021-08-02 10:30 | 渠县渠睿服饰有限公司 | 罗海兵、郑含敏 | 2021年8月2日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县渠睿服饰有限公司进行了双随机执法检查，情况如下： 1.渠县渠睿服饰有限公司位于渠县工业园区，办理了工商营业执照，法人：唐祖英。2018年3月23日办理了建设项目环境影响登记表并备案，备案号：201851172500000030. 2.检查时发现该公司主要从事羽绒服加工，产生的边角料集中堆放，交由环卫部门进行处理。检查时该公司因高温放月假，处于停产。现场未发现其他环境违法行为。
3 | 2021-08-05 14:56 | 渠江镇腾达纸业 | 罗海兵、陶博 | 2021年8月5日下午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠江镇腾达纸业进行了现场检查并制作了检查（勘验）笔录，情况如下： 1、渠江镇腾达纸业位于四川省达州市渠县渠江镇南坝社区7组,经度：106.969869纬度：30.811028。经营者：裴迎春，身份证号码:513030197112155617,统一社会信用代码：91511725MA65QBFU5W、经营范围：废纸品回收利用、纸制品生产、销售，主要产品：民俗纸、箱板纸，生产规模：年产民俗纸、箱板纸12000吨。该厂于1997年建成投产，2014年实施了环保治理设施改造。 2、现场检查时发现该厂因高温天气调整生产时间为每天早晨8：00至中午12:00，下午放假休息，检查时该厂未生产作业，污水处理站在正常运行，污水处理在线监控联网设施正常运行，传输数据正常，燃煤锅炉因停产未运行，已安装大气在线监控设施，目前处于调试阶段，未联网。 3、现场检查时发现，该厂建有造纸车间、碎浆车间、维修车间、锅炉房、污水处理站一座、成品库房、原料库房、办公室用房。主要机械设备：造纸生产线4条，20T燃煤锅炉1台，主要原辅材料：废纸、废木屑、竹片、商品竹浆，主要生产工艺：碎浆- 打浆-连续配浆-抄纸-卷取-产品。 4、现场检查时，该厂负责人裴迎春向执法人员提供了环境影响备案报告及《渠县环境保护局关于达州市湘粤水电发展有限责任公司等12个建设项目实行临时环保备案管理的通知》（渠环函〔2017〕218号，备案时间：2017年12月20日）、水污染源在线监测系统验收报告、2020年度监测报告2份、2021年度监测报告1份、排污许可证（副本，发证日期2021年3月29日，自2021年4月27日起执行）、渠江镇腾达纸业环境自行监测计划及台账。 5、执法人员查阅其提供资料发现：该厂未完全按照排污许证第五大项环境管理第一小项自行监测的要求，对废水的色度、悬浮物、氨氮、总氮、总磷按照1次/日，五日生化需氧量1次/周的频次开展手工自行监测，该厂提供的自行监测台账显示，仅对废水中总磷、总氮、BOD开展手工自行监测（台账记录时间由2021年5月1日至2021年7月10日）。 6、现场执法人员与该厂负责人裴迎春一同对该厂的现场及资料进行了拍摄取证。 现场勘验表明：渠江镇腾达纸业未按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物开展自行监测并保存原始监测记录。建议立案查处。 | 已立案
4 | 2021-08-05 10:30 | 达州共舟环保科技有限公司 | 罗海兵、陶博 | 2021年8月5日达州市渠县生态环境局执法人员对达州共舟环保科技有限公司进行了执法检查，情况如下： 1.达州共舟环保科技有限公司办理了工商营业执照，法人：罗兵。统一社会信用代码：91511725MA660NQ52B。该公司的（渠县生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目）位于渠县卷硐镇船石村二组。该项目办理了环境影响报告表并取得了批复，渠环审【2021】33号。项目占地6303平方米，总投资3268万元，其中环保投资56万元。 2.该项目主要建设及规模：新建1栋钢结构厂房，新建1条炉渣综合利用生产线，形成年综合回收利用20万吨焚烧炉渣，同时生产19万吨新型环保砂料，回收8240吨废金属。 3.检查时该项目已动工建设。执法人员现场要求：项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护三同时制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产和使用。
5 | 2021-08-07 10:50 | 渠县润达建材有限公司 | 罗海兵、陶博 | 2021年8月7日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县润达建材有限公司进行了现场检查并制作了勘验笔录，其检查情况如下： 1、渠县润达建材有限公司位于四川省达州市渠县三汇镇川水路7号，经度107.198605、纬度31.022167；法定代表人：张建新；身份证号码:422432197202180017,统一社会信用代码：91511725MA628T950G、经营范围：非金属矿及制品批发；销售建筑材料；机械设备经营租赁；砂石加工销售；销售石子、石；生产加工石子及石粉；石材加工、销售；销售砂石。 2、渠县润达建材有限公司于2019年11月27日成立，该公司（四川亿鑫联水泥有限公司石灰石破碎和皮带输送廊道技改项目）于2019年9月5日获得达州市渠县生态环境局的批复，批复文号：渠环审（2019）52号，2021年7月3日进行了自主验收。 3、现场检查时发现，渠县润达建材有限公司（四川亿鑫联水泥有限公司石灰石破碎和皮带输送廊道技改项目）石灰石破碎项目主体工程已全部建成，于2021年3月投入生产，石灰石破碎车间厂房采用钢架铁皮进行密闭。皮带输送廊道技改项目目前未启动建设。 4、现场检查时发现，该公司石灰石破碎项目骨料车间因下雨后原料湿润导致进料口设备堵塞，现场未生产作业，有工人正在对设备进行维修。进料口两旁露天堆放有原料约200余吨。该公司石灰石项目厂区外空坝内堆放有生产过程产生的废料（石粉）约5000吨，其中有4000余吨采用防尘网进行了遮盖防尘，1000余吨露天堆放未采取遮盖防尘措施。 现场勘验表明：渠县润达建材有限公司厂区的废料堆放场露天堆放有石粉约1000吨，未采取有效遮盖措施防止扬尘污染。建议立案查处。 | 已立案
6 | 2021-08-09 15:29 | 四川渠弘包装有限公司 | 许继军、陈晓红 | 2021年8月9日下午，达州市渠县生态环境局执法人员对四川渠弘包装有限公司进行了现场执法检查，其情况如下： 1、现场检查时发现，该公司主要从事塑料包装袋生产、销售。检查时注塑车间未生产，吹膜车间在生产作业； 2、该公司建有危险废物暫存间，建有台账记录，并与具有资质的危险废物处置单位签订了危险废物处理协议；已编制突发环境应急预案并已报达州市渠县生态环境局备案； 3、执法人员查阅资料时发现，该公司已办理的环境影响报告表（批复文号：渠环审【2018】21号，批复时间：2018年月8日）显示：四川渠弘包装有限公司位于渠县天星镇工业创业园区（华橙酒业空余厂房内）。经现场调查了解，该公司于2020年5 月从渠县经开区（华橙酒业空余厂房）搬迁至渠县经开区（孵化园7幢），其生产场地发生了重大变化，未重新报批环评手续。 建议对该公司生产场地发生了重大变化，未重新报批环评手续的行为进行立案查处。
7 | 2021-08-13 09:51 | 渠县元正汽车修理厂 | 刘兵、刘刚 | 2021年8月13日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县元正汽车修理厂进行了现场执法检查，其情况如下： 1、该汽车修理厂位于四川省达州市渠县渠南乡，占地面积约450平方米，主要经营：汽车维修、汽车配件销售。 2、现场检查时该汽修厂在正常营业。 3、该汽修厂办理了环境影响登记表,备案号【201751172500000071】、取得了排污许可登记表。 4、该汽修厂设置有危险废物贮存间，有危险废物识别标志、建有台账、记录，签订了危废处置协议，维修过程中产生的废矿物油委托给四川省丰旺宝环境治理有限公司统一收集处置。 执法人员要求该汽修厂进一步规范危险废物贮存场所，严格落实各项环境管理制度，尽快将已更新的突发环境应急预案报属地环保部门备案并及时开展突发环境应急演练。现场检查时未发现环境违法行为。
8 | 2021-08-15 15:46 | 四川春庭月建材有限公司 | 陶博、罗海兵 | 2021年8月15日下午，达州市渠县生态环境局执法人员对四川春庭月建材有限公司进行了现场检查并制作了勘验笔录，其检查情况如下： 1、四川春庭月建材有限公司位于四川省达州市渠县临巴镇溪口村三社，经度107.069460、纬度30.917690；法定代表人：杨国军；身份证号码:513030196506078015,统一社会信用代码：91511725MA67EY564F、经营范围：城市建筑垃圾处置（清运）、建筑材料销售。 2、四川春庭月建材有限公司于2021年4月7日成立，该公司主要从事建筑工地弃土、建渣回收、筛选、销售。根据建设项目分类管理名录（2021）的规定，该项目属于豁免类。 3、现场检查时发现，四川春庭月建材有限公司的筛分项目于2021年4月开始建设，目前已全部建成。于2021年8月10日开始试机后投入生产。 4、现场检查时该公司在正常生产作业。现场机械设备有：输送带3条、筛分机一台、洗砂机两台、铲车一台。修建有废水沉淀池4口（每口20立方米均做防渗处理）、废水收集池4口（约3000立方米）。生产工艺：建筑废渣--进料--水洗--筛分--产品。生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀后进入废水收集池回用。 该公司入场区空坝内堆放有建筑弃土、废料约1500吨露天堆放未采取遮盖防尘措施。建议立案查处。 | 已立案
9 | 2021-08-16 10:09 | 渠县流溪镇郭显军碎石厂 | 罗海兵、熊孝峰 | 2021年8月16日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县流溪镇郭显军碎石厂开展了双随机执法检查，其情况如下： 1、现场检查时发现，该碎石厂因7.11洪灾，部分设备受损，处于停产、检、维修阶段，现场有工人正在对破碎设备进行维修，对损毁的厂房及围挡正在进行修复。 2、该碎石厂已办理环境影响报告表（批复文号：渠环审【2018】37号），2019年5月组织进行了竣工验收。2020年4月10日办理了排污许可登记回执，2018年10月编制了突发环境应急预案并已报达州市渠县生态环境局备案。 3、该碎石厂建有危险废物暂存间，张贴有标识、标牌，建有危险废物台账记录，与具有资质的危险废物处置单位签订了危险废物处置合同。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
10 | 2021-08-16 09:00 | 渠县临巴镇生猪定点屠宰场 | 周泽、陶博 | 2021年8月16日渠县生态环境局执法人员对渠县临巴镇生猪定点屠宰场进行了现场检查，其情况如下： 1.检查时该屠宰场以关闭。 2.门口有设备一台， 执法人员现场检查是未发现违法。
11 | 2021-08-16 09:04 | 四川光亚塑胶电子有限公司 | 郑含敏、陈晓红 | 2021年8月17日达州市渠县生态环境局执法人员对四川光亚塑胶电子有限公司进行了双随机执法检查，情况如下： 1、现场检查时该公司未生产。 2、该公司2012年办理环境影响报告表:批复文号渠环函[2012]86号，2015年5月19日由渠县环境保护局进行了竣工验收。突发环境应急预案已到期，目前正在编制当中。 3、该公司建有危废暂存间，张贴有标示标牌（因露天风化严重受损，字迹图案模糊）。 4、执法人员现场要求该公司：突发环境应急预案编制完成后，立即报达州市渠县生态环境局备案，立即按相关规定更新标示标牌。 现场检查时未发现环境违法行为。
12 | 2021-08-16 11:04 | 四川省品信机械有限公司 | 许继军、黄伟 | 2021年8月16日达州市渠县生态环境局执法人员对四川省品信机械有限公司进行了现场检查基本情况如下： 1、四川省品信机械有限公司位于四川省达州市渠县天星镇工业园区,经度106.999753、纬度30.817058,该公司法定代表人：燕江、身份证号码:51303019700209028,统一社会信用代码：91511725551020665H、经营范围：机械生产、销售、安装。 2、四川省品信机械有限公司，于2012年5月编制了环境影响报告书（环评证书号：国环证乙字第3216号字）、渠县环境保护局于2012年11月28日下达了四川省品信机械有限公司《环境影响报告书》的批复，渠环函【2012】98号，2015年5月27日渠县环境保护局对该项目进行了验收，渠环验【2015】016号。2017年5月4日已编制突发环境应急预案并报达州市渠县生态环境局备案。2020年6月29日已办理固定污染源登记登记号：91511725551020665H001Z。 3、该公司建有危险废物暂存间，张贴有标识、标牌，建立有台账记录 4、该公司编制的突发环境应急预案已过期，现场已告知负责人重新编制的突发环境应急预案. 现场检查时该公司未生产、未发现环境违法行为。
13 | 2021-08-16 08:34 | 渠县永诚汽车修理厂 | 黄伟、熊孝峰 | 2021年8月16日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县永诚汽车修理厂进行现场检查情况如下： 1、渠县永诚汽车修理厂位于四川省达州市渠县渠江镇南坝村四社货场，主要经营三类（车身）服务维修。 2、现场检查时该修理厂在正常营业，该修理厂已办理固体污染源排污登记，登记回执编号:91511725MA623M6C22001W。 3、该修理厂建有危险废物暂存间，张贴有标识、标牌，于2021年3月1日与四川省丰旺宝环境治理有限公司签订了危险废物处置合同。2020年10月15日已制定突发环境事件应急预案并报达州市渠县生态环境局备案。 4、该修理厂喷漆作业房于2021年8月安装有活性炭处理废气装置（设备正常运行）。 现场检查时未发现环境违法行为。
14 | 2021-08-16 08:35 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司(渠县城西加油站） | 黄伟、刘刚 | 2021年8月16日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司(渠县城西加油站）进行了现场执法检查，其情况如下： 1、执法人员现场查阅资料发现，该站成立于1997年11月10日，地址：渠县渠江街道山星村。该站于2013年办理建设项目环境影响登记表、2020年7月7日办理排污许可证编号：91511725MA62E4GHW001U； 2、该站于2020年11月编制了突发环境事件应急预案并已报达州市渠县生态环境局备案（有演练计划和方案及演练图片），2020年11月12日签订危险废物处置合同（建有危险废物暂存间及消防器材存放间，张贴有标识标牌，建立了危废台账）； 3、执法人员现场检查发现，该站所有加油机均已安装油气回收装置并正常运行。 现场检查时未发现环境违法行为。
15 | 2021-08-16 09:47 | 渠县渠江镇锦一丰汽修店 | 陶博、黄伟 | 2021年8月16日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县渠江镇锦一丰汽修店进行了双随机执法检查。情况如下： 渠县渠江镇锦一丰汽修店位于渠县渠江镇山星社区八组，租用道路边居民一门市作为经营场所。检查时该汽修店正常经营，店里有一台修理作业的升降机。经营者：郑静，统一社会信用代码：92511725MA67WNEN92。办理了固定污染源排污登记回执：92511725MA67WNEN92001X。2021年5月26日与四川省丰旺宝环境治理有限公司签订了危废处置协议。现场未发现其他环境违法行为。
16 | 2021-08-16 15:46 | 渠县博仁医院建设项目 | 陶博、周泽 | 2021年8月16日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县博仁医院进行了双随机执法检查，其检查情况如下： 1、该院于2018年7日13日办理了建设项目环境影响报告表，渠环审[2018]29号，2019年7月进行了自主验收。取得了固定污染源排污登记回执：91511725MA6772200B001W。设置了危险废物暂存间标识标牌规范、制度上墙（建立了台账记录、签订了危废协议）。 2、现场检查时该医院在正常营业，废水处理设施运行正常（台账记录、加药记录规范）废水排口悬挂操作规程、工艺流程图、安全管理规范。 3、该医院编制了突发环境事件应急预案（已备案）并按照预案要求进行了应急演练（有文字及图片资料）。检查时未发现其他违法行为。
17 | 2021-08-16 08:47 | 渠县锡溪石码号砂石码头项目 | 余雪松、刘刚 | 2021年8月16日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县锡溪石码号砂石码头项目进行现场检查，其情况日下。 1、现场检查时该企业在正常生产。 2、该砂石码头项目2018年1月编制了建设项目环境影响报告表，取得了环评批复，渠环审【2018】9号，企业进行了环保设施自主验收，编制了突发环境事件应急预案（已备案）。 3、现场检查时执法人员对照该企业办理的建设项目环境影响报告表内容，发现该企业未按报告表要求设置淤泥暂存场所、部分皮带输送带未密闭、破碎设备未密闭、未修建密闭仓库（存放机制砂）。 4、该企业设置了危险废物暂存间，悬挂了标示标牌，管理制度，建立台账记录，并和有处理资质的单位签订了危险废物处置协议。 建议对该砂石码头项目未按照环评要求落实污染防治、生态保护措施的违法行为进行立案查处。 | 已立案
18 | 2021-08-16 08:47 | 渠县永盛砖业有限公司 | 余雪松、陈晓红 | 2021年8月16日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县永盛砖业有限公司进行了现场执法检查，其检查情况如下： 1、现场检查时该公司在正常生产。 2、该公司2018年办理了建设项目环境影响评价报告批复文号：渠环审（2018）28号、2019年办理了验收手续，2019年4月22日编制了突发环境事件应急预案（已在达州市渠县生态环境局备案） 3、现场检查时该公司脱硫设施运行正常，破碎车间已密闭，签订了危险废物处置协议并建立了台账、记录，装卸场地安装了喷雾设施。 4、现场检查时未发现环境违法行为。
19 | 2021-08-17 13:17 | 渠县三汇佳禾生猪定点屠宰场 | 罗海兵、熊孝峰 | 2021年8月17日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县三汇佳禾生猪定点屠宰场进行了现场检查，其基本情况如下： 1、检查时该屠宰场未屠宰作业，因屠宰作业时间是每日凌晨03：00至05：30。 2、该屠宰场于2014年办理了建设项目环境影响报告表（批复文号：渠环函【2014】95号），已完成环保设施竣工验收。该屠宰场于2016年开始建设、2017年投入运行生产。 3、该屠宰场主要机械设备有屠宰自动流程线1套、刨毛机1台、提升机1台、水污染治理设施一套。 4、现场检查时该屠宰场污水治理设施正常运行，建有运行台账，废水经处理后用硬连接管道引至市政截污干管到三汇污水处理厂处理。 现场检查时未发现环境违法行为。
20 | 2021-08-17 08:41 | 渠县三汇镇深井村碎石加工场项目 | 周泽、余雪松 | 2021年8月17日执法人员对渠县三汇镇深井村碎石加工场进行现场检查基本情况如下： 1.该碎石加工点位于渠县三汇镇深井村、占地面积300平方米。 2.该碎石加工2018年编制建设项目环境影响报告表、2019年1月16日报渠县环境保护局批复、制定环境突发事件应急预案并报生态环境主管部门备案。 3.现场检查时该碎石加工点未生产，现场堆放有物料300立方米采用黑色防尘网进行覆盖。 4.现场要求该碎石加工点加强日常管理、确保停产后的环境安全、未发现环境违法行为。
21 | 2021-08-17 08:58 | 渠县农乐乡新建采石场 | 郑含敏、刘兵 | 2021年8月17日上午执法人员对渠县农乐乡新建采石场进行了现场检查基本情况如下： 1.该采石场位于渠县汇南乡干溪村3社，现场检查时该采石场采矿区及破碎车间未生产。 2.现场时该采石场准备对场矿区的第三平台采石区进行排危，已开采后的部分场地及边坡进行了复绿，部分场地正在筹备复绿之中。 3.该采石场2017年11月份办理环境影响报告表，2017年12月6日取得了环境影响报告批复渠环审【2017】026号。2019年6月进行的自主验收。 4.该采石场设置有危险废物暂存间，签订了危废处置协议，已编制环境应急预案（并报渠县生态环境局备案）。 5.现场要求该采石场严格落实各项生态环境管理制度，确保停产期间环境安全，现场未发现环境违法行为。
22 | 2021-08-17 09:21 | 渠县康济医院 | 熊孝峰、余雪松 | 2021年08月17日达州市渠县生态环境局执法人员汇同渠县环境监测站监测人员（文军、叶刚）对渠县康济医院进行了测管协同现场执法检查，情况如下： 1、现场检查时该院在正常营业； 2、该院按环保要求设置了危废暂存间,并建立了台帐记录、医疗废物统一由达州市佳境废物公司回收处置； 3、现场检查时该院污水处理设施(一体化设备)在正常运行,建有加药记录(加二氧化氯)及运行台帐记录； 4、该院已编制突发环境应急预案并已报环保局备案。 5、渠县环境监测站监测人员（文军、叶刚）对该医院进行了废水监测采样。 6、现场检查时未发现其他环境违法行为。
23 | 2021-08-17 10:03 | 渠县双土建材厂 | 黄伟、许继军 | 2021年8月17日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县双土建材厂进行了现场执法检查，情况如下： 1.检查时该厂在正常生产，2014年5月办理环评手续并获得环评批批复（渠环函【2014】43号），2018年5月通过竣工验收。该厂突发环境应急预案时限已到目前正在重新编制当中，该厂建立了脱硫设施运行台账及加药片碱记录，建有危险废物专用储存间，设置有标志、标识及台账记录，签订了危险废物处置合同。 2. 执法人员要求该厂在生产时，加强日常环境管理，保证脱硫设施正常运行。现场未发现其他环境违法行为。
24 | 2021-08-17 10:04 | 渠县腾达养殖农民专业合作社 | 黄伟、陶博 | 2021年8月17日上午达州市渠县生态环境局执法人员对渠县腾达养殖农民专业合作社进行了现场执法检查情况如下： 1、渠县腾达养殖农民专业合作社位于渠县望溪乡望溪镇保和村六社经度：106.936656、纬度：30.664966。该专业合作社2011年10月19日建成并投入使用，建有两栋圈舍共300平方米，设计存栏120头、实际存栏11头（母猪4头、生猪7头）。 2、该专业合作社粪污采取干湿分离，建有沼气池两口400立方，沉淀池三口300立方。粪污消纳于自家50亩的果园及农家施肥使用。 3、该专业合作社环评手续属豁免内，固定污染源排污登记编号：935117255842271525001。 现场检查时未发现环境违法行为。
25 | 2021-08-17 09:18 | 渠县高桥医院 | 余雪松、黄伟 | 2021年8月18日上午，达州市渠县生态环境局执法人员会对渠县高桥医院开展了双随机执法检查，情况如下: 1、现场检查时，该医院在正常营业，废水处理设施正常运行。 2、该院2015年1月报批环境影响报告书，批复文号渠环函[2015]15号，2018年5月进行了自主验收。编制有突发环境应急预案并备案，备案编号（511725-2019-017-L）。 3、该院建有危险废物暂存间，张贴有标志、标识，医疗废弃物集中收集，建有医疗废物台帐记录、转运联单，医疗废物交由达州市佳境医疗废物处理公司进行回收处置。 4、该医院提供2021年5月10日的委托监测报告显示：在经营过程中产生的废水经有效处理，达到预处理排放标准。目前该医院正在筹备建设连接城市污水管网的管道，在未建成之前将达到预处理标准的废水转运排入城市污水管网进入涌兴镇污水处理厂。执法人员现场要求该医院按照要求如实建立废水转运台账记录。 现场检查时未发现其他环境违法行为。
26 | 2021-08-17 09:18 | 渠县康缘精神病医院 | 余雪松、周泽 | 2021年8月17日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县康缘精神病医院进行了现场执法检查，情况如下： 1、渠县康缘精神病医院于2020年4月建成投入运行，办理了建设项目环境影响报告表（批复文号：渠环审【2016】079号，批复时间：2016年7月8日），于2020年7月组织开展了建设项目环境保护竣工自主验收。2021年5月编制了突发环境事件应急预案（已备案），2021年5月编制了入河排污口设置论证报告。 2、现场检查时该院在正常营业。 3、该医院签订有医疗废物转运处置合同，建有危险废物暂存间（张贴有标志、标识；管理制度已上墙；建有台账及转运记录）。 4、该医院在经营过程中产生的废水经废水处理设施处理后达标排放（检测报告），现场检查时废水处理设施未运行，现场有设备技术人员正在抢修设备，该医院于2021年8月17向达州市渠县生态环境局报备（该医院于2021年8月17日9时一体化污水处理设备曝气装置计量器损坏，现已启动应急程序，现将所有污水抽入应急处理池，待一体化处理设备修复完成后，重新处理污水。） 执法人员现场要求：该医院尽快完成一体化处理设备修复工作。并加强医院的日常管理及设施设备的维护，并确保污染治理设施正常运行。
27 | 2021-08-18 10:47 | 渠县涌兴镇中心卫生院 | 罗海兵、熊孝峰 | 2021年8月18日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县涌兴镇中心卫生院开展了双随机执法检查，情况如下： 1、现场检查时该医院在正常营业，污水处理设施运行正常（建有污水处理设施运行记录），建有医疗废物暂存间，设置了标识、标牌（医疗废物进行了分类存放），建有医疗废物台账、转运联单记录清楚，医疗废物交由达州市佳境医疗废物处理有限公司进行有效处置。 2、该医院已编制的突发环境应急预案已到期，目前正在重新编制过程中，执法人员现场要求，尽快按照要求将已更新编制的突发环境应急预案报达州市渠县生态环境局备案。 现场检查时未发现环境违法行为。
28 | 2021-08-18 08:51 | 渠县鼎盛新型建材有限责任公司 | 周泽、许继军 | 2021年8月18日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县鼎盛新型建材有限责任公司进行了双随机执法检查，检查时该公司处于停产状态，正在对脱硫设施进行升级改造（安装废气在线监测设备,监测小屋正在修建）；该厂对破碎车间进行了密闭、安装了喷淋设施，修建了危险废物暂存间，张贴了标识、标牌；已编制环境应急预案并报达州市渠县生态环境局备案，现场检查时未发现环境违法行为。
29 | 2021-08-18 11:03 | 渠县汇通汽车维修服务有限公司 | 周泽、黄伟 | 2021年8月18日执法人员对渠县汇通汽车维修服务有限公司进行现场检查基本情况如下： 1.该维修公司位于四川省达州市渠县渠江镇长德商贸城18一22号、主要经营、汽车修理与维护、汽车保养服务、汽车拖车、诊断服务、销售汽车零配件、汽车清洗服务、 2.现场检查时该维修公司正常营业、作业人员8人、该公司2015年9月15日在渠县环境保护局登记备案、2019年12月制定了突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。 3.该维修公司该签订了危险废物处置协议，设置有危险废物贮存间、设置有危险废物识别标志、维修过程中产生废矿物油委托给四川省丰旺宝环境治理有限公司统一处置。 4. 执法人员要求该维修公司进一步规范危险废物贮存场所，完善记录台账，严格落实各项环境管理制度。 5.现场检查时未发现环境违法行为。
30 | 2021-08-18 13:32 | 渠县供水排水总公司 | 郑含敏、刘兵 | 2021年8月18日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县润霖供水排水有限公司进行现场检查基本情况如下： 1.渠县润霖供水排水有限公司位于四川省达州市渠县渠北镇流江村,占地面积45333平方米、经营范围：自来水生产供应，生活污水处理，自来水设备及仪表销售，户表安装，涉水工程安装。 2.该公司2016年9月12日在渠县环境保护局办理建设项目环境影响报告表、批复文号：渠环审【2016】022号、2020年10月30日进行自主竣工环境保护验收、制定了突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。 3.主要存在问题：相关台账记录不规范、产生的生活污水处理不规范。 4.针对存在问题：现场要求该公司在7个公作日内完善相关台账记录、完善生活污水处理等情况、要求该公司严格落实各项环境保护管理制度、确保治污设施正常运行。
31 | 2021-08-18 08:40 | 四川乐仕达电子科技有限公司 | 许继军、郑含敏 | 2021年8月18日执法人员对四川乐仕达电子科技有限公司进行现场检查基本情况如下： 1.四川乐仕达电子科技有限公司位天渠县工业园区内、总建筑面积40000平方米。 2.2014年编制建设项目环境影响报告表、2014年5月报渠县环境保护局批复、批复文号：渠环函【2014】52号、制定环境突发事件应急预案并报生态环境主管部门备案。 3.现场检查时该公司正常生产、污染治理设施运行正常、相关台账记录清楚。 4.要求该公司严格落实各项管理制度、加强日常巡查、确保污染治理设施运行。 现场检查时未发现环境违法行为。
32 | 2021-08-18 11:46 | 渠县宏盛石业有限公司 | 熊孝峰、余雪松 | 2021年8月18日达州渠县生态环境局执法人员对渠县宏盛石业有限公司进行双随机执法检查，该公司以自然停车，无生产痕迹。现场未发现违法行为。
33 | 2021-08-18 10:08 | 年产600吨食用醋、200吨酱油生产线项目 | 刘兵、刘刚 | 2020年8月18日执法人员对年产600吨食用醋、200吨酱油生产线项目进行现场检查基本情况如下： 1.该项目于2020年8月编制建设项目环境影响报告表、2020年8月20日报达州市渠县生态环境局批复、批复文号：渠环审【2020】30号。 2.现场检查时该项目未施工。 3.现场检查未发现环境违法行为。
34 | 2021-08-18 11:59 | 渠县林园养猪农民专业合作社 | 陶博、熊孝峰 | 2021年8月18日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县林园养猪农民专业合作社进行了双随机执法检查，情况如下： 1、渠县林园养猪农民专业合作社位于文崇镇谭坝村六组，法人：罗学友。该合作社在2018年3月18日办理了建设项目环境影响登记表，并备案：201851172500000033。取得了固定污染源排污登记回执，编号：93511725MA6CKB3D3C001X。 2、现场检查时，该合作社正常经营，因非洲疫情影响，执法人员未能进入场内，据业主讲场内育有母猪十头，育肥猪百余头。养殖粪污采取干湿分离后，尿液进人曝气池后排人二级沉淀池沉淀后，利用管道对周边果园进行农用浇灌 。检查时未发现其他违法行为。
35 | 2021-08-18 09:45 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司营达高速涌兴服务区加油加气站右站项目 | 陈晓红、刘兵 | 2021年8月18日达州市渠县生态环境局对渠县涌兴服务区加油站进行了现场检查、其检查情况如下： 1、现场检查时该加油站正常运营，该加油站有加油机4台、0?号柴油加油机2台；中间是办公区、后面加气站（未运行）左侧是卸油口和报警装置及危险废物暂存间。 2、该加油站的危险废物建立了台账记录并与有资质的处置公司签订了处置协议。 3、汽油加油机安装了油气回收装置、加油枪安装有集气罩。
36 | 2021-08-19 09:55 | 渠县望溪欣鑫养猪农民专业合作社 | 罗海兵、郑含敏 | 2021年8月19日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县望溪欣鑫养猪农民专业合作社开展了双随机执法检查，其情况如下： 1、现场检查时发现该合作社业主（周治安），其主要从事生猪养殖，养殖规模：存栏生猪100头。检查时圈内存栏育肥猪猪36头。进行了环保自主备案，办理了排污许可登记。 2、渠县望溪欣鑫养猪农民专业合作社（周治安养猪场）建有废水沉淀池及尿液收集池，产生的粪污采取干湿分离，干粪用于农作物施肥，尿液进入沉淀池后再进入收集池后用于周边农作物施肥。 现场检查时未发现环境违法行为。
37 | 2021-08-19 09:56 | 渠县清溪广惠养猪农民专业合作社 | 罗海兵、许继军 | 2021年8月19日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县清溪广惠养猪农民专业合作社开展了双随机执法检查，其情况如下： 1、现场检查时发现，该合作社主要从事生猪、肉牛养殖。2016年办理了建设项目环境影响登记表，已办理排污许可登记回执。 2、该合作社建有猪圈8栋（养殖规模：年出栏1000头生猪），目前存栏母猪30余头、育肥猪500头；建有牛圈2栋（养殖规模：100头），目前存栏母牛30头、肉牛70头。 3、该合作社建有三级沉淀池（1000余立方米），尿液收集池一口（3000余立方米）均进行了防渗处理；干粪堆积棚（占地约100平方米）采用钢架、彩钢瓦顶棚防雨，地面进行了硬化，四周采用砖混围挡。 4、该合作社厂区进行了雨污分流，在养殖过程中产生的粪污进行干湿分离后，干粪存放于干粪堆积棚内堆肥后用于农作物施肥；尿液进入三级沉淀池后再进入尿液收集池用于自家牧草田及周边农作物浇灌、施肥。 现场检查时未发现环境违法行为。
38 | 2021-08-20 15:20 | 四川清胜俊再生资源有限公司 | 刘刚、陈晓红 | 2021年8月20日上午达州市渠县生态环境局执法人员对四川清胜俊再生资源有限公司进行了现场检查并制作了勘验笔录，情况如下： 1、四川清胜俊再生资源有限公司位于渠县合力镇九岭社区旁（原渠县李渡乡九岭村）经度106.998830、纬度30.793266；四川清胜俊再生资源有限公司法人代表：何强、身份证号码:513030197203010018,统一社会信用代码：915117253144583727、经营范围：餐厨废弃物分类回收，主要产品：工业初级油脂、生物有机肥。 2、四川清胜俊再生资源有限公司2015年8月办理了建设项目环境影响报告表、批复文号：渠环审（2015）101号、2016年9月27进行了建设项目竣工环境保护验收，编制了突发环境事件应急预案（已备案）、2020年8月12日办理了固定污染源排污登记。 3、四川清胜俊再生资源有限公司2021年5月技改的日处理餐厨垃圾45吨项目开始动工建设，未能提供技改项目环境影响评价手续，目前完成技改项目总工程量60% 。 4、现场检查时该公司安装完毕的污染治理设施正常运行、生产线上有2人正在将废渣进行压滤。该公司原占地面积约4亩、该公司建有办公室3间（临时板房）、生产车间采用彩钢瓦与钢架搭建;卸料场、餐厨车间、好氧发酵罐、污水处理系统、生产工艺环节产生的废气和污水处理系统的臭气统一进入生物除臭系统进行处理，处理后通过高10m的排气筒排放。 5、该公司现场机械设备有：卸料斗一台、分炼机一台、破碎机一台、搅拌机一台、发酵罐一个、导热油炉一台、预处理设备一套。 6、建议对该公司未批先建的环境违法行为立案查处。 | 已立案
39 | 2021-08-25 13:59 | 渠江镇腾达纸业 | 罗海兵、陶博 | 2021年达州市渠县生态环境局执法人员对渠江镇腾达纸业进行了执法检查，情况如下： 1、2021年8月25日达州市渠县生态环境局执法人员在对在线监控平台查看时，发现渠江镇腾达纸业，因检修设备于2021年8月20日已向达州市渠县生态环境局书面报告已停产，但废水流量异常（8月23日-8月24日），执法人员立即赴现场查看。 2、现场检查时，该厂已停产，执法人员在该厂负责人陪同下对生产车间、在线监控进行了检查。针对废水流量异常（8月23日-8月24日）的情况进行了详细了解：超声波流量计量仪异常情况，主要是渠县下雨，造成排放口有少量积水，加之雨水冲击计量仪，故形成排水量异常值，高峰达5-8升每秒，经现场人工试验，少量水直接冲击计量仪，可达14升左右。充分证明这不是企业排水形成的原因，是下雨天造成的。 3、执法人员要求该厂立即对废水排口加盖雨棚，避免因下雨再次出现废水排放监测异常情况。
40 | 2021-08-24 09:05 | 渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所） | 罗海兵(川S150724)、陶博 | 2021年8月25日下午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理站在线数据异常的情况进行了现场核查，其情况如下： 1、现场检查时该厂渗滤液处理站在正常运行。 2、现场检查时发现，数采仪在线实时数据显示：PH值5.806、化学需氧量5.371mg/L，氨氮0.861mg/L，悬浮物1.577mg/L、瞬时流量10.760L/S。 3、 执法人员查阅该厂历史数据及相关资料发现，该厂污水处理站在线设备的PH数据从2021年8月10日至2021年8月25日处于异常，其主要原因是PH探头损坏导致数据异常，在购买新的PH探头更换、维修过程中发现PH探头控制器也损坏，需购买新的控制器更换。在过程中，该厂先后两次分别向达州市渠县生态环境局进行了书面报告，检查时PH数据已回复正常。 4、该厂于2020年9月21更新应急预案；在线监测废液存放在危险废物专用贮存间，该厂委托（达州忆禾环保有限责任公司）进行运维，台账记录规范。 现场检查时未发现环境违法行为。
41 | 2021-08-26 09:14 | 渠县裕泰丰农牧业发展有限公司 | 陶博、罗海兵 | 2021年8月26日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县裕泰丰农牧业发展有限公司进行了执法检查，情况如下： 1.该公司正常经营，存栏肉牛约400头。养殖粪污进行了干湿分离，雨污分流。设置有干粪堆积棚约2000平方米，自建有机肥料场，干粪堆积发酵后转销至附近花椒种植基地，部分自用于牧草基地施肥。 2.粪水经过200立方米的沼气池发酵后排入氧化塘(1300余立方米)，沼液通过铺设管道输送至周围附近村民用于农作物浇灌以及自有承包土地农作物浇灌。氧化塘四周已硬化，加有天盖，并已做防渗处理。 3.经现场检查核实，未发现该养牛场周围有外排粪污痕迹。