## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2021年10月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2021.10.11 | 宣汉县胡家中心卫生院 | 冯颖.陈波 | 1.现场检查时，该医院正在营业；排污许可实行备案登记管理，2021年4月26日开展了自行监测，结果示污染物排放指标均达到预处理排放标准限制。 2、现场检查时，该医院建有自动一体化污水处理设备，医疗废水采用次氯酸钠和盐酸进行预处理达标后排入胡家镇污水管网；设置了危废物暂存间，产生的危险废物交由达州市佳境医疗废物处置公司处理；污泥、学性和药物性废物委托四川绿行环保科技有限处置 。 | 现场要求该院加强环保档案资料的管理，规范环保台帐有关记录记载。 | 双随机任务
2 | 2021.10.11 | 大竹县文星镇等12个乡镇污水处理厂及相关配套管网建设工程项目（双拱镇） | 周小龙.卫青川 | 大竹县双拱镇污水处理厂及配套管网建设项目于2019年4月开工建设，2019年12月完成主体工程建设，2020年6月试运行，2020年9月交由大竹县兴竹城市建设有限公司运维。该项目已建成管网约2.986千米。1：现场检查时，该污水处理厂设计规模日处理800吨（实际日处理300至400吨）。2：现场检查时，该污水处理厂及配套管网因2021年8月8日洪水淹没，污水处理设施设备及厂房损毁，目前正在修复和调试中。3：该污水处理厂建有危废贮存间，危险废物交由四川省兴茂石化有限责任公司处置。4：该污水处理厂与四川筑垣保温墙材科技有限公司签定了污泥处置服务协议。5：该污水处理厂于20192019】72号），2021年5月进行了建设工程竣工环保验收。 |  | 双随机任务 | 2
3 | 2021.10.19 | 达州市洪达实业有限公司 | 王昌明.陈松 | 10月14日上午，执法人员现场检查时发现，该公司正在生产，新建有一套粉磨装置（包含料斗，运输皮带，粉磨机和两个石料存储器）在生产，安装了活性炭吸附废气处理装置，按规定设置了挡墙，堆料进行了覆盖，按排污许可证要求于2021年6月30日和7月16日进行了自行监测。 |  | 双随机任务
4 | 2021.10.15 | 达州爱尔眼科医院有限公司 | 王海容.陈文志 | 现场检查未发现违法行为。现场检查情况：该院正常营业，床位有60张，并提供了环保相关手续；医疗废水通过一体化处理设施处理，废水通过接触氧化池处理、沉淀池沉淀后再消毒处理后排入城市污水管网；该院设置有医疗废物存储间，按要求存放，可回收的医疗废物交由重庆春雨医用输液瓶回收有限公司，感染性和损伤性医疗废物交由佳境医疗废物处置公司处理。 |  | 双随机任务
5 | 2021.10.18 | 大竹县人民医院增加床位150张改扩建项目 | 冯青.袁圆 | 现场检查发现，该院因就诊人次逐年增加，原有的800张床位不能满足实际需求，该院实施增加150张床位建设项目，该项目于2019年9月报批了建设项目环评报告表，于2019年10月取得了环评批复。环评要求增加150张床位的同时需增加污水处理系统的处理规模，由原576m3/d扩大规模至1200m3/d。该项目已于2021年9月扩建完成，执行了“三同时”制度，医院于2021年9月与四川省永坤环境监测有限公司签订了环保竣工验收合同，目前正在组织环保验收工作。 |  | 双随机任务
6 | 2021.10.18 | 达县恒德实业有限公司 | 杨桂桃.罗显川 | 现场检查时该企业未生产。现场询问该企业留守人员，因无货源（煤炭）已停产半年。暗访时未发现该厂洗煤废水有外排行为。 |  | 双随机任务
7 | 2021.10.18 | 达州市渝达汽车修理厂 | 谢莹莹.陈学金 | 现场检查时还汽修厂在运行，建有两个喷漆车间，配套建有光氧处理设施，检查时未进行喷漆作业，检查时正在更换过滤棉。建有危险废物暂存间，危险废物分类收集存放，有三防措施，设有危险废物标志牌，建有管理台账。与达州市绿环再生资源回收服务有限公司、达州市正龙再生资源回收服务部、四川西部聚鑫化工包装有限公司签订了危险废物收集处理协议。 | 现场要求企业规范危废管理台账交接签字。 | 双随机任务
8 | 2021.10.19 | 大竹县同兴矸石砖厂 | 陈高强.董晓鹏 | 现场检查时该企业正在维修制砖机，破碎车间未生产，窑子在保火，破碎和筛分设施在密闭车间内。办理了环评备案登记和排污许可证，编制了突发应急预案并进行了备案登记，完成了脱硫烟气在线设备安装，尚未联网。通过查阅企业今年的电费清单，该企业4至6月正常生产，其余时间均未生产，10月10日恢复点火。 | 现场要求加快在线设备联网及验收，规范在线监测小屋建设。 | 双随机任务
9 | 2021.10.20 | 大竹鑫美沙发厂 | 谢莹莹.黄雄 | 现场检查时该厂在运营，该厂主营沙发维修翻新和销售，无生产沙发业务，不存在废水和废气产污环节，边角料作为一般生活垃圾处理。经查该厂主营业务未纳入环评分类管理名录，该厂办理了排污许可登记手续。 |  | 双随机任务
10 | 2021.10.21 | 宣汉县倒水沟支路及边坡工程 | 冯颖.袁圆 | 现场检查时，该项目未施工。该项目2019年4月报批环境报告表，2019年7月取得环评批复（宣环审【2019】33号），从2020年5月开始施工建设，主要施工内容有土石方作业、平整场地、桩板墙浇筑等，目前已完成主体工程的百分之八十。 | 要求施工单位，严格按照“三同时”制度。 | 双随机任务
11 | 2021.10.22 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿（浦西3井） | 卫青川.陈文志 | 现场检查时，该气井已于2015停产至今，其气田水经输卤管线自流至回注井回注。 | 现场要求其加强巡检，确保环境安全。 | 双随机任务
12 | 2021.10.26 | 达州市达川区江阳乡场镇污水管网及污水处理工程 | 陈学金.陈波 | 该顶目2019年8月动工建设，2020年5月已完成新建污水管网2800米，日处理100吨的一体化污水处理设施一座，2020年11月建成调试，2021年2月完成环境影响登表。 | 现场责成尽快完成排污许可备案登记。做好日常运行管理，确保达标排放。 | 双随机任务
13 | 2021.10.26 | 四川咪米香食品有限公司 | 王海容.董晓鹏 | 现场检查未发现环境违法行为。现场检查时，该厂由于停气和设备检修已于10月5日停产，该厂主要生产炒米和阴米。该厂的主要生产设备有1台烘干机、蒸煮机和膨化机。该厂淘米水经过3级沉淀处理后进入园区污水管网；该厂的锅炉和热风机使用清洁能源天然气。该厂提供了排污许可证、环评报告表和环评批复等相关环保资料。 |  | 双随机任务
14 | 2021.10.27 | 渠县东南片区乡镇卫生院“三有”达标建设项目（鲜渡镇卫生院、李渡镇卫生院、拱市乡卫生院） | 王昌明.秦军 | 执法人员现场进行了检查，渠县东南片区乡镇卫生院（鲜渡镇、李渡镇、拱市乡）已经取得了环评批复，2020年11月渠县生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，正在准备环保竣工验收。 |  | 双随机任务
15 | 2021.10.28 | 四川百年灯影牛肉食品有限责任公司 | 冯青.冯光义 | 1.现场检查时该公司编制有《建没项目环境影响报告表》2020年5月取得固定污染排污登记，登记编号：9151170277984605XA。定期对水气进行了自主监测。 2、该企业建设有收集池一个、沉淀池一个、污水处理设施一座，对厂区生产污水进行处理。 3、使用全自动燃油燃气蒸气锅炉一台（使用醇基液体燃料）。 | 现场要求该公司做好污水处设施的运行维护工作 | 双随机任务
16 | 2021.10.28 | 渠县涌兴页岩砖厂 | 袁圆.董晓鹏 | 现场检查时，该砖厂未生产。该砖厂从2021年7月停止生产，建有危险废物暂存间，提供有排污许可证。 |  | 双随机任务
17 | 2021.10.28 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 谢莹莹.冯颖 | 现场检查时该公司在生产，办理了环评、验收和排污许可手续，安装有废水在线监测设备，检查时废水处理设施和在线监测设备在运行，2021年开展了自行监测。现场检查发现问题：1.生活垃圾房堆存的餐厨垃圾渗滤液散漏在厂区内，2.在线监测系统9月5日数据因停电未上传，运维台账记录不详实，3.前处理车间筛选破碎环节粉尘经布袋除尘后外排，检查时排放口有轻微粉尘，现场要求及时更换布袋，确保处理效果。 | 现场要求该公司对存在的问题立即进行整改。 | 双随机任务
18 | 2021.10.28 | 达县台顺建材有限公司 | 冯青.冯光义 | 1，现场检查时，该公司无人值守，电活了解公司负责人.由于采矿许可证2021年9月30日到期，已停产至今。 2,厂区堆放了部分砂石材料覆盖不规范，电话责成该公司对厂区堆放的砂石进行覆盖，防止粉尘四溢。 3,该公司对前期开采场地进行了部分生态修复。 |  | 双随机任务
19 | 2021.10.29 | 大竹县生财页岩砖厂 | 陈松.罗显川 | 1、现场检查时该企业在生产，脱硫设施在运行，破碎车间已密闭未生产。2、该企业脱硫塔循环水添加石灰和碱，脱硫塔循环水PH值测定值为12。3、该企业已安装在线监测设备，目前正在调试，未联网。4、该企业建有危废间，暂存废旧机油200斤左右，主要用于企业内部轨道润滑。 | 现场要求该公司加快工作进度完成自动监控设备联网。 | 双随机任务
20 | 2021.10.15 | 达州市通川区凤舞木材厂 | 冯青.林庆 | 现场检查发现，该企业热压、上胶环节未按照规定安装挥发性有机物污染治理设施；露天堆放在锯木面未采取覆盖措施防止粉尘污染；锅炉废气超标排放。 | 已转调查取证 | 案件调查
21 | 2021.10.18 | 大竹县金桥麻业有限责任公司 | 谢莹莹.曾浪.丁冰 | 现场检查时大竹县金丰麻业有限公司租用大竹县金桥麻业有限责任公司厂房和设备生产经营，现场检查时企业在生产，污水处理设施和废水在线监测设备在运行，化学需氧量和氨氮实时监测数据达标。存在问题：1.查阅数采仪历史数据发现2021年7月6日至14日流量无数据上传，该公司提供有7月14日给当地环保部门的故障报告；2.金桥麻业排污许可证要求锅炉房废气每月开展一次手工监测，现场未提供自行监测报告。 | 已转调查取证 | 案件调查
22 | 2021.10.14 | 达州市洪达实业有限公司 | 陈高强.陈松 | 现场检查时，该企业部分生产设施在运行。沥青罐收集罩已安装落实；原料堆场围挡已建成；喷淋设施已修复。 |  | 后督察任务
23 | 2021.10.29 | 达州华冠砼业有限公司 | 袁书涛.刘丹.黄雄.周小龙 | 现场检查时，企业在生产。该企业办理了环评报告表，2020年9月取得环评批复。2021年4月进行了固定污染源排污登记。建有危废暂存间，进行了防渗处理，有标识标牌。物料堆场已搭棚，有喷淋设施。冲洗场地污水收集回流沟，回流入沉淀池回用。现场发现问题：场地冲洗废水收集不完全，有部分外流雨水沟。 | 要求企业立即整改。 | 专项检查
24 | 2021.10.8 | 达州市嘉思睿砼业有限公司 | 陈松.谢莹莹 | 现场检查时该公司未生产，存在粉煤灰等物料露天堆放的问题。 | 已转调查取证 | 其他任务
25 | 2021.10.11 | 四川富林钢构有限责任公司 | 陈松.陈学金 | 存在环境违法行为，具体情况如下： 1、固体（危险）废物贮存情况不规范 | 已转调查取证 | 其他任务
26 | 2021.10.26 | 达州市泰昕炉料有限责任公司 | 陈学金.刘丹 | 经现场检查，该公司10月6日颗粒物超标不属实。经核查，该企业颗粒物数据超标的原因系生产设施停运导致排口氧含量过高，颗粒物折算浓度异常偏大。该公司回转窑主电机故障停产抢修（8：10—19：45），超标情况不属实。 |  | 在线监控检查
27 | 2021.10.8 | 大竹县全畅麻纺有限公司 | 陈松.邓昌兵 | 1.现场检查时发现，该公司7月23日pH数据异常系当日10点至14点所有在线监测数据为0，导致当日pH日均值浓度异常。 2.执法人员现场检查发现，该公司7月28日夜间出现了893，2132和1299mg/L，记录显示该公司7月28日COD自动监控设备主板损坏进行了更换，数据超标系管路内有杂质导致数据异常。 |  | 在线监控检查
28 | 2021.10.15 | 开江县人民医院 | 袁圆.杨桂桃 | 现场检查发现，该医院COD自动监测设备系统日志显示“2021年7月7日22点09分05秒未采到管路三（催化剂试剂）”。经查询该设备，2021年7月7日20时41分至2021年7月13日16点48分期间无COD自动监测数据，经调查发现该院COD自动监测设备检测试剂更换试剂时间均为2021年7月13日。 | 已转调查取证 | 案件调查
29 | 2021.10.28 | 四川正威新材料科技有限公司 | 王海容、陈波 | 1.现场检查时，该公司由于原材料短缺未生产；2.执法人员查阅该公司10万吨精密铜线项目环境影响报告表、环评批复、竣工环境保护验收监测报告表和排污许可证及25万吨 项目环境影响报告表和环评批复等相关环保资料；3.该公司危废暂存间标识标牌不规范。 整改要求：要求该公司立即规范危废暂存间标识标牌。 | 要求该公司立即规范危废暂存间标识标牌。 | 专项检查
30 | 2021.10.27 | 宣汉县辽源砖厂 | 王海容、陈波 | 1.现场检查时，该厂未生产；2.执法人员对该厂的脱硫系统进行检查时发现该厂未安装污染源自动监测设备；3.执法人员查阅了该厂的脱硫设施、防尘项目建设项目环境影响报告表、建设项目竣工环境保护验收监测表、排污许可证（副本）、2021年自行监测报告等相关环保资料。；4.执法人员PH试纸测试脱硫塔循环池水显示PH值大约为7。整改要求：要求该厂加快安装在线监测设备的进度。根据省厅文件，未生产的砖厂在10月底前未完成在线监测设备安装的，先提供书面未安装的原因材料，建议暂不对其进行处罚。 | 要求该厂加快安装在线监测设备的进度 | 专项检查
31 | 2021.10.28 | 宣汉骅龙塑料制品有限公司 | 王海容、陈波、陈高强 | 1.现场检查时，该公司有2台拉丝设备、7台吹膜机、18台编织机、1台展平机、1台复膜机、1台打匹机和1台接布机在生产；2.该公司安装有2台光催化氧化设备，检查时设备在运行，建有危废暂存间，规范储存危险废物；3.执法人员查阅了该公司的危险废物管理台账、建设项目环境影响报告表（年产15000T农用塑料薄膜生产线及年产5000T彩条布、蓝灰布、双白布生产线项目）、批复及竣工环境保护验收监测报告、排污许可证和建设项生产线目环境影响报告表（年产1.5万吨农膜及5000T彩条布项目）及批复等环保资料； |  | 专项检查