## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2021年12月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2021.12.18 | 危险固体废物收集暂存项目 | 王福干.吴波 | 1.达州市绿环再生资源回收服务有限公司于2019年12月编制了危险固体废物收集暂存项目(重新报批）建设项目环境影响报告表，2020年1月15日取得了达州市生态环境局关于危险固体废物收集暂存项目（重新报批）环境影响报告表的批复，2020年10月对该项目进行了竣工环境保护验收；2.现场检查时该公司集中转运点建设了事故应急池、消防池及存储有20立方的消防沙，建设有9个危险废物收集贮存池，1号、2号和8号贮存池为1类废铅蓄电池（未破损）贮存池，9号贮存池为2类废铅蓄电池（破损）贮存池，1号、2号和8号贮存池存储有废铅蓄电池，其余贮存池未贮存；3.该公司在废铅蓄电池贮存池顶部设置有吸风口，并建有布袋除尘器和酸雾塔；4.执法人员查阅了该公司的应急预案和收集、转移联单等相关资料；5.该公司安装有省市级视频监控各一套。现场检查时，执法人员要求该公司加强危险废物的日常管理。 |  | 双随机任务
2 | 2021.12.23 | 方凤全养鸡场 | 曾浪.邓昌兵 | 1、检查时，该养殖场现养殖3000只蛋鸡。 2、该养殖场修有干粪堆积池1个，沉淀池1个。 3、养殖场粪便用于村民农家肥灌溉。 | 现场要求养殖场负责人加强环境管理。 | 双随机任务
3 | 2021.12.3 | 大竹县石桥铺镇佛满香制香厂 | 陈松.罗显川 | 1.现场检查时，该制乡厂正在生产。 2.该厂办理了排污许可登记。 3.该厂使用木粉混合后加入制香机，制香机出成品，成品经过烘干后出产品，该厂烘干使用的电热风机。 | 现场要求该厂做好厂区环境卫生管理。 | 双随机任务
4 | 2021.12.23 | 李进利猪场 | 曾浪.邓昌兵 | 1、检查时，该养殖场原来是李进利现在法人是朱进利。 2、现该养殖场因非洲猪瘟，只有10头猪。 3、该养殖场建设有2个化粪池，2个沼气池，粪便干湿分离后，作农家肥用于灌溉农作物。 | 现场要求现场负责人对养殖场的卫生加强管理。 | 双随机任务
5 | 2021.12.3 | 五宝浅20井钻井工程 | 陈高强.杨明 | 现场检查时，该井场未建成投产，钻井未使用油基钻井液无危废产生。钻井工程于2021年7月钻探结束，现交由川东北气矿进行地面建设，目前地面建设已完成90%。其井场钻井水基岩屑交由宣汉县永兴页岩砖厂资源化处理，废水交由四川东捷污水处理有限公司处理。 | 要求企业在试运行和投产时做好气田水管控。 | 双随机任务
6 | 2021.12.15 | 国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 王福干.吴波 | 未发现环境违法行为 |  | 双随机任务
7 | 2021.12.17 | 大竹县红顺家私厂 | 曾浪.周小龙 | 现场检查时，厂内有一名工人作业。该厂生产工艺为为切割-组装，无喷漆工艺（原有喷漆工艺已拆除，无喷漆设施）。存在问题：厂内粉尘较重。 | 现场责令企业负责人加强清扫保洁，防止粉尘外排污染环境；严格生产作业时间，防止噪声扰民。 | 双随机任务
8 | 2021.12.20 | 达州中信长生肾病医院有限公司 | 王福干.黄雄 | 达州中信长生肾病有限公司成立于2018年12月，现有住院床位60张。现场检查时：该医院提供有环评报告、验收报告、应急预案；设置有医废暂存间，与佳境医疗废物处理公司签订有处置协议，台账记录和转运联单齐备。医院废水经预处理后排入城市管网，提供有自行监测报告和手工监测记录。 | 现场要求医院加紧实验室废液的转运处置。 | 双随机任务
9 | 2021.12.23 | 壹号汽车美容 | 袁书涛.董小鹏 | 现场检查，该汽车美容店经营范围为洗车服务和汽车美容，主要污染物为洗车废水。取得了排污许可证，洗车废水经沉淀池处理后排入城镇污水管网。 |  | 双随机任务
10 | 2021.12.23 | 2×300MW机组烟气超低排放改造工程建设项目 | 王昌明.陈学金 | 市生态环境执法支队执法人员现场检查时发现，该公司31号机组于2017年11月开建设，2018年4月竣工，2018年10月19日通过了达标认定，32号机组于2018年8月开工建设，2018年12月15日竣工，2019年3月29日通过了达标认定，进行了超低排放改造，共计投资1.6亿元。现场查看了烟气在线监控系统，运行正常，排放浓度达到国家超低排放改造标准。 |  | 双随机任务
11 | 2021.12.17 | 渠县车之道汽车维修服务部 | 谢莹莹.冯光义 | 现场检查时，该企业在生产。该企业不涉及喷漆，无喷漆房。企业建有危废间，有标识标牌，建有危废管理台账。废机油交由四川省丰旺宝环境治理有限公司处理，签订了回收处理合同，有转移联单，2021年5月和8月分别进行了转移处理。 |  | 双随机任务
12 | 2021.12.22 | 大竹福康医院建设项目 | 曾浪.邓昌兵 | 1、检查时，该医院正常运行，该医院于2018年10月9日取得大竹县生态环境局关于《大竹福康医院建设项目环境影响报告表》的批复，2019年10月17日通过建设项目之竣工环境保护验收。 2、该医院现有36张床位，于2020年4月15日取得固定污染源排污登记回执。 3、该院医疗废水处理药剂添加不足，余氯含量较低。 | 现场责令该院负责人加大药剂投入，确保污水达到预处理标准后进入管网。 | 双随机任务
13 | 2021.12.17 | 渠县万兴医院 | 李瞻.王福干 | 现场检查时：1、渠县万兴医院正在营业；2、该院于2017年5月8日通过渠县卫生和计划生育局批复，由渠县同济医院更名为渠县万兴医院;3、该医系营利性私人综合医院，设有床位45张，主要经营内科、普外科等；4、该院医疗废物通过收集由达州佳境医疗废物处理有限公司统一回收处理，医疗废水通过一体化污水处理设备后排入城市管网。存在问题：1、该院和达州佳境医疗废物处理有限公司签定的医疗废物集中处理服务协议已于2021年9月30日到期，发票日期至2021年12月31日。 | 要求1、该院立即和达州佳境佳境公司重新签定协议；2、要求该院按要求对余氯进行监测。 | 双随机任务
14 | 2021.12.3 | 宣汉县后河建材有限公司 | 陈波.王海容 | 一、执法人员查阅了该公司的排污许可证，环境影响备案调查评估报告，该企业提供了2020年1份上半年监测报告，下半年还未开展监测，在线监测设备未安装，但设备采购合同已签订； 二、检查时该公司破碎、筛分车间未生产，隧道窑在运行； 三、检查时，该公司原料堆场搭建了棚，未修建挡墙，有部分原料未覆盖（宣汉县生态环境局已于2021年11月29日对该违法行为进行立案），原料堆场及原料堆场道路未进行硬化； 四、该公司破碎、筛分车间未密闭，运输皮带未密封，该车间安装有布袋除尘设施； 五、现场检查时，用PH试纸对脱硫循环池的水测试，PH值约为13； 六、该公司焙烧窑厂区建有喷雾设施，现场检查时，喷雾设施在使用； 七、现场检查时，该公司建有危险废物暂存间，危险废物设置及标识标牌不规范； | 1.要求对未覆盖的原料立即进行覆盖；2.对破碎、筛分车间进行密闭；3.规范危险废物间的设置及标识标牌；4.尽快完成在线设备的安装，并保证相关数据的上传。 | 双随机任务
15 | 2021.12.10 | 万源市乡镇污水处理站及配套管网建设项目（花楼乡） | 冯青.卫青川 | 现场检查时，该污水处理厂未投运，该厂于2018年9月10日取得了环评批复（万环建【2018】34号）。2020年12月建成，2021年5月开始进行设备调试，因7至9月汛期洪水将部分主管网冲毁，至今未完成设备调试，无污水进入。 | 要求该污水处理厂加快管网修复进度，确保污水早日进厂投入运行。 | 双随机任务
16 | 2021.12.17 | 渠县静边镇中心卫生院住院医技大楼建设项目 | 袁书.王福干 | 该项目2019年4月办理建设项目环境影响报告表。2019年5月取得渠县生态环境局环评批复。现场检查时，该项目还没开始建设，目前正处于征地过程中。 |  | 双随机任务
17 | 2021.12.17 | 渠县文崇瑞泰石材加工生产线建设项目 | 曾浪.李瞻 | 现场检查时，该厂在生产，生产工艺为石材切割。存在问题：切割后的污泥沿厂区外边坡随意倾倒，未采取防护措施。 | 已移交渠县环保局调查处理。 | 双随机任务
18 | 2021.12.10 | 宣汉县巴山大峡谷旅游基础设施建设项目（渡口场镇片区） | 陈波.周小龙 | 一、该项目于2015年10月取得宣汉县发展和改革局可行性研究报告批复，2016年1月该项目开始建设，2018年8月该项目因未批先建被宣汉县生态环境局行政处罚； 二、该项目2019年9月编制了环境影响报告表，2019年12月取得达州市宣汉生态环境局环境影响报告表的批复，2020年9月组织完成竣工环境保护验收； 三、执法人员现场检查了该项目的垃圾中转站，检查时垃圾中转站已建成，并与宣汉县丰源环保有限公司签订了生活垃圾接受处理协议；该项目建设了3个污水预处理池，由于临近几个乡镇共建一个污水处理站，该项目预处理池的污水暂时通过租用一体化污水处理设施（日处理量1000吨）处理后排放。 |  | 双随机任务
19 | 2021.12.17 | 大竹县乡镇污水支管网建设项目（石河镇） | 王海容.罗显川 | 根据《大竹县人民政府办公室关于下达2019年大竹县政府性投资项目年度投资计划的通知》（竹府办〔2019〕20号）文件要求，兴竹公司在大竹县石河镇实施配套支管网建设工程，该项目于2020年1月完成建设项目环境影响报告表的编制，2020年2月18日取得了达州市大竹县生态环境局关于《大竹县乡镇污水支管网建设项目（石河镇）环境影响报告表》的批复；该工程于2020年5月30开工建设，2020年12月30日完工，已建主管网5127米、支管网2722米、接住户支管网7800米，总投资约1640万元；2021年11月完成了建设项目竣工环保验收。 |  | 双随机任务
20 | 2021.12.15 | 大竹昕姿鞋材有限公司 | 陈学金.邓昌兵 | 1.检查时，该厂在正常生产，车间有4个工人正在工作。2.该厂提供了大竹县西部皮鞋城项目一期工程D区《建设项目环境影响报告表》；3.该厂有注塑、压鞋生产线，部分工艺VOC收集不全；4.活性炭未及时更换； | 现场要求企业负责人立即整改。 | 案件调查
21 | 2021.12.21 | 大竹县宏顺养殖场 | 董晓鹏.黄雄 | 现场检查时，该养殖场无人值守，经电话联系业主陈一国，该养殖场已于2019年6月停止养殖。 |  | 双随机任务
22 | 2021.12.22 | 大竹县恒源矿业有限责任公司竹兴矿区 | 曾浪.冯光义 | 现场检查时，该厂未生产，现场无人值守，仅有该厂聘请的第三方人员正在进行生态修复。 |  | 双随机任务
23 | 2021.12.15 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿（七里024-2井） | 王福干.杨明 | 现场检查时，重庆气矿大竹作业站七里024一2号井站在生产，生产工艺流程为单井增压采气，日产气3000立方米，采气田水通过管道蜜闭输送至回注站后再回注到开采层；1、现场检查时该作业区于2010年3月办了建设项目环评报告表，2012年5月进行了环评验收；2、现场检查时设置了规范性危险废物贮存间，2021年10月25日由罗江益达再生资源有限公司转运处置该气站废机油1.2吨；3、现场检查时该气站办有环境应急预案备案申请回执表。 |  | 双随机任务
24 | 2021.12.6 | 四川省水电集团大竹电力有限公司（安吉电站） | 秦军.邓昌兵 | 1、现场检查时，该电站正在生产，有2台320千瓦/小时发电机组在运行。因该电站建于2003年9月1日前，生产工艺无变化，属于免办环评手续。电站生态环境需要下泻流量按照“一站一策”规定，下泻流量不低于1.175m3/s。2、大竹电力有限公司与四川正浩科技有限公司签订了危废处置合同，处置电站产生的汽轮机废油。3、该电站设置的危废间内存放有3大桶和1小桶废机油，危废标识和危险废物管理台账不规范。 | 现场要求该电站立即整改。 | 双随机任务
25 | 2021.12.17 | 开江县中心城区(城中村)棚户区改造2018年(一期)配套基础设施建设项目(五标段工程) | 谢莹莹.陈文志 | 该项目2020年5月开工建设，取得了环评批复。目前已完成部分管网铺设，路基换填等工作。现场检查时该项目未施工作业，现场未见防尘措施。 |  | 双随机任务
26 | 2021.12.22 | 达州市凤凰山公园一期项目 | 杨桂桃.陈学金 | 现场检查时，该项目因重污染天气停工，于2019年9月取得建设项目环境影响报告书、2021年10月12日取得项目环境影响报告表的批复意见。项目总投资35537.97万元，环保投资445万元，业主单位是达州市住建局，目前已完成总投资的80%，完成了道路、管网等建设，环保一体化实施准备安装，覆禄工程正在建设中。 | 。现场要求业主单位按照环评规定加强施工场地的管理，防止扬尘污染。 | 双随机任务
27 | 2021.12.10 | 达州弘泰航务有限责任公司 | 王昌明.卫青川 | 执法人员现场检查时发现，该公司未生产，现场有船只拆解后的废铁管、铁板等若干，切割机1台。经询问现场负责人和法定代表人刘纹铭，该公司于2019年8月莲花湖船只拆解后停产至今。 |  | 双随机任务
28 | 2021.12.15 | 达川区平滩镇污水处理厂升级改造项目 | 冯颖.吴波 | 现场检查时，该厂正在运行，2019年10月达川区生态环境局对该项目进行了环评批复（达川环审发【2019】65号）2020年11月27日该厂对升级改造项目竣工进行了环保验收；无排污许可证，达州市生态环境局于2021年09月07向该厂下发了排污限期整改通知书（91511703MA664KX424012R）要求该厂于2022年8月31日前完成整改并取得排污许可证。 | 要求该厂按技术操作规范添加药剂，保证设备的正常运行，确保达标排放。 | 双随机任务
29 | 2021.12.3 | 达州市南国纺织印染有限公司 | 谢莹莹.罗显川 | 1.现场检查时该公司纺纱车间正在运行。 2.现场检查时，该公司已建成污水处理站，正在进行调试。 3.现场检查时，该公司印染车间部分设备已安装正在调试。 4.现场检查时，该公司办理了排污许可登记。 5.现场检查时，该公司已建立危险废物暂存间。 6.现场检查时，该公司正在进行土建， | 现场要求该公司做好厂区环境卫生管理。 | 双随机任务
30 | 2021.12.19 | 万源市石材加工项目 | 吴波.邓昌兵 | 1、该项目建于2019年7月，2020年1月9日通过环保验收。 2、检查时该厂于2021年10月停产至今。 3、该厂厂区道路部分未硬化，道路环境卫生较差。 | 现场要求该公司加强环境卫生管理，加强污水处理设施的管理，防止污水外排。 | 双随机任务
31 | 2021.12.10 | 桥湾镇污水处理厂 | 陈文志.周小龙 | 1、检查时该污水处理厂正常在运行，该厂于2019年4月15日办理了环境影响报告表批复，2020年12月13日进行了竣工环境保护验收，验收合格。2、运行管理台帐填写不规范。3、固废污泥堆放过多，没有及时处置。4、该厂建有危废暂存间，但标志标牌不规范。 | 现场责令该厂立即整改。 | 双随机任务
32 | 2021.12.28 | 达州市通川区恒云建材有限公司 | 杨明.陈文志 | 现场检查时该公司未生产，无人值守，跟公司负责人电话联系人在外地，称已从9月停产至今。 |  | 双随机任务
33 | 2021.12.23 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 杨桂桃.罗显川.董晓鹏.袁圆 | 现场检查时，该企业提升井、粗格栅、细格栅、旋流沉沙池、氧化沟、二沉池、接触池、脱水机房正常运行生产。在线设备联网正常运行。该企业2013年7月取得环境影响报告表，2019年7月办理排污许可证。该企业委托四川中蓉达环境保护技术有限公司分别于4月、7月、9月进行比对监测，监测结果合格。该企业产生危废：实验室废液、在线设备废液、污水废泥均有转移联单和签定处置合同。 | 现场要求企业负责人加强在线设备日常运维维护。 | 案件调查
34 | 2021.12.3 | 达州市达川区志强矿业有限公司 | 王海容.袁书涛 | 2021年11月15日，达州市生态环境局行政执法人员对达州市达川区志强矿业有限公司开展了双随机执法检查，检查发现该公司生产区临河边裸露堆放有一堆约1500吨的成品碎石。执法人员当场责令该公司立即整改，后期将对其复查。2021年11月17日，执法人员再次对该公司进行检查，发现该公司临时堆放的成品碎石仍然没有覆盖。 | 已转调查取证 | 案件调查
35 | 2021.12.8 | 达州市磊鸿建材有限公司 | 陈松.陈学金 | 该公司物料未采取有效防尘措施。 | 已转调查取证 | 案件调查
36 | 2021.12.3 | 达州市创达砼业有限公司 | 谢莹莹.曾浪.丁冰 | 现场检查时主要针对该公司违法行为（达市环罚[2021]162号）整改情况进行复查。10月9日现场检查时该公司未生产，已取得排污许可证（证书编号：91511700MA685D4X39001U），沥青烟燃烧后废气按环评要求建设了等离子+活性炭吸附装置、冷料斗安装了蜗壳+布袋除尘器，对易产尘环节进行了密闭。 | 现场要求该公司尽快组织竣工验收，办理水稳层生产线环评手续。 | 后督察任务
37 | 2021.12.3 | 四川豪诚物流有限公司 | 黄雄.刘丹.袁圆 | 央督信访件反映“四川豪诚物流公司硫磺加工坊，有很多硫磺堆没有覆盖，黄色粉尘满天，噪音扰民，排放刺鼻眼睛气体，河水和土壤被污染”等问题，经宣汉县人民政府调查，反映的“很多硫磺堆没有覆盖，黄色粉尘满天”的问题部分属实，其余问题不属实。现场复查时，该公司硫磺加工坊没有生产，已按照宣汉县人民政府的处理意见，于2021年9月30日前建成了10平方米左右的硫磺粉专用收集间，现场有部分硫磺堆没有覆盖。 |  | 环境监察稽查
38 | 2021.12.3 | 四川亿隆环保科技有限公司 | 黄雄..袁圆.刘丹 | 央督信访件反映“宣汉普光微波纤产业园亿隆环保违法处理危废和固废，处理不了的废物直接填埋，污染环境”，经宣汉县人民政府调查不属实，但违规露天堆放固化泥浆，可能对环境照成影响，宣汉生态环境局已于2021年9月22日对亿隆环保科技未落实污染防治措施罚款5万元。现场复查时，该厂正常生产，反映的“处理不了的废物直接填埋，污染环境”已按照整改要求，将固化泥浆全部装进物流间，检查时未发现露天堆放。 |  | 环境监察稽查
39 | 2021.12.8 | 四川华耀玻璃有限公司 | 刘丹.曾浪.黄雄 | 现场检查时，该厂在生产，于2020年12月30日取得了环评批复，存在问题：生产过程中产生的包装废弃物随意堆放；正在组织验收，尚未取得环保验收资料。 |  | 环境监察稽查
40 | 2021.12.8 | 四川省浩毅建筑节能科技有限公司 | 刘丹..黄雄.曾浪 | 现场检查时，该厂正在生产，已取得环评批复，还未通过环评验收。存在问题：现场物料存在露天堆放现象。 |  | 环境监察稽查
41 | 2021.12.8 | 达州市方正源环保建材有限公司 | 刘丹.曾浪.黄雄 | 现场检查时，该厂部分停产，实行重污染天气减产限排措施。在线监测设备已安装，未联网。 |  | 环境监察稽查
42 | 2021.12.8 | 达州市泓通资源循环利用有限公司 | 刘丹.黄雄.曾浪 | 对双随机进行抽查，现场检查时，该公司正常生产中，有铲车正在作业。存在问题：现场部分物料露天堆放无覆盖无遮挡。 |  | 环境监察稽查
43 | 2021.12.3 | 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目 | 王海容.陈学金 | 1.现场检查时，该项目正在建设。2.现场检查时，2台处理能力为600t/d的机械炉排焚烧炉已建成90%左右；配套建设的脱硫设施已完成85%，布袋除尘设施已完成80%，脱销设施已完成70%；发电机组的基础已完成，设备还未完成，完成进度约为20%；污水处理系统（设计日处理能力为800吨）已完成40%。3.现场检查时，该公司预计2022年3底完工并进入调试运行阶段。 |  | 建设项目检查
44 | 2021.12.3 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 王海容.陈波.冯光义 | 现场检查情况：1.四川省达州生态环境监测中心站对达州佳境环保再生资源有限公司1号焚烧炉和2号焚烧炉开展第四季度监督性监测；2.现场检查时，该公司在生产，1号电机组功率为9.84MV，2号发电机组功率为9.98MV；1号炉膛温度为1016.5摄氏度，2号炉膛温度为972.1摄氏度；3.该公司日处理湿垃圾700T左右，满负荷运行。 |  | 其他任务
45 | 2021.12.17 | 渠县瑞扬商贸有限公司 | 陈学金.陈松.王福干.冯青 | 现场检查时，渠县瑞扬商贸有限公司在四川省达州市渠县临巴镇石子村租赁有一个脱硫石膏临时堆场，堆存量约2万吨。该脱硫石膏堆场建设有蓝色围挡，部分防尘网损坏，涉嫌未采取有效措施防治扬尘污染。 | 已转调查取证 | 其他任务
46 | 2021.12.8 | 通川区高岩采石场 | 陈学金.陈松.冯青 | 1.现场检查时，该石材厂未生产。该石材厂于2017年停产至今，该石材厂场地拟用于高岩村一组聚居地项目建设。 2.现场检查时，该石材厂堆放有开采下来的石料。 3.经现场了解，该石材厂左侧坝子处，停放有工程机械和切割机，属于罗江镇高岩村一组聚居地项目部，厂内的石材均由项目部开采。 4.该区域环境违法行为已另建任务进行调查处理，业主单位为达州市磊鸿建材有限公司。 |  | 信访调处
47 | 2021.12.8 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 邓昌兵.谢莹莹.丁冰.陈松 | 1.检查时，该公司正常在生产。2.11月30日颗粒物数据超标不属实，系运维人员每周正常标样导致颗粒物折算数值数据异常大。3.公司在平台上已标记。 |  | 在线监控检查
48 | 2021.12.21 | 华新水泥（万源）有限公司 | 王海容.邓昌兵 | 执法人员现场核查，该公司于12月16日颗粒物日均值（83.389mg/m3）超标不属实。该公司于12月16日凌晨3时开始采样泵损坏故障，含氧量高达21%，导致颗粒物折算浓度超标，运维人员于12月16日14：30开始更换采样泵后标定，于12月16日16：00数据恢复正常。 | 要求企业加强日常巡查和维护 | 在线监控检查
49 | 2021.12.3 | 万源市蓝天环保水务有限公司 | 王海容.陈波 | 2021年7月14日对该公司总排口自动监测设备进行比对监测，监测报告显示该公司总氮自动监测设备比对不合格。 | 已转调查取证 | 在线监控检查