## 2021年7月
达州市通川生态环境保护综合行政执法大队2021年7月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 办结时间 | 任务对象 | 负责人 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2021.07.12 | 达州市通川区利发砖厂 | 费文斌、杨斌 | 现场检查,该厂正在正常生产,煤干石堆场部份未覆盖,污染治理设施正常运行碱液池测试成碱性. |  | 双随机任务
2 | 2021.07.12 | 钢化玻璃门窗不锈钢管生产线建设项目 | 费文斌、彭川 | 现场检查,该厂正在正常生产，污染治理设施正常运行,相关环保文件齐全. |  | 双随机任务
3 | 2021.07.19 | 通川张在兵石材加工厂 | 彭川、张蜀东 | 现场检查,该加工厂正在撤除生产设备,业主正在处理原材料，执法人员现场要求业主对部份堆料场覆盖不全进行覆盖. |  | 双随机任务
4 | 2021.07.19 | 达州市通川区兴源矸砖厂 | 彭川、杨斌 | 现场检查，该厂已停产，厂区雨污分离不彻底，危废间设置不完善，执法人员现场要求对危废间设置不完善和厂区雨污分离不彻底立即进行限期整改。 |  | 双随机任务
5 | 2021.07.26 | 达州市通川区建新建材有限公司 | 杨斌、肖峰 | 现场检查,区经信局已对该公司进行停电,于6月份已停产。 |  | 双随机任务
6 | 2021.07.26 | 达州市艺华石膏加工厂 | 苟舒、费文斌 | 现场检查该公司已停产,边坡堆放有石膏废料未采取"三防"措施,进料口未密闭。 | 要求:1、立即对边坡堆放有石膏废料进行清理,不得露天堆放;2、若生产,必须要对进料口进行密闭。 | 双随机任务
7 | 2021.07.09 | 达州市新碧海洗涤有限责任公司 | 林庆、彭川 | 2021年6月19日22时46分,我局执法人员现场检查,发现该公司正在生产未按照我局要求进行停产;经调取该公司生产记录,该公司于6月11日至6月19日擅自组织生产。 |  | 案件调查
8 | 2021.07.20 | 四川川强宇恒建筑工程有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查,该公司位于东岳镇虹桥社区的施工现场存在施工导致河堤垮塌,污水管道破损,生活废水经管网破损处流入双龙河。施工弃工堆放于河道边。 |  | 案件调查
9 | 2021.07.29 | 达州市渠江铸管有限公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查时，该公司已停产。该公司用洒水车对制氧车间外原铁矿粉堆料场冲洗，含铁矿粉废水经场地的雨水口流入涵洞，通过涵洞流入小河沟，小河沟水质呈铁红色，复兴镇进双龙河入口水质呈铁红色。达州市通川生态环境监测站工作人员对该公司制氧车间外原铁矿粉堆料场冲洗场地的积水和复兴镇进双龙河入口水质进行了采样。 |  | 案件调查
10 | 2021.07.20 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查,该公司正在生产;经调取该公司COD在线监控历史数据显示为2021年6月22日11点16分COD显示数据为388.74mg/L,数采仪小时数据为287.586mg /L,经查看日常巡检记录显示该公司6月22日11点COD在线监控设备未取到水样故障导致数据异常。2021年6月22日,该公司向我局报送了COD在线分析仪数据异常的情况说明,但未在在线监控企业端标记。要求:在线监控设备出现故障时必须在企业端标记。 |  | 在线监控检查
11 | 2021.07.23 | 达州双胞胎饲料有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查该公司正在生产,锅炉使用生物质为燃料,我局委托中蓉达环境监测有限公司对该公司锅炉废气进行了采样监测。 |  | 行业专项
12 | 2021.07.09 | 四川好洗欢保洁服务有限公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查该公司正在洗涤,洗涤废水与雨水混合未实施雨污分流进入居民生活污水沉淀池通过一体化处理设施处理后排放至洲河。 | 要求:1、规范设置排污口;2、实施雨污分流。 | 行业专项
13 | 2021.07.09 | 达州市通川区复兴镇金虹洗涤部 | 林庆、彭川 | 现场检查，该洗涤部正在生产，工况100%。总排污口经管道接入好一新安置房污水管网后排入马踏洞污水处理厂，达州市通川生态环境监测站工作人员对该洗涤部总排污口进行了现场采样 |  | 行业专项
14 | 2021.07.20 | 达州市新碧海洗涤有限责任公司 | 林庆、彭川 | 现场检查该公司正在生产,工况90%,废水总排污口通过管道排入洲河。我局监测站工作人员对其废水总排污口进行了现场采样。 |  | 行业专项
15 | 2021.07.19 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 林庆、彭川 | 现场检查，该公司正常生产，每天屠宰生猪约200头；屠宰废水经污水处理站处理后通过管道排入洲河；我局监测站工作人员对该公司的废水总排污口进行了现场采样。 |  | 行业专项
16 | 2021.07.19 | 达州市鑫兴食品有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查时，该公司正常生产，每天屠宰家禽约2300羽；屠宰废水经污水处理站处理后通过管道接入马踏洞污水处理厂；我局监测站工作人员对该公司的废水总排污口进行了现场采样。 |  | 行业专项