达州市生态环境局关于2021年8月27日

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个项目作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告书的基本情况予以公示。公示期为2021年8月27日—2021年9月2日（共5个工作日）。

电 话：0818-2389915

地 址：达州市南城仙鹤路529号达州市生态环境局行政审批科

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州市主城区餐厨垃圾收运和处置项目 | 达州市河市镇金河村及金星村交界处外郎沟 | 平华（达州）环境科技有限公司 | 四川嘉盛裕环保技术有限公司 | 本项目主要建设撬装设施80t/d、日处理餐厨垃圾200t（7.3万t/a）、废油脂30t（10950t/a），总占地面积20000m2。主要建设内容包括餐厨垃圾、废油脂收运系统及处理系统的主体工程、配套公用工程、生活服务设施。工程总投资18500万元，其中环保投资1348.3万元。 | - 一、施工期环境影响及污染防治措施 （1）废气 在采取洒水降尘；保持沿线道路清洁、控制车速；施工场地设置1.8m高施工围挡；加强施工期施工场地管理；各类堆场做覆盖处理；使用年检合格的施工机械，施工机械使用优质燃料。 （2）废水 施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘和进出施工场地道路洒水降尘，不外排；施工期少量生活污水进入场地内临时旱厕，经收集处理后用于周边农田施肥，不外排。 （3）噪声 源头控制，尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，通过采取设备局部隔声降噪、合理安排施工时间、合理选择高噪声场所位置、合理布置施工场地等措施来控制和减小施工噪声。 （4）固体废物 施工期间建筑垃圾中可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用，其余建筑垃圾和土石方运送至市政指定地点堆放。施工人员生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。因此，上述废弃物合理处置后不会对周围环境产生较大影响。 （5）生态 采取相应的生态减缓补偿措施，如施工区设置导流系统，防止水土流失加剧；开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力等。 - 二、运营期环境污染防治措施 （1）废气 臭气：卸料区、预处理车间加强密闭，采用正压送风设备，减少从车间废气外溢，车间废气经负压抽吸送至除臭系统 “碱洗+酸洗+活性炭吸附”收集处理后经15m排气筒高空排放；破碎机、挤压机、湿热水解罐、缓存箱等设备均为密闭系统，各缓存池及设备上出气口安装收集臭气的吸风口活管道，产生的臭气采用换气方式排出，收集的臭气经风机由管道送至除臭系统处理；沼渣及污泥脱水间设置正压送风系统，同时进行负压抽吸送至除臭系统；对于污水处理系统，对均质池、沼液池等产生恶臭的区域进行加盖封闭，对恶臭气体进行负压抽吸，A/0生化罐等设备密闭抽风，收集的臭气进入后端除臭系统处理。 锅炉燃烧废气：加装领先技术的低氮燃烧装置处理后经15m排气筒排放。 食堂油烟：经油烟净化器处理后经专用烟道引至高出屋顶排放。 （2）废水 本项目运营期废水主要包括工艺废水、运输车辆冲洗水、设备和地坪冲洗水、软水制备产生的废水、锅炉排污水、臭气治理设备排水、生活污水及循环冷却水等。本项目在场区内建设一座污水处理站，采用“A/O脱氮生化反应+Fenton催化氧化+A/O生化”处理工艺，设计处理能力为220m3/d。废水处理达到处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入生活垃圾焚烧发电厂的污水处理站渗滤液深度处理系统处理。 （3）噪声 项目选用低噪声设备、合理布局、对高噪声设备采用防震垫、消音器和墙体隔声等降噪措施，加强设备的使用和日常维护管理，确保厂界噪声达标。 （4）固体废物 本项目固体废物主要有分选固渣、废脱硫剂（氧化铁）、软水制备产生的废离子交换树脂、生活垃圾、实验废液、废机油、实验试剂各类实验试剂包装以及长期运行后因板结、破碎而更换的除臭系统生物填料、厌氧发酵后的沼渣、污水处理系统污泥。 餐厨垃圾预处理过程中产生的分选固渣、厌氧发酵后的沼渣、污水处理系统污泥以及生活垃圾用密闭自卸车收集运输到生活垃圾焚烧发电厂处置；废脱硫剂（氧化铁）由厂家回收；实验室废液、废机油、实验试剂及机油包装、更换的除臭系统生物填料委托有资质的单位处置。 三、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 - 其他部门意见 四川省固定资产投资项目备案表 川投资备[2020-511703-77-03-489256]FGQB-0097号； 生产污水接纳处理协议； 达州市主城区餐厨垃圾收运和处置项目废渣污泥委托处置框架协议； 达州市住房和城乡建设局关于餐厨垃圾处置项目有关事宜的函。 |