## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2022年4月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2022.4.15 | 重庆气矿大竹作业区马家脱水站 | 袁书涛.冯光义 | 现场检查时，该脱水站在生产。气田水暂存气田水池，定期由资质公司拉回矿井回注，有台账记录。厂区内油漆瓶暂存后，定期运回大竹作业区集中收集处置。 |  | 双随机任务
2 | 2022.4.15 | 渠县国亮达塑料加工厂 | 罗显川.吴波 | 现场检查时，该企业因废织袋破碎机故障暂未生产。现场检查时，该企业回收废旧塑料编织袋利用回用水清洗、打碎、投料、热熔、挤出成型、循环水冷却、切粒。该企业打碎机配套建有布袋除尘设备，热熔机配套建有集气罩和活性炭吸附设备。该企业设计产量600吨／年，间段性生产实际产量300吨／年。该企业废织袋清洗水经三级沉淀池沉淀处理后回收利用不外排。该企业热熔活性炭吸附设备于2021年6月进行了活性炭更换，更换活性炭26斤。该企业建有危废间，暂存更换活性炭26斤，签订危险废物委托处置合同，因数量较少暂未进行转运。 | 现场检查时，要求企业负责人在生产时必须全程开启治污处理设备，对生产产生堆集的一般固废及时清理处置。 | 双随机任务
3 | 2022.4.19 | 达州市蜀里香食品有限公司 | 董晓鹏.秦军 | 经查，该企业位于通川区魏兴镇源美冷链物流园区9栋3楼。现场检查时，该企业大门关闭，现场无人值守，经电话联系该企业负责人李星谷，得知该企业已于2021年8月关停至今未生产。 |  | 双随机任务
4 | 2022.4.25 | 达州市蜀东牧业有限公司 | 陈学金.陈波 | 现场检查情况：1.检查时，该厂存放玉米、豆粕、稻谷等原料约60吨，库存产品约20吨；2.该厂有2台混料机，检查时正在生产，进料口配套建有脉冲除尘器；3.检查时该厂的1蒸吨的锅炉在生产，锅炉使用生物质燃料，配套建有的水膜除尘和布袋除尘正常运行；4.该厂2021年9月纳入了排污登记管理。 | 要求：加强管理，保证污染治理设施正常运行。 | 双随机任务
5 | 2022.4.27 | 大竹县柏家乡卫生院 | 王福干.秦军 | 现场检查时，该卫生院正常营业，2017年12月编制环评报告表，2019年8月环评验收完成，因2022年1月柏家乡与清河镇合并，该卫生院已改名为大竹县清河中心卫生院柏家分院。现有床位30张，医疗废水经过一体化设施预处理后排入乡镇污水管网。设置有危废暂存间，医疗废物台账齐全，与佳境公司签订危废处置协议，转运联单齐全。 |  | 双随机任务
6 | 2022.4.29 | 宣汉县殡仪馆 | 陈高强.谢莹莹 | 现场检查时该殡仪馆在运行，生活污水进入化粪池，定期清理，建有13个灵堂、3台火化炉、1台焚烧炉，检查时未使用，火化炉和焚烧炉均配套建有布袋除尘设施。该馆2013年11月5日取得环评批复，2018年12月投运，2020年办理了排污许可证。现场检查时该殡仪馆提供了2021年8月废气监测报告，提交了2020和2021年执行报告。存在问题：1.现场检查时该馆未提供竣工验收资料；2.由于4个废气排气筒高度9米未达到15米要求，监测报告未对检测结果作出评价，检查时排气筒高度仍为9米；3.排污管理系统中未见提交管理台账。 | 已移交宣汉生态环境局调查处理 | 双随机任务
7 | 2022.4.25 | 四川省磊泰达建材有限公司 | 冯青.黄雄 | 该企业无实体，无生产设施设备，注册公司为开发票使用。现场要求业主注销此类空壳公司。 |  | 双随机任务
8 | 2022.4.19 | 渠县飞恒香业经营部 | 杨桂桃.刘丹 | 现场检查时，该经营部未生产，经问询渠县生态环境局罗海兵，该作坊已停产半年。 |  | 双随机任务
9 | 2022.4.25 | 莲湖印象建设项目 | 王海容.邓昌兵 | 现场检查情况：1.达州市奥莱置业有限公司未提供《莲湖印象项目环境影响报告表》，提供有该项目环境影响报告表的批复意见，该项目于2018年1月29日获得达州市通川区环境保护环境影响报告表的批复意见。该项目于2018年5月动工建设，2020年12月底完成建设并交房。2.检查时，该项目商业区建有专用烟道，居民区每个户型建有1个专用烟道，烟道高于屋脊1.8m；并建有2个初沉池。 |  | 双随机任务
10 | 2022.4.15 | 宣汉石岭医院 | 卫青川.杨明 | 现场检查时，该医院在运营，共有床位20张。2019年10月22日取得了环境影响报告表批复（宣环审〔2019〕65号），2020年5月办理了固定污染源排污登记备案。该院废水经沉淀、地埋式一体化设备处理后排入市政管网。建有危废暂存间，医疗废物交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置。 | 现场要求该医院规范张贴危废标识，加强污水一体化设施设备的日常运维和管理，确保其规范运行。 | 双随机任务
11 | 2022.4.19 | 达州市莲花路市政道路工程 | 杨桂桃.袁圆 | 现场检查时，该市政道路工程项目已于2019年7月竣工，建设单位是达州市市政工程管理处，2017年9月办理了建设项目环境影响报告表，2017年10月9日取得建设项目环境影响报告表的批复意见通区环批审〔2017〕22号。 |  | 双随机任务
12 | 2022.4.19 | 循环流化床锅炉脱硝治理工程 | 刘丹.黄雄 | 循环流化床锅炉脱硝治理工程项目业主为四川川煤华荣能源有限责任公司渡市选煤发电厂。该项目2020年5月取得环评批复，2020年12月通过自主验收，并投入生产使用。项目总投资140万元，主要建设2台循环流化床锅炉烟气进行脱硝治理。主要原料为尿素，安装了烟气在线监测设施。
13 | 2022.4.25 | 御雅园建设项目 | 冯青.卫青川 | 现场检查时，该房产建设项目已建成，现入住率为50%左右。该项目于2017年9月办理了环评报告表，项目建设有4座约600立方污水处理池预处理后排入市政管网。2017年10月开始建设，2020年5月竣工，2020年6月通过自主验收。 |  | 双随机任务
14 | 2022.4.25 | 天马复兴汽车现代服务业项目 | 冯颖.陈学金 | 现场检查时该项目正常营业，办理了环境影响报告表，通川生态环境局进行了批复（通区环审批〔2017〕41号），有两个危废暂存间（其中一个储存废油漆桶、废机油等，一个储存废漆渣）都进行了防渗处理，与达州市绿环再生资源回收服务有限公司、四川西部聚鑫化工包装有限公司、江油诺客环保科技有限公司签订了危废处置合同。办理了排污许可证，证书编号：91511702MA62ED255E00IU。 | 现场要求该公司严格按排污许可证的要求抓好落实。 | 双随机任务
15 | 2022.4.19 | 达州市达川区卫生执法监督大队与疾病预防控制中心新建项目 | 陈高强.王海容 | 现场检查时该项目已建成，项目未交付使用无工作人员值守。该项目于2016年编制了环境影响报告书，2017年3月取得了环评批复（达市环审〔2017〕4号）。2018年5月由四川省建翔建筑工程有限公司承建，检查时项目主体工程已完工，内部已装修，该项目还未进行验收。 |  | 双随机任务
16 | 2022.4.13 | 大竹县清河镇移动式垃圾压缩中转站建设项目 | 董晓鹏.冯颖 | 现场检查时，该站于2017年12月取得环评批复（竹环函〔2017〕275号），于2018年1月投入建设，2018年8月由承建单位大竹县城管局交付清河镇镇政府，具体由清河镇将军社区负责运营。该站2021年12月8由将军社区居委会承包给大竹洁茗环境卫生管理有限公司运营。该项目设计日压缩处理垃圾20吨，实际日处理垃圾7吨左右，目前垃圾用专车运往渠县垃圾发电厂处理。该处理站建设面积125平方米，垃圾压缩房内安装有两台垃圾压缩设备，配有清运车1辆，配有两个压缩转运箱。现场检查时因暴雨雷击，电源损害，该站未运行。 | 现场要求：1.加强地面硬化；2.做好雨污分流；3.加强站内保洁清扫，做好日常消杀工作。 | 双随机任务
17 | 2022.4.15 | 大竹县工业园区投资开发有限公司 | 陈高强.袁书涛 | 现场检查时该公司在生产。问题整改情况：1、已按照7天巡查要求整改；2、运维单位对总氮设备进行了校准并比对，记录显示符合要求；3、吸光度未显示和参数未上传问题，该公司已向大竹县工业园区管委会报告要求更换设备。 | 现场要求：1.公司请三方公司对自动监测设备进行比对监测。2.尽快完成设备升级更换。 | 专项检查
18 | 2022.4.6 | 宣汉县柳池工业园区污水处理厂 | 陈高强.陈松.卫青川 | 1、现场检查时该污水处理厂在运行。2、经现场核实该污水处理厂自动监测设备参数公示问题于2022年4月10日前完成整改。3、经现场核实自动监测设备软件参数升级和参数上传问题于2022年4月30日前完成整改。 |  | 专项检查
19 | 2022.4.7 | 达州市宏盛电化有限公司 | 陈高强.卫青川.陈松 | 1.现场检查时，该公司未生产。 2.经现场核实，该公司2个排口烟道截面积均为2*3，合计6平方米。该公司排污许可证错误申报为烟道内径3米，已报市局审批科申报变更。 3.现场检查时，该公司自动监控设施采样口U型管问题已完成整改。 4.现场检查时，该公司全程通标气功能正在联系运维公司进行整改。 5.现场检查时，该公司自动监控设备工控机内的无关软件已删除，且该自动监测设备工控机未联网。 |  | 专项检查
20 | 2022.4.19 | 开江县鸿源昌泰食品有限公司 | 杨桂桃.罗显川.邓昌兵 | 2022年4月18日10时40分，达州市生态环境局行政执法人员针对2022年3月27日上午污染源省级帮扶专项行动检查交办的开江县鸿源昌泰食品有限公司在线监控系统COD设备的重铬酸钾试剂已呈绿色，且标签时间仅有-个时间2021.11.1;氨氮设备纳氏试剂呈橘红色；总磷、总氮设备未运行；四台设备均未联网，进行复查，情况如下： 1、现场检查时，该公司正在经营。 2、现场检查时，在线监测设备试剂已更换（试剂的标签时间为2022年3月31日），颜色正常。 3、现场检查时，该公司的污水处理设施正在运行，在线监测设备已联网正在运行。 4、现场检查时，执法人员对现场进行了拍照取证。 | 已转调查取证 | 专项检查
21 | 2022.4.25 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 曾浪.陈松.黄雄 | 针对省在线监控帮扶组交办问题进行核查，该厂废水进样采样管已更换。自动监测设备参数未公示；水质自动采样器正在购买中；相关参数待设备软件升级后进行上传。 | 现场要求企业：加快整改进度，及时完成交办问题的整改工作。 | 专项督查
22 | 2022.4.19 | 大竹县工业园区污水处理厂 | 陈高强.陈松. | 此任务与4月14日完成的任务重复。已要求该公司对自动监控设备进行校准和校验，并及时完成自动监控的设备升级工作。 |  | 专项督查
23 | 2022.4.15 | 达州市铮锋能源有限公司 | 陈松.邓昌兵.杨桂桃 | 1.现场检查时该公司在生产。 2.经现场核实，该公司于2004年投产，该公司环评报告要求焦炉装煤烟气治理设置高压氨水喷射器和消烟除尘车。 3.经现场核实，该公司排污许可证显示该公司大气排放口有焦炉废气排放口和燃用净化焦炉煤气排口，要求焦炉废气排放口的氮氧化物、二氧化硫和颗粒物进行自动监测。 4.经现场核实，该公司未建设装煤除尘地面站和推焦地面站，不具备在装煤地面站排放口和推焦地面站排放口安装自动监测设备的条件。 5.经现场核实该公司在焦炉烟囱安装有氮氧化物、二氧化硫和颗粒物自动监测设备。 | 现场要求该公司，做好焦炉监测设备的运行维护工作，严格按照排污许可证相关要求开展自行监测。 | 专项督查
24 | 2022.4.7 | 四川广川铝材有限公司 | 陈高强.卫青川.陈松 | 1、现场检查时该企业部分生产。2、经现场核实自动监测设备内部水样管已完成整改。3、经现场核实该企业正在采购水质自动监测设备，设备参数升级及上传工作正在联系厂家。预计2002年4月30日前完成整改。4、现场检查时该企业废气仅安装了颗粒物自动监测设备，未安装温、压、流自动监测设备。5、现场核实该企业熔炼炉停产，因废气烟道进行改造，颗粒物自动监测设备已停用。6、经现场核实该企业排污许可为简化管理，且该企业为2021年水环境重点排污单位。 |  | 专项督查
25 | 2022.4.29 | 达州市农产品加工集中区(孵化园) | 曾浪.陈松.黄雄 | 现场检查时，该污水处理站在运行。业主单位为智生实业发展有限公司，污水通过预处理进入通川区魏兴场镇污水处理厂。排污许可证变更为简化管理，自行监测对该厂的污染物均要求为手工监测半年一次。目前该公司已向通川生态环境局申请取消安装在线监测设备。 |  | 专项督查
26 | 2022.4.15 | 达州利森水泥有限公司 | 陈高强.袁书涛 | 对省自动监测在线检查问题进行核查。情况如下：1.已联系运维单位维修接入全程通标管路。2.伴热管线U型管问题已现场整改。3.烟气分析仪过滤滤芯有杂质问题，已联系运维单位进行清理更换过滤滤芯。 |  | 专项督查
27 | 2022.4.19 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 陈高强.陈松 | 现场检查时该公司正在生产。自动监控专项检查移交问题正在整改中，已要求该公司务必于5月中旬前完成参数上传、全流程通标气等工作。 |  | 专项督查
28 | 2022.4.19 | 宣汉县污水处理厂 | 陈高强.陈松 | 现场检查时该污水处理厂在运行。省厅在线专项移交问题：1、自动采样器正在采购中。2、动态管控已完成数采仪采购，软件升级正在进行对接。 | 现场要求该公司加快工作进度，尽快完成整改工作。 | 专项督查
29 | 2022.4.15 | 达川工业园区北部污水处理厂 | 曾浪.黄雄。刘丹.陈松 | 现场检查时，该厂cod在线监测设备故障未及时恢复，cod和氨氮在线监测数据恒定，未保证在线监测设备正常运行。 | 已转调查取证 | 专项督查
30 | 2022.4.19 | 达州市金地工业发展有限责任公司 | 陈学金.陈松 | 现场检查时，该污水处理厂正常运行。 1、该污水处理厂水样采样器己正常运行。 2、参数上传和软件升级正在与厂方联系升级改造。 | 现场要求该污水处理厂在5月底前完成改造升级。 | 专项督查
31 | 2022.4.29 | 葛洲坝水务(达州）有限公司 | 曾浪.黄雄。陈松 | 现场检查时，该厂正常生产，该厂水质采样器已购买，待安装；总磷参数KB值未更新，总磷过滤器已清洗，总磷设备已校准；站房进行了清洁，但线路仍较混乱；自动监测设备参数未按要求上传。 | 现场要求企业加快整改进度，5月底完成全部整改要求。 | 专项督查
32 | 2022.4.25 | 四川中博宏新材料科技有限公司 | 曾浪.陈松.黄雄 | 现场检查时，该厂在生产。针对省在线监控帮扶发现问题进行核查，监测口已设置楼梯。参数未公示、运维台账的问题正在整改中。 | 现场要求企业负责人加快整改进度，及时完成交办问题整改工作。 | 专项督查
33 | 2022.4.19 | 达州市惠泉污水处理有限公司（周家坝） | 陈学金.陈松 | 检查时，该污水处理厂正常运行中。 1、省厅检查水质采样器没有留样，己整改完成。 2、设备参数上传和无吸光度问题正在联系厂家进行处理。 |  | 专项督查
34 | 2022.4.15 | 达州国中长江食品有限公司 | 曾浪.刘丹.黄雄.陈松 | 接省在线监控专项检查组移交线索，该厂总磷总氮在线监测设备未按照排污许可要求联网。现场检查时，该厂于4月8日联网上传数据，涉嫌违反自动监控管理制度相关规定。 | 已转调查取证 | 专项督查
35 | 2022.4.19 | 达州市鹏龙建材有限责任公司 | 曾浪.刘丹.黄雄 | 现场检查时，对省总队在线监控专项检查组移交问题进行核查。现场检查时，该厂烟道截面积已在排污许可证上更正，参数进行了公示，自动监测设备参数尚未上传。 | 现场要求该厂加快参数上传进度，及时完成交办问题整改工作。 | 专项督查
36 | 2022.4.29 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 曾浪.黄雄.陈松 | 现场检查时，该厂DAP（磷酸二铵装置）装置未运行，磷酸二氢钾装置未运行。该公司DAP装置自动监控系统内无关软件已卸载，磷酸二氢钾装置自动监测设备正在进行设备更换和升级改造。 | 现场要求该公司加快工作进度，5月底前完成整改工作。 | 专项督查
37 | 2022.4.19 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 曾浪.刘丹.黄雄 | 现场检查时，对省总队在线监控专项检查组移交问题进行核查。该厂在线监测设备参数已上传至数采仪，待上传监控平台。 | 现场要求该厂加快参数上传进度，及时完成交办问题的整改工作。 | 专项督查
38 | 2022.4.8 | 达州佳境医疗废物处理有限公司 | 曾浪.黄雄.刘丹 | 对医疗废物处置厂区进行现场检查，检查时厂区正常生产。该厂对从隔离点收集的医疗废物进行了分区堆放、分别处理。 | 现场要求该公司加强厂区消毒和涉疫废物的管理和处置，把好涉疫最后关口，确保环境安全。 | 其他任务
39 | 2022.4.27 | 大竹县玖陆种猪繁育基地 | 曾浪.陈高强.周涛.冯青 | 现场检查时，该养殖场现有母猪260头，保育猪700头，育肥猪150头。现场对阳光问廉曝光的问题进行了核查，经查该养殖场因异味发酵床墙体裂开导致废水渗漏进入该厂雨水沟，目前已对墙体修复，大竹生态环境局已对该厂进行立案查处。存在问题：1.该养殖场目前办理了环境影响报告书，目前尚未审批（于2022年3月8日通过专家复核），该厂目前正对三个小养殖场（玖陆种猪繁殖基地，有8栋圈舍，未养猪；宏泰养殖基地，有6栋圈舍，洪水冲毁正在修复；人工授精站，6栋圈舍中有三栋冲毁正在修复；加建沼气罐一台正在修建）进行整合办理环境影响报告书；2.该养殖场目前的废气通过排风扇向外排放，有异味。 |  | 其他任务
40 | 2022.4.29 | 达州市泰昕炉料有限责任公司 | 王海容.陈学金.王福干 | 1、2022年4月29日9时50分至11时30分，四川省达州生态环境监测中心站监测人员杜紫诚、唐先宏等对达州市泰昕炉料有限责任公司回转窑脱硫塔排放烟气开展执法监测，采样监测持续时间约2小时，测量因子有粉尘、SO2、NOX等。 2、检查时，该企业正在生产,该企业的生产工艺流程为：配料——烘干——润磨——造球——布料——链蓖机——回转窑——环冷机——成品。 3、该企业设计能力为60万吨/年，今天每小时的生产量为90吨/小时，生产负荷为109%。 4、现场检查时，该公司回转窑脱硫塔烟气排放口在线监测数据分别为：二氧化硫：9.84mg/m3，氮氧化物：45.01mg/m3，烟尘：6.69mg/m3，氧量为：17.26%（10:08）。 5、检查时，该企业的部分雨水沟未疏通，导致大量雨水积在雨水沟； 6、检查时，该厂的部分物料输送皮带封闭不全，厂区环境较差，积尘较多。 | 已转调查取证 | 其他任务
41 | 2022.4.19 | 四川富圣纸业有限公司 | 陈松.陈高强 | 1、现场检查时该厂部分工序在生产，该厂位于四川省达州市大竹县石桥铺镇绿水村二组，统一社会信用代码：91511724MA62E0UR88，法定代表人:王永富，排污许可证编号为：91511724MA62E0UR881P，该公司于2016年9月7日投产，属于造纸和纸品制造业； 2、现场检查时，经调阅该公司排污许可证显示该公司生产废水全部循环利用不外排； 3、现场检查时，四川省达州生态环境监测中心站监测人员对该公司有组织的锅炉废气，对厂界无组织的颗粒物，硫化氢和氨气进行了取样监测； 4、现场检查时，该公司建设有两条造纸生产线（造纸机分别为2.4米和3.6米），4月17日2.4米造纸机一直在生产，3.6米造纸机于2022年4月17日14时08分开始恢复生产。该公司造制浆工序于2022年4月17日14时开始生产. | 已转调查取证 | 信访调处
42 | 2022.4.27 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 陈学金.陈松 | 经现场核查： 1、该公司发电项目污水出口COD，氨氮在线监测数据4月12日至4月15日出现恒值原因系监测设备停运导致数采仪上传数据为恒值。 2、该公司发电项目污水处理设施因设备维护于4月12日起进行停运未运行。 | 现场要求该公司加强日常管理，保证自动监测设备正常运行。 | 在线监控检查
43 | 2022.4.15 | 宣汉县人民医院 | 陈松.陈高强.邓昌兵 | 1、现场检查时，该医院住院部在正常营业。 2、该医院自动监控设施的运维是四川领航环保有限公司。 3、经核实，该医院于3月25日至4月2日对污水处理系统污泥进行了清理。该公司3月底污水自动监测数据超标系清理污水处理设施污泥导致。 | 现场要求该医院及时清理在线监控室的其它杂物，保持在线监控室的环境卫生。对抽样取水口多余管道进行拆除。 | 在线监控检查