## 2022年1月
达州市通川生态环境保护综合行政执法大队2022年1月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 办结时间 | 任务对象 | 负责人 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2022-01-11 15:13 | 达州市通川区金跃养殖专业合作社 | 林庆、彭川 | 现场检查，该合作社存栏猪701头；集粪池内存有约3立方猪粪，集粪池池体上方有一裂缝，猪粪通过集粪池裂缝渗漏，工作人员发现集粪池出现裂缝渗漏后，采用PV管道将集粪池猪粪抽入处理池，因PV管道出现破裂导致约2立方的猪粪流入雨水沟； 粪污经雨水沟流入双龙镇曾家沟小河沟；我局监测站工作人员对该合作社雨水排放口进入曾家沟的污染带水质、金跃猪场曾家沟上游水质进行了采样。 |  | 信访调处
2 | 2022-01-18 17:09 | 达州市通川区杨维海废旧物资经营部 | 林庆、彭川 | 现场检查，该经营部正在对收集的废铁进行切割，在露天焊割废旧钢丝绳的过程中由于废旧钢丝绳带有润滑油，焊枪温度过高就导致废旧钢丝绳燃烧产生大量烟尘。 | 要求：1.禁止燃烧废旧钢丝绳；2.严禁露天焊接作业。 | 案件调查
3 | 2022-01-11 15:12 | 达州市通川区建新建材有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查，该公司烘干窑正在进砖、正在制坯，经调取该公司《排污许可证其他特殊情况备注信息》，根据达州市人民政府办公室关于应发达州市重污染天气应急预案（2017年修订）的通知（达市府办〔2017〕87号）的文件要求，当发布重污染天气预警时落实相应强制性污染减排措施要求；该公司未按照达州市重污染天气预警落实“一厂一策”强制性污染减排措施。 |  | 案件调查
4 | 2022-01-11 15:12 | 达州市通川区利发砖厂 | 林庆、彭川 | 现场检查该厂隧道窑正在培烧，隧道窑内有18个窑车（每个窑车约5000匹砖）、9个空板，未按照达州市重污染天气预警落实“一厂一策”强制性污染减排措施。 |  | 案件调查
5 | 2022-01-11 15:12 | 达州市通川区兴源矸砖厂 | 林庆、彭川 | 现场检查，该厂隧道窑正在培烧，隧道窑内有30个窑车（每个窑车约2640匹砖）、1个空板，未按照达州市重污染天气预警落实“一厂一策”强制性污染减排措施。 |  | 案件调查
6 | 2022-01-11 15:13 | 达州市通川区石门同兴矸砖厂 | 林庆、彭川 | 现场检查，该厂隧道窑正在培烧，隧道窑内有40个窑车（每个窑车约2000匹砖）、16个空板，未按照达州市重污染天气预警落实“一厂一策”强制性污染减排措施。 |  | 案件调查
7 | 2022-01-11 15:13 | 达州市通川区兴隆建材有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查，该公司有2条培烧窑，2条烘干窑，其中1条培烧窑内有18个窑板（每个窑板约6000匹砖）正在坯烧，另一条培烧窑已全面停产，未按照达州市重污染天气预警落实“一厂一策”强制性污染减排措施。 |  | 案件调查
8 | 2022-01-05 10:26 | 达州职业技术学校附属医院 | 彭川、肖峰 | 现场检查,该附属医院正常营业,医院负责人提供了《医疗废水自动监测COD超标的情况说明》、《关于曝气机损坏停运期间对医疗废水达标的情况说明》、《检测报告》融华检测(2021)字第122802号、《医疗废水自动监测系统暂停的情况说明》、《医疗废水自动监测系统已恢复使用的情况说明》. |  | 在线监控检查
9 | 2022-01-10 16:54 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查该公司正在生产,经查看该公司在线监控设备历史数据,后调取《排污许可证》副本,废水污染物排放限值中,总磷无许可排放浓度限值。 | 要求:按照排污许可证废水污染物排放许可限值,严禁超标排放。 | 在线监控检查
10 | 2022-01-12 13:36 | 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂 | 彭川、肖峰 | 现场检查,该污水处理厂正常运营,在线数据正常显示;该污水处理厂提供了2021年12月14日的《出水在线总磷数据异常超标的报告》、《水污染自动监测设备故障维修记录表》. |  | 在线监控检查
11 | 2022-01-12 13:36 | 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂 | 彭川、肖峰 | 现场检查,该污水处理厂正常运营,在线数据正常显示;该污水处理厂提供了2021年12月28日的《出水在线总氮数据异常超标的报告》及附件(水质加测记录表、日常巡检表、维护现场图). |  | 在线监控检查
12 | 2022-01-18 11:50 | 通川区人民医院 | 林庆、杨斌 | 经调取2022年1月2、3日COD数据异常超标,该医院向我局提交数据异常报告,现场查看该医院自动监测数据异常及缺失标记和补充记录,是由于COD设备进样量过多,目前运维公司已处理。 | 要求:一旦在线监控数据发生异常,及时向我局汇报并联系运维单位。 | 在线监控检查
13 | 2022-01-10 16:44 | 达州市通川区同心建材有限公司 | 彭川、林庆 | 1.现场检查，该公司有2条培烧窑，1条烘干窑，其中1条培烧窑内有20个窑板（每个窑板约4000匹砖，共计80000）正在坯烧，另一条培烧窑已全面停产；2.现场检查，该公司未制坯未破碎；3.现场检查，该公司污染治理设施运行正常。 |  | 行业专项
14 | 2022-01-11 14:41 | 达州市通川区同心砖厂 | 彭川、林庆 | 1.现场检查，该厂隧道窑正在培烧，隧道窑内有21个窑车（每个窑车约2300匹砖,共计48300匹砖），12个空板；2.现场检查，该厂未制坯未破碎；3.现场检查，该厂污染治理设施运行正常；4.现场检查，执法人员对现场进行了摄像和拍照。 |  | 排污许可证检查
15 | 2022-01-11 14:48 | 达州市通川区吉强建材厂 | 彭川、林庆 | 1.现场检查，该厂隧道窑正在培烧，隧道窑内有11个窑车（每个窑车约4445匹砖,共计48895匹砖），6个空板；2.现场检查，该厂未制坯未破碎；3. 现场检查，该厂污染治理设施运行正常；4.现场检查，执法人员对现场进行了摄像和拍照。 |  | 排污许可证检查
16 | 2022-01-18 13:22 | 达州市通川区凤舞木材厂 | 林庆、杨斌 | 现场检查该厂露天堆放的锯木面废料已清运。 | 要求:严禁锯木面露天堆放。 | 专项督查