达州市生态环境局关于2021年9月15日

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个项目作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告书的基本情况予以公示。公示期为2021年9月15日—2021年9月22日（共5个工作日）。

电 话：0818-2389915

地 址：达州市南城仙鹤路529号达州市生态环境局行政审批科

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普光-万源市输气管线工程项目 | 达州市宣汉县、 万源市 | 万源华润燃气有限公司 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 项目总投资14815.90万元，工程占地113.74hm2，新建设计压力为4.0兆帕，管道100km，管线规格D219×6.3/7.1mm，年最大输气量为1亿立方米；改建万源门站1座、改造普光配气站1座，新建截断阀室3座（黄金截断阀室、新华截断阀室、石塘截断阀室），新建铁矿清管阀室1座，及附属配套工程和设施设备。本项目起于宣汉县普光镇的普光配气站，止于万源市天平镇陶家湾的万源门站。途经宣汉县普光镇、黄金镇、厂溪镇、新华镇，万源市铁矿乡、石塘镇、沙滩镇、白沙镇、茶垭乡，共涉及2个市县，9个乡镇。 | 一、施工期环境保护措施 本项目的施工期管道施工、站场、新建阀室等主体工程施工均已完成，后期施工仅需对水土保持生态治理，设备安装等少量辅助工程进行建设。 废水：施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘，生活污水利用周边农厕收集处理。管道试压废水沉淀后回用或者排入附近河沟。 废气：采取洒水降尘；保持沿线道路清洁，加强施工期施工场地管理，各类堆场加强顶部覆盖。 噪声：源头控制，尽量选低噪声设备，采取设备局部隔声降噪、合理安排施工时间、合理布置施工场地。 固废：开挖土石方、建筑材料应尽量回收利用，其余建筑垃圾和土石方运送至当地政府指定地点堆放；生活垃圾集中收集，送环卫部门清运处理。 项目在后期施工中：① 根据项目水土保持方案方案进行水土保持治理，降低水土流失的影响；② 加强地貌、植被、土地复垦等生态恢复工作，避免水土流失，保护生态环境。 二、营运期环境保护措施 1. 废水：万源门站生活污水经化粪池收集后用于农灌、林地施肥；普光配气站生活污水依托已建污水处理系统改收集处置。检修废水和气液分离废水收集至排污罐，定期运至外运处理，严禁直接排放。 2. 噪声：设备选型时选用低噪声设备；采用减震基座，减少振动；调试设备到正常状态，减少非正常状态产生的噪声；放空管设置高度为12m，释压放空噪声经高空排放。 3. 固废：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运；清管产生的废渣和分离器检修产生少量的废渣集中收集后，送钻井作业现场固化填埋处置，建立“三台账”管理制度。 4. 地下水：对万源门站排污罐、化粪池设施区域进行重点防渗处理，防止污染地下水。 5. 废气：项目检修废气、清管废气和超压放空废气依托已建放空立管排放。 三、公众参与情况 项目进行三次网上公示、两次报纸公示及现场张贴公示，均未收到反对意见。 四、其他部门意见 达州市发展和改革委员会《关于普光-万源市输气管线工程项目核准的批复》（达市发改审〔2019〕54号）。 达州市自然资源局和规划局 《建设项目选址意见书》（选字第〔2019〕16号）。 达州市水务局 《达州市水务局关于普光-万源市输气管线工程水土保持方案的批复》（达州市水审函〔2020〕23号）。 |