## Sheet2
达州市渠县生态环境局2025年12月执法任务和双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2025-12-09 | 渠县宏志升环保科技有限公司 | 王小凤、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县宏志升环保科技有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县经开区，法定代表人：李成江，统一社会信用代码是:91511725MA6815BD0M，所属行业：橡胶和塑料制品业； 二、现场检查情况：1、渠县宏志升环保科技有限公司于2021年1月编制《建设项目环境影响报告表》，2021年4月22日取得批复（渠环审〔2021〕24号）2021年11月完成建设项目环境保护自主验收，2021年5月15日办理固定污染源排污登记，登记号:91511725MA6815BD0M001Y。 2、该公司生产工艺：倒料—上料—注塑、成型—冷却—包装入库。 3、现场检查时发现，该公司生产车间占地3000平方米，整个车间用彩钢棚密闭，车间内堆放有原辅材料（聚丙烯树脂）及产品（环保食品餐盒），车间内设置有塑料制品生产线一条，安装有拌料机1台、输送机1台、注塑机22台，其中19台注塑机上设置有集气罩及废气收集管道，3台注塑机上未设置集气罩及废气收集管道。 4、该公司车间外安装有一套活性炭净化装置，生产作业时产生的有机废气经集气罩收集后，再经车间废气收集管道收集至车间外的活性炭净化装置处理后通过排气简排放。 5、现场检查时，该公司正常生产，车间内12台注塑工位上有工人在进行生产作业，其中11台注塑工位上设置的集气罩正常收集废气，正在作业的1台注塑工位上未设置集气罩及废气收集管道。车间外安装的活性炭净化装置正在运行，执法人员打开该装置发现，活性炭吸附箱内填充有活性炭，活性炭颜色为黑色。 | 已立案
2 | 2025-12-09 | 达州乐达电子有限公司 | 王小凤、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.达州乐达电子有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省渠县经开区，法定代表人：麦兴明，统一社会信用代码是:91511725MA6A3QAM8Y，所属行业：变压器、整流器和电感器制造； 二、现场检查情况：1、达州乐达电子有限公司于2021年3月编制《高频变压器项目建设项目环境影响报告表》，2021年4月22日取得批复（渠环审〔2021〕23号），2021年11月完成建设项目竣工环境保护验收，2021年3月27日进行了固定污染源排污登记，登记编号:91511725MA6A3QAM8Y001W。 2、该公司生产工艺：一次绕线—一次绝缘—二次侧绕线—二次侧绝缘—锡焊—装配—半成品检测—含浸—滴油回收—晾晒—烘干—成品检测—包胶、喷码—包装入库。 3、现场检查时，该公司原料库房内堆放有磁芯、锡、凡立水、稀释剂、免洗助焊剂等原辅材料。 4、现场检查时发现，该公司生产车间密闭作业，生产作业区域设置有焊锡房、含浸房、原料库房、成品库房。安装有锡炉3台、焊锡机1台、浸机1台、烘烤炉1台等设备。 5、现场检查时发现，焊锡房内3台锡炉上方设置有集气罩+过滤棉，含浸房内浸漆、烘干设备及晾晒区上方均设置有集气罩，生产作业时产生的废气通过收集管道抽至顶楼的活性炭吸附装置处理后，再通过排气筒排放。 6、现场检查时，该公司正常生产，活性炭吸附装置正在运行。执法人员打开活性炭吸附装置的填充格发现，其中1格内有少量已泛白的活性炭，另外3格内未填充活性炭，填充格下方有白色活性炭粉末。 | 已立案
3 | 2025-12-11 | 渠县德康生猪养殖有限公司（雅化种猪场） | 陶博、刘刚 | 一、企业基本情况：1.渠县德康生猪养殖有限公司（雅化种猪场），位于四川省达州市渠县，具体地址为达州市渠县有庆镇雅化村，法定代表人：郭莉，统一社会信用代码是:91511725595081750D，所属行业：猪的饲养； 二、现场检查情况：2025年12月11日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县德康生猪养殖有限公司（雅化种猪场）进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、该养殖场于2020年自主编制了环境影响报告书，并于2020年9月14日取得了批复：达市环审诺（2020）8号。于2021年7月进行了建设项目竣工环境保护验收。2024年7月编制了突发环境事件应急预案并备案：511725-2024-087-L。 2、现场检查时，该养殖场正常经营，共建有两栋圈舍，母猪2500头，仔猪约7000余头。处理工艺：格栅机+集粪池+固液分离机+混凝絮凝+初沉池+中转池+厌氧罐+两级AO+二沉池+混凝絮凝+消毒+终沉池+氧化塘+管网+流转消纳地。 3、根据提供的2025年第3季度检测报告显示，消纳废水符合农灌标准（GB5084-2005）。 本次检查暂未发现环境问题。
4 | 2025-12-12 | 渠县嘉泰家庭农场 | 熊孝峰、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县嘉泰家庭农场，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县，法定代表人：张俊，统一社会信用代码是:91511725337777237K，所属行业：畜牧业； 二、现场检查情况：该养殖场由于市场原因已自然关停，本次检查暂未发现环境问题。
5 | 2025-12-12 | 渠县宇通汽车修理厂 | 刘刚、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县宇通汽车修理厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县天星镇中心村五社，法定代表人：罗天翔，统一社会信用代码是:9151172576509191XN，所属行业：汽车修理与维护； 二、现场检查情况：2025年12月12日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县宇通汽车修理厂进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该汽修厂没有车辆维修。 2、该修理厂于2025年11月24日办理固定污染源排污登记，登记编号：9151172576509191XN001Z。 3、该汽修厂于2023年12月更新了突发环境事件应急预案，并在达州市渠县生态环境局进行了备案，备案编号：511725—2023—064—L。 4、该汽修厂规范建设了危险废物暂存间，并与达州市新创环保科技有限公司签订了危险废物收集服务合同，规范转运危险废物。 本次检查暂未发现环境问题。
6 | 2025-12-15 | 渠县亿航汽修厂 | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县亿航汽修厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县后溪社区十组永盛综合市场，法定代表人：张进，统一社会信用代码是:91511725MA66CR6Y97，所属行业：汽车修理与维护； 二、现场检查情况：2025年12月15日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县亿航汽修厂进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该汽修厂没有车辆维修。 2、该修理厂于2024年04月09日办理固定污染源排污登记，登记编号：91511725MA66CR6Y977002W。 3、该汽修厂规范建设了危险废物暂存间，并与四川省丰旺宝环境治理有限公司签订了危险废物收集服务合同，规范转运危险废物。 本次检查暂未发现环境问题。
7 | 2025-12-15 | 渠县隆晨环保工程有限公司(渠县静边镇污水处理厂) | 余雪松、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠县隆晨环保工程有限公司(渠县静边镇污水处理厂)，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县静边镇沙嘴村，法定代表人：刘扬，统一社会信用代码是:91511725MA63HRMFXR，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年06月04日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511725MA63HRMFXR007U，有效期为：2029-06-03。 二、现场检查情况：2025年12月15日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县隆晨环保工程有限公司（渠县静边镇污水处理厂）开展了双随机执法检查，情况如下： 1、现场检查发现该污水处理厂安装了进、出水自动监测设备，进水监测项目包括流量、COD、氨氮,出水监测项目包括流量、PH、水温、COD、氨氮。检查时自动监测设备均正常运行，监测数据均符合标准。 2、该污水处理厂于2018年9月17日取得了《关于渠县流江河流域综合整治项目（一期）静边镇污水处理厂及截污干管工程建设项目环境影响报告表的批复》（渠环审【2018】40号），办理了突发环境事件应急预案并备案，2024年6月4日办理了排污许可证，设置有危险废物暂存间，签有危险废物无害化协同处置服务合同。 3、 现场要求：该污水处理厂全面落实建设项目环境影响报告表提出的各项生态环境保护对策及措施和环境风险防范措施，确保污染治理设施正常运行。 本次检查暂未发现环境问题。
8 | 2025-12-16 | 渠县顺田服装有限公司 | 陶博、余雪松 | 一、企业基本情况：1.渠县顺田服装有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县经开区，法定代表人：田棋中，统一社会信用代码是:91511725MA6BD5YH83，所属行业：纺织服装、服饰业； 二、现场检查情况：2025年12月16日上午，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县顺田服装有限公司进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该企业处于正常生产状态。 2、该企业生产工艺为：裁剪、缝制、熨烫，建有缝纫生产线四条。 3、有天然气蒸汽锅炉两台，建有生产线条。 4、于2023年3月13日取得了固定污染源排污登记。 5、该企业边角料回收利用。 本次检查暂未发现环境问题。
9 | 2025-12-16 | 渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院琅琊分院） | 熊孝峰、陶博 | 一、建设项目基本信息：1.渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院琅琊分院），位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：综合医院； 二、现场检查情况：2025年12月16日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院琅琊分院）进行了双随机执法检查，现场情况如下： 1、该项目于2024年6月12日取得了关于渠县乡镇医疗卫生建设工程项目（渠县人民医院琅琊分院）环境影响报告表的批复，其批复文号：渠环审【2024】11号。 2、该项目于2023年11月16日开始建设，目前五栋主体已经完工，现场检查时，主体正在进行内装。 3、执法人员现场要求该项目要严格按照施工工地扬尘污染防治要求落实各项措施。 本次检查暂未发现环境问题。
10 | 2025-12-16 | 四川省川东丰乐化工有限公司 | 余雪松、刘刚 | 一、企业基本情况：1.四川省川东丰乐化工有限公司，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县天星镇工业园区，法定代表人：袁顺清，统一社会信用代码是:915117252107600751，所属行业：化学农药制造；2.2024年06月20日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117252107600751001P，有效期为：2029-06-19，废气主要污染物种类包括颗粒物、挥发性有机物，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、/、恶臭污染物排放标准GB 14554-93，废水主要污染物种类包括氨氮（NH3-N）、动植物油、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、化学需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准GB16297-1996、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017、/、恶臭污染物排放标准GB 14554-93。 二、现场检查情况：2025年12月16日，达州市渠县生态环境局执法人员对四川省川东丰乐化工有限公司开展了双随机执法检查，情况如下: 1.现场检查时，该企业股份已全部转让给尚玉宝，原生产经营场所由科特威生物科技有限公司继续生产。 2、四川省川东丰乐化工有限公司转让给尚玉宝后，经营场所将在黑龙江省重新选址，有股权转让协议为证。 3、建议将四川省川东丰乐化工有限公司移出执法系统。 本次检查暂未发现环境问题。
11 | 2025-12-17 | 渠江镇腾达纸业 | 熊孝峰、陶博 | 一、企业基本情况：1.渠江镇腾达纸业，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠江镇南坝村，法定代表人：裴迎春，统一社会信用代码是:92511725MA65QBFU5W，所属行业：机制纸及纸板制造；2.2024年05月11日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：92511725MA65QBFU5W001P，有效期为：2029-05-10，废气主要污染物种类包括汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996，废水主要污染物种类包括五日生化需氧量、悬浮物、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、色度、pH值、化学需氧量、总磷（以P计），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996。 二、现场检查情况：2025年12月17日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠江镇腾达纸业进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时该厂造纸车间、裁剪车间在正常生产，污染治理设施运行正常，台帐记录规范，开展了自主监测，在线监控数据运行正常。 2、该企业现场停放的两台非道路机械设备在当地环保局已备案。 3、要求该厂：严格落实各项环境保护管理制度，生产过程中确保污染治理设施正常运行，确保达标排放。 本次检查暂未发现环境问题。
12 | 2025-12-18 | 渠县佑安医院迁址新建项目 | 万奥迪、熊孝峰 | 一、建设项目基本信息：1.渠县佑安医院迁址新建项目，位于渠县，具体地址为四川达州渠县，所属行业：综合医院； 二、现场检查情况：2025年12月18日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县佑安医院迁址新建项目进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、该项目于2025年4月编制了建设项目环境影响报告表并于2025年4月23日取得了达州市生态环境局关于渠县佑安医院迁址新建项目环境影响报告表的批复，其批复文号：达市环渠审〔2025〕1号。 2、该建设项目于2025年11月开展了竣工环境保护验收检测报告表，并于2025年12月3日在全国建设项目环境信息公示平台进行了公示。 3、执法人员现场检查时，该医院正常营业，现有床位120张，建有医疗废物暂存间，并与达州佳境医疗废物处置有限公司，达州新创环保公司，渠县殡仪馆等处置单位签定了处置协议。 4、执法人员现场检查了该医院的废水处理站，通过查看在线监控数值，未见异常。 本次检查暂未发现环境问题。
13 | 2025-12-19 | 渠县安强页岩砖厂 | 王小凤、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县安强页岩砖厂，位于四川省达州市渠县，具体地址为四川省达州市渠县静边镇白山社区一组，法定代表人：杨义强，统一社会信用代码是:91511725MA634M926F，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2024 年 05月 11 日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511725MA634M926F001V，有效期为：2029-05-10。二、现场检查情况：根据《达州市生态环境保护委员会办公室关于 12 月 17 日零时启动重污染天气黄色预警（Ⅲ级）的通知》，2025 年 12 月 17 日 19 时 56 分，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县安强页岩砖厂开展重污染天气黄色预警巡查，情况如下： 1、渠县安强页岩砖厂（原渠县旭升砖业有限公司鹤林车间）位于四川省达州市渠县静边镇白山社区一组，经度：106.827882,纬度：30.977773,统一社会信用代码：91511725MA634M926F，投资人：杨义强。经营范围：页岩砖生产。 2、渠县安强页岩砖厂（原渠县旭升砖业有限公司鹤林车间）于 2016 年 9 月实行临时环保备案管理，2018 年 11 月完成竣工环境保护验收，2024 年 5 月 11日重新申请排污许可证，证书编号:91511725MA634M926F001V。 3、该砖厂建有一条页岩砖隧道窑生产线，安装有鄂破机、粉碎机、滚筒式筛选机、皮带运输机、搅拌机、挤砖机、切坯机，配套建设有脱硫设施、布袋除尘设备。工艺流程：页岩-破碎、粉碎-筛分-搅拌-制坯-烘干-焙烧-成品（页岩砖）。 4、根据达州市固定源应急减排措施清单，重污染天气黄色预警期间，该砖厂应停产、移动源管控。现场检查时，该砖厂隧道窑出口处的三个窑板上堆放的成品砖处于红热状态并伴有明火，隧道窑内其余为空窑板。制砖车间、破碎车间未生产作业，现场停放的车辆未进行装卸砖作业。2 5、现场检查时，执法人员查阅该砖厂生产管理台账，显示该砖厂 12 月 6 日至 12 月 16 日期间有原辅料消耗记录、成品出入库记录。 6、执法人员现场查阅了该公司 2025 年二季度噪音、废气自行检测报告（三季度停产，四季度于 2025 年 12 月 14 检测，检测报告未出），显示检测结果均达到标准限值要求。 7、现场检查时，该公司生产经理杨义强积极配合执法人员一同对公司现场检查情况进行了拍照取证，并提供了该公司营业执照复印件、临时环保备案管理复印件、排污许可证副本复印件、自主验收资料汇编复印件等相关资料，并对其所提供的资料签名捺印。 | 已立案
14 | 2025-12-22 | 渠县中医院 | 余雪松、熊孝峰 | 一、企业基本情况：1.渠县中医院，位于四川省达州市渠县，具体地址为渠县渠江镇人民街13号，法定代表人：毛金生，统一社会信用代码是:125114254524942594，所属行业：综合医院；2.许可证管理级别为：简化管理，编号为：125114254524942594001R，废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005，废水主要污染物种类包括动植物油、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、pH值、粪大肠菌群数/（MPN/L）、阴离子表面活性剂、石油类、总余氯（以Cl计）、氨氮（NH3-N）、悬浮物、挥发酚、总氰化物、色度、五日生化需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005。 二、现场检查情况：2025年12月22日，达州市渠县生态环境局执法人员对渠县中医院进行双随机执法检查，其现场检查情况如下： 1、现场检查时，该医院正常生产经营，废水处理设施、在线监控设备正常运行，建立了运维记录台账、加药记录等台账。 2、该医院设置了医疗废物暂存间，悬挂了标识标牌管理制度，暂存的医疗废物进行了分类存放，建立了台账记录，签有委托处置协议。 3、该医院与达州佳境医疗废物处理公司签订了医疗废物处置协议。 4.执法人员现场要求该医院：1、按照自动监测设备运维管理要求，保证设备正常运行；2、严格按照环评要求，落实各项环保措施；3、按要求适时更新公示2025年医疗废物年度信息。 本次检查暂未发现环境问题。
15 | 2025-12-25 | 渠县康宁中西医结合医院 | 陶博、万奥迪 | 一、企业基本情况：1.渠县康宁中西医结合医院，位于四川省达州市渠县渠江镇南城大道1号，法定代表人：蒲康宁，统一社会信用代码是:915117257822724213，所属行业：中西医结合医院；2.2022年12月19日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117257822724213001Q，有效期为：2027-12-18，废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005。 二、现场检查情况：2025年12月25日达州市渠县生态环境局执法人员对渠县康宁中西医结合医院进行了双随机执法检查，现场检查情况如下： 1、现场检查时，该医院正常经营，废水处理设施、在线监控设备正常运行，建立了运维记录台账、加药记录台账。 2、该医院设置了医疗废物暂存间，悬挂了标识标牌管理制度，暂存的医疗废物进行了分类存放，建立了台账记录，签有委托处置协议。 3.存在其他问题：该医院自动检测站房建设不规范，内有维修工具及杂物等。 4.执法人员现场要求该医院：1、按照自动监测设备运维管理要求，保证设备正运行；2、严格按照自动检测站房制度及时整改。3、严格按照环评要求，落实各项环保措施。 本次检查暂未发现环境问题。
16 | 2025-12-29 | 渠县县城集中式饮用水水源地 | 万奥迪、余雪松 | 一、饮用水源地基本信息：1.渠县县城集中式饮用水水源地，位于渠县，具体地址为四川省-达州市-渠县-天星镇； 二、现场检查情况： 2025年12月29日，达州市渠县生态环境局执法人员结合达州市生态环境局办公室《关于切实做好岁末年初环境安全工作》通知精神（达市环办发〔2025〕76号），对渠县县城集中式饮用水水源地开展了环境风险排查工作，同时开展了双随机执法检查，情况如下： 1. 现场检查时，一级饮用水水源地保护区内有一清漂船只停靠在岸。 2.执法人员沿路对渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区进行了巡查，发现渠县县城集中式饮用水水源一级、二级保护区内设立了隔离防护网和标识标牌，未发现有与供水设施和保护水源无关的建设项目，未发现有水产养殖等污染水体的活动，在饮用水水源地水面未发现有污染物漂浮痕迹，未发现存在向水体排放、倾倒、掩埋有毒废液、固体废物情况。 3、执法人员对进水监测情况进行了调阅，数据显示正常。 本次检查暂未发现环境问题。