## Sheet1
达州市通川区环境保护局2018年12月双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2018-11-29 | 达州市汇龙车业有限公司 | 肖锋、邓应成 | 现场检查，危废储存规范，无违法行为。
2 | 2018-11-29 | 达州市利又来保温材料有限公司 | 费文斌、彭川 | 现场检查，未发现违法行为，加强监督管理。
3 | 2018-11-30 | 达州市飞达汽修厂 | 费文斌、肖锋 | 现场检查，车间生产正常，建有危废间，储存规范，未发现违法行为。
4 | 2018-11-30 | 达州市正佳建材有限公司 | 彭川、蒋天云 | 现场检查，该公司已关闭。
5 | 2018-12-07 | 达州市卓友商贸有限公司 | 彭川、于刚 | 现场检查，该加工场（石材雕刻）已停止建设。
6 | 2018-12-18 | 达州市通川区同心建材有限公司 | 彭川、于刚 | 现场检查，该厂正常生产，破碎场进行了全封闭，里面安装了除尘器，雾炮机，喷淋，进出管道已经更换(2018年12月14日省督察组检查发现破碎处的进出管道破损，因为是层层封闭，生产过程中的粉尘不会外排)。
7 | 2018-12-10 | 达州市通川区罗江污水处理厂 | 林庆、樊军 | 现场检查,该污水处理厂运行正常,通过进水量历史数据相比较,近两天进水量偏低。 自动监测设备检查情况：监测点位【例行检查】现场检查,在线监控运行正常,设备数据已与环 保局联网。 | 要求:污水处理厂立即派人查明原因,并书面向区环保局报告。
8 | 2018-12-10 | 达州市通川区兴隆建材有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查,该公司正常生产。污染治理设施正常运行,现场用PH试纸检测脱硫塔碱水,PH值为8。
9 | 2018-12-04 | 达州市通川区石门同兴矸砖厂 | 林庆、杨斌 | 现场检查，该厂正在调试破碎及隧道窖生产线，污染治理设施运行正常。 | 要求：1、调试期间确保污染治理设施正常运行;2、尽快完成项目竣工验收，并报区环保局备案。
10 | 2018-12-10 | 达州市天盟塑料有限公司 | 杨斌、张蜀东 | 现场检查,该公司正常生产。未发现环境违法行为。
11 | 2018-12-04 | 通川区石泰石材有限公司 | 杨斌、于刚 | 现场检查 ,该厂停产(从2017年10月停产至今).
12 | 2018-12-20 | 达州市明星有机化工 | 蒋天云、于刚 | 现场检查，该厂2018年8月区经信局对其纳入散乱污企业整治,已停电,至今未生产。
13 | 2018-12-20 | 四川智鹏砼业有限公司 | 蒋天云、于刚 | 现场检查，该公司正常生产，污染治理设施正常运行，危废暂存间存储规范。 | 要求：1、保持厂区场地干净整洁2、生产废水须循环使用,严禁外排
14 | 2018-12-10 | 四川省达州中医校附属医院 | 苟舒、蒋天云 | 现场检查,该医院正常营业,该医院于2018年5月经区卫计局审批,变更为福济医院。原配套设施未发生变化。
15 | 2018-12-10 | 达州市天然植物药业有限公司 | 苟舒、王晶 | 现场检查,该公司因原材料暂缺,已停产(间歇性停产)。-建有危废暂存间。
16 | 2018-12-10 | 达州元达联合疗养院 | 苟舒、王晶 | 经现场检查，该疗养院现有200张床位，建有污水处理站、危废暂存间。污水处理站二期正在建设中,预计2019年2月投入使用。 | 要求:污水处理设施正常运行,确保达标排放。
17 | 2018-12-10 | 通川区人民医院 | 苟舒、王晶 | 经现场检查,该医院正常营业,有200个床。 自动监测设备检查情况： 监测点位【例行检查】现场检查,在线监控设施运行正常。在线监控数据显示正常。台账记录规范。
18 | 2018-12-10 | 达州市宏威砼业有限公司 | 苟舒、王晶 | 现场检查,该公司正常生产,污染治理设施正常运行,建有危废暂存间。 | 要求:确保污染治理设施正常运行,定期清掏沉淀池。
19 | 2018-12-20 | 达州市仁臣建材有限公司 | 蒋天云、于刚 | 现场检查,该公司正常生产,污染治理设施运行正常,未发现环境违法行为. | 要求:对废水处理设施安装专用电表.