## Sheet1
达州市通川区环境保护局2018年8月双随机抽查工作情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2018-08-13 | 达州市巨仁泰电气有限公司 | 苟舒、樊军 | 现场检查,该公司正常生产,设置有危废暂存间,且制度上墙;目前暂存量为152kg,未转运。 | 要求:1、尽快组织环评验收。2、危废间的酸洗、磷化液及其沉渣尽快与有资质的单位签订危废转运合同。
2 | 2018-08-13 | 新佳华医院 | 苟舒、于刚 | 现场检查,该院从2017年7月停业,至今未正式开业。危废暂存间储存规范,危险与达州市佳境环保有限公司签订有转运合同。医疗废水经生化处理后排入城市污水管网。 | 要求:规范相关台账记录,污水处理设施正常运行。
3 | 2018-08-20 | 达州市妇幼保健院 | 苟舒、林庆 | 经现场检查,该医院正常营业.有危险废物暂存间二间,建有危废台帐,转移联单,未发现违法行为.
4 | 2018-08-20 | 达州市通川区石门同兴矸砖厂 | 苟舒、费文斌 | 现场检查,该厂升级改造，至今未生产。
5 | 2018-08-02 | 达州市通川区皓月纯粮酿造坊 | 林庆、杨斌 | 现场检查该酿酒坊己关闭，锅炉己拆除。
6 | 2018-08-03 | 达州市渠江铸管有限公司 | 林庆、郝亮 | 现场检查该公司正常生产，工况95％，通川区环保局委托四川融华环境有限公司对其有组织、无组织废气，厂界噪声进行执法监测。 | 待检测报告出具后，根据检测结果再做处置。
7 | 2018-08-07 | 达州兴源煤业有限责任公司 | 林庆、杨斌 | 现场检查该公司井口主风机满负荷运行,区环保局委托四川融华环境检测有限公司对该井口主风机厂界4个点位噪声进行了检测。 | 待检测结果出具后再作进一步处置。
8 | 2018-08-08 | 达州市正佳建材有限公司 | 樊军、邓应成 | 现场检查该公司己停产。
9 | 2018-08-08 | 通川区蒲家镇观庙畜牧养殖有限公司 | 樊军、邓应成 | 现场检查原存栏500头猪，现存栏210头，养殖粪便采取干湿分离,废水经三级沉淀后,尾液用于种植。 | 要求:对沼气池及时清淘,沉淀池废水及时抽至农田,严禁外排。
10 | 2018-08-09 | 达州双胞胎饲料有限公司 | 樊军、邓应成 | 现场检查该公司生产正常，锅炉使用生物质材质通过布袋除尘后排放，饲料生产产生的粉尘经脉冲除尘后排放。 | 要求：加强污染治理设施运行，确保达标排放。
11 | 2018-08-09 | 达州市通川区盘石乡西里扁石料厂 | 樊军、陈优科 | 现场检查,该厂从原址迁建到离原址约200米处重新建设,因未批先建,现已停止建设. | 要求:在环评未办理结束前,不得恢复建设.
12 | 2018-08-13 | 达州双庆矿业有限公司（双庆煤矿） | 杨斌、陈优科 | 现场检查,该公司生产正常,煤碳堆场采用防尘网覆盖,堆场围墙上安装有喷雾降尘设施,修建有三级沉淀池、应急池。危废(废机油)修建有专用储存间,管理制度上墙,建有危废收集处理台账。 | 要求:沉淀池定期清掏,进出车辆必须冲洗,严禁带尘上路。
13 | 2018-08-13 | 达州市通川区同心建材有限公司 | 林庆、彭川 | 现场检查，该公司生产正常,脱硫塔运行正常,经现场pH试纸测试结果为11-12,破碎场设置有两台雾炮机,堆场废水修建有三级沉淀池,设置有危废专用暂存间,且制度上墙。 | 要求:1、确保污染治理设施正常运行。2、信息公开。
14 | 2018-08-16 | 达州市通川区永丰汽修厂 | 杨斌、邓应成 | 现场检查,该厂正常营业，喷漆房未营业,正在更换活性碳。危废于2017年9月处置0.36吨后,至今未转运,全部存入危废暂存间。 | 要求:1、建立活性碳更换台账,并将失效活性碳存入危废暂存间;2、危废转运必须向环保局申报并填写转运联单。
15 | 2018-08-28 | 达州市爱瑞眼科医院 | 杨斌、肖锋 | 现场检查该医院正常营业,医疗废物存储在危废暂存间,每两天交由佳境公司处置,2018年8月28日，对废水处理设施进行了更换，目前正在调试。准备请有资质监测公司对出水水质进行检测。 | 要求:尽快对废水设施进行检测,验收。
16 | 2018-08-28 | 达州市通川区蒲家镇中生建材院内 | 杨斌、陈优科 | 现场检查，该加工厂己于2018年8月24日由通川区电力执法大队停止供应生产用电.该厂现已全面停产。
17 | 2018-08-14 | 达州市通川区罗江污水处理厂 | 费文斌、邓应成 | 环保设施运行正常，尽快完善罗江镇乡镇污水管网接入污水处理厂处理
18 | 2018-08-13 | 达州职业技术学院附属医院 | 费文斌、 邓应成 | 环保设施运行正常，危废按规定存放
19 | 2018-08-13 | 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂 | 费文斌、杨斌 | 该厂设备运行正常
20 | 2018-08-14 | 四川省达州中医校附属医院 | 费文斌、樊军 | 环保设施正常运行，危废按规定存放
21 | 2018-08-13 | 落花村木炭厂 | 费文斌、杨斌 | 该厂正在生产，设备正在检修，要求业主提供监测数据
22 | 2018-08-13 | 通川区人民医院 | 肖峰、邓应成 | 现场检查，未发现异常情况
23 | 2018-08-13 | 通川区石泰石材有限公司 | 肖峰、陈优科 | 现场检查，该公司已关闭
24 | 2018-08-13 | 四川省鼓风机制造有限责任公司 | 于刚、陈优科 | 现场检查该公司部分生产，未发现违法行为，加强对废油桶的监管，使其更规范。
25 | 2018-08-13 | 达州市通川区新碧海洗衣部 | 于刚、林庆 | 现场检查，正在生产，废水及时处理，加强管理
26 | 2018-08-13 | 达州市明星有机化工厂 | 于刚、樊军 | 现场检查，该厂已关闭
27 | 2018-08-13 | 达州市通川区信泰建材厂 | 于刚、李静 | 该厂已停止生产。厂房已撤除