| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁北1侧井试采地面工程（重新报批） | 四川达州宣汉县 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 项目位于四川省达州市宣汉县大成镇大地村1组，新建铁北1侧井试采站1座，目的层为二叠系大隆组，回收含硫化氢页岩气，设计试采规模为10×104m3/d，试采站主要包括设置工艺装置区（设有井口组合装置撬、节流加热分离撬、分子筛脱水撬、氧化铁干法脱硫橇、空气冷却器、闪蒸分离撬等设备）、采出水罐区、辅助生产区和放空区。新建铁北1侧井试采站至3#阀室集输管线1条，管线采用PSL2无缝钢管(钢管等级L245N，D168.3×7.0)，长度约4.8km，设计集输规模为20×104m3/d，设计压力为6.3MPa。项目总投资2693.92万元，环保投资135万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 - （1）大气污染防治措施 - 加强机械和车辆管理，机械设备应配备相应的消烟除尘设备，使用合格燃油，定期检查、维修、保养，运输车辆控制车速等，确保尾气达标排放。强化扬尘污染防治，设置围栏，采取覆盖、洒水降尘、密闭运输等措施确保施工场地扬尘达标排放。 - （2）水污染防治措施 - 施工生活污水依托现有生活污水处理系统,不外排。试压废水、清管废水（包含氮气扫水余水）施工冲洗废水、顶管和围堰施工泥浆废水经沉淀等方式处理后回用，不外排。 - （3）固体废物污染防治措施 - 施工废料（含吹扫废渣）收集后分类处置，不能回收部分清运至合规建筑垃圾处置场；废漆桶、沾染油漆的刷子、手套等危险废物暂存普光天然气净化厂危险废物库房，定期交由有资质单位转运处置。跨河支墩废弃泥浆和顶管施工泥浆经干化后交由有主体资格和技术能力的单位处置。生活垃圾收集后，定期交由当地环卫部门处理。 （4）生态环境保护措施 - 优化工程布置，严格控制施工作业带，避免占用、破坏占地外的生态环境。做好表土剥离和堆存保护，施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，施工结束后根据周边生态状况对施工迹地等区域实施复耕或生态修复。涉水工程在枯水期施工，严格控制施工范围，减少对水环境的影响。加强施工人员管理，禁止施工人员滥砍滥伐野外植被、伤害野生动物、破坏地区生态环境。 - （5）噪声污染防治措施 合理布局施工现场，优化施工方式，采用先进低噪声设备，同时加强各类施工设备的维护和保养，合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 二、运营期环境保护措施 1.大气污染防治措施。水套炉燃烧废气通过自带的8m高排气筒排放；非正常工况下，系统超压、设备检修废气和事故放空废气通过站场内15m放空管火炬燃烧后排放；安装可燃气体和有毒有害气体泄漏报警装置，加强设备和管线组件的维护保养和泄漏检查，减少挥发性有机物排放量。 2.水污染防治措施。采出水、检修废水暂存采出水罐内，放空分离液废水暂存闪蒸分离撬内，定期通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水注入技术要求》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后回注处理。生活污水经预处理池收集处理后，运至污水处理厂处理。 3.噪声污染防治措施。采取合理布局，选用低噪声设备和工艺，安装减震垫层、吸声材料，加强设备维护、运输管理，天然气放空前及时通知疏散站场附近居民等噪声污染防治措施，减少噪声对外环境影响。 4.固体废物防治措施。除砂废渣、检修废渣、清管废渣及采出水罐沉渣，暂存普光净化厂固废暂存间，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；生活垃圾收集后交由市政环卫统一清运；废分子筛收集后定期交由具备处理工业废物能力的单位处置（若厂家可回收则交由厂家回收）；沾染油类物质的废分子筛、废机油、废机油桶、废含油抹布及手套等危险废物，及时转运至普光天然气净化厂内危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；废氧化铁脱硫剂，由厂家回收处理。 5.地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对采出水罐区、井口、闪蒸分离器区采取重点防渗并设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 三、退役期环境保护措施 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 四、主要环境风险防范措施 设置警示带、警示牌，配备腐蚀检测系统、应急放空火炬系统、压力监控以及自动报警系统，设置H2S监测仪器、紧急截断阀，采取防渗围堰，加强管道、设备、仪表的维护保养，合理规划运输路线，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 五、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |