## Sheet1
达州市生态环境保护综合行政执法支队2022年11月移动执法系统环境执法检查情况公示
序号 | 时间 | 执法对象 | 执法人员 | 现场检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 2022.11.2 | 达州市鹏龙建材有限责任公司 | 吴波.周小龙 | 现场检查时，该企业正在生产。该企业治污设施（脱硫塔），在线监控正常运行并联网，生产废水循环利用不外排，物料堆场密闭并湿法作业，2022年四川省融华环境检测有限公司进行了监测，与广元市天森煤化有限公司签定了危险废物处置协议，2022年9月转运危废61.9吨，10月转运91.2吨。现场检查时，该企业场地扬尘太大，环境卫生差。 | 现场要求：加强厂区保洁力度，防止扬尘污染。 | 双随机任务
2 | 2022.11.17 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司南城二号干道加油加气站 | 杨桂桃.袁书涛 | 现场检查时，该加油站正常生产，油气回收装置运行正常。设置有危废暂存间，有危废台账记录和危废转移联单。危废交由什邡来源环保科技有限公司处置，2022年7月3日转移危废424公斤。存在问题：危废台账记录需进一步规范。 |  | 双随机任务
3 | 2022.11.15 | 开江县八庙镇卫生院 | 刘丹.罗显川 | 现场检查时，1.该医院正在营业，核定床位30张。2.污水处理设施为一体化处理设备，处理后排放至市政管网。3.医疗废物由佳境医废处理有限公司收集转运，台账存在记录不规范问题。 |  | 双随机任务
4 | 2022.11.16 | 开江县任市刀锋山砂石厂 | 邓昌兵.卫青川 | 现场检查时，该砂石厂于8月停产至今。 1、该厂于2017年3月开工建设，2020年3月进行排污登记，2020年6月取得竣工环境保护验收。 2、现场检查时，该厂车间外堆放有二三千吨成品沙，没有采取有效措施覆盖。 3、建有废危暂存间，但危废标志设置不规范。 | 现场要求：该企业立即覆盖整改，并规范危废标志标识牌的张贴悬挂。 | 双随机任务
5 | 2022.11.15 | 达州市达川区鲁家坪矸砖厂 | 陈学金.黄雄 | 现场检查时，该厂破碎、制胚未作业，隧道窑燃烧正常生产。该厂建有危废暂存间，从2018年起装载机到外面更换机油保养，不再产生废机油。2019年4月安装了在线监测设备，在线监测室建设不规范，堆放有其他杂物。碱水池加药记录齐全，连接管道接口有水溢出。 | 现场要求：该企业对存在问题加快整改，并做好环境管理资料保管。 | 双随机任务
6 | 2022.11.18 | 宣汉县毛坝镇红升石材加工厂 | 陈波.袁圆 | 现场检查时，该石材加工厂正在生产。现场检查情况：1.该厂占地约10000平方米，建设有2条青石岩生产线，主要进行石材切割。2.该厂于2019年10月22日取得《达州市宣汉生态环境局关于宣汉县毛坝镇红升石材加工厂石材加工项目环境影响报告表的批复》（宣环审〔2019〕63号），2019年12月开展环保竣工验收；3.该厂生产车间全部封闭，切割加工和打磨在生产车间内进行，采用湿式切割加工；4.该厂切割加工废水、打磨过程的冲洗废水经收集后进入沉淀池，经二级沉淀后存入清水池循环利用；5.该厂废石料暂存于南侧空地露天堆放。现场检查时发现问题：1.该厂固体废物无台账；2.沉淀池未及时清掏沉淀池水已满。 | 现场要求：该厂严格按照固废处置要求建立管理台账，定期清掏沉淀池污泥，避免沉淀池水流入外环境。 | 双随机任务
7 | 2022.11.18 | 渠县定远乡争鸣砂石经营部 | 雷东.杨桂桃 | 现场检查时，该企业已停产，经问询该企业留守看厂人员，企业因疫情原因于2022年6月中旬停产至今，复工复产时间待定。 |  | 双随机任务
8 | 2022.11.15 | 达州市达川区石梯桥东加油站 | 袁圆.陈波 | 现场检查时，该加油站正在营业。现场检查情况：1.该加油站设有一台92号汽油加油机，一台95号汽油加油机和一台柴油加油机，两台汽油加油机分别装有油气回收装置，加油枪安装有集气罩，卸油口安装有油气回收装置；2.该加油站2020年4月24日取得固定污染源排污登记（登记编号：915117217383279664001Y）；3.该加油站2022年6月29日委托四川中蓉达环境保护技术有限公司开展自行监测；4.该加油站与达州市新创环保科技有限公司签订危险废物收集服务合同，目前未转运。现场检查发现该加油站未规范建设危废暂存间， | 现场要求：该加油站规范建设危废暂存间。 | 双随机任务
9 | 2022.11.3 | 万源市杨玻璃建材有限责任公司 | 秦军.陈学金 | 现场检查时，该厂正在生产。该厂于2016年9月编制《建设项目环评报告表》，2016年9月30日取得了万源市环保局批复（万环建〔2016〕33号），2016年12月动工建设，2017年建设完成并自行验收合格。该厂生产工艺为购买玻璃原片经切割、磨边、清洗、电加热、成品，生产车间全封闭，生产废水集中收集入沉淀池，再循环利用不外排，边角料由签订协议的厂家回收。存在的问题：厂区产品堆放乱，固废堆放不规范。 | 现场要求：该厂尽快完成2022年度自行监测。 | 双随机任务
10 | 2022.11.27 | 达州市建生塑料制品股份有限公司 | 黄雄.王昌明 | 建生塑料制品有限公司2015年建设投产，2018年12月7日经原达州市通川区环境保护局纳入"环保临时备案"，2019年7月进行应急预案备案，2020年3月办理排污登记。现场检查时，该公司部分生产（6台吹膜机有1台生产，5台停产），建有集气罩、光氧废弃处理设备（原活性炭吸附装置改造）并运行，建有危废暂存间，存有活性炭1小桶。该公司现场未能提供监测报告（自述因今年间歇性生产未开展监测），应急预备案已满3年，排气筒高度不足15米。 | 现场要求：该公司对存在问题进行整改，及时处置活性炭，确保污染治理设施正常运行，并对废气开展监测。 | 双随机任务
11 | 2022.11.17 | 渠县农源生态家庭农场 | 周小龙.杨明 | 现场检查时，该养殖场正在营业，由于猪瘟影响，执法人员未进入养殖扬内，由现场负责人口述，该养殖场现存栏育肥猪800余头，该养殖场于2020年4月办理了固定污染源排污登记，2020年11月办理了建设项目积境影响登记表，该养殖场养殖猪粪通过干湿分离后通过沼气池发酵，沼气免费输送至农户家用，废水输送至储液池后还田备用，不外排。 | 现场要求：1.加强场区内管理，2.确保治污设施的正常运行，废水不得排入外环境。 | 双随机任务
12 | 2022.11.22 | 达州市通川区双龙加油站 | 罗显川.谢莹莹 | 现场检查时该企业正常经营。该加油站现有4台加油机，8把加油枪，建有3个储油罐共110m3。现场检查时该企业提供环保手续齐全，2022年4月开展了自主监测。该企业建有油气回收设施和应急池。该企业建有危废间，台帐和回收合同齐全。 | 现场要求：该企业负责人加强油气回收，应急池和危废间日常管理。 | 双随机任务
13 | 2022.11.17 | 万源市长石砂石厂 | 周小龙.吴波 | 现场检查时该企业未生产。该企业因销售问题于8月停产至今。现场检查时，该企业环保相关资料完善，物料堆场覆盖，生产废水经三级沉淀池沉淀后循环回收利用不外排，危废间设置不规范。 | 现场要求：该企业三日内完善危废间设置。 | 双随机任务
14 | 2022.11.17 | 达州市唐氏铸钢有限公司 | 冯青.杨桂桃 | 现场检查时，该企业未生产，经问询留守看厂人员，该企业于2022年10月中旬停产至今，复工复产时间待定。 |  | 双随机任务
15 | 2022.11.2 | 达州市通川区旭生养殖农民专业合作社 | 陈波.罗显川 | 检查时该企业已关闭停产，无法与企业相关人员联系。 |  | 双随机任务
16 | 2022.11.12 | 渠县土溪镇上游村碎石加工场项目 | 杨明.赵明庆 | 该厂于2018年6月开始建设，7月建成开始运行。现场检查有相应的环保处理设施设备，因禁渔期和市场原因，该厂从2022年3月一直停工，未进行生产。 |  | 双随机任务
17 | 2022.11.18 | 万源市天桥加油建设项目 | 王海容.秦军 | 1.该加油站于2017年1月办理了万源市天桥加油站建设项目环境影响报告表，并于2017年6月1日取得了万源市环境保护局关于万源市天桥加油站环境影响报告表的批复（万环建审〔2017〕4号），2017年9月30日万源市生态环境局对该加油站项目进行环保验收；2.检查时，该加油站3台加油设备安装有油气回收装置；3.该加油站建有3级油水分离池，收集加油站场地废水。 | 现场要求：该加油站对存在的环境问题进行整改。 | 双随机任务
18 | 2022.11.14 | 渠县巨光乡污水处理厂 | 陈波.雷东 | 一、该污水处理厂2020年10月取得达州市渠县生态环境局建设项目环境影响报告表批复（渠环审〔2020〕47号，2021年6月组织验收投产，2021年4月取得排污许可证。工艺采用前置反硝化+2级BAF。建设有格栅池、调节池、沉淀池、反硝化池，BAF成套设备，综合监控等设施。设计日处理能力500立方，2022年4月与南充嘉源环保科技有限公司签定了在线监测废液、废油桶和废矿物油危废处置协议。 二、现场检查时该企业正常运行，11月3日处置量为138立方米。检查时进水总磷5.345mg/L、氨氮15.401mg/L、化学需氧量234.93mg/L，出水总氮7.04mg/L、总磷0.420mg/L、氨氮0.013mg/L、化学需氧量13.06mg/L。2022年5月转运处置在线监测液0.1118吨和废矿物油0.0325吨。 三、现场发现问题：1、2级提升泵阀门渗水。2、无栅渣记录。 | 现场要求：该企业立即整改。 | 双随机任务
19 | 2022.11.2 | 达州市达川区万家镇碗厂沟建筑用砂岩矿开采及加工项目 | 邓昌兵.谢莹莹 | 现场检查时，该厂停产中。 1、该项目于2020年10月12日取得环境影响报告书的批复（达市环审（2020）21号），于2020年10月开工建设，2022年6月建设完工，2022年10月23日环境保护竣工验收。 2、危险废物暂存间，标志标识不规范，台账管理不规范。 3、车间外堆放沙2万吨左右，只履盖小部分，大多数没有未采取有效措履盖好。 4、加工车间为全封闭式车间，输送皮带未密闭，建有沉淀塔1个，沉淀池1个。 | 现场要求：该企业负责人立即整改，3日内完成。 | 双随机任务
20 | 2022.11.4 | 万源南服务区加气站（东区加气站部分） | 何建华.杨明 | 1、现场检查时，该加油(气)站正常营业中。2、该加油(气)站加油机6台，加气机2台，均配备油气回收装置。3、检查中，该站负责人提供了环评、环评批复、排污许可证、突发环境事件应急预案等相关环保资料，处于有效期内。4、现场检查时,废水排放实行了雨、污分流，并在各排放口按照要求设置有规范标志标牌。5、现场检查时发现，该加油站危险废物转移联单与签订的处置协议单位不符。6、现场检查时，无法提供隔油池油膜收集相关物资及台账记录。7、一般固体废物堆放混乱，已责令该企业立即整改。8、该加油站未制定2022年度突发环境应急演练计划方案，未开展2022年度演练。已责令该企业于2022年12月31日前，制定2022年度突发环境事件应急演练方案并及时开展演练。9、该企业未按要求进行环境信息公开。10、现场检查时，要求该加油站加强日常管理，防止突发环境事故发生。 | 已移交万源环境局调查处理 | 双随机任务
21 | 2022.11.18 | 万源博爱医院建设项目 | 卫青川.黄雄 | 现场检查时，万源博爱医院建设项目已建成。该项目2014年10月搬迁该地，2017年12月补办环评并取得环评批复，2020年4月办理了固定污染源排污许可登记备案。该医院现有住院床位60张，医疗废水经一体化污水处理设备处理后排入市政管网，建有危废暂存间，医疗废物交由万源市君珩环保科技有限公司处置，有相关记录和台帐。检查发现以下问题：1.未按时开展自行监测。2.医疗废物管理台帐记录不完善（检验废液未单独记录、无结存量）。 | 现场要求：该企业及时整改，加强余氯检测力度，保证医疗废水正常达标排放。 | 双随机任务
22 | 2022.11.3 | 渠县龙凤污水处理厂 | 董晓鹏.何建华 | 经现场检查：1.该厂污水处理系统，废水处理设施正常运行；2.该厂办理了环境影响报告表，于2020年4月1日取得了环评批复，该厂办理了排污许可证且在有效期内；3.该厂安装了在线监测设备，数据正常；4.该厂设置了危废暂存间，有台账记录，有转运联单，和有资质的三方公司签定了处置协议；5.该厂使用后的药物包装袋存放不规范，已责令立即整改。 | 现场要求：加强日常监管，确保污水处理系统和治污设备正常运行。 | 双随机任务
23 | 2022.11.27 | 达川区东兴乡卫生院改扩建业务用房项目 | 王福干.杨明 | 现场检查时；该卫生院在正常运行，办有环境影响评价报告表、固定污染源登记；改扩建项目总投资170万元，环保资金投入28.5万元；于2017年8月取得环评批复，2020年8月开展了项目竣工环境保护验收；项目改扩建后现有床位10张；建有化粪池、格栅渠、调节池、一体化污水处理设备设施，日处理污水20立方；存在问题；该院开展自主监测频次未达到相关规定要求，现场检查时，未提供近期监测报告。 | 现场要求：该医院及时整改。 | 双随机任务
24 | 2022.11.22 | 仁友石材加工厂建设项目 | 何建华.卫青川 | 1、现场检查时，该公司未生产。2、该石料加工厂于2018年9月开始建设，2019年6月建成并投入生产。3、该公司于2019年1月编制了建设项目环境影响报告表并取得环评批复。4、该石料加工厂于2019年12月已通过竣工验收并进行生产。5、该厂危险废物暂存记录不规范，已责令该加工厂按照要求进行整改。6、该加工厂突发环境事件应急预案已超过修编期限，未按照规定进行修编。已责令立即整改并进行修编、备案。7、该加工厂未开展2022年度突发环境事件应急演练。已责令该加工厂于2022年12月31日前完成2022年度突发环境事件应急演练工作。 | 现场要求：该石料加工厂在生产期间加强日常管理，防止突发环境事故发生。 | 双随机任务
25 | 2022.11.16 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 张仕迁.王福干.陈学金.蒋天辉 | 根据省厅《排放量异常数据企业清单》中显示四川省达州钢铁集团有限责任公司2022年11月9日较10日烧结出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量数据异常，执法人员于2022年11月16日现场核查。情况如下：1、现场核查时，该公司正常生产；2、该公司提供了2022年11月9日《关于炼铁厂烧结车间脱硫出口在线管控升级的报告》；3、现场核查该公司2022年11月9日较10日烧结出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量数据异常原因为：根据《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知》（川环办函〔2022〕180号）的要求，该公司于2022年11月9日15时开始对烧结出口在线监测设备升级改造，断电3小时导致2022年11月9日烧结出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量数据异常。 |  | 其他任务
26 | 2022.11.12 | 大竹县鑫源投资有限公司（安吉乡污水处理厂） | 黄雄.邓昌兵.陈高强 .刘的丹.曾浪 | 大竹安吉污水处理厂设计处理量为1000m3/天，由大竹鑫源投资有限公司于2019年9月开工建设，2022年6月交重庆益凡环保有限责任公司负责运营。现场检查时，该厂正常生产，配套建设有格栅机、调节池、好氧池、生物转盘、消毒渠和巴氏流量计等设施设备；安装有总磷、总氮、氨氮、COD等在线监测设备；建有危废暂存间，现日处理量230m3左右。现场检查时，该厂总磷试剂标签日期填写错误，未提供污泥台账，危废暂存间防渗托盘不符要求。 | 现场要求：该公司尽快进行整改 | 其他任务
27 | 2022.11.12 | 大竹县永胜乡污水处理厂 | 刘丹.曾浪.邓昌兵.黄雄.陈高强 | 现场检查时，1.该厂正在生产，污水处理设施正在运行。2.COD在线监测设备于11月1日故障。3.危废暂存间废液储存桶未加装托盘。 |  | 其他任务
28 | 2022.11.10 | 达州市达川区河市镇污水处理厂及管网建设项目 | 刘丹.陈高强.邓昌兵.黄雄.曾浪 | 现场检查时，1.该厂污水出水口水质在线监测设备中的COD试剂配制时间为2022年9月2日，有效期2个月。2.现场检查时，调阅出水口水质在线监测设备显示，该厂部分时段有超标数据，未提供手工监测数据。 |  | 其他任务
29 | 2022.11.11 | 任市污水处理厂（四川润远环保工程有限公司） | 刘丹.陈高强.邓昌兵.黄雄.曾浪 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施在运行，四川润远环保有限公司负责运营。2.氨氮在线监测设备进水管内有黑色沉淀物，需清理。3.现场检查时未提供排污许可证。4.在线监测设备氨氮，总氮，总磷，COD量程设置错误。5.在线监测设备进出水管道未标明方向。6.在线监测参数和标准未公示。 |  | 其他任务
30 | 2022.11.12 | 开江县甘棠镇、长岭镇、回龙镇、八庙镇污水处理设施及配套管网工程 | 刘丹.曾浪.邓昌兵.黄雄.陈高强 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施在运行。2.雨污分流不彻底，进水浓度偏低。 |  | 其他任务
31 | 2022.11.12 | 开江县讲治镇、永兴镇、天师镇、广福镇、灵岩镇和靖安乡污水处理设施及配套管网工程 | 刘丹.邓昌兵.黄雄.曾浪.陈高强 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施在运行。2.未安装余氯监测仪。3.进水浓度偏低。 |  | 其他任务
32 | 2022.11.15 | 大竹县鑫源投资有限公司（观音镇污水处理厂） | 刘丹.陈高强.黄雄.邓昌兵.曾浪 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施在运行。该污水处理厂由重庆益凡环保有限责任公司负责运营。2.该厂出水口总磷、总氮在线监测设备进水采样管未采到实际水样。3.在线监测进出水未标明进出水流向。 |  | 其他任务
33 | 2022.11.16 | 国能达州发电有限公司 | 刘丹.黄雄.雷东.邓昌兵 | 达州市生态环境监测中心站对该厂31号机组开展了监督性监测。监测时，该厂31号机组正常生产，设计负荷30万千瓦，生产负荷28万千瓦，工况93%。32号机组大修后处于启动中，未正常生产，工况达不到监测要求，未开展监测。 | 已转调查取证 | 其他任务
34 | 2022.11.18 | 达川工业园区北部污水处理厂 | 刘丹.王福干.黄雄.曾浪 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施在运行，排水口在排水。该污水处理厂由四川蓝梵环保科技有限公司达州市达川分公司负责运行管理。2.该厂总氮在线监测设备从2022年11月3日9时至2022年11月16日14时数据显示在15.25-24.25之间，数据显示异常。3.2022年11月16日16：20至16：45，四川省达州生态环境监测中心站工作人员对该公司出水口水质进行了采样。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，该厂现场负责人王建军陪同进行了检查。 | 已转调查取证 | 其他任务
35 | 2022.11.27 | 达州上实环保有限公司(达州市固废中心卫生填埋场) | 张仕迁.冯青.陈学金.邓昌兵 | 现场检查时，该垃圾填埋场污水处理一体化设备正常运行，垃圾填埋区已临时封场。 |  | 其他任务
36 | 2022.11.22 | 达州市上实环保有限公司（生活垃圾焚烧发电项目） | 张仕迁.冯青.陈学金.邓昌兵 | 2022年11月18日，执法人员对达州上实环保有限公司“达州固体废物综合处置中心垃圾发电项目”建设开展“三同时”检查，情况如下：1、现场检查时，该项目于2020年1月20日获得达州市生态环境局关于达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复（达市环审[2020]3号），2022年2月18日取得排污许可证（91511700MA62YY7D99002V），于2022年11月14日进行试生产；2、该项目日处理能力为：生活垃圾1200吨；3、该公司建设有管理区、生活垃圾焚烧区、炉渣综合处理区、供水供电中心、污水处理区共五个区域；4、该项目共建设3个地下水监测井，分别为厂区上游本底井、厂区内跟踪监测井、厂区下游扩散监测井；5、该项目污水处理厂主体工程已建设未投入运行，但该公司废水由垃圾填埋场应急池、调节池暂存；6、现场检查时，改项目炉渣处理厂已运行；7、现场检查时，该项目事故应急池、雨水收集池、消防池已建设，但未设置标识， | 现场要求：该企业尽快整改。 | 其他任务
37 | 2022.11.15 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 张仕迁.张秀权.刘小川.陈学金.吴莉 | 2022年11月11日10时00分至12时30分，四川省达州环境监测站监测人员潘乐、杜紫诚、唐先宏等监测人员对达州佳境环保再生资源有限公司1号垃圾焚烧炉和2号垃圾焚烧炉烟气排口开展执法监测，采样监测持续时间约2.5小时；现场检查时，该公司1号垃圾焚烧炉和2号垃圾焚烧炉均在运行，本次监测期间该公司生产及环保设备未见异常且无异常情况申报，公司中控室大屏显示：功率：8.7兆瓦、汽机转速：2996.8转/分、主汽压力3.5兆帕、1号炉膛温度为1033.5摄氏度、2号炉膛温度为1049.7摄氏度；该公司垃圾焚烧烟气处理工艺流程为：SNCR—半干法脱硫—活性炭喷射+布袋除尘，通过80M烟囱外排；该公司脱硫脱硝等治污设施正常运行，生产负荷：1号炉为90%、2号炉为89%；该公司生产部副经理张生渝等人对本次执法工作进行了陪同及工作配合；达州市生态环境局行政执法人员提取了该公司相关资料并拍摄有现场检查、监测照片一组。 | 已转调查取证 | 其他任务
38 | 2022.11.16 | 四川罗江口水电开发有限公司 | 王海容.陈波 | 2022年10月18日，达州市生态环境局执法人员对该公司进行危废专项检查，检查发现该公司未制订危险废物管理计划，截止检查当天，该公司仍未完成危险废物管理计划的制定。 |  | 其他任务
39 | 2022.11.9 | 达川区石桥镇污水处理厂 | 卫青川.袁书涛.冯青.袁圆.王福干 | 现场检查时，石桥镇生活污水处理厂正在运行。该厂设计日处理量3500吨/天，现实际日均处理量为2500吨/天，2014年1月该厂取得了环评批复，2021年4月其运维单位由石桥镇政府变更为四川蓝梵环保科技有限公司达川分公司，其排污许可证正在换发中。检查时发现以下问题:1.危废暂存不规范，未及时处理。2.脱水污泥暂存间设置不规范（未三面围档），处置台帐记录不规范。3.自动监测设备未及时校准。4.污染治理设施故障未及时修复。 | 现场要求：该企业及时整改，保证冶污设施正常运行。 | 行业专项
40 | 2022.11.12 | 石梯镇污水处理厂及管网建设项目 | 袁书涛.袁圆.冯青.卫青川.王福干 | 现场检查时，石梯污水处理厂正在运行。该厂设计处理能力800吨/天，现实际日均处理量为450吨/天，2019年5月该厂取得了环评批复，2021年运维单位由石桥镇镇政府变更为四川蓝梵环保科技有限公司达川分公司，2021年8月办理了排污许可证。检查时发现以下问题:1.脱水污泥暂存不规范。2.危废暂存间标识标牌设置不规范。 | 现场要求企业及时整改，保证污水治理设施正常运行。 | 行业专项
41 | 2022.11.12 | 宣汉县自来水公司南坝城市生活污水处理厂 | 袁书涛.冯光义.袁圆.陈文志.吴莉.冯青 | 现场检查时，该污水处理厂正在运行。现场检查情况：1.该污水处理厂设计处理总规模为2万m3/d，目前建设完成一期项目，设计处理规模1万m3/d，采用“改良型氧化沟+紫外线消毒”工艺，安装有在线监测设备；2.该污水处理厂于2011年8月3日取得《四川省环境保护厅关于宣汉县南坝镇城市生活污水处理工程环境影响报告的批复》（川环审批〔2011〕324号），2020年4月该污水处理厂污染源自动监测设备通过验收，2022年7月6日取得排污许可证；3.该厂按季度开展了自行监测和在线监测系统比对检测；4.该厂污泥交由宣汉垃圾填埋厂处置，并签订处置合同；5.该厂建设有危废暂存间，建立有危废台账，危险废物委托南充嘉源环保科技有限责任公司处置，2022年7月4日转移在线及实验室废液1.35吨。现场检查发现问题：1.在线设备未按照七天巡检要求开展巡检；2.在线监测进水管有活动接口。 | 现场要求:该厂严格按照在线监测运维要求维护在线监测设备。 | 行业专项
42 | 2022.11.12 | 宣汉县五宝镇污水处理厂 | 袁书涛.袁圆.卫青川.冯青.张秀权 | 现场检查时，该污水处理厂正在运行。现场检查情况：该污水处理厂设计采用A20工艺，日处理能力1000立方米，出厂水质执行一级A标，2021年7月5日交由四川汉润水业.宣汉县鑫润污水处理有限公司，目前该污水处理厂未验收。现场检查发现问题：1.自动监测设备出水取样管设置不规范。2.污水管网已堵塞未恢复，进水几乎为清水。3.污泥压滤机未使用，目前污泥暂存于二沉池中。 |  | 行业专项
43 | 2022.11.12 | 渠县三汇镇污水处理厂 | 袁书涛.卫青川.冯颖.袁圆.黄兴国 | 现场检查时，企业在生产。该污水处理厂采取BAF工艺，设计处理能力2500立方米/天，实际处理量约1500立方米/天。出水安装有氨氮、COD、总磷、总氮4台自动监测设备，设备数据正常，有运维等台账记录。污泥压滤后由罐车装满后运至垃圾焚烧发电厂处理，有台账和转移联单。2021年4月办理排污许可证，已开展自行监测。设置有危废间，有台账记录和转移联单，危废交由南充嘉源环保科技有限公司处置。存在问题：危废间标识标牌设置不规范，地面未做防渗处理。 |  | 行业专项
44 | 2022.11.12 | 临巴污水处理厂 | 卫青川.袁圆.王昌明.王福干.袁书涛 | 现场检查时，企业在生产。该污水处理厂设计处理能力5000立方米/天，实际处理量约1000立方米/天。出水安装有氨氮、COD、总磷、总氮4套自动监测设备。污泥由罐车拉到渠县经开区污水处理厂集中压滤后拉到垃圾焚烧发电厂处置，有台账和转移联单。2021年8月办理排污许可证，已开展自行监测。设置有危废间，有台账记录和转移联单，危废交由自贡金龙水泥有限公司。存在问题：1.危废标识标牌不规范；台账记录不规范，无出库记录。2.自动监测设备无巡检记录台账，校准记录不规范。 |  | 行业专项
45 | 2022.11.22 | 达州市通川区罗江污水处理厂 | 王海容.张仕迁.周涛.蒋天辉.杨桂桃 | 1.该污水处理厂由三方公司四川宜清山水环保科技有限责任公司运行，检查时，正在运行；2.该厂与达州市华睿环保工程有限公司签订了城市生活污泥运输处置委托协议，于8月9日转移出6.54吨脱水污泥；3.要求该厂立即对以下的问题进行整改，加快外墙外空地的污泥的清理。 存在的问题：1、检查时，该厂的排污许可证已过期。排污许可证副本显示，该厂排污许可证有效期限为自2019年07月22日起至2022年07月21日。 2、该厂污泥脱泥记录及处置记录显示：该厂6月16日至10月18日之间无脱泥记录，该厂厂长表示之前脱泥机损坏，后购入新脱泥机，于10月18日开始脱泥，期间未进行脱泥。 3、检查时，该厂升级改造过程中，升级改造的施工单位成都优浦科技有限公司将生化池的污泥排入生化池围墙外荒地。 针对施工单位成都优浦科技有限公司将生化池的污泥排入生化池的环境问题我局移交给市住建局；截止2022年11月10日，罗江镇污水处理厂升级改造单位成都优浦水务科技有限公司已将污泥转移完成。 |  | 行业专项
46 | 2022.11.15 | 四川罗江口水电开发有限公司 | 王海容.陈波 | 2022年10月18日，达州市生态环境局执法人员对该公司进行危废专项检查，检查发现该公司未制定危险废物管理计划，截止2022年11月15日，该公司仍未完成危险废物管理计划的制订。 | 已转调查取证 | 行业专项
47 | 2022.11.3 | 四川川煤华荣能源有限责任公司渡市选煤发电厂 | 刘丹.罗显川.邓昌兵.陈高强.曾浪.黄雄 | 现场检查时，1.该公司两台锅炉正常运行，1＃2＃脱硫塔污染治理设施正常运行。2、该公司1＃脱硫塔烟气监测孔开孔直径为60cm，小于颗粒物低浓度烟枪正常开展监测所需孔径，低浓度颗粒物无法进行监测。3、2022年11月1日11时10分至14时10分，华测检测认证集团股份有限公司监测工作人员对该公司1＃脱硫塔烟气出口二氧化硫浓度、氮氧化物浓度进行了现场采样监测。4、执法人员对现场进行了拍照和录像，安全环保部部长王永焰全程陪同。 | 已转调查取证 | 行业专项
48 | 2022.11.2 | 四川亿鑫联水泥有限公司 | 袁书涛.杨明.赵明庆.袁圆.卫青川.丁冰 | 现场检查时，该公司正在生产。 该公司窑尾烟囱安装有自动监测设备，该自动监测设备由四川宝英环境技术有限公司负责日常运行和维护。1.现场检查发现采样管存在呈U型管现象。2.现场检查时，执法人员查看运维记录时，发现该运维公司（四川宝英环境技术有限公司）工作人员2022年10月11日进行日常巡检后，2022年10月19日再次进行了日常巡检，存在未按技术要求规范进行日常巡检的现象。3.现场检查时，成都市华测检测技术有限公司监测人员对窑尾烟囱二氧化硫、氮氧化物和颗粒物进行了人工监测，对窑尾烟囱自动监测设备进行了比对检测。 | 已转调查取证 | 行业专项
49 | 2022.11.3 | 威顿达州化工有限责任公司 | 刘丹.黄雄.邓昌兵.陈高强.曾浪.罗显川 | 现场检查时，1.该公司两条生产线正常运行，硫酸80万吨、硫酸40万吨生产线氨法脱硫污染治理设施在运行。2.2022年11月1日16时30分至18时30分，华测检测认证集团股份有限公司监测工作人员对该公司硫酸80万吨烟气排口二氧化硫浓度进行了现场比对监测。3.平台约存在8米直爬梯。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，安全环保部部长尹鑫全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
50 | 2022.11.3 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 袁书涛.卫青川.丁冰.袁圆.赵明庆 | 现场检查时，企业在生产。安装有废气自动监测设备，由四川凯骏科技有限公司负责运维。有日常巡检维护台账校准记录台账。现场检查在线监测设备数据无异常。成都市华测检测技术有限公司监测人员对2号炉烟囱烟气和颗粒物进行了人工监测，对2号炉烟囱自动监测设备进行了比对监测。存在问题：1.设备参数未公示。2.9月29日二氧化硫标定未按标准物质浓度设置标定浓度。3.CO标气已用完未及时更换。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
51 | 2022.11.3 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 刘丹.黄雄.邓昌兵.曾浪.罗显川 | 现场检查时，1.该公司正在生产，窑尾污染治理设施正在运行。2.2022年11月2日10时20分至14时30分，华测检测认证集团股份有限公司监测工作人员对该公司窑尾烟气出口颗粒物浓度、二氧化硫浓度、氮氧化物浓度进行了现场比对监测。3.窑尾在线监测显示：未开展每月流速校准工作；未开展每季度全系统校准；设备不具备全系统校准功能；监测站房未配置UPS稳压电源。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，环保部部长贾俊凯全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
52 | 2022.11.3 | 四川达兴能源有限责任公司（焦化一厂） | 袁书涛.卫青川.赵明庆.丁冰 | 现场检查时，企业在生产。企业安装有废气在线监测设备，由成都鑫翼腾环保科技有限公司运维。现场检查时，在线数据无异常。设备参数进行了公示，并将参数上传了数采仪。有运维台账和校准记录台账。成都市华测检测技术有限公司监测人员对1#2#焦炉烟囱烟气进行了人工监测，并对自动监测设备进行了比对检测。存在问题：温湿计已损坏没有及时更换。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
53 | 2022.11.3 | 渠县旺能环保能源有限公司（渠县生活垃圾焚烧发电项目） | 刘丹.邓昌兵.罗显川.曾浪.黄雄 | 现场检查时，1.该公司正在生产，废气污染治理设施正在运行。2.2022年11月2日15时00分至19时00分，华测检测认证集团股份有限公司监测工作人员对该公司废气排口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、湿度、含氧量、一氧化碳进行了现场比对监测。3.现场检查时，该公司监测站房的参数信息公示表显示皮托管系数为1，NOX转换系数为1，烟道截面积为4.2m2与工控机上的参数设置界面显示的参数不符合（其中皮托管系数为0.83，NOX转换系数系统设置为1.53，烟道截面积为4.3m2）；颗粒物现场校准周期每月一次，查阅颗粒物校准运维记录显示2022年7月2日，2022年8月5日，2022年9月8日，2022年10月14日校准标气浓度值为100mg/m3，颗粒物设备厂家配套的校准模块只有0、19.3%、40.6%、61.2%、80.7%满量程，无100mg/m3的颗粒物校准模块；未开展每月流速校准。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，安全环保部部长朱国雄全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
54 | 2022.11.4 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 刘丹.黄雄.曾浪.罗显川 | 现场检查时，1.该公司正在生产，磷酸二氢钾装置尾气排放口污染物治理设施在运行。2.2022年11月3日9时30分至13时00分，华测检测认证集团股份有限公司监测工作人员对该公司磷酸二氢钾排口进行了现场比对监测。3.现场检查磷酸二氢钾排放口在线监测：颗粒物校准为每月校准一次，调阅零漂跨漂校准记录表2022年10月3日、2022年9月27日、2022年8月22日、2022年7月28日、2022年6月23日，校准跨度值200mg/m3在分析仪未找到对应的历史记录；监测站房未配置UPS，稳压电源；监测站房未配置温湿度计。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，环保部经理拾佳全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
55 | 2022.11.3 | 万源市蓝天环保水务有限公司 | 袁书涛.陈高强.卫青川.赵明庆 | 现场检查时，企业在生产。安装有COD、氨氮、总磷、总氮四套自动监测设备，由四川弘美环保科技有限公司运维。检查发现，有运维台账和校准记录台账，设备参数进行了公示。成都华测检测技术有限公司现场对废水出口进行了采样，并督促运维单位进行了设备比对监测和质控样核查。存在问题：水质自动监测设备未开启自动核查和校准功能。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
56 | 2022.11.3 | 万源市君珩环保科技有限公司 | 袁书涛.卫青川.陈高强.赵明庆 | 现场检查时，企业在生产。2022年10月30日，在线监测设备升级后，11月1日企业发现COD监测设备故障显示光电异常，目前正在联系厂家购更换设备零件。从11月2日开始将废水收集到应急池中暂存，通过视频监控核实未外排。存在问题:1.COD在线设备频繁故障，至今未修复。2.自动监测设备标样核查功能未开启。要求1.企业及时修复自动监测设备。2.对污水处理系统排查，确保废水达标排放。3.在污水处理系统和在线监测设备恢复正常前，废水收集暂存不得外排。 |  | 在线监控检查
57 | 2022.11.4 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 刘丹.曾浪.罗显川.黄雄 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施正在运行。2.2022年11月3日16时40分至19时00分，华测检测认证集团股份有限公司监测人员对该污水处理厂出水口在线监控氨氮、COD、总氮进行了比对监测。3.现场检查该污水处理厂在线监测：监测站房外采样管路未标注水流方向；分析仪不具备168h校准功能，现场检查为每15天校准一次；总磷排放限值1mg/L，分析仪使用的量程为0-1mg/L；设备不具备24小时自动标样核查功能，现场检查为每15天核查一次；未开展月度实际水样检验工作；监测站房未配置灭火器；监测站房未配置洗手台。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，该厂经理陈道辉全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
58 | 2022.11.4 | 大竹县工业园区污水处理厂 | 刘丹.曾浪.邓昌兵.罗显川.黄雄 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施正在运行。该污水处理厂在线监控设备由成都森菲环保技术有限公司负责日常运行维护。2.2022年11月4日10时00分至13时00分，华测检测认证集团股份有限公司监测人员对该污水处理厂出水口在线监控COD、总氮、总氮、氨氮进行了比对监测。3.现场检查该污水处理厂出水口在线监测：未开展每月实际水样检验工作；分析仪未开启168h校准，现场检查为每月校准一次；分析仪未开启24小时自动标样核查功能，现场检查为每周核查一次；未开展每月PH计的校准维护工作。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，该厂经理夏雪涛全程陪同。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
59 | 2022.11.4 | 华新水泥（万源）有限公司 | 袁书涛.陈高强.赵明庆.卫青川 | 现场检查时，企业在生产。有烟气在线监测设备一套，由四川凯俊环保科技有限公司运维。现场检查数据无异常，设备参数进行了公示，并上传了数采仪，有巡检记录和校准记录等运维台账。现场对二氧化硫和氮氧化物进行全流程通标，对颗粒物分析仪进行了满量程和零点测试。成都华测检测技术有限公司对窑尾烟气进行现场监测采样和比对检测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
60 | 2022.11.4 | 大竹县益康生活污水处理厂 | 刘丹.黄雄.邓昌兵.罗显川.曾浪 | 现场检查时，1.该污水处理厂正在生产，污水处理设施正在运行，该厂水质在线监控设施日常运维单位为达州市亿禾环保设备有限责任公司。2.2022年11月4日11时00分至14时30分，华测检测认证集团股份有限公司监测人员对该污水处理厂二期出水口在线监控氨氮、COD、总氮、总磷进行了比对监测。3.现场检查该污水处理厂出水口在线监测：未开展每月实际水样检验工作；分析仪未开启168h校准，现场检查为每月校准一次；分析仪未开启24小时自动标样核查功能，现场检查为每月核查一次；未开展每月PH计的校准维护工作；调阅总氮分析仪仪器校准的量程校正液输入浓度值为21.2mg/L，查阅标准样品更换记录表无对应浓度进出记录；总磷分析仪2022年11月2日 8:00开始故障，现场检查时刚修复好，未提供手工分析记录；水质自动采样器设置的采样间隔为每2小时采一次，每次采集999ml。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，该厂经理冷瑞雪全程陪同执法人员现场检查。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
61 | 2022.11.8 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 刘丹.黄雄.曾浪.罗显川.邓昌兵 | 现场检查时，1.该厂正在生产，污水处理设施正在运行，经预处理后排放至园区污水管网。该厂排水口在线监控设施日常运维单位为达州市亿禾环保设备有限责任公司。2.2022年11月4日16时00分至18时30分，华测检测认证集团股份有限公司监测人员对该厂排水口在线监控COD进行了比对监测。3.现场检查该厂排水口在线监测：未开展每月实际水样检验工作；分析仪未开启168h校准，现场检查为每月校准一次；分析仪未开启24小时自动标样核查功能，现场检查为每月核查一次；未开展每月PH计的校准维护工作；监测站房未配置灭火器；监测站房稳压器2022年9月因短路损坏，暂未修复；监测站房未配置温湿度计；总排放口采样管路未标注水流方向。4.执法人员对现场进行了拍照和录像，该厂环保管理员王浩全程陪同执法人员现场检查。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
62 | 2022.11.8 | 达州市惠泉污水处理有限公司（周家坝） | 邓昌兵.雷东.黄雄 | 现场核查，2022年10月20日pH值日数据超标情况不属实，系达州电力集团20日7时一18时30分对河东线（112）、长江II回两条双电源线路临时断电，停电导致该厂停运，19时恢复正常。该厂于2022年10月18日书面报市城市管理执法局和高新区生态环境局。现场要求企业加强平台上及时标记，台账管理。 | 现场要求:该企业加强平台上及时标记，台账管理。 | 在线监控检查
63 | 2022.11.16 | 国能达州发电有限公司 | 雷东.冯光义.邓昌兵.蒋天辉 | 检查时该厂31号机组正常运行，32号机组正在启炉。31号机组11月8日启炉并网，11月9日二氧化硫小时折算最大值为28.26，最小折算值为14.21，9日排放量为 0.61kg；氮氧化物折算最大为45.70，最小值为6.61，9日排放量为0.98㎏。11月10日二氧化硫小时折算值最大值为28.57，最小折算值为7.23，10日排放量为0.46kg，氮氧化物最大折算值为44.25，最小折算值为20.58，10排放量为0.84㎏。 |  | 在线监控检查
64 | 2022.11.8 | 渠县城市生活垃圾处理厂（渠县市容环境卫生管理所） | 张仕迁.谢莹莹.刘小川.周涛.王海容 | 现场检查时该厂污水处理设施在运行，安装有出口废水ss、ph、流量、COD、氨氮在线监测设备，检查时在线监测设备在运行。现场检查时，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测有限公司对该公司出口废水COD、氨氮在线监测设备进行了质控样和替代样比对监测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
65 | 2022.11.4 | 葛洲坝水务(达州）有限公司 | 王海容.刘小川.谢莹莹.张仕迁.周涛 | 现场检查时该公司废水总排口有污水排放，在线监测设备在运行，执法人员重点对在线监测设备开展了执法检查，检查发现： 1.COD、氨氮、总氮、总磷在线监测设备未启用自动校准功能，人工校准频次不符合规定； 2.氨氮在线监测设备系统量程和公示量程不一致，系统量程为0-10、0-50、0-300mg/L自动切换量程，而参数公示量程为0-80mg/L； 3.COD在线监测设备历史数据核查记录显示2022年7月7日、7月8日、9月29日核查结果不通过，直至10月13日才核查结果通过，期间无相关原因排查及修复等台账记录，而7月7日和9月29日校验记录表显示校验合格； 4.氨氮在线监测设备核查记录2022年6月30日、7月7日核查结果不通过，核查浓度均为5，实测浓度分别为1.17mg/L和0.94mg/L，疑似记录错误； 5.达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测技术有限公司监测人员对该公司总排口废水COD、氨氮、总氮、总磷在线监测设备开展了质控样和实际水样的比对监测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
66 | 2022.11.22 | 宣汉县丰源环保有限公司 | 王海容.刘小川.张仕迁.谢莹莹.周涛 | 检查时该公司渗滤液处理工程废水排口安装有COD和氨氮自动监测设备，检查时废水排放口未排水，检查情况及存在问题： 1.现场检查时，该公司氨氮自动分析仪历史数据显示2022年6月20日0时、2时、4时、12时、14时、16时、18时、20时、22时和2022年6月21日2时、4时、8时、10时、12时数据超标。 2.现场检查时，该公司COD和氨氮自动监测设备定时核查和定时标定功能未开启。 3.现场检查时，该公司COD自动监测设备核定信息显示该设备8月19日、8月31日、9月27日、10月10日和10月24日进行了标定，仅用100mg/一个浓度进行了标定。 4.现场检查时，COD自动监测设备系统量程为0—10000mg/L，而自动监测设备参数公开表显示COD量程为0-2000mg/L。 氨氮公示量程0-300mg/L，自动切换量程，系统设置为量程三：0-10mg/L。 5.检查时达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测有限公司监测人员对该公司COD和氨氮在线监测设备进行了质控样比对监测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
67 | 2022.11.4 | 渠县腾达纸业 | 王海容.张仕迁.谢莹莹.刘小川.周涛 | 现场检查时该纸厂在生产，废水处理设施和在线在运行，该经营者安装有COD、氨氮自动监控设施，检查情况及存在问题： 1.COD、氨氮在线监测设备试剂标签标记的有效期均已过期； 2.两台自动监控设备进样管线脏污，未及时更换；校验和校准每个月一次，频次不够；未按规定开展比对监测； 3.检查时该公司自动监测设备取样口设置不规范； 4.检查时达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测有限公司在该纸业水质采样器取样并对该纸业总排口废水COD和氨氮自动监测设备进行比对监测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查
68 | 2022.11.4 | 渠县东城污水处理有限公司 | 谢莹莹.王海容.张仕迁.刘小川.周涛 | 现场检查时该公司污水处理设施和在线监测设备在运行，废水排放口安装有COD、氨氮、总氮、总磷、pH、ss、流量在线监控设备，检查情况及存在问题： 1.自动采样器设置为定时采样，每2小时采样一次，现场要求缩短采样间隔时间，取混合水样进行测量。 2.站房内未安装视频监控设施，现场要求按照规范安装。 3.COD在线监测设备试剂重铬酸钾无瓶盖。 4.COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备未开启自动校准校验功能，台账显示校准校验频次不够。 5.出口总磷《实际水样比对实验结果记录表》显示2022年2月8日至今未开展过实际水样比对。 6.现场检查时，达州市生态环境保护综合行政执法支队委托成都市华测检测有限公司采实际水样对总氮进行比对监测，用质控样对出口废水COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备进行了比对监测。 | 已转调查取证 | 在线监控检查